## Pakiet 7
Część nr 1 – Odczynniki do biologii molekularnej | [10 empty] | Załącznik nr 1.1 do SWZ
L.p | Nr pakietu | Nazwa produktu | Opis produktu (wymagania Zamawiającego) | Potwierdzenie spełniania wymagań Zamawiającego wypełnia Wykonawca | Nazwa producenta/produktu i nr katalogowy wypełnia Wykonawca | Jednostka miary (wielkość opakowania) | Szacowane ilości | Cena jednostkowa netto | Wartość netto (8x9) | Stawka VAT % | Kwota podatku VAT (10x11) | Wartość brutto (10+12)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | Pakiet 7 | Sulfotlenek dimetylu (DMSO) | D2650-5X5ML (Sigma-Aldrich) lub równoważny: Sulfotlenek dimetylu, rozpuszczalnik polarny, BioReagent. - próba: ≥99.7% - poziom jakości: 400 - gestość pary: 2.7 - sterylnie filtrowany - gęstość: 1,1 g/mL | TAK/NIE |  | 1 op. (5 X 5 mL) | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
2 | Pakiet 7 | Bromowodorek Poli-L-lizyny | P1399-25MG (Sigma-Aldrich) lub równoważny: - masa cząsteczkowa 150000-300000. - Poziom jakości: 300 | TAK/NIE |  | 1 op. (25 mg) | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
3 | Pakiet 7 | Roztwór poli-L-lizyny | P4707-50ML (Sigma-Aldrich) lub równoważny: 0.01% roztwór poli-L-lizyny: - sterylnie filtrowany, - BioReagent, - odpowiedni do hodowli komórkowych - poziom jakości: 300 | TAK/NIE |  | 1 op. (50 mL) | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
4 | Pakiet 7 | Roztwór albuminy surowicy bydlęcej | A7979-50ML (Sigma-Aldrich) lub równoważny: Roztwór albuminy surowicy bydlęcej 35% w DPBS: - sterylnie filtrowany - odpowiedni do hodowli komórkowych - poziom jakości: 400 - pH: 6.5-7.5 | TAK/NIE |  | 1 op. (50 mL) | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
5 | Pakiet 7 | Kwas kinurenowy | K3375-1G (Sigma-Aldrich) lub równoważny: Kwas kinurenowy w proszku: - poziom jakości 200 - próba: ≥98% |  |  | 1 op. (1 g) | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
6 | Pakiet 7 | Laminina | 11243217001 (Roche) lub równoważny: Laminina z mięsaka myszy Engelbreth-Holm-Swarm (EHS). - Poziom jakości: 100 - Sterylny roztwór 0,5 mg/ml lamininy w 0,15 M NaCl, 2 mM EDTA, 0,05 M Tris-HCl, - pH 7,4 - Masa częsteczkowa: 900 kDa - Próba: ≥90% (SDS-PAGE) |  |  | 1 op. (1 mg) | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
7 | Pakiet 7 | Woda, klasa PCR | 3315959001 (Roche) lub równoważny: - Woda klasy PCR: specjalnie oczyszczona, podwójnie destylowana, dejonizowana i autoklawowana. - Poziom jakości: 100. |  |  | 1 op. (25 mL) | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
8 | Pakiet 7 | Insulina ludzka | Sigma-Aldrich, I9278-5ML lub równoważny: - do regulacji komórkowego metabolizmu glukozy, aminokwasów i kwasów tłuszczowych w hodowli komórek, - musi hamować rozpad glikogenu, białek i tłuszczy, - sterylny, filtrowany, - stężenie: 9,5-11,5 mg/ml, - poziom endotoksyn ≤50 EU/ml, - pH 7,9-8,5. |  |  | 1 op. (5 mL) | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
9 | Pakiet 7 | Bromowodorek poli-D-lizyny | Sigma-Aldrich, P7280-5MG lub równoważny: - numer CAS: 27964-99-4 - poziom jakości: 200 - w formie liofilizowanej - BioReagent - masa cząsteczkowa: 30,000-70,000 |  |  | 1 op. (5 mg) | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
10 | Pakiet 7 | Papaina z lateksu papai | Sigma-Aldrich, P4762-50MG lub równoważny: - numer CAS: 9001-73-4 - poziom jakości: 300 - w formie liofilizowanej - masa cząsteczkowa: 23,4 kDa |  |  | 1 op. (50 mg) | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
11 | Pakiet 7 | Tryton X-100 | Sigma-Aldrich, X100-100ML lub równoważny: - numer CAS: 9036-19-5 - poziom jakości: 200 - w formie płynnej - próba: ≥98% - klasa czystości: laboratoryjna |  |  | 1 op. (100 mL) | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
12 | Pakiet 7 | Woda wolna od nukleaz | Sigma-Aldrich, W4502-10X50ML lub równoważny: - numer CAS: 7732-18-5 - poziom jakości: 200 - pH 5-7 - przeznaczona do biologii molekularnej |  |  | 1 op. (10 x 50 mL) | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
13 | Pakiet 7 | Kortykosteron | C2505-500MG (Sigma-Aldrich) lub równoważny: Kortykosteron syntetyczny w proszku: - próba: ≥92% - poziom jakości: 200 - rozpuszczalność: chloroform: 50 mg/mL |  |  | 1 op. (500 mg) | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
14 | Pakiet 7 | GANT61 | Sigma-Aldrich, G9048-5MG lub równoważny: - numer CAS: 500579-04-4 - poziom jakości: 100 - w formie proszku - próba: ≥98% - rozpuszczalność w DMSO: >2 mg/mL |  |  | 1 op. (5 mg) | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
15 | Pakiet 7 | SAG | Sigma-Aldrich, 566660-1MG lub równoważny: - numer CAS: 364590-63-6 - poziom jakości: 100 - w formie stałej - próba: ≥98% - rozpuszczalność w DMSO: 10 mg/mL |  |  | 1 op. (1 mg) | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
16 | Pakiet 7 | Liotyronina | Sigma-Aldrich, T2877-100MG lub równoważny: - numer CAS: 6893-02-3 - poziom jakości: 200 - w formie proszku - próba: ≥95% |  |  | 1 op. (100 mg) | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
17 | Pakiet 7 | Biotyna | Sigma-Aldrich, B4639-100MG lub równoważny: - numer CAS: 58-85-5 - poziom jakości: 200 - w formie proszku - próba: ≥99% -BioReagent | TAK/NIE |  | 1 op. (100 mg) | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
18 | Pakiet 7 | Cyklosporyna A | C1832-5MG (Sigma-Aldrich) lub równoważny: -metabolit grzybowy o właściwościach immunosupresyjnych działający na limfocyty T - czystość ≥95% -odczynnik odpowiedni do biologii molekularnej -w formie proszku | TAK/NIE |  | 5 mg | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
[8 empty] | RAZEM: | 0 |  | 0 | 0

## Pakiet 8
Część nr 2 – Odczynniki do biologii molekularnej | [10 empty] | Załącznik nr 1.1 do SWZ
L.p | Nr pakietu | Nazwa produktu | Opis produktu (wymagania Zamawiającego) | Potwierdzenie spełniania wymagań Zamawiającego wypełnia Wykonawca | Nazwa producenta/produktu i nr katalogowy wypełnia Wykonawca | Jednostka miary (wielkość opakowania) | Szacowane ilości | Cena jednostkowa netto | Wartość netto (8x9) | Stawka VAT % | Kwota podatku VAT (10x11) | Wartość brutto (10+12)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | Pakiet 8 | Y-27632 (Dihydrochloride), inhibitor szlaku RHO/ROCK | StemCell, 72304 lub równoważny: - selektywny inhibitor kinaz ROCK (ROCK 1 i ROCK 2), - łatwo przenika przez błony komórkowe, - uniemożliwia przyłączanie się ATP do miejsca aktywnego na zasadzie inhibicji kompetycyjnej, - zwiększa przeżywalność komórek macierzystych i nerwowych, - do hodowli oraz procesów reprogramowania i różnicowania, - w postaci dwuchlorku, - masa molekularna 320,3 g/mol, - czystość ≥ 98%. | TAK/NIE |  | 5 mg | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
[8 empty] | RAZEM: | 0 |  | 0 | 0

## Pakiet 9
Część nr 3 – Odczynniki do biologii molekularnej | [10 empty] | Załącznik nr 1.1 do SWZ
L.p | Nr pakietu | Nazwa produktu | Opis produktu (wymagania Zamawiającego) | Potwierdzenie spełniania wymagań Zamawiającego wypełnia Wykonawca | Nazwa producenta/produktu i nr katalogowy wypełnia Wykonawca | Jednostka miary (wielkość opakowania) | Szacowane ilości | Cena jednostkowa netto | Wartość netto (8x9) | Stawka VAT % | Kwota podatku VAT (10x11) | Wartość brutto (10+12)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | Pakiet 9 | Fioletowy barwnik do DNA | B7024S (New England Biolabs) lub równoważny: - Fioletowy barwnik 6X - musi być kompatybilny z żelami agarozowymi i niedenaturującymi żelami poliakrylamidowymi - kombinacja dwóch barwników: Dye 1 (różowy/czerwony) i Dye2 (niebieski). - zawiera: SDS, EDTA, Ficoll | TAK/NIE |  | 1 op. (4 x 1 mL) | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
2 | Pakiet 9 | Miks do reakcji PCR | M0492S (New England Biolabs) lub równoważny: - Miks o koncentracji 2X - musi zawierać polimerazę DNA Q5 (o wysokiej wierności, z aktywnością egzonukleazy 3´→ 5´, połączonej z domeną wiążącą DNA Sso7d), dNTP oraz Mg++ i bufor. | TAK/NIE |  | 1 op. (100 reakcji) | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
3 | Pakiet 9 | Fioletowa drabinka DNA 1 kb | N0552L (New England Biolabs) lub równoważny: - Drabinka 6X - zakres wielkości od 500 pz do 10 kb (10 prążków) - Prążek 3kb jest prążkiem odniesienia o zwiększonej intensywności - Kompatybilna z żelem agarozowym. | TAK/NIE |  | 1 op. (3,75 mL) | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
4 | Pakiet 9 | Drabinka DNA 1 kb | N0552S (New England Biolabs) lub równoważny: - gotowa do użycia, - zakres wielkości: 500 bp - 10 kb - stężenie: 50 ug/ml - objętość: 1,25 ml - w zestawie z "Gel Loading Dye, Purple (6X), no SDS" (1 ml) | TAK/NIE |  | 1 zestaw (1 x 1,25 ml + 1 x 1 ml) | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
5 | Pakiet 9 | Zestaw do tworzenia tępych końców | E1201S (New England Biolabs) lub równoważny: - gotowy do użycia - czas reakcji poniżej 30 minut - miks dostarczany w: 100 mM KCl, 10 mM Tris-HCl (pH 7,4), 0,1 mM EDTA, 1 mM ditiotreitolu, 0,1% Triton X-100 i 50% gliceryny - zestaw zawiera: "Blunting Enzyme Mix, 10X Blunting Buffer, Deoxynucleotide Solution Mix (1 mM)" |  |  | 1 op. (20 reakcji) | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
6 | Pakiet 9 | Drabinka DNA 100 bp | N0551L (New England Biolabs) lub równoważny: - gotowa do użycia - zakres wielkości: 100 bp - 1517 bp - stężenie: 50 ug/ml - objętość: 3,75 ml - w zestawie z "Gel Loading Dye, Purple (6X), no SDS" (1 ml) |  |  | 1 zestaw (3 x 1,25 ml + 1 x 1 ml) | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
7 | Pakiet 9 | Mix do reakcji qPCR | M3003L (New England Biolabs) lub równoważny: -mix o koncentracji 2X -musi zawierać: polimerazę DNA Hot Start Taq i barwnik referencyjny, dUTP zapobiegający przenoszeniu oraz niefluorescencyjny, widoczny barwnik do monitorowania przebiegu reakcji. |  |  | 1 op. (500 reakcji) | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
[8 empty] | RAZEM: | 0 |  | 0 | 0

## Pakiet 10
Część nr 4 – Odczynniki do biologii molekularnej | [10 empty] | Załącznik nr 1.1 do SWZ
L.p | Nr pakietu | Nazwa produktu | Opis produktu (wymagania Zamawiającego) | Potwierdzenie spełniania wymagań Zamawiającego wypełnia Wykonawca | Nazwa producenta/produktu i nr katalogowy wypełnia Wykonawca | Jednostka miary (wielkość opakowania) | Szacowane ilości | Cena jednostkowa netto | Wartość netto (8x9) | Stawka VAT % | Kwota podatku VAT (10x11) | Wartość brutto (10+12)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | Pakiet 10 | Agaroza | E0301-500 (EURx) lub równoważny: Agaroza jakości Molecular Biology Grade: - Niski EEO - Wysoka wytrzymałość żelu - Brak wiązania DNA - Brak aktywności DNazy i RNazy - Brak tła na żelu - wilgotność: ≤10% - Siła żelu (dla żelu o stężeniu 1%): ≥1100 g/cm2 - Elektroendoosmoza (EEO): ≤0.13 - Temperatura topnienia dla żelu: 88°C ± 1.5°C | TAK/NIE |  | 1 op. (500 g) | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2 | Pakiet 10 | Agaroza niskotopliwa | E0303-50 (EURx) lub równoważny: - wilgotność: ≤10% - Siła żelu (dla żelu o stężeniu 1%): ≥200 g/cm2 - Elektroendoosmoza (EEO): ≤0.15 - Temperatura topnienia dla żelu o stężeniu 1.5%: ≤66°C | TAK/NIE |  | 1 op. (50 g) | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
[8 empty] | RAZEM: | 0 |  | 0 | 0

## Pakiet 11
Część nr 5 – Odczynniki do biologii molekularnej | [10 empty] | Załącznik nr 1.1 do SWZ
L.p | Nr pakietu | Nazwa produktu | Opis produktu (wymagania Zamawiającego) | Potwierdzenie spełniania wymagań Zamawiającego wypełnia Wykonawca | Nazwa producenta/produktu i nr katalogowy wypełnia Wykonawca | Jednostka miary (wielkość opakowania) | Szacowane ilości | Cena jednostkowa netto | Wartość netto (8x9) | Stawka VAT % | Kwota podatku VAT (10x11) | Wartość brutto (10+12)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | Pakiet 11 | Odtłuszczone mleko w proszku | Produkt wzorcowy: Swojska Piwniczka lub równoważny -mleko w proszku odtłuszczone, -sypki proszek, drobno rozpylony, dopuszczalne lekkie zbrylenie, o wartości energetycznej w 100 g: - tłuszcz max. 1,5 g -węglowodany: 55 g w tym cukry: 51 g, białko: 34 g (+/- 5 g), -bez konserwantów | TAK/NIE |  | 1 op. (500g) | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
[8 empty] | RAZEM: | 0 |  | 0 | 0

## Pakiet 12
Część nr 6 – Odczynniki do biologii molekularnej | [10 empty] | Załącznik nr 1.1 do SWZ
L.p | Nr pakietu | Nazwa produktu | Opis produktu (wymagania Zamawiającego) | Potwierdzenie spełniania wymagań Zamawiającego wypełnia Wykonawca | Nazwa producenta/produktu i nr katalogowy wypełnia Wykonawca | Jednostka miary (wielkość opakowania) | Szacowane ilości | Cena jednostkowa netto | Wartość netto (8x9) | Stawka VAT % | Kwota podatku VAT (10x11) | Wartość brutto (10+12)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | Pakiet 12 | Roztwór EDTA | 15040066 (Gibco) lub równoważny: - Roztwór 0,48 mM - zawiera 0,2g EDTA na litr soli fizjologicznej buforowanej fosforanami (PBS). - Sterylnie filtrowany - do dysocjacji komórek | TAK/NIE |  | 100 mL | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
2 | Pakiet 12 | Mix do reakcji qPCR | 4444963 (Applied Biosystems) lub równoważny: - kompatybilny z sondami TaqMan. - zawiera polimerazę AmpliTaq Fast DNA, uracyl-N-glikozylazę (UNG), dNTP z dUTP, barwnik ROX i zoptymalizowane składniki buforowe. | TAK/NIE |  | 1 op. (2 x 5 mL) | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
3 | Pakiet 12 | Barwnik DNA | S33102 (Invitrogen) lub równoważny: Barwnik do wizualizacji DNA w żelach agarozowych lub akryloamdowych. - metoda detekcji: fluorescencja - maksima wzbudzenia fluorescencji przy ∼280 i ∼502 nm oraz maksimum emisji przy ∼530 nm - w postaci koncentratu 10 000X w DMSO | TAK/NIE |  | 1 op. (400 µL) | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
4 | Pakiet 12 | Zestaw do szybkiej ligacji DNA | K1422 (Thermo Scientific) lub równoważny: - musi zapewniać szybką ligację lepkich lub tępych końców DNA w ciągu 5 minut w temperaturze pokojowej - zestaw musi zawierać: ligazę DNA T4, 5X bufor szybkiej ligacji, wodę wolną od nukleaz | TAK/NIE |  | 1 op. (50 reakcji) | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
5 | Pakiet 12 | PCR Master Mix | K0172 (Thermo Scientific) lub równoważny: - Miks do PCR (2X) - skoncentrowany roztwór polimerazy Taq (0.05 U/μL), dNTP (0.4 mM), 4 mM MgCl2 i buforu reakcyjnego do PCR, bez DNA i starterów. - W zestawie woda wolna od nukleaz. - Termostabilny - okres półtrwania wynosi ponad 40 minut w temperaturze 95°C |  |  | 1 op (1000 reakcji) | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
6 | Pakiet 12 | Hoechst 33342, barwnik fluorescencyjny | Thermo Fisher Scientific, 62249 lub równoważny: - niebieski barwnik fluorescencyjny do wizualizowania DNA i jąder komórkowych, - działa w materiale utrwalonym oraz w żywych komórkach przez wiązanie do regionów adeninowo-tyminowych, - kompatybilny z innymi barwnikami fluorescencyjnymi (fluoresceina, rodamina), - stężenie 20 mM, - zakres długości fali: 460/490 nm. |  |  | 1 op (5 ml) | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
7 | Pakiet 12 | 2-merkaptoetanol | Thermo Fisher Scientific, 31350010 lub równoważny: - silny środek redukujący, - zapobiegania gromadzeniu się toksycznych rodników tlenowych w hodowli komórekowej, - rozpusczony w soli fizjologicznej buforowanej fosforanem (DPBS), - stężenie 50 mM, - zakres pH 6-8. |  |  | 2 op. (20 ml) | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
8 | Pakiet 12 | Utrwalacz przeciw blaknięciu | Thermo Fisher Scientific, P36962 lub równoważny: - płynny utrwalacz na bazie glicerolu, -zapewnienia ochronę przed blaknięciem dla fluorescencji w całym spektrum widzenia i podczerwieni -5 butelek z zakrapiaczem o pojemności 2 ml |  |  | 1 op. (5x2 ml) | 3
9 | Pakiet 12 | Woda do PCR | AM9935 (Invitrogen) lub równoważny: - woda wolna od Dnaz, Rnaz, proteaz i kwasów nukleinowych -odpowiednia dla biologii molekularnej w reakcji RT-PCR -Autoklawowana, filtrowana membranowo |  |  | 1 op. (10x1,5 ml) | 1
10 | Pakiet 12 | Barwnik odciążający, 6X stężony | R0611 (Thermo Scientific) lub równoważny: - barwnik do wizualnego śledzenia migracji DNA podczas elektroforezy -zawiera dwa barwniki (błękit bromofenolowy i ksylocyjanol FF) -zawiera glicerol -stężony 6X -brak maskowania DNA podczas ekspozycji żelu na światło UV -kompatybilny z żelami akrylamidowymi i agarozowymi |  |  | 1 op. (5x1ml) | 4
11 | Pakiet 12 | Odwrotna transkryptaza Maxima H Minus | EP0753 (Thermo Scientific) lub równoważny: - termostabilna transkryptaza w 90% aktywna w temp. 50°C przez 60 minut w mieszaninie reakcyjnej, -zmniejszona aktywność rybonukleazy H, -optymalna temparatura reakcji: 50-55°C, -aktywna do 65°C, -szybkość reakcji 15 do 30 minut, - wysoka wydajność cDNA o pełnej długości do 20 kb, -wysoka czułość (od 1pg do 5 μg), -zwiększona odporność na inhibitory reakcji, -stężenie 200 μl/μl |  |  | 1op. (4x10 000 jednostek) | 1
12 | Pakiet 12 | Superparamagnetyczne kulki opłaszczone streptawidyną | 65002 (Invitrogen) lub równoważny: -kulki opłaszczone streptawidyną do szybkiej izolacji dowolnej cząsteczki biotynylowanej, -objętość 10ml -stężenie 10 mg/ml, -posiada właściwości wiążące > 2,500 pmoli/mg kulki, -średnica kulki: 1 μm |  |  | 1 op. (10 ml) | 1
13 | Pakiet 12 | Proteinaza K | EO0491 (Thermo Scientific) lub równowaźny: - do degradacji białek w preparatach kwasów nukleinowych, -degraduje białka w obecności detergentów, -stężenie >600 U/mL (~20 mg/mL) -forma płynna |  |  | 1 ml | 1
14 | Pakiet 12 | Roztwór do dekonaminacji Rnazy | AM9782 (Invitrogen) lub równoważny: -roztwór do odkażania powierzchni, który niszczy Rnazy, -Całkowite usuwanie zanieczyszczenia RNazą z powierzchni szklanych i plastikowych -skuteczność w usuwaniu wysokich stężeń zaschniętej RNazy A -pojemność 250 ml |  |  | 1 op. (6 x 250 ml) | 1
15 | Pakiet 12 | Bufor ligazy DNA T4 | B69 (Thermo Scientific) lub równoważny: -stężony 10X - nie zawiera endo-, egzodezoksyrybonukleaz, rybonukleaz - przetestowany funkcjonalnie w ligacji DNA, =pH 7.8 - 0.04 |  |  | 1 op (1,5 ml) | 1
16 | Pakiet 12 | Ligaza DNA T4 | EL0016 (Thermo Scientific) lub równoważny: -katalizująca tworzenie wiązania fosfodiestrowego między zestawionymi końcami 5'-fosforanu i 3'-hydroksylu w dupleksowym DNA lub RNA, - ligacja lepkiego końca musi zostać zakończona w ciągu 10 minut w temperaturze pokojowej, -dostarczany z roztworem PEG do wydajnej ligacji końców -zawiera: ligazę DNA T4, 10X bufor ligazy DNA T4 -stężenie1 U/μL -ilość: 2x500 jednostek |  |  | 2x500 jednostek | 1
17 | Pakiet 12 | Polimeraza DNA T4 | EP0061 (Thermo Scientific) lub równoważny: -katalizuje syntezę 5'-3' DNA. Enzym ma aktywność egzonukleazy 3'-5', ale brakuje mu aktywności egzonukleazy 5'-3'. -stężenie: 5 U/μL -zawiera: 1 ml 5-krotnego buforu reakcyjnego |  |  | 1 op. (100 jednostek) | 1
18 | Pakiet 12 | Termoluminescencyjny substrat | 34577 (Thermo Scientific) lub równoważny: -ulepszony substrat chemiluminescencyjny (ECL) peroksydazy chrzanowej (HRP), który umożliwia wykrywanie białek na poziomie pikogramu do wysokiego femtogramu za pomocą analizy western blot. -Stabilność: 8-godzinna stabilność roztworu roboczego; roczna stabilność zestawu w temperaturze pokojowej -kompatybilny z membranami nitrocelulozowymi i PVDF, -Czas trwania sygnału: od 6 do 24 godzin -zawiera: SuperSignal West Pico PLUS Luminol/Enhancer, 100 mL, SuperSignal West Pico PLUS Stable Peroxide, 100 mL |  |  | 1 op (200 ml) | 1
19 | Pakiet 12 | Substrat West Femto o maksymalnej czułości | 34094 (Thermo Scientific) lub równoważny: -ultraczuły substrat o wzmocnionej chemiluminescencji (ECL) do wykrywania niskiego poziomu białka femtogramu za pomocą analizy western blot z enzymem peroksydazy chrzanowej (HRP). -zawiera: Stabilny bufor nadtlenkowy, 10 ml, luminol/wzmacniacz, 10 ml -czułość: Niski poziom femtogramu - Stabilność: 8-godzinna stabilność roztworu roboczego, roczna stabilność zestawu w temperaturze 4°C, -kompatybilny z membranami nitrocelulozowymi i PVDF, |  |  | 1 op. (20 ml) | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
20 | Pakiet 12 | Wstępnie wybarwiona mieszanina białkowa | 26635 (Thermo Scientific) lub równoważny: - mieszanina 10 białek (od 11 do 250 kDa), barwionych na niebiesko i znakowanych fluorem w celu wizualizacji fluorescencyjnej w bliskiej podczerwieni i wymiarowania białek po elektroforezie. - gotowa do użycia, bez potrzeby podgrzewania, redukowania i dodawania buforu, - liczba znaczników: 10 -musi monitorować migrację białek podczas elektroforezy |  |  | 1 op. (2x250 μL) | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
21 | Pakiet 12 | Barwnik Coomassie | 20279 (Thermo Scientific) lub równoważny: -barwniki Coomassie R-250 i G-250: dwie formy chemiczne disulfonowanego związku trifenylometanu, -musi barwić białka w celu wykrycia ich w elektroforezie żelowej i oznaczania ilościowego - forma R-250 musi barwić na czerwono -forma G-250 musi barwić na zielono, -Wysoka czułość - musi określać od 0,5 μg/cm2 białka obecnego w matrycy żelowej |  |  | 1 op. ( 50 g) | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
22 | Pakiet 12 | Inhibitor RNA-zy | AM2696 (Invitrogen) lub równoważny: -inhibitor białkowy pochodzenia innego niż ludzki, który niekowalencyjnie wiąże i hamuje RNazy, w tym RNazy A, B, C, 1 i T1, -musi być aktywna w temperaturze do 65°C i w zakresie pH od 5,5 do 8,5, -stężenie: 50mM |  |  | 1 op. (10000 jednostek) | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
23 | Pakiet 12 | Enzym restrykcyjny FastDigest NheI | FD0973 (Thermo Scientific) lub równoważny: - enzym Nhe I -rozpoznaje miejsce G^CTAGC i tnie w temperaturze 37°C w ciągu 5–15 minut przy użyciu uniwersalnego buforu FastDigest -100% aktywność wszystkich enzymów FastDigest w buforze uniwersalnym -bufor: 10X bufor FastDigest/Zielony bufor FastDigest -wrażliwy na inaktywację termiczną -optymalna tematratura reakcji: 37°C, -Całkowite roztrawienie w 5–15 minut, -Temperatura inaktywacji: 65°C |  |  | 1 op. (50 μL (50 reakcji)) | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
24 | Pakiet 12 | Enzym restrykcyjny FastDigest XbaI | FD0684 (Thermo Scientific) lub równoważny: -enzym Xba I -rozpoznaje miejsce T^CTAGA -wrażliwy na inaktywację termiczną -optymalna tematratura reakcji: 37°C, -Temperatura inaktywacji: 65°C -bufor: 10X bufor FastDigest/Zielony bufor FastDigest -Całkowite roztrawienie w 5–15 minut |  |  | 1 op. (300μL (300 reakcji)) | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
25 | Pakiet 12 | Enzym restrykcyjny FastDigest KspAI | FD1034 (Thermo Scientific) lub równoważny: -enzym: KspAl -rozpoznaje miejsce GTT^AAC -bufor: 10X bufor FastDigest/Zielony bufor FastDigest -wrażliwy na inaktywację termiczną -optymalna tematratura reakcji: 37°C, -Temperatura inaktywacji: 65°C |  |  | 1 op. (50 μL (50 reakcji)) | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
26 | Pakiet 12 | Enzym restrykcyjny Cfr42I (SacII) | ER0201 (Thermo Scientific) lub równoważny: -Enzym restrykcyjny Cfr42I (SacII) -rozpoznaje miejsca CCGC^GG -Bufor: 10X Bufor B (izoschizomery: KspI, SacII, Sfr303I, SgrBI, SstII) -stężenie: 10 μl/μl -optymalna temperatura reakcji: 37°C, |  |  | 1 op. (1200 jednostek) | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
27 | Pakiet 12 | Enzym restrykcyjny NheI | ER0971 (Thermo Scientific) lub równoważny: -rozpoznaje miejsca G^CTAGC, -bufor 10X Tango (izoschizomery: AsuNHI, BmtI) -stężenie: 10 μl/μl -optymalna temperatura reakcji: 37°C, -wrażliwy na inaktywację termiczną |  |  | 1 op. (500 jednostek) | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
28 | Pakiet 12 | Enzym restrykcyjny XbaI | ER0681 (Thermo Scientific) lub równoważny: -Enzym restrykcyjny XbaI, - rozpoznaje miejsca T^CTAGA, -bufor 10X Tango (izoschizomery: AsuNHI, BmtI) -stężenie: 10 μl/μl -optymalna temperatura reakcji: 37°C, -wrażliwy na inaktywację termiczną | TAK/NIE |  | 1 op. (1500 jednostek) | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
[8 empty] | RAZEM: | 0 |  | 0 | 0

## Pakiet 13
Część nr 7 – Odczynniki do biologii molekularnej | [10 empty] | Załącznik nr 1.1 do SWZ
L.p | Nr pakietu | Nazwa produktu | Opis produktu (wymagania Zamawiającego) | Potwierdzenie spełniania wymagań Zamawiającego wypełnia Wykonawca | Nazwa producenta/produktu i nr katalogowy wypełnia Wykonawca | Jednostka miary (wielkość opakowania) | Szacowane ilości | Cena jednostkowa netto | Wartość netto (8x9) | Stawka VAT % | Kwota podatku VAT (10x11) | Wartość brutto (10+12)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | Pakiet 13 | Roztwór PBS | E703-1L (Avantor) lub równoważny: -ultraczysty roztwór soli fizjologicznej, -stężony 20X -pH 7.4 - 7.6 | TAK/NIE |  | 1 L | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
2 | Pakiet 13 | Roztwór buforowy TBS | J640-1L (Avantor) lub równoważny: - Sól fizjologiczna buforowana TRISem, -stężony 20X, -pH 7.25 - 7.55, - tris: 450-550 mM | TAK/NIE |  | 1 L | 8 |  | 0 |  | 0 | 0
3 | Pakiet 13 | Tween 20 | 0777-1L (VWR Chemicals) lub równoważny: -niejonowy detergent do zastosowań biochemicznych, - środek zmiejszający napięcia powierzchniowe w roztworach, -MW: 1227.53 g/mol - Temperatura wrzenia: >100 °C, -Gęstość: 1,1 g/cm³ (20 °C) -liczba hydroksylowa: 96 - 108 mgKOH/g | TAK/NIE |  | 1 L | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
4 | Pakiet 13 | Albumina surowicy bydlęcej, BSA | 422381B (VWR) lub równoważny: - białko pochodzenia zwierzęcego, otrzymywanego z surowicy bydlęcej, -kolor: jasnozółty -pH 6,5-7,5 -niska zawartość endotoksyn: max 2 EU/mg | TAK/NIE |  | 1 op (100 g) | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
[8 empty] | RAZEM: | 0 |  | 0 | 0