## instalacyjne
Załącznik nr 1A do SWZ, Załącznik do oferty i umowy
FORMULARZ CENOWY Zestawienie materiałów instalacyjnych oraz innych związanych z pracami instalacyjnymi.
L.p. | Nazwa | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto (zł) | Wartość netto (zł) | Wartość brutto (zł)
1 | Filtr magnetyczny kołnierzowy IFM-40/K PN 16 | szt | 4
2 | Filtr skośny mufowy dn 25 PN 16 atest PZH | szt | 5
3 | Filtr skośny mufowy dn 32 PN atest PZH | szt | 5
4 | Filtr skośny mufowy dn 40 PN 16 | szt | 3
5 | Filtr skośny mufowy dn 50 PN 16 | szt | 4
6 | Głowica mosiężna zaworu M-83 Fi 50 | szt | 8
7 | Kolano stalowe gwintowane ocynkowane DN 65 | szt | 15
8 | Kolano stalowe gwintowane ocynkowane DN 100 | szt | 30
9 | Kolano stalowe gwintowane ocynkowane DN 50 | szt | 20
10 | Kołnierz gwintowany ocynkowany DN 100 PN 16 | szt | 14
11 | Kołnierz stalowy do zaworów do wspawania DN 50 PN 16 | szt | 44
12 | Kołnierz stalowy szyjkowy DN 40 PN 16 | szt | 10
13 | Kompensator gumowy do pomp obiegowych DN 65 EPDM L=130, PN 10 | szt | 2
14 | Króciec stalowy z zakończeniami kołnierzowymi DN 25 l=20 cm PN 16 | szt | 4
15 | Kurek manometryczny fig 525 PN 6 | szt | 49
16 | Magnetoodmulacz FOM-BIS DN65 | szt | 1
17 | Manometr tarczowy M-100-10 bar | szt | 57
18 | Manometr tarczowy PTL Pn 25 | szt | 32
19 | Mufa ocynkowana DN25 | szt | 10
20 | Nakrętka ocynkowana M16 x 65mm | kg | 19.5
21 | Nypel ocynkowany DN 100 PN 6 | szt | 8
22 | Odpowietrznik pionowy automatyczny z zaworem stopowym DN 15 | szt | 23
23 | Osłona czujnika Kamstrup L-100 | szt | 1
24 | Osłona czujnika Samson L-150 | szt | 3
25 | Podkładka ocynkowana M16 x 65mm | kg | 9
26 | Podtrzymka do rur preizolowanych wspornik do przewodów alarmowych | szt | 50
27 | Przeponowe naczynie wzbiorcze Refleks N 300 PN 6 | szt | 3
28 | Przepustnica Dn 100 kołnierzowa PN 25 | szt | 3
29 | Przepustnica Dn 65 kołnierzowa PN 25 | kpl | 1
30 | Reduktor ciśnienia Syr 6243.1 DN 15 | szt | 9
31 | Regulator pogodowy Samson typ Trovis 5573-1 RS232 | szt | 3
32 | Regulator pogodowy Samson typ Trovis 5179 | szt | 1
33 | Regulator różnicy ciśnień (BRU) DN 50 PN 25 | szt | 3
34 | Regulator różnicy ciśnień Samson DN 32 46-6 | szt | 2
35 | Rurka manometryczna DN 15 PN 25 | szt | 12
36 | Siłownik Danfoss AMV 23/230V 15 sek/mm | szt | 1
37 | Siłownik elektryczny Samson 5825-13K | szt | 2
38 | Stabilizator ccw. 300l wraz z izolacją | szt | 1
39 | Śruba ocynkowana M12x 65mm | kg | 15.5
40 | Śruba ocynkowana M16x 65mm | kg | 49
41 | Śrubunek ocynkowany DN 100 | szt | 3
42 | Termometr tarczowy radialny do 120 ⁰C dł kapilary 5 cm | kpl | 13
43 | Termostat Samson STW 5343-4 | szt | 3
44 | Uszczelka do filtra FS1 DN 32 | szt | 20
45 | Uszczelka do filtra FS1 DN 40 | szt | 30
46 | Uszczelka do filtra FS1 DN 50 | szt | 240
47 | Uszczelka do filtra FS1 DN 65 | szt | 221
48 | Uszczelka do filtra FS1 DN 80 | szt | 4
49 | Uszczelka do połączenia kołnierzowego klingierytowa DN 25 | szt | 144
50 | Uszczelka do połączenia kołnierzowego klingierytowa DN 32 | szt | 200
51 | Uszczelka do połączenia kołnierzowego klingierytowa DN 40 | szt | 70
52 | Uszczelka do połączenia kołnierzowego klingierytowa DN 65 | szt | 145
53 | Uszczelka do połączenia kołnierzowego klingierytowa DN 80 | szt | 110
54 | Uszczelka do połączenia kołnierzowego klingierytowa DN 20 | szt | 90
55 | Uszczelka do połączenia kołnierzowego klingierytowa DN 100 | szt | 138
56 | Uszczelka do połączenia kołnierzowego klingierytowa DN 15 | szt | 90
57 | Uszczelka do połączenia kołnierzowego klingierytowa DN 10 | szt | 100
58 | Uszczelka śrubunkowe klingierytowa DN 15 | szt | 30
59 | Uszczelkado połączenia kołnierzowego klingierytowa DN 50 | szt | 90
60 | Uszczelki do deklów filtrów dn 125 | szt | 20
61 | Uszczelki hydrauliczne 1/2 " | szt | 40
62 | uszczelki hydrauliczne 15 | szt | 20
63 | uszczelki hydrauliczne 3/4 " | szt | 40
64 | Uszczelka do połączenia kołnierzowego klingierytowa DN 125 | szt | 10
65 | Uszczelka do połączenia kołnierzowego klingierytowa DN 50 | szt | 170
66 | Wkłady siatkowe do filtrów.dn 25 PN 16 | szt | 6
67 | Wkłady siatkowe do filtrów DN 32 PN 16 | szt | 6
68 | Zawor bezp. SYR DN 20 1915 6 bar | szt | 4
69 | Zawór bezpieczenstwa SYR DN 20 1915 6 bar | szt. | 3
70 | Zawór kulowy kołnierzowe DN 50 PN 16 | szt. | 8
71 | Zawór bezpieczeństwa SYR 2115 DN 20 , 6 bar. | szt. | 4
72 | Zawór bezpieczeństwa SI 6301 DN 50x80 PN 16 | szt | 2
73 | Zawór bezpieczeństwa SYR DN 32, 8 bar | szt | 4
74 | Zawór bezpieczeństwa SYR 1915, 1 1/4", 3 bar | szt. | 7
75 | Zawór bezpieczeństwa Syr DN 15 5 bar | szt. | 1
76 | Zawór bezpieczeństwa Syr DN 25, 6 bar | szt | 2
77 | Zawór bezpieczeństwa Syr DN 32, 6 bar | szt | 10
78 | Zawór bezpieczeństwa SYR DN 25 1915-5 bar | szt. | 8
79 | Zawór BRU DN 80 PN 25 | szt | 1
80 | Zawór czerpalny do wody PN 16 | szt | 2
81 | Zawór Dn 40 kulowy kołnierzowy PN 25 | szt. | 4
82 | Zawór do napełniania inst. SYR 1/2" do 5 bar | szt. | 4
83 | Zawór grzybkowy gwintowany Dn 50 PN 16 | szt | 6
84 | Zawór kołnierzowy DN 40 fig 215 | szt | 2
85 | Zawór kołnierzowy fig 215 DN 65 | szt | 17
86 | Zawór kołnierzowy fig. 215 DN 50 | szt. | 12
87 | Zawór kulowy do spawania 16 bar DN 25 | szt | 2
88 | Zawór kulowy do spawania 25 bar DN 32 | szt | 2
89 | Zawór kulowy do spawania 25 bar DN 40 | szt | 2
90 | Zawór kulowy do spawania PN 16 bar DN 20 | szt | 4
91 | Zawór kulowy gwintowany Dn 50. c.c.w. | szt. | 79
92 | Zawór kulowy kołnierzowy 25 bar DN 50 | szt. | 14
93 | Zawór kulowy kołnierzowy DN 100 PN 25 | szt | 3
94 | Zawór kulowy mufowy 16 bar DN 50 mosiądz | szt | 80
95 | Zawór kulowy mufowy 16 bar DN 65 mosiądz | szt | 29
96 | Zawór regulacji różnicy ciśnień Samson DN 25 Typ 46-6 | szt. | 2
97 | Zawór regulacyjny Samson DN 25 typ 3222 | szt. | 5
98 | Zawór regulacyjny Samson DN 50 typ 3222 | szt | 2
99 | Zawór termostatyczny regulacji przepływu 1/2" | szt | 1
100 | Zawór zwrotny gwintowany York DN 25 PN 16 mosiądz | szt | 4
101 | Zawór zwrotny gwintowany York DN 32 PN 16 mosiądz | szt | 5
102 | Zawór zwrotny kołnierzowy York DN 20 PN 16 mosiądz | szt | 5
103 | Zawór zwrotny kołnierzowy York DN 40 PN 16 mosiądz | szt | 6
104 | Zawór zwrotny kołnierzowy YORK DN 50 PN 16 mosiądz | szt | 6
RAZEM:
podpis osoby /osób upoważnionej/nych do reprezentowania Wykonawcy