## załącznik nr 1 do oferty
Dodatek nr 2 do SWZ Załącznik nr 1 do oferty na dostawę bielizny jednorazowego użytku oraz obłożeń operacyjnych dla Zachodniego Centrum Medycznego Sp. z o.o. w Krośnie Odrzańskim / Nr sprawy ZCM – ZP.270.17.2024.TP / Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
W treści kolumny Dane identyfikujące należy wpisać każdy oferowany rozmiar/rodzaj wraz z przypisanym numerem katalogowym/nazwą handlową, dla każdego produktu oraz kolor jeśli jest wymagany
poz.	opis przedmiotu zamówienia	j.m.	szacowane zapotrzebowanie	cena jedostkowa wg j.m..	wartość netto	stawka VAT	wartość brutto	dane identyfikujące oferowany asortyment -nazwa handlowa/ nr katalogowy, oferowany kolor (jeśli jest wymagany), rozmiar	nazwa producenta
Pakiet 1
1	Sterylny zestaw operacyjny uniwersalny	zestaw	1 500	40,81 zł			- zł
	Minimalny skład zestawu: / - serweta samoprzylepna, wzmocniona, z organizatorami przewodów 170 cm x 240 cm x 1 szt. / - serweta samoprzylepna, wzmocniona, z organizatorami przewodów 170 cm x 180 cm x 1 szt. / - wysokochłonna serweta samoprzylepna 75 cm x 90 cm x 2 szt. / - ręcznik chłonny 30 cm x 30 cm x 4 szt. / - taśma samoprzylepna 10 cm x 50 cm x 1 szt. / - wzmocniona osłona na stolik Mayo – czerwona 80 cm x 140 cm x 1 szt. / - serweta wzmocniona na stół instrumentalny 150 cm x 190 cm x 1 szt. / Serwety wykonane z hydrofobowej włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze 50 g/m2, w strefie krytycznej wyposażone w wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m2, zintegrowane z organizatorami przewodów. / Odporność na rozerwania sucho/mokro w obszarze krytycznym 205.6/199.4 kPa. Wytrzymałość na rozciąganie na sucho/mokro w obszarze krytycznym 90/91.6N. Odporność na penetrację płynów w obszarze krytycznym 110 cm H2O. Współczynnik pylenia 1.4log10. Chłonność wzmocnienia min. 680%. Materiał serwet odporny na działanie alkoholi na poziomie 8 wg WSP 080.8/IST 80.8. I klasa palności wg 16 CFR 1610. / * dopuszczono zestawy z osłoną na stolik Mayo w rozmiarze 80 x 145 cm.
2	Sterylny zestaw operacyjny do procedur artroskopii kolana	zestaw	40	72,38 zł			- zł
	Wymagania minimalne: / - serweta wzmocniona, z samouszczelniającym się otworem o wymiarach 6cm x 8cm, zintegrowana z torbą do przechwytywania płynów, z organizatorami przewodów 200 cm x 320 cm – 1 szt. / - ręcznik chłonny 30 cm x 30 cm – 2 szt. / - taśma samoprzylepna 10 cm x 50 cm – 3 szt. / - osłona na przewody/kamerę 14 cm x 250 cm – 1 szt. / - elastyczna osłona na kończynę 30 cm x 60 cm – 1 szt. / - wzmocniona osłona na stolik Mayo – czerwona 80 cm x 140 cm – 1 szt. / - serweta wzmocniona na stół instrumentalny 150 cm x 190 cm – 1 szt. / Serweta wykonana z hydrofobowej włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze 50 g/m2, w strefie krytycznej wyposażona we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m2, zintegrowane z organizatorami przewodów / Serweta na stolik Mayo wykonana z folii PE o gramaturze 50 g/m2 oraz włókniny chłonnej w obszarze wzmocnionym o wymiarach 60 cm x 140 cm, łączna gramatura w strefie wzmocnionej 80 g/m2. Osłona w postaci worka w kolorze czerwonym, składana teleskopowo z zaznaczonym kierunkiem rozwijania. Odporność na rozerwania sucho/mokro w obszarze krytycznym 205.6/199.4 kPa. Wytrzymałość na rozciąganie na sucho/mokro w obszarze krytycznym 90/91.6N. Odporność na penetrację płynów w obszarze krytycznym 110 cm H2O. Współczynnik pylenia 1.4log10. Chłonność wzmocnienia min. 680%. Materiał serwet odporny na działanie alkoholi na poziomie 8 wg WSP 080.8/IST 80.8. I klasa palności wg 16 CFR 1610. Wszystkie składowe zestawu zawinięte w dodatkową serwetę 2-warstwową, celulozowo - foliową o gramaturze 54g/m2 i chłonności 180%, stanowiącą pierwsze, zewnętrzne owinięcie zestawu. / Zestaw sterylizowany radiacyjnie. Opakowanie TYVEC wyposażone w informację o kierunku otwierania oraz 4 etykiety samoprzylepne typu TAG służące do archiwizacji danych. Na każdej etykiecie samoprzylepnej, znajdują się następujące informacje : numer ref., data ważności, nr serii, dane wytwórcy oraz kod kreskowy. Dodatkowo serweta stanowiąca owinięcie zestawu posiada taśmę mocującą do stołu instrumentalnego i naklejkę służącą jako zamknięcie zestawu. Spełnia wymogi aktualnej normy PN-EN 13795 lub równoważnej. / * dopuszczono zestawy z osłoną na stolik Mayo w rozmiarze 80 x 145 cm. / * dopuszczono zestawy z osłoną na stolik Mayo o łącznej gramaturze w strefie wzmocnionej 87g/m2
3	Sterylny zestaw operacyjny do cięcia cesarskiego	zestaw	1 100	120,45 zł			- zł
	Minimalny skład zestawu: / - serweta samoprzylepna 200 cm x 320 cm z otworem o wymiarach 25cm x 30cm wypełnionym folią chirurgiczną oraz torbą do zbiórki płynów 75cm x 85cm z portami do podłączenia drenów 200 cm x 320 cm x 1 szt. / - ręcznik chłonny 30 cm x 30 cm x 4 szt. / - taśma samoprzylepna 10 cm x 50 cm x 1 szt. / - taśma samoprzylepna typu rzep 2 cm x 22 cm x 1 szt. / - serweta chłonna dla noworodka 75 cm x 80 cm x 1 szt. / - serweta z gazy z nitką RT G i tasiemką 40 cm x 40 cm x 10 szt. / - tupfer gazowy 30 cm x 30 cm x 20 szt. / - fartuch chirurgiczny standard L x 1 szt. / - fartuch chirurgiczny standard XL x 3 szt. / - wzmocniona osłona na stolik Mayo – czerwona 80 cm x 140 cm x 1 szt. / - serweta wzmocniona na stół instrumentalny 150 cm x 190 cm x 1 szt. / Serweta wykonana z hydrofobowej włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze 50 g/m2. Odporność na rozerwania sucho/mokro w obszarze krytycznym 205.6/199.4 kPa. Wytrzymałość na rozciąganie na sucho/mokro w obszarze krytycznym 90/91.6N. Odporność na penetrację płynów w obszarze krytycznym 41.7 cm H2O. Współczynnik pylenia 1.4log10. Chłonność wzmocnienia min. 680%. Materiał serwet odporny na działanie alkoholi na poziomie 8 wg WSP 080.8/IST 80.8. I klasa palności wg 16 CFR 1610. Spełnia wymogi aktualnej normy PN-EN 13795. / * dopuszczono zestawy z osłoną na stolik Mayo w rozmiarze 80 x 145 cm. / * dopuszczono zestaw z serwetą główną z torbą do zbiórki płynów 80 x 90 cm (zamiast 75 x 85 cm)
4	Sterylny zestaw operacyjny do zabiegów ginekologicznych	zestaw	1 400	35,09 zł			- zł
	Minimalny skład zestawu: / - serweta zintegrowana z osłonami na kończyny, z otworem samoprzylepnym w okolicy krocza o wymiarach 10cm x 15cm, zintegrowana z torbą na płyny o wymiarach 35cm x 50cm wyposażoną w sztywnik, filtr oraz podłączenie drenu 160/240 cm x 180 cm x 1 szt. / - serweta bez przylepca 75 cm x 90 cm x 1 szt. / - ręcznik chłonny 30 cm x 30 cm x 1 szt. / - taśma samoprzylepna 10 cm x 50 cm x 1 szt. / - serweta wzmocniona na stół instrumentalny 150 cm x 190 cm x 1 szt. / Serweta wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56 g/m2. Odporność na rozerwania sucho/mokro w obszarze krytycznym 108/95 kPa. Wytrzymałość na rozciąganie na sucho/mokro 45/30N. Odporność na penetrację płynów 188 cm H2O. Współczynnik pylenia < 1.3log10. Chłonność warstwy zewnętrznej min. 350%. Spełnia wymogi aktualnej normy PN-EN 13795. / * dopuszczono zestaw o chłonności 304%
5	Zestaw serwet do porodu	zestaw	200	27,39 zł			- zł
	Minimalny skład zestawu: / - wzmocniona serweta porodowa zintegrowaną z torbą do zbiórki płynów o wymiarach 78cm x 80cm wyposażoną w sztywnik, filtr oraz podłączenie drenu 114 cm x 150 cm x 1 szt. / - ręcznik chłonny 30,5 cm x 30 cm x 2 szt. / - serweta chłonna dla noworodka 75 cm x 85 cm x 1 szt. / - serweta wzmocniona na stół instrumentalny 150 cm x 190 cm x 1 szt. / Serweta wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 60 g/m2 w strefie krytycznej wyposażona we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m2. Łączna gramatura w strefie wzmocnionej 140 g/m2. Spełnia wymagania wg normy EN 13795-1,2,3 lub równoważnej na wysokim poziomie. Odporność na rozerwania sucho/mokro w obszarze krytycznym 180/172 kPa. Wytrzymałość na rozciąganie na sucho/mokro w obszarze krytycznym 118/93 N. Odporność na penetrację płynów w obszarze krytycznym 197 cm H2O. Współczynnik pylenia 3.4log10. Chłonność wzmocnienia min. 680%. Materiał serwet posiada I klasa palności wg 16 CFR 1610. / * dopuszczono zestaw z ręcznikami w rozmiarze 30 x 30 cm
6	Sterylny pełnochronny fartuch chirurgiczny	szt.	10 000	9,85 zł			- zł
	jednorazowy, jałowy, pełnobarierowy, fartuch chirurgiczny standard wykonany z wielowarstwowej włókniny hydrofobowej SMS o gramaturze min. 35 g/m2. Rękaw zakończony elastycznym mankietem z dzianiny poliestrowej. Tylne części fartucha zachodzą na siebie. Posiada 4 wszywane troki o długości min.45 cm, 2 zewnętrzne troki umiejscowione w specjalnym kartoniku umożliwiajacym zawiązanie ich zgodnie z procedurami postępowania aseptycznego. Dodatkowo zapięcie w okolicy karku na rzep o długości 12,5 - 13 cm na jednej części fartucha i 6,5 -7,5 cm na drugiej części fartucha. Szwy wykonane techniką ultradźwiękową. Oznaczenie rozmiaru poprzez kolorową lamówkę oraz nadruk z rozmiarówką, zgodnością z normą 13795 i zakresie procedur widoczny zaraz po wyjęciu fartucha z opakowania. Do każdego fartucha dołączone dwa ręczniki o wymiarach 30 cm x 30 cm, gramatura 56 g/m². Fartuch wraz z ręcznikami zawinięty w serwetkę włókninową lub papier krepowy o wymiarach 60 cm x 60 cm. Odporność na przenikanie cieczy 50.47 cm H2O, wytrzymałość na wypychanie na sucho 200 kPa, wytrzymałość na rozciąganie na mokro 87 N. Opakowanie typu papier-folia, posiadające 4 naklejki typu TAG, służące do wklejenia w dokumentacji medycznej. Spełnia wymagania aktualnej normy PN-EN 13795 1-3 lub równoważnej. Rozmiar: M, L, XL, XXL.
7	Ubranie chirurgiczne wykonane z włókniny SMS gr. 35g, nieprześwitujące, antystatyczne, oddychające. Bluza z krótkim rękawem, posiada wycięcie "V" zakończone obszyciem w kolorze ubrania, 3 kieszenie (2 w dolnej części oraz jedna mniejsza w części górnej). Spodnie z trokami w pasie. Dostępne w trzech kolorach: zielonym, niebieskim, fioletowym. Zgodnie z normą EN 13795 lub równoważnej. Rozmiar XS,S,M,L,XL,XXL,XXXL / * dopuszczono ubrania w rozmiarach S-XXXL	komplet	1 800	6,60 zł			- zł
8	Maska medyczna wykonana z trzech warstw niepylącej włókniny (20g/m2+ 25g/m2 + 25g/m2), wymiary maski 17,5cm x 9,5cm. Długość gumek 16 cm. Długość sztywnika do formowania maski na nosie 10,5cm. Zgodna z normą 14683 tym II lub równoważną– poziom filtracji bakterii 98,72%, ciśnienie różnicowe 22,54 Pa. Dostępna w 4 kolorach: zielonym, niebieskim, różowym, białym. Opakowanie jednostkowe 50 szt.	op.	2 000	6,05 zł			- zł
9	Maska medyczna wykonana z trzech warstw niepylącej włókniny (20g/m2+ 25g/m2 + 25g/m2), wymiary maski 17,5cm x 9,5cm. Długość troków 40 cm. Długość sztywnika do formowania maski na nosie 10,5cm. Zgodna z normą 14683 tym II lub równoważną – poziom filtracji bakterii 98,72%, ciśnienie różnicowe 22,54 Pa. Dostępna w 4 kolorach: zielonym, niebieskim, różowym, białym. Opakowanie jednostkowe 50 szt.	op.	2 000	7,48 zł			- zł
10	Czepek w kształcie beretu wykonany z włókniny polipropylenowej 18g, przyjemny w dotyku. Średnica po rozciągnięciu ok. 53cm. Opakowanie a'100 szt. w formie kartonika umożliwiającego wyjmowanie pojedynczych sztuk. Dostępny w kolorach zielonym i niebieskim.	op.	200	21,78 zł			- zł
11	Czepek chirurgiczny w formie furażerki z trokami do umocowania. Wykonany w całości z perforowanej włókniny wiskozowej o gramaturze 25g/m2 zapewniającej doskonałą oddychalność i komfort noszenia, głębokość 11,5 cm +/- 1cm. Wymiary denka 24,8 cm x 5cm +/- 1cm. Szerokość troków 3,2 cm +/- 0,5 cm. Szyty techniką owerlok.Opakowanie a'100 szt. w formie kartonika umożliwiającego wyjmowanie pojedynczych sztuk. Dostępny w kolorze zielonym i niebieskim.	op.	100	70,18 zł			- zł
12	Sterylna wzmocniona osłona na stolik Mayo – czerwona / Rozmiar 80 cm x 140 cm	szt.	2 600	6,27 zł			- zł
13	Sterylna osłona na przewody z perforacją i dwoma taśmami samoprzylepnymi / Rozmiar 14 cm x 250 cm	szt.	200	3,52 zł			- zł
14	Sterylna osłona na przewody z perforacją i dwoma taśmami samoprzylepnymi / Rozmiar 16 cm x 300 cm	szt.	2 400	5,06 zł			- zł
15	Sterylna folia operacyjna wykonana z poliuretanu, pokryta hipoalergicznym klejem akrylowym, paroprzepuszczalna, przejrzysta, wodoodporna, cienka i elastyczna dostosowująca się do kształtu poszczególnych części ciała, rozmiar: 15 x 28 cm x 40 szt.	op.	40	69,85 zł			- zł
16	Sterylna folia operacyjna wykonana z poliuretanu, pokryta hipoalergicznym klejem akrylowym, paroprzepuszczalna, przejrzysta, wodoodporna, cienka i elastyczna dostosowująca się do kształtu poszczególnych części ciała, rozmiar: 28 x 45 cm x 20 szt.	op.	40	80,30 zł			- zł
wartość pakietu					- zł		- zł
Pakiet 2
1	Fartuchy higieniczny / Jednorazowy, niejałowy, pełnobarierowy, fartuch chirurgiczny wykonany z podfoliowanej na całości włókniny polipropylenowej o gramaturze 35 g/m2. Rękaw zakończony elastycznym mankietem z dzianiny. Tylne części fartucha zachodzą na siebie. Posiada 4 wszywane troki o długości min.45cm, 2 zewnętrzne troki umiejscowione w specjalnym kartoniku umożliwiajacym zawiązanie ich zgodnie z procedurami postępowania aseptycznego. Dodatkowo zapięcie w okolicy karku na rzep o długości 12,5 - 13 cm na jednej części fartucha i 6,5 -7,5cm na drugiej części fartucha. Szwy wykonane techniką ultradźwiękową. Oznaczenie rozmiaru poprzez wszywkę przy lamówce. Opakowanie typu worek foliowy, pakowany po 10 sztuk. Spełnia wymagania aktualnej normy PN-EN 13795-1:2019 lub równoważnej. Rozmiar: L, XL. / * Zamawiający wymaga produktu będącego środkiem Ochrony indywidualnej.	szt.	700	4,70 zł			- zł
2	Fartuch medyczny wykonany z włókniny polipropylenowej, rękawy zakończone gumką, wiązany na troki w talii oraz na szyi, przewiewny, jednorazowego użytku. Gramatura 20 gr/m2 . Rozmiar L. Kolor zielony. Specyfikacja wymiarów: rozmiar L - długość 120, szerokość 70 cm (obwód całkowity 140 cm), troki szyja 35 cm, troki pas 170cm. * Zamawiający wymaga produktu będącego środkiem Ochrony indywidualnej. * dopuszczono asortyment w op. A’10 z przeliczeniem zapotrzebowanych ilości. * dopuszczono asortyment o gramaturze 20g/m2. * dopusdzczono asortyment w rozmiarze: - Mankiet 5 cm- Długość całkowita 110 cm (+/- 2 cm)- Szerokość w pasie ok. 70 cm x 2 mierzone na płasko- Długość troków – w pasie 2 x po ok. 100 cm, przy szyi 2 x po ok. 35-38 cm * dopuszczono fartuch medyczny w rozmiarze uniwersalnym, długość 120 cm, szerokość 150 cm, troki szyja min. 30 cm, troki pas 180 cm	szt.	10 000	1,49 zł			- zł
3	Fartuch foliowy – pakowany pojedynczo / * dopuszczono asortyment w opakowaniu a’ 100szt. Z odpowiednim przeliczeniem zapotrzebowanych ilości. / * dopuszczono fartuch foliowy pakowanego po 100 szt, w opakowaniu zbiorczym – foliowym z perforowanym otwarciem w formie dyspensera z możliwością wyciągnięcia pojedynczej sztuki.	szt.	15 000	0,21 zł			- zł
4	Spodenki do kolonoskopii wykonane z włókniny polipropylenowej 40 g/m². Kolor granatowy, niejałowe. / * dopuszczono spodenki o gramaturze 35g/m2, kolor niebieski / * dopuszczono asortyment w op. A’10 z przeliczeniem zapotrzebowanych ilości.	szt.	3 400	1,90 zł			- zł
5	Ochraniacze na buty wykonane z mocnej i wytrzymałej włókniny polipropylenowej 40 g/m² z warstwą antypoślizgową, ściągane podwójną gumką obszytą ultradźwiękowo. Wymiary 38cm x 17cm. Kolor niebieski. / * dopuszczono ochraniacze o wymiarach 41x16cm, o gramaturze 30g/m2, kolor zielony / * dopuszczono ochraniacze włókninowe w rozmiarze min. 38 x 15 cm. / * dopuszczono asortyment w opakowaniu a’ 100szt. Z odpowiednim przeliczeniem zapotrzebowanych ilości.	szt.	11 000	0,16 zł			- zł
6	Komplet pościeli medycznej jednorazowego użytku wykonany z włókniny polipropylenowej 25 g/m², niejałowy, kolor zielony, zawiera: prześcieradło: 150 cm x 210 cm , poszwę na kołdrę 160 cm x 210 cm, poszewkę na poduszkę: 70 cm x 80 cm / * dopuszczono komplet pościeli o gramaturze 20 g/m2 / * dopuszczono dopuści komplet pościeli prześcieradło 160 x 210 cm, kołdra 160 x 210 cm, poduszka 70 x 80 cm	komplet	1 400	6,90 zł			- zł
7	Prześcieradło włókninowe niejałowe o rozmiarze 150x200cm, wykonane z włókniny polipropylenowej o gramaturze 25g/m2 / * dopuszczono asortyment w op. A’10 z przeliczeniem zapotrzebowanych ilości. / * dopuszczono prześcieradło w rozmiarze 160 x 200 cm / * dopuszczno prześcieradło w rozmiarze 160 x 210 cm / * dopuszcono prześcieradło o gramaturze 20 g/m2	szt.	1 500	1,65 zł			- zł
8	Prześcieradło włókninowe niejałowe o rozmiarze 80x200cm, wykonane z włókniny polipropylenowej o gramaturz 25g/m2 / *dopuszczono maski wykonane z 3 warstw niepylącej włókniny o gramaturze (25g/m2 + 25g/m2 +25g/m2 +). Poziom filtracji bakterii 98,24%, ciśnienie różnicowe 34,67 Pa. / * dopuszczono sortyment w opakowaniu a’20 szt. Z odpowiednim przeliczeniem zapotrzebowanych ilości. / dopuszcono prześcieradło o gramaturze 20 g/m2 / * dopuszczono prześcieradło w rozmiarze 80 x 210 cm	szt.	6 600	1,00 zł			- zł
9	Poszwa medyczna jednorazowego użytku wykonana z włókniny polipropylenowej 25 g/m², niejałowa, kolor zielony. Wymiary 160cm x 210cm, szerokość zakładki zamykającej 15cm. / *dopuszczono maski wykonane z 3 warstw niepylącej włókniny o gramaturze (25g/m2 + 25g/m2 +25g/m2 +). Poziom filtracji bakterii 98,24%, ciśnienie różnicowe 34,67 Pa. / * dopuszczono asortyment w op. A’10 z przeliczeniem zapotrzebowanych ilości. / * dopuszczcono poszewkę o gramaturze 20 g/m2	szt.	2 600	5,45 zł			- zł
10	Poszewka medyczna jednorazowego użytku wykonana z włókniny polipropylenowej 25 g/m², niejałowa, kolor zielony. Wymiary 60cm x 80cm, szerokość zakładki zamykającej 10cm. / * dopuszczono asortyment w opakowaniu a’50szt. Z odpowiednim przeliczeniem zapotrzebowanych ilości. / * dopuszczono poszewkę o gramaturze 20 g/m2 / * dopuszczono poszewkę o rozmiarze 70 x 80 cm	szt.	200	2,37 zł			- zł
11	Koszula do zabiegów ginekologicznych na bloku operacyjnym / niesterylna, wykonana z nieprzezroczystej włókniny polipropylenowej, w kształcie tuniki wiązanej z przodu co najmniej na jedną parę troków, krótkie rękawy / * dopuszczono asortyment w op. A’10 z przeliczeniem zapotrzebowanych ilości.	szt.	400	2,31 zł			- zł
12	Koszula pacjenta jednorazowego użytku, niejałowa, wykonana z włókniny polipropylenowej o gramaturze 40g/m2 lub włókniny SMS, z wycięciem Y, zakładana przez głowę, krókie rękawy, rozmiar uniwersalny, kolor granatowy / * dopuszczono koszule wykonane z włókniny o gramaturze 30 g/m2. / * dopuszczono asortyment w op. A’10 z przeliczeniem zapotrzebowanych ilości. / * dopuszczono koszulę wykonaną z włókniny typu SMS o gramaturze 35 g/m2, kolor niebieski	szt.	4 000	2,75 zł			- zł
13	Majtki dla pacjentów stosowane jako ochrona podczas badań diagnostycznych, wykonane z mocnej i wytrzymałej włókniny polipropylenowe 40 g/m². Kolor granatowy, niejałowe. / * dopuszczono asortyment w op. A’10 z przeliczeniem zapotrzebowanych ilości. / * dopuszczono włókninę typu polipropylenową 35 g/m2, kolor zielony	szt.	1 000	1,12 zł			- zł
14	Spódnica ginekologiczna wykonana z włókniny polipropylenowej 40 g/m². Kolor granatowy, niejałowa. / * dopuszczono spódnicę wykonaną z włókniny o gramaturze 30 g/m2. / * dopuszczono asortyment w op. A’10 z przeliczeniem zapotrzebowanych ilości. / * dopuszczono włókninę typu polipropylenową 35 g/m2, kolor zielony	szt.	2 800	2,00 zł			- zł
15	Okrycie termiczne srebrno-złote, wymiar nie mniejszy niż 160x210cm	szt.	2 600	2,31 zł			- zł
wartość pakietu					- zł		- zł
Pakiet 3
1	Serweta dwuwarstwowa 75 x 75 cm (włóknina + laminat). Warstwa włókniny pochłania wysięk, warstwa lamiantu zapobiega przemakaniu. Serweta wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56 g/m2. Chłonność serwety: 350 %. Sterylizowane radiacyjnie. Opakowanie folia-papier wyposażone w informację o kierunku otwierania oraz 4 etykiety samoprzylepne typu TAG służące do archiwizacji danych. Na każdej etykiecie samoprzylepnej znajdują się następujące informacje: numer ref., data ważności, nr serii, dane wytwórcy oraz kod kreskowy. Spełnia wymogi aktualnej normy PN-EN 13795 lub równoważnej. / * dopuszczono serwety sterylizowane tlenkiem etylenu o gramaturze 60g/m2 oraz chłonności 600%	szt.	600	1,60 zł			- zł
2	Serweta dwuwarstwowa 100x150cm(włóknina + laminat). Warstwa włókniny pochłania wysięk, warstwa lamiantu zapobiega przemakaniu. Serweta wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56 g/m2. Chłonność serwety: 350 %. Sterylizowane radiacyjnie. Opakowanie folia-papier wyposażone w informację o kierunku otwierania oraz 4 etykiety samoprzylepne typu TAG służące do archiwizacji danych. Na każdej etykiecie samoprzylepnej znajdują się następujące informacje: numer ref., data ważności, nr serii, dane wytwórcy oraz kod kreskowy. Spełnia wymogi aktualnej normy PN-EN 13795 lub rownoważnej. / * dopuszczono serwety sterylizowane tlenkiem etylenu o gramaturze 60g/m2 oraz chłonności 600% / * dopuszczono zaoferowania serwetę w rozmiarze 90 cm x 150 cm	szt.	200	3,69 zł			- zł
3	Serweta dwuwarstwowa 50 x 50 cm (włóknina + laminat). Warstwa włókniny pochłania wysięk, warstwa lamiantu zapobiega przemakaniu. Serweta wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56 g/m2. Chłonność serwety: 350 %. Sterylizowane radiacyjnie. Opakowanie folia-papier wyposażone w informację o kierunku otwierania oraz 4 etykiety samoprzylepne typu TAG służące do archiwizacji danych. Na każdej etykiecie samoprzylepnej znajdują się następujące informacje: numer ref., data ważności, nr serii, dane wytwórcy oraz kod kreskowy. Spełnia wymogi aktualnej normy PN-EN 13795 lub równoważnej. / * dopuszczono serwety sterylizowane tlenkiem etylenu o gramaturze 60g/m2 oraz chłonności 600%	szt.	200	0,94 zł			- zł
4	Sterylna serweta zabiegowa 75 x 90cm z centralnie położonym otworem (samoprzylepnym) okrągłym o średnicy 7-8 cm oraz taśmą lepną wokół otworu, wykonana z co najmniej dwuwarstwowego laminatu nieprzemakalnego na całej powierzchni, gramatura laminatu minimum 53g/m2. Łącznie z serwetą dodatkowa samoprzylepna metryczka zawierającą co najmniej: nr serii, datę ważności.	szt.	200	2,65 zł			- zł
5	Serweta samoprzylepna dwuwarstwowa 50 x 75 cm (włóknina + laminat) z otworem w centralnej części serwety o średnicy 7 cm. Warstwa włókniny pochłania wysięk, warstwa lamiantu zapobiega przemakaniu. Serweta wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56 g/m2. Chłonność serwety: 350 %. Sterylizowane radiacyjnie. Opakowanie folia-papier wyposażone w informację o kierunku otwierania oraz 4 etykiety samoprzylepne typu TAG służące do archiwizacji danych. Na każdej etykiecie samoprzylepnej znajdują się następujące informacje: numer ref., data ważności, nr serii, dane wytwórcy oraz kod kreskowy. Spełnia wymogi aktualnej normy PN-EN 13795 lub rownoważnej. / * dopuszczono serwety sterylizowane tlenkiem etylenu o gramaturze 60g/m2 oraz chłonności 600%	szt.	700	2,26 zł			- zł
6	Sterylna serweta zabiegowa o rozmiarze 75x90cm, dwuczęściowa z centralnie położonym otworem przylepnym z możliwością dostosowania średnicy otworu, wykonana z co najmniej dwuwarstwowego laminatu nieprzemakalnego na całej powierzchni, gramatura laminatu minimum 53g/m2. Łącznie z serwetą dodatkowa samoprzylepna metryczka zawierającą co najmniej: nr serii, datę ważności.	szt.	600	2,81 zł			- zł
7	Serweta samoprzylepna dwuwarstwowa 90 x 120 cm (włóknina + laminat) z przylepcem na dłuższym boku. Warstwa włókniny pochłania wysięk, warstwa lamiantu zapobiega przemakaniu. Serweta wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56 g/m2. Chłonność serwety: 350 %. Sterylizowane radiacyjnie. Opakowanie folia-papier wyposażone w informację o kierunku otwierania oraz 4 etykiety samoprzylepne typu TAG służące do archiwizacji danych. Na każdej etykiecie samoprzylepnej znajdują się następujące informacje: numer ref., data ważności, nr serii, dane wytwórcy oraz kod kreskowy. Spełnia wymogi aktualnej normy PN-EN 13795 lub równoważnej. / * dopuszczono serwety sterylizowane tlenkiem etylenu o gramaturze 60g/m2 oraz chłonności 600%	szt.	150	4,13 zł			- zł
8	Sterylny pokrowiec foliowy do laparoskopii / rozmiar 13-15x200-250cm, składany teleskopowo z elastycznymi taśmami odpornymi na przemakanie do mocowania na końcówkach. Łącznie z pokrowcem dodatkowa samoprzylepna metryczka zawierającą co najmniej: nr serii, datę ważności.	szt.	100	3,52 zł			- zł
10	Sterylny pokrowiec foliowy na aparaturę / wykonany z mocnej przeźroczystej folii PE, średnica 50cm, ściągnięty elastyczną gumką umożliwiającą łatwe nałożenie na przyrząd, na opakowaniu jednostkowym odklejana samoprzylepna metryczka zawierającą co najmniej: numer serii, datę ważności / * dopuszczono foliowy pokrowiec na aparaturę w rozmiarze 50 cm x 100 cm	szt.	100	3,19 zł			- zł
11	Serweta do porodu / Serweta wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 60g/m2 w strefie krytycznej wyposażona we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m2. Łączna gramatura w strefie wzmocnionej 140 g/m2. / 1 x serweta porodowa o wymiarach 114cm x 150cm, wzmocnienie o rozmiarze 25cm x 50cm, zintegrowana z torbą do zbiórki płynów o wymiarach 78cm x 80cm	szt.	200	20,79 zł			- zł
wartość pakietu					- zł		- zł
Pakiet 4
1	Pakiet porodowy / - 1 serweta na stół narzędziowy (owinięcie pakietu) 100 x 120 cm / - 1 instrument Nożyczki chirurgiczne proste tępo tępe 14,5 cm / - 2 ręczniki do rąk 30 x 30 cm / - 1 podkład chłonny 75 x 90 cm / - 1 serweta dla noworodka 87 x 90 cm / - 3 zaciski do pępowiny plastikowe 60 x 6,5 mm / - 4 rękawiczki nitrylowe rozmiar L / - 1 worek plastikowy na łożysko 30 x 40 cm / - 6 kompresów z włókniny 4 warstwy 30g/m2, 7,5 x 7,5 cm / - 1 gruszka gumowa 75 ml / - 1 wkładka higieniczna (dla położnicy) 12 x 33 cm / - 1 wkładka higieniczna (dla noworodka) 7 x 23 cm	szt.	24	46,65 zł			- zł
	wartość pakietu				- zł		- zł
Pakiet 5
1	Zestaw do zabiegów na kończynie	zestaw	200	48,80 zł			- zł
	Skład zestawu: / - 1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm x 190 cm, / -2 ręczniki 30 cm x 40 cm, / - 1 serweta na stolik Mayo 80 cm x 145 cm, / - 1 osłona ortopedyczna na kończynę 33 cm x 55 cm, / - 1 taśma foliowa samoprzylepna 10 cm x 50 cm, / - 1 serweta operacyjna 180 cm x 150 cm, / - 1 serweta na kończynę 225 cm x 320 cm z samouszczelniającym się otworem o średnicy 7 cm i dwoma zintegrowanymi uchwytami do mocowania przewodów i drenów. / Obłożenie wykonane z laminatu dwuwarstwowego, włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa. Gramatura laminatu 57,5g/m2. Wokół pola operacyjnego polipropylenowa łata chłonna o wymiarach (100 cm x 50 cm (+/-1cm). Całkowita gramatura laminatu podstawowego i łaty chłonnej 109,5g/m2. Materiał obłożenia spełnia wymagania wysokie normy PN EN 13795 lub równoważnej. Zestaw posiada 2 etykiety samoprzylepne zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta. Na opakowaniu wyraźnie zaznaczony kierunek otwierania. Serwety posiadają oznaczenia kierunku rozkładania w postaci piktogramów. Cały zestaw zawinięty w serwetę na stolik na stolik instrumentariuszki. Taśma mocująca w serwetach operacyjnych pokryta klejem repozycjonowalnym (umożliwiającym swobodne odklejanie i przyklejanie bez ryzyka uszkodzenia materiału), szerokości min. 5 cm, wyposażona w marginesy ułatwiające odklejanie papieru zabezpieczającego. Zestaw sterylny (metoda sterylizacji: tlenek etylenu) jednorazowego użytku. Zestawy pakowane do transportu podwójnie w worek foliowy oraz karton zewnętrzny. / * dopuszczono zestaw o składzie: / 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm / 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm / 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 145 cm / 1 x elastyczna osłona na kończynę o wymiarach 22 cm x 75 cm / 3 x taśma samoprzylepna włókninowa o wymiarach 10 cm x 50 cm / 1 x serweta wzmocniona o wymiarach 150 cm x 190 cm / 1 x serweta z samouszczelniającym się otworem o średnicy 7 cm o wymiarach 230 cm x 300 cm, wzmocnienie o wymiarach 100 cm x 50 cm / Serweta wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 60 g/m2 w strefie krytycznej wyposażona we wzmocnienie wysokochłonne 80 g/m2, zintegrowana z dwoma podwójnymi organizatorami przewodów. Łączna gramatura w strefie krytycznej 140 g/m2. / Zestaw sterylizowany radiacyjnie. / * dopuszczono zestaw wykonany z laminatu dwuwarstwowego (włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa) o gramaturze 57 g/m2 / (+/-0,5g/m2)? Wokół pola operacyjnego polipropylenowa łata chłonna o wymiarach 100 cm x / 50 cm ( +/- 1 cm ). Całkowita gramatura laminatu podstawowego i łaty chłonnej 109 g/m2 (+/- / 0,5g/m2).
2	Sterylny zestaw do zabiegów urologicznych	zestaw	500	45,05 zł			- zł
	Skład zestawu: / - 1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm x 190 cm, / -2 ręczniki 30 cm x 40 cm, / - 1 uchwyt na rzepy do mocowania przewodów typu Velcro 2,5x25cm, / - 1 serweta do procedur TUR 210/260x225 cm ze zintegrowanymi osłonami na kończyny dolne 125 cm z otworem na krocze 5 cm oraz z otworem nadłonowym o średnicy 8 cm otoczonym taśmą lepną, ze zintegrowaną torbą na płyny z sitem i lejkiem odprowadzającym płyny, bezlateksowa osłona na palec. / Obłożenie wykonane z laminatu dwuwarstwowego, włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa. Gramatura laminatu 57,5g/m2. Wokół pola operacyjnego polipropylenowa łata chłonna. Całkowita gramatura laminatu podstawowego i łaty chłonnej 109,5g/m2. Materiał obłożenia spełnia wymagania wysokie normy PN EN 13795 lub równoważnej. Zestaw posiada 2 etykiety samoprzylepne zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta. Na opakowaniu wyraźnie zaznaczony kierunek otwierania. Serwety posiadają oznaczenia kierunku rozkładania w postaci piktogramów. Cały zestaw zawinięty w serwetę na stolik na stolik instrumentariuszki. Taśma mocująca w serwetach operacyjnych pokryta klejem repozycjonowalnym (umożliwiającym swobodne odklejanie i przyklejanie bez ryzyka uszkodzenia materiału), szerokości min. 5 cm, wyposażona w marginesy ułatwiające odklejanie papieru zabezpieczającego. Zestaw sterylny (metoda sterylizacji: tlenek etylenu) jednorazowego użytku. Zestawy pakowane do transportu podwójnie w worek foliowy oraz karton zewnętrzny. / * dopuszczono zestaw o składzie: / 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm / 2 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm / 1 x taśma typu rzep 2x22cm / 1 x serweta o wymiarach 220/270 cm x 210 cm zintegrowana z osłonami na kończyny, z otworem brzusznym o średnicy 8 cm oraz kroczowym o średnicy 5 cm, zintegrowana z bezlateksową osłoną palca do badania per rectum, oraz torebką do zbiórki płynów wyposażoną w filtr, troki do przywiązania do operatora, lejek do odprowadzania nadmiaru płynów oraz port do podłączenia drenów różnej wielkości. / Serwety wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 60 g/m2. / Zestaw sterylizowany radiacyjnie. / * dopuszczono zestaw wykonany z laminatu dwuwarstwowego (włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa) o gramaturze 57 g/m2 / (+/-0,5g/m2). / * dopuszczono asortyment nie spełniający normy AAMI PB70 poziom 3
3	Zestaw serwet do porodu	zestaw	250	16,00 zł			- zł
	* dopuszczono asortyment nie spełniający normy AAMI PB70 poziom 3
wartość pakietu					- zł		- zł
Pakiet 6
1	Prześcieradło j.uż.- rolka medyczna bibułowo-foliowa, nieprzemakalna 50 cm x 50 cm, całkowita długość rolki 50 m / * dopuszczono prześcieradła o wymiarach listka 50 cm x 38 cm, długość rolki 50m.	szt.	1 200	8,45 zł			- zł
wartość pakietu					- zł		- zł
Pakiet 7
1	Zestaw do zakładania szwów o składzie: / Serweta operacyjna 50cm x 70cm 2 warstwowa, z warstwą celulozową- 1szt. / Serweta operacyjna 50cm x 75cm 2 warstwowa, z centralnym otworem przylepnym o śr. 7 cm - 1szt. / Tupfer gazowy bez nitki RTG 17N 20cm x 20cm -3szt. / Kompres wł.30G 4W 7,5cmx7,5cm - 5szt. / Pęseta plastikowa niebieska, dł. 13 cm- 1szt. / Pęseta chirurgiczna metalowa 1X2 ząbki 14,5cm-1szt. / Igłotrzymacz MAYO HEGAR metalowy, 15cm -1szt. / Nożyczki ostre/ostre metalowe, 15cm- 1 szt. / * dopuszczono zestaw o składzie: / - serweta operacyjna 45cm x 75cm 2-warstwowa, z warstwą celulozową - 1szt. / - serweta operacyjna 50cm x 60cm 2-warstwowa, z centralnym otworem przylepnym o śr. 8 cm – 1szt. / - tupfer gazowy bez nitki RTG 17N 20cmx 20cm - 3szt. / - kompres włókninowe 30g 4 warstwy 7,5cm x 7,5 cm-5szt. / - pęseta plastikowa zielona, dł. 13cm -1szt. / - pęseta chirurgiczna metalowa 1x2 ząbki 12,5cm - 1szt. / - kleszcze metalowe do igły Webster proste metalowe,13cm - 1szt. / nożyczki ostre/ostre metalowe, 11cm -1szt. / * dopuszczono asortyment w opakowaniu typu twardy blister z dwoma komorami, który służy jako pojemnik? Tym samym nie dopuści opakowania w formie torebki papierowo foliowej / * dopuszczono zestaw do zakładania szwów o składzie: / 1 x kleszczyki plastikowe 14 cm / 1 x pęseta chirurgiczna metalowa 12 cm / 6 x tampony z gazy bawełnianej (tupfer), wielkość śliwki / 1 x igłotrzymacz 12 cm / 1 x nożyczki metalowe ostro/ostre 11,4 cm / 1 x strzykawka typu Luer Lock 10 ml (zapakowana) / 1 x igła 1,2 x 40 mm, 18G x 1 1/2, różowa (zapakowana) / 1 x igła 0,8 x 40 mm, 21G x 1 1/2, zielona (zapakowana) / 1 x serweta włókninowa 50 x 50 cm z przylepnym otworem 5 x 10 cm / 1 x serweta włókninowa nieprzylepna 60 x 60 cm	szt.	250	18,48 zł			- zł
wartość pakietu					- zł		- zł
Pakiet 8
1	Sterylny zestaw zabiegowy do cewnikowania pęcherza moczowego o składzie: / Nerka PVC, rozmiar 12 x 18 cm 1szt. / Tupfer gazowy bez nitki RTG 17N 20cm x 20cm - 5 szt. / Pojemnik okrągły, skalowany, poj. 250 ml, 103 x 81mm -1 szt. / Kompres gaz. 13N 8W 7,5cmx7,5cm -2szt. / Pęseta plastikowa niebieska, dł. 13 cm-1szt. / Serweta operacyjna 50cm x 75cm 2 warstwowa, z centralnym otworem o śr. 7 cm-1szt. / Rękawice lateksowe, bezpudrowe rozm. M -2szt. / Serweta operacyjna 50cm x 70cm 2 warstwowa, z warstwą celulozową-1szt. / * dopuszczono opakowanie torebka papierowo-foliowa.	szt.	1 200	7,48 zł			- zł
wartość pakietu					- zł		- zł
wartość zamówienia					- zł		- zł