## Kosztorys
PRZEDMIAR ROBÓT nr. 02/04/BAKR/2023
NAZWA INWESTYCJI : |  | BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU I INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ
ADRES INWESTYCJI : |  | PRUSZCZ GDAŃSKI UL. ALINY
INWESTOR : |  | TBS ABK Sp. z o.o.
ADRES INWESTORA : |  | 83-000 PRUSZCZ GDAŃSKI ul. Cyprysowa 12
BRANŻA : |  | ELEKTRYCZNA
SPOŻĄDZIŁ KALKULACJE :
DATA OPRACOWANIA : |  | 2023-03-01
Lp. | Podstawa Nr S.T.W.iO.R.B. | Opis | jedn.obm. | Obmiar | Cena jedn. | Wartość
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1. INSTALACJE ELEKTRYCZNE
Rozdzielnice i wlz (dostawa i montaż)
1 d.1.1 | ST-03.03.00 | Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 20kg wraz z konstrukcją - mocowanie przez przykręcenie do gotowego podłoża i wyposażeniem - rozdzielnice główne | szt. | 1.000
2 d.1.1 | ST-03.03.00 | Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 20kg wraz z konstrukcją - mocowanie przez przykręcenie do gotowego podłoża i wyposażeniem - rozdzielnice RK | szt. | 1.000
2a d.1.1 | ST-03.03.00 | Skrzynki rozdzielcze z wyłącznikiem PWP | kpl | 2
3 d.1.1 | ST-03.03.00 | Rozdzielnice lokalowe TM | szt. | 18.000
4 d.1.1 | ST-03.03.00 | Przewody izolowane jednożyłowe - zewnętrzne linie zasilające | m | 30.000
5 d.1.1 | ST-03.03.00 | Przewody izolowane jednożyłowe - wewnętrzne linie zasilające | m | 1350.000
6 d.1.1 | ST-03.03.00 | Pomiary rozdzielnic prądu zmiennego lub stałego niskiego napięcia do 5 pól | szt | 2.000
7 d.1.1 | ST-03.03.00 | Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia | pomiar | 18.000
8 d.1.1 | ST-03.03.00 | Przeciwpożarowy wyłącznik prądu | kpl. | 1.000
Instalacja oświetlenia (dostawa i montaż)
9 d.1.2 | ST-03.03.00 | Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na betonie mocowane na kołkach kotwiących (il.mocowań 2) | kpl. | 243.000
10 d.1.2 | ST-03.03.00 | Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw wewnętrznych | szt. | 73.000
11 d.1.2 | ST-03.03.00 | Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw ewakuacyjnych | szt. | 19.000
12 d.1.2 | ST-03.03.00 | Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu przez przykręcenie do konsolek osadzonych w podłożu betonowym - wykonanie ślepych otworów mechanicznie | szt. | 163.000
13 d.1.2 | ST-03.03.00 | Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr.do 60mm | szt. | 164.000
14 d.1.2 | ST-03.03.00 | Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych | szt. | 164.000
15 d.1.2 | ST-03.03.00 | Montaż na gotowym podłożu czujek ruchu | szt. | 13.000
16 d.1.2 | ST-03.03.00 | Przewod wtynkowy łączny przekrój żył do 7.5mm2 (podłoże betonowe) układany w tynku | m | 920.000
17 d.1.2 | ST-03.03.00 | Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia | pomiar | 18.000
18 d.1.2 | ST-03.03.00 | Pomiar natężenia oświetlenia wnętrz na wyznaczonych punktach pomiarowych płaszczyzny roboczej - pomiar pierwszy | punkt | 8.000
Linia zasilająca i oświetlenie zewnętrzne (dostawa i montaż)
19 d.1.3 | ST-03.01.00 | Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III | m3 | 46.800
20 d.1.3 | ST-03.01.00 | Nasypanie warstwy piasku gr. 0,1m na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m | m | 104.000
21 d.1.3 | ST-03.01.00 | Przewody izolowane | m | 520.000
22 d.1.3 | ST-03.01.00 | Montaż taśm ostrzegawczych w wykopie | m | 104.000
23 d.1.3 | ST-03.01.00 | Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III | m3 | 46.800
24 d.1.3 | ST-03.01.00 | Badanie linii kablowej N.N.- kabel 5-żyłowy | odc. | 5.000
25 d.1.3 | ST-03.01.00 | Ułożenie rur osłonowych w gotowym wykopie | m | 5.000
26 d.1.3 | ST-03.01.00 | Montaż w wykopie opraw wysokich wraz ze słupami i wyposażeniem | kpl. | 3.000
27 d.1.3 | ST-03.01.00 | Obsługa geodezyjna trasy linii kablowych i posadowienia opraw oświetleniowych | kpl | 1.000
Instalacja dzwonkowa (dostawa i montaż)
28 d.1.4 | ST-03.03.00 | Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na betonie mocowane na kołkach kotwiących (il.mocowań 2) | kpl. | 18.000
29 d.1.4 | ST-03.03.00 | Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu przez przykręcenie do konsolek osadzonych w podłożu betonowym - wykonanie ślepych otworów mechanicznie | szt. | 36.000
30 d.1.4 | ST-03.03.00 | Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr.do 60mm | szt. | 18.000
31 d.1.4 | ST-03.03.00 | Montaż na gotowym podłożu przytcisków dzwonka | szt. | 18.000
32 d.1.4 | ST-03.03.00 | Montaż na gotowym podłożu dzwonków | szt. | 18.000
33 d.1.4 | ST-03.03.00 | Przewod wtynkowy łączny przekrój żył do 7.5mm2 (podłoże betonowe) układany w tynku | m | 180.000
34 d.1.4 | ST-03.03.00 | Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia | pomiar | 18.000
Instalacje gniazd (dostawa i montaż)
35 d.1.5 | ST-03.03.00 | Przewod wtynkowy łączny przekrój żył do 7.5mm2 (podłoże betonowe) układany w tynku | m | 1053.000
36 d.1.5 | ST-03.03.00 | Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub gipsowej z wykonaniem ślepych otworów mechanicznie w betonie | szt. | 354.000
37 d.1.5 | ST-03.03.00 | Wypust 3 fazowych | szt | 18.000
38 d.1.5 | ST-03.03.00 | Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr.do 60mm | szt. | 354.000
39 d.1.5 | ST-03.03.00 | Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych zasilających podtynkowych 2-bieg.z uziemieniem w puszkach z podłączeniem | szt. | 318.000
40 d.1.5 | ST-03.03.00 | Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych IP44 zasilających podtynkowych .z uziemieniem w puszkach z podłączeniem | szt. | 36.000
41 d.1.5 | ST-03.03.00 | Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia | pomiar | 18.000
Instalacje teletechniczne (dostawa i montaż)
42 d.1.6 | ST-03.03.00 | Szafka RACK | szt. | 1.000
43 d.1.6 | ST-03.03.00 | Punkty dystrybucyjne - skrzynki mieszkaniowe | szt. | 18.000
44 d.1.6 | ST-03.03.00 | Przewody UTP 4x2x0,5 | m | 1250.000
45 d.1.6 | ST-03.03.00 | Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub gipsowej z wykonaniem ślepych otworów mechanicznie w betonie | szt. | 36.000
46 d.1.6 | ST-03.03.00 | Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr.do 60mm | szt. | 36.000
47 d.1.6 | ST-03.03.00 | Montaz gniazd antenowych i internetowych | szt. | 48.000
48 d.1.6 | ST-03.03.00 | Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia | pomiar | 18.000
Domofony (dostawa i montaż)
49 d.1.7 | ST-03.03.00 | Dostawa i montaż panelu wywoławczego | kpl. | 1.000
50 d.1.7 | ST-03.03.00 | Odbiornik | szt. | 18.000
51 d.1.7 | ST-03.03.00 | Elektrozaczep symetryczny niskoprądowy | szt. | 1.000
52 d.1.7 | ST-03.03.00 | Zasilacz UZAS-85-264VAC | szt. | 1.000
53 d.1.7 | ST-03.03.00 | Przewody U/UTP kat 5e | m | 1468.000
54 d.1.7 | ST-03.03.00 | Przewody kabelkowe YDY 3x1,5mm2 | m | 1468.000
Instalacja oddymiania (dostawa i montaż)
55 d.1.8 | ST-03.04.00 | Centrala oddymiania wraz z osprzętem i wyposażeniem | szt. | 1.000
56 d.1.8 | ST-03.04.00 | Montaż czujki dymu wraz z gniazdem | szt. | 3.000
57 d.1.8 | ST-03.04.00 | Puszka instalacyjna przeciwpożarowa ośmiokątna z bezpiecznikiem 0,75A | szt. | 3.000
58 d.1.8 | ST-03.04.00 | Ręczny ostrzegacz pożarowy | szt. | 3.000
59 d.1.8 | ST-03.04.00 | Siłownik klapy dymowej | szt. | 1.000
60 d.1.8 | ST-03.04.00 | Okablowanie | m | 587.000
CCTV (dostawa i montaż)
61 d.1.9 | ST-03.05.00 | Okablowanie do kamer | m | 320.000
62 d.1.9 | ST-03.05.00 | Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub gipsowej z wykonaniem ślepych otworów mechanicznie w betonie | szt. | 8.000
63 d.1.9 | ST-03.05.00 | Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr.do 60mm | szt. | 4.000
64 d.1.9 | ST-03.05.00 | Rejestrator | szt. | 1.000
65 d.1.9 | ST-03.05.00 | Montaz kamer | szt. | 4.000
Instalacja odgromowa (dostawa i montaż)
66 d.1.10 | ST-03.03.00 | Przewody instalacji odgromowej nienaprężane poziome DFe/Zn fi 8mm mocowane na wspornikach obsadzanych | m | 134.800
67 d.1.10 | ST-03.03.00 | Maszt odgromowy 2m | szt | 3.000
68 d.1.10 | ST-03.03.00 | Przewody uziemiające i wyrównawcze Fe/Zn 30x5mm układane w ziemi | m | 105.000
69 d.1.10 | ST-03.03.00 | Łączenie pręta o śr. 8mm na dachu za pomocą złączy skręcanych uniwersalnych | szt. | 37.000
70 d.1.10 | ST-03.03.00 | Złącza kontrolne w instalacji odgromowej - połączenie pręt-płaskownik | szt. | 7.000
Instalacja fotowoltaiczna (dostawa i montaż)
71 d.1.11 | ST-03.06.00 | Montaż inwentera solarnego | kpl. | 1.000
72 d.1.11 | ST-03.06.00 | Montaż paneli fotowoltaicznych o mocy 1,25kW | kpl. | 1.000
73 d.1.11 | ST-03.06.00 | Połączenie i uruchomienie | kpl. | 1.000
Instalacja zdalnego odczytu (dostawa i montaż)
74 d.1.12 | ST-03.03.00 | System zdalnego odczytu liczników | kpl. | 1.000

## Zestawienie RMS
Zestawienie RMS
Indeks | Nazwa | J.m. | Nakład | Cena | Wartość
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Robocizna
002 | BETONIARZ GR.II | r-g | 131.0661 |  | 0
003 | Betoniarz gr.III | r-g | 85.0169 |  | 0
032 | BRUKARZ GR.II | r-g | 168.7965 |  | 0
033 | BRUKARZ GR.III | r-g | 10.5059 |  | 0
042 | CIESLA GR.II | r-g | 458.2842 |  | 0
122 | MALARZ GR.II | r-g | 0.9748 |  | 0
182 | maszynista maszyn roznych gr.II | r-g | 154.71 |  | 0
183 | maszynista maszyn roznych gr.III | r-g | 77.355 |  | 0
212 | monter instalacji technologicznych gr.II | r-g | 263.7588 |  | 0
222 | MONTER URZĄDZEŃ I KONSTRUKCJI METALOWYCH GR.II | r-g | 14.8129 |  | 0
223 | MONTER URZĄDZEŃ I KONSTRUKCJI METALOWYCH GR.III | r-g | 5.5953 |  | 0
342 | MURARZ GR.II | r-g | 26.9331 |  | 0
343 | MURARZ GR.III | r-g | 3.4848 |  | 0
373 | PALOWNICZY GR.III | r-g | 154.71 |  | 0
390 | Robotnicy | r-g | 1156.608 |  | 0
391 | ROBOTNIK BUDOWLANY GR.I | r-g | 2163.0458 |  | 0
392 | ROBOTNIK BUDOWLANY GR.II | r-g | 589.6916 |  | 0
402 | SPAWACZ GR.II | r-g | 2.8231 |  | 0
462 | TYNKARZ GR.II | r-g | 3.718 |  | 0
482 | ZBROJARZ GR.II | r-g | 218.2249 |  | 0
581 | TOROWI GR.I | r-g | 232.065 |  | 0
582 | TOROWI GR.II | r-g | 77.355 |  | 0
761 | OGRODNIK GR.I | r-g | 8.1796 |  | 0
762 | OGRODNIK GR.II | r-g | 1.9958 |  | 0
763 | OGRODNIK GR.III | r-g | 2.1168 |  | 0
Materiały
1040800 | MASA ASFALTOWA IZOLACYJNA | kg | 4.0177 |  | 0
1102300 | PRĘTY OKRĄGŁE ŻEBROWANE - DO ZBROJENIA BETONU | kg | 5190.984 |  | 0
1110100 | BLACHA STALOWA GRUBA | kg | 12.8218 |  | 0
1120600 | Drut stalowy okrągły-miękki | kg | 16.4916 |  | 0
1320501 | DRABINY STALOWE Z RUR | kg | 1.2466 |  | 0
1330201 | ELEKTRODY STALOWE | szt. | 44.52 |  | 0
1330400 | GWOZDZIE BUDOWLANE | kg | 106.7375 |  | 0
1361100 | TRZPIENIE STAL. DO MONT. KONSTRUKCJI STALOWEJ | kg | 0.1781 |  | 0
1478201 | Masa uszczelniająca SUPERFLEX-10 | dm3 | 325.5402 |  | 0
1511500 | Farba olejna do gruntowania ogolnego stosowania | dm3 | 0.1289 |  | 0
1511600 | FARBA OLEJNA DO GRUNTOWANIA P-RDZ | dm3 | 0.3384 |  | 0
1511700 | Farba olejna nawierzchniowa ogolnego stosowania | dm3 | 0.121 |  | 0
1540000 | ACETYLEN TECHNICZNY ROZPUSZCZONY | kg | 1.0685 |  | 0
1540800 | TLEN TECHNICZNY SPRĘŻONY | m3 | 3.2054 |  | 0
1600516 | Tluczen kamienny niesortowany | t | 383.3071 |  | 0
1601900 | PIASEK DO NAWIERZCHNI DROGOWYCH | m3 | 71.6145 |  | 0
1602100 | POSPÓŁKA DO BETONÓW ZWYKŁYCH | m3 | 319.8955 |  | 0
1602600 | ŻWIR DO NAWIERZCHNI DROGOWYCH | m3 | 11.808 |  | 0
1630802 | KOSTKA KAMIENNA RZĘDOWA DO BUDOWY DRÓG 14CM | t | 67.008 |  | 0
1650000 | SLUPKI DO ZNAKOW DROGOWYCH | SZT | 30 |  | 0
1700301 | Cement portlandzki zwykły bez dodatków 35 | t | 0.4528 |  | 0
1701100 | Cement portlandzki zwykly z dodatkami 25 | t | 0.0172 |  | 0
2201708 | BLOCZKI BETONOWE 25X25X14 | szt | 78.2496 |  | 0
2220804 | OBRZEZA BETONOWE 100X30X8 | m | 29.376 |  | 0
2221105 | KOSTKI BETONOWE DO NAWIERZCHNI DRÓG GR.8CM-KOLOROWE | M2 | 926.19 |  | 0
2301000 | Papa asfaltowa na tekturze,izolacyjna | m2 | 32.1714 |  | 0
2370003 | BETON ZWYKLY B 10 /TOWAROWY/ | m3 | 5.9044 |  | 0
2370008 | BETON ZWYKLY B 25/TOWAROWY/ | M3 | 55.4899 |  | 0
2370008 | BETON ZWYKLY B 25/TOWAROWY/· | M3 | 3.3591 |  | 0
2370010 | BETON ZWYKLY B 35/TOWAROWY/ | M3 | 0.1793 |  | 0
2380000 | Zaprawy | m3 | 0.1267 |  | 0
2381231 | ZAPRAWA CEM.WAP. 15 Z WAPNA SUCH. DLA UŁOŻ. RECZN. | m3 | 0.1255 |  | 0
2381251 | ZAPRAWA CEM.WAP. 50 Z WAPNA SUCH. DLA UŁOŻ. RECZN. | m3 | 0.0038 |  | 0
2381360 | ZAPRAWA CEMENTOWA 80 | m3 | 2.8785 |  | 0
2390100 | BETON ASFALTOWY | M3 | 128.4746 |  | 0
2390508 | BETON NA DOLNE WARSTWY PODBUD.DROG.RM 7O/B-KA 500-POD.MECH./ /2-31/ | M3 | 5.7658 |  | 0
2600619 | DESKI IGLASTE OBRZYNANE GRUB.19-25MM KL.III | m3 | 1.9719 |  | 0
2600621 | DESKI IGLASTE OBRZYNANE GRUB.28-45MM KL.II | m3 | 0.0018 |  | 0
2600622 | DESKI IGLASTE OBRZYNANE GRUB.28-45MM KL.III | m3 | 3.3141 |  | 0
2600902 | KRAWEDZIAKI IGLASTE KL.II | M3 | 0.5292 |  | 0
3920000 | PAPIER ŚCIERNY | ark. | 0.6552 |  | 0
3930000 | WODA | M3 | 18.0046 |  | 0
3941099 | DRZEWA I KRZEWY LISCIASTE FORM NATURALNYCH | szt | 30.24 |  | 0
3950000 | DREWNO NA STEMPLE BUDOWLANE IGLASTE | m3 | 0.4554 |  | 0
3950100 | DREWNO OPAŁOWE | kg | 6.8875 |  | 0
3991003 | IGLOFILTRY 6-8 M | SZT | 8.472 |  | 0
5116009 | RURY STALOWE KOLNIERZOWE D=200 | m | 4.236 |  | 0
5680107 | WAZ GUMOWY D=50MM | m | 16.944 |  | 0
6801200 | ŚRUBY STAL. ŚREDNIODOKŁADNE Z ŁBEM 6-KĄTNYM Z NAKRĘTKAMI I PODKŁADKAMI | kg | 33.888 |  | 0
6801400 | SRUBY STAL.ZGRUBNE Z LBEM 6-KATNYM Z NAKRETKAMI I PODKLADKAMI | KG | 0.3562 |  | 0
6832013 | USZCZELKA GUMOWA PLASKA D=200 | szt | 16.944 |  | 0
9999999 | Materiały pomocnicze | %
MAT | awki | szt | 7.2 |  | 0
MAT | —CIANKA SZCZELNA | MB | 18 |  | 0
MAT | DRABINA | MB | 4.2 |  | 0
MAT | KONSTRUKCJA STALOWA | T | 1.9291 |  | 0
MAT | KOSTKA KAMIENNA RZ¨DOWA BR¤ZOWA | T | 9.6 |  | 0
MAT | KRATA STALOWA | M2 | 0.624 |  | 0
Sprzęt
11163 | Koparka jednonaczyniowa gąsienicowa 0.60 m3 | m-g | 19.864 |  | 0
11334 | Spycharka gąsienicowa 74 kW | m-g | 3.8346 |  | 0
12313 | Walec wibracyjny samojezdny 7.5 t /1/ | m-g | 51.8252 |  | 0
12622 | Ubijak spalinowy 200 kg | m-g | 289.152 |  | 0
14253 | Pompa wirnikowa - spalinowa 61-80 m3/h | m-g | 38.124 |  | 0
14411 | Pompa głębinowa - elektryczna do 240 m3/h | m-g | 892.8 |  | 0
21114 | KAFAR SZYNOWY Z MLOTEM PAROWYM 3-4 T /1/ | m-g | 117.54 |  | 0
21511 | TOR POD KAFAR | m-g | 117.54 |  | 0
31114 | Żuraw samochodowy 5-6 t (1) | m-g | 0.3562 |  | 0
31121 | Żuraw samochodowy 12-16 t (1) | m-g | 3.0274 |  | 0
31214 | ŻURAW SAMOJEZDNY KOŁOWY 7-10 T /1/ | m-g | 48.96 |  | 0
34300 | Wyciąg | m-g | 160.7795 |  | 0
35111 | Żuraw okienny przenośny | m-g | 0.4866 |  | 0
35743 | WCIAGNIK PRZEJEZDNY 1.5-5T | m-g | 118.608 |  | 0
39116 | Ciągnik kołowy 29-37 kW /1/ | m-g | 61.56 |  | 0
39121 | Ciągnik kołowy 55-63 kW /1/ | m-g | 0.7123 |  | 0
39500 | Samochód skrzyniowy | m-g | 0.2844 |  | 0
39521 | Samochód skrzyniowy do 5 t /1/ | m-g | 33.0408 |  | 0
39653 | Przyczepa dłużycowa 10 t | m-g | 62.2723 |  | 0
39811 | Samochód samowyładowczy 5 t | m-g | 365.1359 |  | 0
71212 | Giętarka do prętów | m-g | 24.4282 |  | 0
71231 | Nożyce do prętów | m-g | 29.5174 |  | 0
71251 | Prościarka do prętów | m-g | 21.8836 |  | 0
72111 | Spawarka elektryczna wirująca 300 A | m-g | 3.5616 |  | 0
81122 | Zespół prądotwórczy przewoźny 10 kVA | m-g | 892.8 |  | 0
83111 | Sprężarka powietrza przewoźna spalinowa o wydajności 4-5 m3/min. | m-g | 12.2342 |  | 0
95100 | Środek transportu (transport technologiczny) | m-g | 20.5426 |  | 0