## 2022.02.24. Zestawienie
…………………….. dn. …….. 2022r.
Kosztorys Szczegółowy
dla zamówienia pn.:
„Dostawa materiałów eksploatacyjnych niezbędnych do wykonywania prac remontowych na sieci wodociągowej”
Nazwa Wykonawcy:
Adres Wykonawcy:
Zakres przedmiotu zamówienia:
Lp | Materiał | Wymagania (Zatwierdzony producent) | Ilosć | j.m. | Cena, zł netto | Wartość, zł netto
DLA SIECI WODOCIĄGOWYCH
1 | Kołnierz redukcyjny DN100/DN80 | 1. Rozstawy otworów w kołnierzu zgodne z normą PN-EN 1092-2:1999 2. Śruby nierdzewne M16 A4, nakrętki nierdzewne M16 A2 3. Atest higieniczny 4. Zabezpieczenie: farba proszkowa poliestrowo-epoksydowa, RAL 5005, grubość 250-300 μm np. Kołnierz redukcyjny XR firmy Anwod (produkt referencyjny) | 2 | szt |  | 0
2 | Trójnik bosy z odejściem Kołnierzowym DN80 | 1. Wykonany z żeliwa sferoidalnego 2. Zabezpieczony antykorozyjne powłoką epoksydową o grubości minimum 250μm. Przeznaczenie do do instalacji wodociągowych 3. Atest PZH | 2 | szt |  | 0
3 | Trójnik Kołnierzowy DN100 |  | 2 | szt |  | 0
4 | Trójnik Kołnierzowy redukcyjny DN125/DN80/DN125 |  | 1 | szt |  | 0
5 | Łącznik rurowo-kołnierzowy 90/DN80 |  | 2 | szt |  | 0
6 | Redukcja kołnierzowa DN100/DN80 | 1. Wykonany z żeliwa sferoidalnego 2. Zabezpieczony antykorozyjne powłoką epoksydową o grubości minimum 250μm. Przeznaczenie do do instalacji wodociągowych. 3. Atest PZH | 2 | szt |  | 0
7 | Krócieć żeliwny FW DN100 |  | 10 | szt |  | 0
8 | Krócieć żeliwny FW DN80 |  | 10 | szt |  | 0
9 | Krócieć żeliwny FF DN80 , 20 cm |  | 2 | szt |  | 0
10 | Krócieć żeliwny FF DN80, 30 cm |  | 5 | szt |  | 0
11 | Krócieć żeliwny FF DN80, 40 cm |  | 2 | szt |  | 0
12 | Zasuwa kołnierzowa DN100, długa | np. Jafar, Hawle, Saint-Gobain, AVK, AKWA, TALIS | 5 | szt |  | 0
13 | Obudowa teleskopowa do zasuwy DN100 |  | 5 | szt |  | 0
14 | Zasuwa kołnierzowa DN125, długa |  | 1 | szt |  | 0
15 | Obudowa teleskopowa do zasuwy DN125 |  | 1 | szt |  | 0
16 | Zasuwa kołnierzowa DN80 długa |  | 5 | szt |  | 0
17 | Obudowa teleskopowa do zasuwy DN80 |  | 1 | szt |  | 0
18 | Skrzynka żeliwna do Zasuw Duża |  | 3 | szt |  | 0
19 | Kołnierz ślepy DN125 |  | 1 | szt |  | 0
20 | Tuleja PE fi 90 mm |  | 5 | szt |  | 0
21 | Tuleja PE fi 110 mm |  | 10 | szt |  | 0
22 | Tuleja PE fi 125 mm |  | 2 | szt |  | 0
23 | Docisk stalowy DN80 do tuleji |  | 5 | szt |  | 0
24 | Docisk stalowy DN100 do tuleji |  | 10 | szt |  | 0
25 | Docisk stalowy DN125 do tuleji |  | 2 | szt |  | 0
26 | Zestaw monterski DN125 | śruby, naketki, uszczelka | 4 | szt |  | 0
27 | Zestaw monterski DN100 | śruby, naketki, uszczelka | 10 | kpl |  | 0
28 | Zestaw monterski DN80 | śruby, naketki, uszczelka | 10 | kpl |  | 0
29 | Rura PE fi 125 mm SDR17 RC | dostawa (ul. Studzienna Opole) | 132 | m |  | 0
30 | Rura PE fi 110 mm SDR17 RC | dostawa (ul. Kolejowa, Murów) | 204 | m |  | 0
31 | Rura PE fi 90 mm SDR17 RC |  | 12 | m |  | 0
32 | Rura PE fi 32 mm SDR11 RC |  | 600 | mb |  | 0
33 | Redukcja elektrooporowa 125/110 mm |  | 1 | szt |  | 0
34 | Mufa elektrooporowa 125 mm |  | 3 | szt |  | 0
35 | Mufa elektrooporowa 32 mm |  | 11 | szt |  | 0
36 | Kolano stopowe DN80 |  | 5 | szt |  | 0
37 | Hydrant nadziemny DN80, L 2150 PN 10 szary; malowany proszkowo | np. Hawle (kramer), AVK, TALIS, JAFAR, METALPOL, NORSON | 5 | szt |  | 0
38 | Opaska elektrooporowa fi 125 mm z zaworem fi32 mm |  | 11 | szt |  | 0
39 | Obudowa teleskopowa do opaski elektrooporowej z zaworem j.w. |  | 11 | szt |  | 0
40 | Opaska elektrooporowa fi 110 mm z zaworem fi32 mm |  | 15 | szt |  | 0
41 | Obudowa teleskopowa do opaski elektrooporowej z zaworem j.w. |  | 15 | szt |  | 0
42 | Nawiertka wodociągowa 110x5/4" | Jafar | 20 | szt |  | 0
43 | Obudowa teleskopowa do nawiertki j.w. |  | 20 | szt |  | 0
44 | Nawiertka wodociągowa 90x5/4" |  | 10 | szt |  | 0
45 | Obudowa teleskopowa do nawiertki j.w. |  | 10 | szt |  | 0
46 | Nawiertka wodociągowa 110x6/4" |  | 2 | szt |  | 0
47 | Obudowa teleskopowa do nawiertki j.w. |  | 2 | szt |  | 0
48 | Nawiertka wodociągowa 90x6/4" |  | 2 | szt |  | 0
49 | Obudowa teleskopowa do nawiertki j.w. |  | 2 | szt |  | 0
50 | Nawiertka wodociągowa 110x2" |  | 1 | szt |  | 0
51 | Obudowa teleskopowa do nawiertki j.w. |  | 1 | szt |  | 0
52 | Nawiertka wodociągowa 90x2" |  | 1 | szt |  | 0
53 | Obudowa teleskopowa do nawiertki j.w. |  | 1 | szt |  | 0
54 | Zasuwa POM ISO Hawle przyłącze 32 mm | Hawle | 10 | szt |  | 0
55 | Obudowa teleskopowa do nawiertki j.w. |  | 10 | szt |  | 0
56 | Zasuwa domowa 32 z przyłaczami gwintowanymi | Jafar | 10 | szt |  | 0
57 | Obudowa teleskopowa do nawiertki j.w. |  | 10 | szt |  | 0
58 | Skrzynka średnia żeliwo/PE do przyłączy domowych |  | 82 | szt |  | 0
59 | Podkładka PE pod skrzynki |  | 82 | szt |  | 0
60 | Tuleja wzmacniająca do rur PE fi 90 mm |  | 10 | szt |  | 0
61 | Tuleja wzmacniająca do rur PE fi 110 mm |  | 10 | szt |  | 0
62 | Konsole wodomierza DN20 |  | 50 | szt |  | 0
63 | Zawór kulowy DN25 GW/GW |  | 50 | szt |  | 0
64 | Zawór kulowy DN25 GW/GZ |  | 50 | szt |  | 0
65 | Zawór antyskażeniowy EA DN25 |  | 50 | szt |  | 0
66 | Zawór kulowy DN20 GW/GW |  | 30 | szt |  | 0
67 | Zawór kulowy DN20 GW/GZ |  | 30 | szt |  | 0
68 | Zawór antyskażeniowy EA DN20 |  | 30 | szt |  | 0
69 | Śrubunek wodomierza DN20 |  | 50 | szt |  | 0
70 | Uszczelki gumowe wodomierza DN20 (oprócz kompletów śrubunków) |  | 100 | szt |  | 0
71 | Kolano skręcane PE 32x1" GZ |  | 50 | szt |  | 0
72 | Złączka skręcana PE 32x5/4 GZ |  | 30 | szt |  | 0
73 | Złączka skręcana PE 32x6/4 GZ |  | 4 | szt |  | 0
74 | Złączka skręcana PE 40x6/4 GZ |  | 4 | szt |  | 0
75 | Złączka skręcana PE 40x2 GZ |  | 2 | szt |  | 0
76 | Złaczka skręcana PE 32 mm (rura-rura) |  | 20 | szt |  | 0
77 | Korek PE 32 mm |  | 20 | szt |  | 0
78 | Opaska naprawcza de90 (kwasoodporna) |  | 10 | szt |  | 0
79 | Opaska naprawcza de110 (kwasoodporna) |  | 10 | szt |  | 0
80 | Rura PCV 90 mm wodociągowa , w odcinkach 6 m |  | 3 | szt |  | 0
Wszystkie ww. materiały przeznaczone do instalacji wodociągowych muszą posiadać atest PZH oraz odpowiednie dopuszczenia, deklaracje, atesty i certyfikaty. |  |  |  |  | netto | 0