Górowo Iławeckie 22.04.2022 r.

RIZ.271.1.7.2022

Odpowiedzi na zapytania (1)

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetarg u nieograniczonego pn. „**Budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków w miejscowościach Pieszkowo, Wągniki i Wągródka”**

Pytania do przetargu:  
Pyt. 1. W dokumentacji projektowej dla oczyszczalni w Wągnikach została zaprojektowana technologia obrotowych złóż biologicznych, oraz urządzenia pracujące w zbiornikach z GRP. Czy zamawiający dopuszcza oczyszczalnie pracujące w innych technologiach, np. złoże zanurzone, lub osad czynny, oraz w innym wykonaniu materiałowym np. Beton?

Odp. 1

Zamawiający nie dopuszcza urządzeń pracujących w innych technologiach.

Pyt. 2. Czy zamawiający dopuszcza zastosowania urządzeń prototypowych, które nie zostały zamontowane i uruchomione na innych obiektach w Polsce?

Odp. 2

Zamawiający dopuszcza rozwiązania przewidziane w dokumentacji projektowej.

Wójt gminy

Bożena Olszewska - Świtaj