Nowy Tomyśl, dnia 09 lutego 2024 r.

Gmina Nowy Tomyśl

ul. Poznańska 33

64-300 Nowy Tomyśl

Znak sprawy: **ZP.271.3.2024**

Do wszystkich Wykonawców

WYJAŚNIENIA

SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

WRAZ Z MODYFIKACJĄ SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym dla zadania pn.:

***„Budowa ul. Świerkowej w Nowym Tomyślu”***

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.) Wykonawcy zwrócili się do Zamawiającego z wnioskami o wyjaśnienie treści SWZ. W związku z powyższym, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

1. **Pytanie***: Proszę o doprecyzowanie poniższych kwestii:*

*W kosztorysie do demontażu jest rura PCV fi 1000, czy w rzeczywistości nie jest to rura betonowa?*

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, że jest to rura betonowa, pozycja kosztorysowa jest analogią.

1. **Pytanie***: Czy na rurociągu fi 1000 nie będą występowały studnie rewizyjne? Nie ma tego na projekcie oraz w kosztorysie.*

**Odpowiedź:** Studnie rewizyjne na rurociągu fi 1000 pozostają zgodne ze stanem istniejącym, należy je pozostawić i do nich się włączyć z remontowanym rurociągiem. Studnie należy "wyprawić" i uszczelnić zaprawą cementową.

1. **Pytanie***: Jaki rodzaj wpustów ulicznych należy zastosować - płaskie czy krawężnikowo - jezdniowe?*

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, że należy zastosować płaski rodzaj wpustów ulicznych.

1. **Pytanie***: Czy mogę prosić o doprecyzowanie opisu przedmiotu zamówienia lub potwierdzenie czy rzeczywiste ilości mb rurociągów są zgodne z przedmiarem?*

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, że przedmiary i kosztorysy stanowią elementy pomocnicze. Należy złożyć ofertę w oparciu o załączony plan zagospodarowania, na którym jednoznacznie określono zakres prac. W związku ze zmianą nawierzchni zjazdów zamawiający załącza zaktualizowany przedmiar w zakresie budowy ul. Świerkowej Nowym Tomyślu.

**II.**

Jednocześnie Zamawiający, działając na podstawie art 286 ust. 1, 3 i 5 ustawy z dnia   
11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2023 r., poz. 1605 z późn.zm.), dokonuje modyfikacji treści SWZ w zakresie:

1. **Rozdz. XI Termin związania ofertą pkt 1 w następujący sposób:**

**Było:**

„1. Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do dnia

13 marca 2024 r., tj. przez 30 dni, przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert.”.

**Jest:**

„1. Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do dnia

**16 marca 2024 r., tj. przez 30 dni**, przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert.”.

1. **Rozdz. XIII Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert pkt 2 i 6 w następujący sposób:**

**Było:**

„2. Ofertę należy złożyć w terminie do 13 lutego 2024 r. do godziny 09:00 dokonując przesłania zaszyfrowanej oferty za pośrednictwem www.platformazakupowa.pl.

6. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 13 lutego 2024 r. do godziny 10:00.”.

**Jest:**

„2. Ofertę należy złożyć w terminie do **16 lutego 2024 r. do godziny 09:00** dokonując przesłania zaszyfrowanej oferty za pośrednictwem www.platformazakupowa.pl.

6. Otwarcie ofert nastąpi w dniu **16 lutego 2024 r. do godziny 10:00.**”.

Załącznik:

- „Kosztorys ofertowy Świerkowa - aktualizacja”

W pozostałym zakresie SWZ oraz załączniki do SWZ pozostają bez zmian.