**Załącznik Nr 4**

do Ogłoszenia o wszczęciu postępowania prowadzonego w trybie przetargu w oparciu o „Regulamin udzielania zamówień na dostawy, usługi
i roboty budowlane służące działalności sektorowej przez Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. w Tarnowie” **na dostawę rur
i kształtek z tworzywa sztucznego (PN/14/2022/D) – formularz podstawowy.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Wyszczególnienie** | **Opis oferowanego asortymentu równoważnego** | **j.m.** | **Ilość** | **Cena jednostkowa netto/PLN** | **Cena netto PLN (E\*F)** |
| **A** | **B** | **C** | **D** | **E** | **F** | **G** |
| 1 | kolano PP 90º zgrzewane Ø 20 |  | szt. | 10 |  |  |
| 2 | kolano PP 90º zgrzewane Ø 25 |  | szt. | 410 |  |  |
| 3 | kolano PP 90º zgrzewane Ø 32 |  | szt. | 300 |  |  |
| 4 | kolano PP 90º zgrzewane Ø 40 |  | szt. | 240 |  |  |
| 5 | kolano PP 90º zgrzewane Ø 50 |  | szt. | 260 |  |  |
| 6 | kolano nyplowe PP 90º zgrzewane Ø 25 |  | szt. | 45 |  |  |
| 7 | kolano nyplowe PP 90º zgrzewane Ø 40 |  | szt. | 4 |  |  |
| 8 | kolano PP 45º zgrzewane Ø 25 |  | szt. | 50 |  |  |
| 9 | kolano PP 45º zgrzewane Ø 40 |  | szt. | 24 |  |  |
| 10 | kolano PP 45º zgrzewane Ø 50 |  | szt. | 30 |  |  |
| 11 | kolano PP 45º zgrzewane Ø 63 |  | szt. | 6 |  |  |
| 12 | mufa PP zgrzewana/GZ Ø 20 x 1/2" |  | szt. | 50 |  |  |
| 13 | mufa PP zgrzewana/GZ Ø 25 x 3/4" |  | szt. | 200 |  |  |
| 14 | mufa PP zgrzewana/GZ Ø 32 x 1" |  | szt. | 200 |  |  |
| 15 | mufa PP zgrzewana/GZ Ø 40 x 5/4" |  | szt. | 120 |  |  |
| 16 | mufa PP zgrzewana/GZ Ø 50 x 6/4" |  | szt. | 140 |  |  |
| 17 | mufa PP zgrzewana/GZ Ø 63 x 1 1/2" |  | szt. | 20 |  |  |
| 18 | mufa PP zgrzewana/GZ Ø 63 x 2" |  | szt. | 35 |  |  |
| 19 | mufa PP zgrzewana/GZ Ø 75 x 2" |  | szt. | 10 |  |  |
| 20 | mufa PP zgrzewana/GZ Ø 75 x 2 1/2" |  | szt. | 2 |  |  |
| 21 | mufa PP zgrzewana/GZ Ø 90 x 3" |  | szt. | 1 |  |  |
| 22 | rura PP Stabi Glass zgrzewana PN 20, Ø 20 x 2,8 x 4000 |  | m | 32 |  |  |
| 23 | rura PP Stabi Glass zgrzewana PN 20, Ø 25 x 3,5 x 4000 |  | m | 500 |  |  |
| 24 | rura PP Stabi Glass zgrzewana PN 20, Ø 32 x 4,4 x 4000 |  | m | 180 |  |  |
| 25 | rura PP Stabi Glass zgrzewana PN 20, Ø 40 x 5,5 x 4000 |  | m | 192 |  |  |
| 26 | rura PP Stabi Glass zgrzewana PN 20, Ø 50 x 6,9 x 4000 |  | m | 200 |  |  |
| 27 | rura PP Stabi Glass zgrzewana PN 20, Ø 63 x 8,6 x 4000 |  | m | 88 |  |  |
| 28 | rura PP zgrzewana PN 10, Ø 32 x 2,9 x 4000 |  | m | 120 |  |  |
| 29 | rura PP zgrzewana PN 10, Ø 40 x 3,7 x 4000 |  | m | 80 |  |  |
| 30 | rura PP zgrzewana PN 10, Ø 50 x 4,6 x 4000 |  | m | 120 |  |  |
| 31 | rura PP zgrzewana PN 10, Ø 63 x 5,8 x 4000 |  | m | 40 |  |  |
| 32 | trójnik PP zgrzewany GW Ø 25 x 1/2" |  | szt. | 1 |  |  |
| 33 | trójnik PP zgrzewany Ø 25 x Ø 25 x Ø 25 |  | szt. | 18 |  |  |
| 34 | trójnik PP zgrzewany Ø 32 x Ø 32 x Ø 32 |  | szt. | 10 |  |  |
| 35 | trójnik PP zgrzewany Ø 40 x Ø 40 x Ø 40 |  | szt. | 50 |  |  |
| 36 | trójnik PP zgrzewany Ø 50 x Ø 50 x Ø 50 |  | szt. | 18 |  |  |
| 37 | trójnik redukcyjny PP zgrzewany Ø 25 x Ø 20 x Ø 25 |  | szt. | 15 |  |  |
| 38 | trójnik redukcyjny PP zgrzewany Ø 32 x Ø 25 x Ø 32 |  | szt. | 24 |  |  |
| 39 | mufa PP zgrzewana Ø 25 |  | szt. | 80 |  |  |
| 40 | redukcja PP zgrzewana Ø 25 x Ø 20 |  | szt. | 24 |  |  |
| 41 | redukcja PP zgrzewana Ø 32 x Ø 20 |  | szt. | 10 |  |  |
| 42 | redukcja PP zgrzewana Ø 32 x Ø 25 |  | szt. | 25 |  |  |
| 43 | redukcja PP zgrzewana Ø 40 x Ø 32 |  | szt. | 18 |  |  |
| 44 | redukcja PP zgrzewana Ø 50 x Ø 40 |  | szt. | 10 |  |  |
| 45 | redukcja PP zgrzewana Ø 63 x Ø 40 |  | szt. | 8 |  |  |
| 46 | redukcja PP zgrzewana Ø 63 x Ø 50 |  | szt. | 14 |  |  |
|  |  |  |  |  | **RAZEM** (suma pozycji od 1 do 46): |  |

1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią Ogłoszenia i przyjmujemy wszystkie warunki bez zastrzeżeń.
2. Oświadczamy, że uważamy się związani ofertą przez czas wskazany w Ogłoszeniu.
3. Oświadczamy, że jesteśmy w stanie spełnić wymóg pkt. 7 Ogłoszenia.
4. Zobowiązujemy się, do podpisania umowy w terminie do 10 dni od dnia powiadomienia Wykonawcy o rozstrzygnięciu postępowania, ale nie później niż w terminie związania ofertą.
5. Oświadczamy, że akceptujemy warunki płatności tj. 30 dniowy termin od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.
6. Oświadczamy, że oferowany przez nas asortyment jest nowy i posiada stosowne atesty, znaki, deklaracje zgodności oraz aktualne świadectwa certyfikacji wymagane na terytorium UE.
7. Oświadczamy, że na oferowany asortyment udzielam(y)gwarancji na okres **72 miesięcy** oraz udzielam(y) rękojmi na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym.
8. Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia w niniejszym postępowaniu.
9. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią wzoru umowy i akceptujemy w całości zawarte w niej zapisy.

 **……………………………………………………………...**

 *podpis kwalifikowany lub zaufany lub osobisty*