## Arkusz1
Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego
FORMULARZ CENOWY
| Przedmiot zamówienia | J.m. | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto | Nazwa, producent i nr katalogowy oferowanego produktu
Część 1
1 | Detektor elektronów wtórnych SED kompatybilny z posiadanym skaningowym mikroskopem elektronowym Phenom Pure (Thermo Fisher Scientific) instalacja, uruchomienie, kalibracja do 5 dni roboczych od dnia dostawy szkolenie z obsługi w siedzibie Zamawiającego - 4 osoby przez 8 godzin do 5 dni roboczych od dnia dostawy transport i ubezpieczenie w cenie | szt. | 1
[5 empty] | 0 |  | 0
Gwarancja: 12 mcy
termin dostawy: 60-90 dni kal,
| Przedmiot zamówienia | J.m. | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto | Nazwa, producent i nr katalogowy oferowanego produktu
Część 2
1 | Detektor dyfuzyjny gazów palnych i wybuchowych na poziomie 50ppm. Wykrywane gazy: - aceton - acetylen - benzen - butan - etanol - opary paliw - heksan - wodór - opary rozpuszczalników - metan - propan Funkcje/cechy: długość sondy 50-51 cm, wskaźnik dźwiękowy: głośne tykanie zależne od stopnia stężenia gazu wskaźnik optyczny: 10 bardzo jasnych czerwonych diod LED obudowa odporna na uderzenia czas pracy baterii 29- 30 godzin pasek ułatwiający przenoszenie regulacja czułości pokrętłem certyfikat UL 13 Iskrobezpieczny oznaczenie CE Leakator-10 (prod. Bacharach) lub równoważny | szt. | 1
[5 empty] | 0 |  | 0
Gwarancja: 12 mcy
termin dostawy: 40-44 dni kal,
| Przedmiot zamówienia | J.m. | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto | Nazwa, producent i nr katalogowy oferowanego produktu
Część 3
1 | Stanowisko badawcze do hodowli organizmów fotosyntetyzujących wraz systemem pomiaru widma światła i jego intensywności. • Komora do hodowli organizmów fotosyntetyzujących FITO BOX 70 (z oświetleniem) lub równoważne. Specyfikacja: Komora: szkielet aluminiowy, ściany szkło Sterowanie: mikroprocesorowe Wyświetlacz: LCD alfanumeryczny 4x20 znaków z wbudowanym dżojstikiem Wyświetlane informacje: jasność dla każdego z wbudowanych kanałów świetlnych w %, czas i data, etap cyklu eksperymentu – dzień/noc, temperatura hodowli, wilgotność hodowli Wymiary standardowe, minimalne: Szer. x Gł. x Wys. [cm] 42 x 42 x 63 • Panel Oświetleniowy DW+FR do FITO BOX 70 lub równoważne. Specyfikacja: światło białe ciepłe i zimne o 2 temperaturach barwowych 2700 i 5000K oraz 710-740 nm Far Red– możliwość osiągania natężeń powyżej 380 umol/s-1/m2 w odległości 10 cm od źródła Sterowanie: mikroprocesor Wyświetlacz: LCD o przekątnej 2 cale z wbudowanym dżojstikiem Wyświetlane informacje: jasność dla każdego z wbudowanych kanałów świetlnych w %, czas i data, etap cyklu eksperymentu – dzień/noc (fotoperiod) • Spektrometr umożlwiający pomiar i analizowanie widm promieniowania świetlnego (m.in. natężenie oświetlenia, temperatura barwowa, współczynnik oddawania barw) OHSP350P Hopoocolor lub równoważne. Specyfikacja: Zakres widmowy [nm] 350-800 / Zakres pomiarowy biała doda LED [lux] 5-200000 / Zakres pomiarowy CCT [K] 1000-100000 / Przepustowość optyczna [mm] 2 Złącze USB 2.0 / Zasilanie bateria litowo-jonowa, ładowanie 5VDC przez USB Wyświetlacz kolorowy ekran dotykowy Kalibracja fabryczna, zgodność z międzynarodowymi standardami Wymiary minimalne (W x D x H) [mm] 81 x 138,5 x 23 / Waga [g] 420-430 | szt. | 1
[5 empty] | 0 |  | 0
Gwarancja: 12 mcy
termin dostawy: 40-44 dni kal,