**Załącznik nr 1 do *Zapytania ofertowego***

Piła, dnia 2 lutego 2024 r.

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

Szkoła Policji w Pile zwraca się z prośbą o złożenie oferty na usługę kominiarską w roku 2024 na obiektach Szkoły Policji w Pile.

Podstawy prawne:

* Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( Dz.U.2013.j.t.), Art.62.pkt 1c
* Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych a Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U z dnia 22 czerwca 2010 r.) Rozdział 7 par 34 pkt. 1 pkt. 2
* Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999r. w sprawie w sprawie warunków technicznych użytkowanie budynków mieszkalnych. Rozdział 6 par 22, par 23, par 26

Przedmiotem umowy będzie:

Kontrola, czyszczenie i konserwacja przewodów kominowych ( spalinowych i wentylacyjnych) w roku 2024   
w budynkach Szkoły Policji w Pile wg załączonej tabeli:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Przeglądy maj 2024** | | | | |
| **Lp.** | **Budynek wraz z lokalizacją w Pile** | **Typ przewodu** | **Ilość przewodów** | **Ilość/ częstotliwość kontroli przewodów spalinowych)** |
| **1** | Budynek zbiorowego żywienia, plac Staszica nr 3 | spalinowy | 8 | luty - maj (co miesiąc) |
| **2** | Budynek główny - szkolno - koszarowy, plac Staszica nr 7 | wentylacyjny | 4 | maj |
| **3** | Hala sportowa - plac Staszica nr 7 | wentylacyjny | 21 | maj |
|  | **Przegląd w maju należy wykonać do dnia  25 maja 2024 r.** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Przeglądy listopad 2024** | | | | |
| **Lp.** | **Budynek wraz z lokalizacją w Pile** | **Typ przewodu** | **Ilość przewodów** | **Ilość/ częstotliwość kontroli przewodów spalinowych)** |
| **1** | Budynek zbiorowego żywienia, plac Staszica nr 3 | spalinowy | 8 | czerwiec - grudzień (co miesiąc) |
| **2** | Budynek trafostacji - plac Staszica nr 7 | spalinowe | 1 | listopad |
| **3** | Garaże z pomieszczeniami agregatu - plac Staszica nr 3 | wentylacyjne | 1 | listopad |
| **4** | Budynek zbiorowego żywienia, plac Staszica nr 3 | wentylacyjne | 117 | listopad |
| **5** | Budynek główny - szkolno - koszarowy, plac Staszica nr 7 | wentylacyjne | 4 | listopad |
| **6** | Hala sportowa - plac Staszica nr 7 | wentylacyjne | 21 | listopad |
| **7** | Budynek administracyjno - socjalny - plac Staszica nr 3 | wentylacyjne | 4 | listopad |
| **8** | Garaże z pomieszczeniami agregatu - plac Staszica nr 3 | wentylacyjne | 18 | listopad |
| **9** | Budynek wartowni - Bydgoska 192 | wentylacyjne | 4 | listopad |

**Przegląd w listopadzie należy wykonać do dnia   
26 listopada 2024 r.**

Uwaga:

Zakres przeglądu/kontroli kominiarskiej będzie obejmował:

1. Badania drożności oraz stanu technicznego istniejących przewodów kominowych
2. Badanie ewentualnych przyczyn wadliwie działających przewodów kominowych i kanałów
3. Badanie prawidłowości podłączeń urządzeń grzewczych w tym: liczbę i rodzaj podłączeń do jednego przewodu kominowego, stan techniczny drzwiczek rewizyjnych, stan techniczny łączników, rur zapiecowych, prawidłowość zainstalowanych kratek wentylacyjnych, sprawdzenie czy zapewniony jest dostęp powietrza zewnętrznego koniecznego do poprawnej cyrkulacji powietrza w lokalu,
4. Badanie prawidłowości dostępu do przeprowadzenia kontroli przewodów kominowych w tym stanu technicznego: włazów, drabin, ankrów, ław kominiarskich.
5. Czyszczenie i ewentualne udrożnienie przewodów kominowych kulą
6. Sporządzenie protokołu z dokonanego przeglądu w formie elektronicznej oraz papierowej

Warunki płatności

Cena podana przez Wykonawcę jest ceną ryczałtową.

Wykonawca wystawi pierwszą fakturę do dnia 24 maja 2024 r. po wykonaniu przeglądów do wysokości 1/3 kwoty wynikającej ze złożonej oferty.

Wykonawca wystawi drugą fakturę do dnia 20 grudnia 2024 roku po wykonaniu ostatniego przeglądu na pozostałą część kwoty wynikającej ze złożonej oferty.

Wykonawca zobowiązuje się do:

1. Wcześniejszego poinformowania o zamiarze przeprowadzenia kontroli oraz do zapoznania się   
   z zakresem zamierzenia.
2. Zapewnienie warunków bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania usługi.
3. Realizacji usługi przy użyciu własnych niezbędnych narzędzi i materiałów.

KONTAKT: mgr inż. Patrycja Sieg tel. 47 774 22 44

e-mail: [patrycja.sieg@sppila.policja.gov.pl](mailto:patrycja.sieg@sppila.policja.gov.pl)