Waga apteczna firma AXIS (do ważenia substancji recepturowych w proszku) :

- gwarancja 36 mc

- bez zabudowy,

- wewnętrzna kalibracja,

- klasa kompakt,

- zakres ważenia- do 220g

- dokładność – 0,001g

- wymiar szalki – średnica 115mm,

- legalizacja – 2 lata,

- zasilanie – 230V.