# Załącznik nr 10 do SWZ

# Załącznik nr 10 do SWZ

Cena: ................................... zł netto..................................... zł brutto

Producent: ....................................................................................................................................

Typ aparatu: .................................................................................................................................

Kraj pochodzenia: ........................................................................................................................

Rok produkcji: .............................................................................................................................

Specyfikacja:   Stepper z kolumną hydrauliczną

| Lp. | Opis parametrów technicznych | Parametry minimalne w tym graniczne | TAK / NIE | PARAMETR OFEROWANY (podać zakresy lub opisać) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I | Parametry: |  |  |  |
| 1 | Gwarancja | Min. 24 miesięcy | Tak |  |
| 2 |  | Zasilanie 230 V, 50 Hz | Tak |  |
| 3 |  | Hydrauliczne amortyzatory | Tak |  |
| 4 |  | 12 poziomów trudności | Tak |  |
| 5 |  | Ergonomiczny uchwyt | Tak |  |
| 6 |  | Czujnik tętna | Tak |  |
| 7 |  | Pedały z dużym, antypoślizgowym bieżnikiem | Tak |  |
| 8 |  | Kółka | Tak |  |
| 9 |  | Regulowany uchwyt na butelkę | Tak |  |
| 10 | Komputer: | czas ćwiczeń, ilość kroków, kalorie, skan | Tak |  |
| 11 |  | Maksymalny wzrost użytkownika: bez limitu | Tak |  |
| 12 |  | Wysokość stopnia max: 26 cm | Tak |  |
| 13 |  | Ładowność max: 120 kg | Tak |  |
| 14 |  | Wymiary max: d82 x s62 x w133 cm | Tak |  |
| 15 |  | Wymiary w stanie złożonym: d35 x s62 x w160 cm | Tak |  |
| 16 |  | Waga max: 23,8 kg | Tak |  |

………………………………………………..

Podpis Wykonawcy