**Gdańsk, dnia 13.01.2023r**.

**GUM2023 ZP0001**

**Do uczestników postępowania**

Dotyczy: **Dostawa sprzętu laboratoryjnego, chłodziarko zamrażalki i zbiornika do przechowywania próbek w ciekłym azocie w 8 pakietach dla Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.**

Gdański Uniwersytet Medyczny, jako Zamawiający zawiadamia, iż na zgłoszone pisemnie pytania udziela odpowiedzi w oparciu o art. 284 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710) jak niżej:

**Pytanie 1**

OPZ, Pakiet 3

Czy Zamawiający zgodzi się na wydłużenie terminu realizacji zamówienia do 45 dni?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie 2**

OPZ, Pakiet 1

dot. Punkt 2.7

Wysokość przestrzeni roboczej komory laminarnej wynosząca 780 mm jest mierzona wewnątrz komory za panelem sterowania a same okno frontowe ma mniejszą wysokość, czy w związku z tym Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania komory laminarnej z wysokością podniesienia szyby frontowej na wysokość 535 mm zamiast 780 mm ?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 3**

OPZ, Pakiet 1

Dot. Punkt 1.4

Czy regulacja wysokości położenia blatu roboczego ma być realizowana za pomocą podstawy o regulowanej wysokości pozwalającej na ustawienie poziomu blatu na wysokości w zakresie 750-950 mm, czy też podstawy tylko poziomowanej, pozwalającej na drobną regulację poziomu i wysokości, dla której docelowa wysokość pracy wynosi 750 mm ?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 4**

OPZ, Pakiet 1

Dot. Punkt 1.6

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania komory z oświetleniem o natężeniu >850 lux ?

Natężenie oświetlenia 850 lux przy malowanym wnętrzu komory roboczej i pełnych bokach pozwala uzyskać wartość 1200 lux na powierzchni roboczej.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 5**

OPZ, Pakiet 6

Czy alarm niskiego poziomu azotu ma być typu wizualno-akustycznego?

**Odpowiedź:**

Zgodnie z SWZ

**Pytanie 6**

OPZ, Pakiet 6

Czy alarm ma także sygnalizować np. w 6 stopniach poziom wypełniania zbiornika?

**Odpowiedź:**

Zgodnie z SWZ

**Zamawiający dokonuje modyfikacji załącznika nr 3 Pakiet 7, poprzez zmianę sposobu oceny oferty.**

**Zmodyfikowany załącznik nr 3 Pakiet 7 oraz SWZ jest integralną częścią pisma.**

Zamawiający dokonuję zmiany terminu składania i otwarcia ofert z dnia **20.01.2023 r**. na dzień **25.01.2023 r**.

Składanie ofert do godz. **09:00**

Otwarcie ofert o godz. **09:30**

Miejsce składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian.

*Z-ca Kanclerza ds. Strategii i Rozwoju*

*/-/*

*Katarzyna Grzejszczak*

Sporządziła; Paulina Kowalska