Kielce 09.08.2023 r.

TZ/57/2023

**INFORMACJA nr 1**

Dotyczy: **postępowania nr** **ZR-16/PD-9/2023** **na „Dostawę pomp”**

W związku z pytaniem o treści przytoczonej poniżej Zamawiający udziela następującej odpowiedzi:

**pytanie 1**: „chciałam poinformować, że w opis pompy Wilo Stratos Z-30/1-112 wkradł się błąd, powinno być Z30/1-12. Ale dostałam informacje od producenta, że takiej pompy już nie produkują i zamiennikiem jest Wilo Stratos Maxo Z30/0,5-12 PN10. Czy w związku z tym możemy ją zamienić?”

**odpowiedź 1**.- Zamawiający opiniuję pozytywnie proponowaną powyżej zamianę

Informacja jest obowiązująca dla wszystkich Wykonawców zamierzających złożyć ofertę w niniejszym postępowaniu

***PROKURENT – ARKADIUSZ PONIKOWSKI***

Otrzymują:

1. Platforma zakupowa
2. TZ a/a