## Arkusz1
PAKIET Nr 1 - Sprzęt do zabiegów wewnątrznaczyniowych
Lp. | Nazwa asortymentu | Jed. miary | Ilość | Wielkość opakowania handlowego(zgodnie ze sposobem fakturowania) | Producent/ nazwa produktu/nr katalogowy | Cena jedn. netto w zł za sztukę | VAT % | Cena jedn. brutto w zł za sztukę | Wartość ogółem netto w zł | Wartość ogółem brutto w zł | Nazwa i nr dokumentu dopuszczającego do obrotu i używania | Klasa wyrobu | Ilość w szt. W "Banku" | Wartość brutto w zł "Banku"
1 | Platynowe coile do embolizacji tętniaków wewnątrzczaszkowych. Dostępne trzy serie (MicroFrame średnica:4-24mm, MicroFill średnica:1-20mm, MicroFinish średnica:1-8mm) zapewniające dopasowanie zwojów, miękkość i objętość w jednej rodzinie produktów. Uwalnianie coli elektrolitycznie. | szt. | 80 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 16 | 0
2 | Elektrolityczny system odłączania coili. Niezawodne, szybkie i uproszczone odłączanie elektrolityczne z informacją zwrotną w czasie rzeczywistym i ergonomicznym uchwytem. | szt. | 20 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4 | 0
[8 empty] | RAZEM | 0 | 0
[8 empty] | opcja 20% | 0 | 0
[8 empty] | ogółem | 0 | 0
PAKIET Nr 2 - Sprzęt do zabiegów wewnątrznaczyniowych
Lp. | Nazwa asortymentu | Jed. miary | Ilość | Wielkość opakowania handlowego(zgodnie ze sposobem fakturowania) | Producent/ nazwa produktu/nr katalogowy | Cena jedn. netto w zł za sztukę | VAT % | Cena jedn. brutto w zł za sztukę | Wartość ogółem netto w zł | Wartość ogółem brutto w zł | Nazwa i nr dokumentu dopuszczającego do obrotu i używania | Klasa wyrobu | Ilość w szt. W "Banku" | Wartość brutto w zł "Banku"
1 | Koszulki diagnostyczne transradialne z igłą: - średnica F4; F5; F5,5; F6; F6,5; F7, F7,5; F8, F8.5; F9, F10, F11 - długość 5,5; 11; 23 cm - dostępne z miniprowadnikiem lub bez - mini-guidewire - 45cm - duża średnica wewnętrzna przy zminimalizowanej grubości ścian koszulki, - zatrzask pomiędzy dilatatorem i koszulką, - silikonowa sześciopłatkowa zastawka uszczelniająca, - pokrycie koszulki z zewnątrz oraz ścian kanału wewnętrznego silikonem, - duża odporność na zagięcie, - dilatator stopniowo zwężający się w odcinku dystalnym, i odpowiednio wyprofilowany koniec koszulki, co ogranicza uraz podczas przechodzenia przez tkanki i ścianę naczynia, - box - 5szt | szt. | 120 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | X | X
2 | Koszulki interwencyjne z markerem na końcu: - średnica F4; F5; F6; F7;F8;F9; F10; F11 i długości 5,5cm; 11cm; 23cm - marker na końcu koszulki dobrze widoczny w obrazie rtg, - duża średnica wewnętrzna przy zminimalizowanej grubości ścian koszulki, - zatrzask pomiędzy dilatatorem i koszulką, - silikonowa sześciopłatkowa zastawka uszczelniająca, - pokrycie koszulki z zewnątrz oraz ścian kanału wewnętrznego silikonem, - duża odporność na zagięcie, - dilatator stopniowo zwężający się w odcinku dystalnym, i odpowiednio wyprofilowany koniec koszulki, co ogranicza uraz podczas przechodzenia przez tkanki i ścianę naczynia, - box - 5 szt | szt. | 1200 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | X | X
3 | Koszulki interwencyjne z markerem na końcu: - średnica F5; F6; F7, F8, F9 -długość 35 cm - średnica F5; F6; F7, F8, F9 -długość 45 cm - średnica F5; F6; F7, F8, F9 -długość 55 cm średnica F6; F7, F8 -długość 90 cm - marker na końcu koszulki dobrze widoczny w obrazie rtg, - duża średnica wewnętrzna przy zminimalizowanej grubości ścian koszulki, - zatrzask pomiędzy dilatatorem i koszulką, - silikonowa sześciopłatkowa zastawka uszczelniająca, - pokrycie koszulki z zewnątrz oraz ścian kanału wewnętrznego silikonem, - duża odporność na zagięcie, - dilatator stopniowo zwężający się w odcinku dystalnym, i odpowiednio wyprofilowany koniec koszulki, co ogranicza uraz podczas przechodzenia przez tkanki i ścianę naczynia, - box - 2 szt | szt. | 15 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | X | X
4 | Koszulki hybrydowe: - dobra sterowalność, - typy ukształtowania końcówki: Contrlateral, Multipurpose, Straight, Renal, Hokey Stick, Cerebral Burke - silikonowa zastawka hemostatyczna, - miękka i atraumatyczna końcówka, - marker na końcu cewnika - „świecąca” w rtg końcówka cewnika, - pokrycie materiałem PTFE , - zbrojony trzon - długość cewnika 55 oraz lub 95 cm - duża średnica wewnętrzna, przy minimalnej średnicy zewnętrznej, - średnica zewnętrzna 6F, przy średnicy wewnętrznej większej lub równej 0,070” - średnica zewnętrzna 7F, przy średnicy wewnętrznej większej lub równej 0,078” - średnica zewnętrzna 8F, przy średnicy wewnętrznej większej lub równej 0,088” - średnica zewnętrzna 9F, przy średnicy wewnętrznej większej lub równej 0,098” | szt. | 20 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | X | X
5 | Cewniki angiograficzne diagnostyczne do badań naczyniowych, do wybiórczego kontrastowania naczyń: - końcówka cewnika stabilna i atraumatyczna, wyprofilowana tak by umożliwiała wybiórcze zacewnikowanie tętnic - typy ukształtowania końcówki: Renal, Bentson, Headhunter, Newton, Mani, Multipurpose, Simmons, Sidewinder, J-Curve, Cobra, Shepard Hook, Celiac Trunk, PIER - cewnik zbudowany z poliuretanu - marker na końcu cewnika - „świecąca” w rtg końcówka cewnika - cewnik zbrojony oplotem stalowym - pokrycie hydrofilne - dobra sterowalność 1:1 - średnica zewnętrzna 4F lub 4,1F, przy średnicy wewnętrznej = lub > 0,042” przepływie powyżej 16,7ml/s - średnica zewnętrzna 5F, przy średnicy wewnętrznej = lub > 0,048” i przepływie powyżej 21m/s - średnica zewnętrzna 6F, przy średnicy wewnętrznej = lub > 0,048” i przepływie powyżej 26ml/s - długość od 65cm do 125cm - akceptujące prowadnik .035”; .038” - wytrzymałość ciśnieniowa 1050-1200 psi | szt. | 700 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | X | X
6 | Cewnik angiograficzny diagnostyczny znakowany typu „Pig-Tail”: - długość cewnika 65cm, 70 cm, 110cm - średnica cewnika 5 F - od 6 do 8 otworów bocznych na końcu dalszym - znakowany złotymi markerami w dystalnym odcinku cewnika na odcinku przynajmniej 10 i/lub 20cm - markery dobrze widoczne w obrazie rtg, lokalizowane co 1cm na znakowanym odcinku | szt. | 10 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | X | X
7 | Cewniki prowadzące zbrojone z ukształtowanym końcem ułatwiającym wejście do wybranego naczynia: - dobra sterowalność, - typy ukształtowania końcówki: Hokey Stik, Cobra, Contrlateral, Renal, Headhunter, Cerebral Burke, Multipurpose, Straight - miękka i atraumatyczna końcówka, - marker na końcu cewnika - „świecąca” w rtg końcówka cewnika, - pokrycie cewnika materiałem PTFE , - zbrojony trzon - długość cewnika 55 oraz 90 lub 95 cm oraz 125cm - duża średnica wewnętrzna, przy minimalnej średnicy zewnętrznej, - średnica zewnętrzna 6F, przy średnicy wewnętrznej większej lub równej 0,070” - średnica zewnętrzna 7F, przy średnicy wewnętrznej większej lub równej 0,078” - średnica zewnętrzna 8F, przy średnicy wewnętrznej większej lub równej 0,088” - średnica zewnętrzna 9F, przy średnicy wewnętrznej większej lub równej 0,098” - średnica zewnętrzna 10F, przy średnicy wewnętrznej większej lub równej 0,110” | szt. | 30 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | X | X
8 | Koszulki hybrydowe: - dobra sterowalność, - typy ukształtowania końcówki: Contrlateral, Multipurpose, Straight, Renal, Hokey Stick, Cerebral Burke - silikonowa zastawka hemostatyczna, - miękka i atraumatyczna końcówka, - marker na końcu cewnika - „świecąca” w rtg końcówka cewnika, - pokrycie materiałem PTFE , - zbrojony trzon - długość cewnika 55 oraz lub 95 cm - duża średnica wewnętrzna, przy minimalnej średnicy zewnętrznej, - średnica zewnętrzna 6F, przy średnicy wewnętrznej większej lub równej 0,070” - średnica zewnętrzna 7F, przy średnicy wewnętrznej większej lub równej 0,078” - średnica zewnętrzna 8F, przy średnicy wewnętrznej większej lub równej 0,088” - średnica zewnętrzna 9F, przy średnicy wewnętrznej większej lub równej 0,098” | szt. | 30 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 6 | 0
9 | Cewnik balonowy wysokociśnieniowy, standardowy Cewnik balonowy niskoprofilowy do PTA: - średnica kanału centralnego 0,035” - dostępny system OTW - Profil 5 do 7F - średnice balonów 3 mm, mm, 4 mm; 5 mm; 6 mm; 7mm; 8mm; 9mm; 10mm;12mm - długości 20, 30, 40, 60, 80, 100, 120,150,200, ,250 ,300 mm - ciśnienie robocze (RBP) 12 do 24 atm - długość cewnika 80,135 - cewnik balonowy z podwójnym pokryciem hydrofilnym na dł 35 cm - dobrze widoczne markery balonów, dla długości >/= 100mm podwójny marker proxymalny - wykonany z nylonu - bardzo szybki czas napełniania i opróżniania balonu | szt. | 10 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 | 0
10 | Cewnik balonowy niskoprofilowy do PTA: - średnica kanału centralnego 0,018” - dostępny system OTW i RX - Profil 4 do 6F - średnice balonów 2 mm, 2,5 mm, 3 mm, 3,5 mm, 4 mm; 5 mm; 5,5 mm; 6 mm; 7mm; 8mm; 9mm; 10mm; - długości 20, 30, 40, 60, 80, 100, 150,200, 220,250 ,300 mm - ciśnienie robocze (RBP) 10 - 18 atm - długość cewnika 80, 90, 150, 155cm - cewnik balonowy z zewnątrz jak i kanał środkowy cewnika balonowego z podwójnym pokryciem hydrofilnym - dobrze widoczne markery balonów, dla długości >/= 100mm podwójny marker proxymalny - wykonany z duralinu - bardzo szybki czas napełniania i opróżniania balonu | szt. | 10 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | X | X
11 | Cewnik balonowy do PTA RX: - średnica kanału centralnego 0,014” - średnice balonów 2 mm, 2,5 mm, 3 mm; 3,5 mm; 4 mm; - długości 4,6,12,15,22 cm - ciśnienie robocze (RBP) 15-16 atm - profil 4F, - długość cewnika 150cm - cewnik balonowy z zewnątrz jak i kanał środkowy cewnika balonowego pokryty silikonem - cewniki integralnie zbudowane z jednoczęściowym konektorem dla balonu i prowadnika, zbudowanego z przezroczystego materiału, dającego łatwą kontrolę prowadnika, pęcherzyka powietrza w układzie - dobrze widoczne w rtg znaczniki - markery balonów - system monorail,RX - balon wykonany z nylonu - dwudzielny prześwit | szt. | 10 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 | 0
12 | Cewnik balonowy do PTA do tt. szyjnych i nerkowych: - średnica kanału centralnego 0,014” - średnice balonów 4 mm, 4,5 mm, 5 mm; 5,5 mm; 6 mm; 7 mm - długości 1,5; 2; 3; 4cm - ciśnienie robocze (RBP) 12-14 atm - profil 4F - długość cewnika 142cm - cewnik balonowy z zewnątrz jak i kanał środkowy cewnika balonowego pokryty silikonem - cewniki integralnie zbudowane z jednoczęściowym konektorem dla balonu i prowadnika, zbudowanego z przezroczystego materiału, dającego łatwą kontrolę prowadnika, pęcherzyka powietrza w układzie - dobrze widoczne w rtg znaczniki - markery balonów - system monorail, Rx - balon wykonany z duralinu - dwudzielny prześwit | szt. | 10 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 | 0
[8 empty] | RAZEM | 0 | 0
[8 empty] | opcja 20% | 0 | 0
[8 empty] | ogółem | 0 | 0
PAKIET Nr 3 - Sprzęt do diagnostyki i zabiegów radiologicznych
Lp. | Nazwa asortymentu | Jed. miary | Ilość | Wielkość opakowania handlowego(zgodnie ze sposobem fakturowania) | Producent/ nazwa produktu/nr katalogowy | Cena jedn. netto w zł za sztukę | VAT % | Cena jedn. brutto w zł za sztukę | Wartość ogółem netto w zł | Wartość ogółem brutto w zł | Nazwa i nr dokumentu dopuszczającego do obrotu i używania | Klasa wyrobu | Ilość w szt. W "Banku" | Wartość brutto w zł "Banku"
1 | STENTGRAFT NITINOLOWY Z POWŁOKĄ HEPARYNOWĄ lub BEZ POWŁOKI HEPARYNOWEJ DO NACZYŃ OBWODOWYCH: stengraft wykanany z drutynitinowego pokrytego od wewnatrz materiałem PTFE, powierzchnia wewnętrzna z powłoka heparynową, sposób łączenia szkieletu z materiałem pokrywającym - spoiny laminowania, długość zestawu wprowadzającego: 75 lub 120cm, szeroki zakres rozmiarów: średnica endoprotez od 5 do 13mm; długośc endoprotez 2,5;5,10,15cm,w stengraftach z powłoką heporynowa przy srednicach od 5-8 mm dodatkowa długość 25cm, mozliwość łączenia kilku endoprotez w sposób teleskopowy, giętki stengraft i system wprowadzający umożliwia implantację w krętych naczyniach obowodowych, srednica zestawu wprowadzającego 7-12F. | szt. | 6 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 0
[8 empty] | RAZEM | 0 | 0
[8 empty] | opcje 20% | 0 | 0
[8 empty] | ogółem | 0 | 0
PAKIET Nr 4 - Sprzęt do diagnostyki i zabiegów radiologicznych
Lp. | Nazwa asortymentu | Jed. miary | Ilość | Wielkość opakowania handlowego(zgodnie ze sposobem fakturowania) | Producent/ nazwa produktu/nr katalogowy | Cena jedn. netto w zł za sztukę | VAT % | Cena jedn. brutto w zł za sztukę | Wartość ogółem netto w zł | Wartość ogółem brutto w zł | Nazwa i nr dokumentu dopuszczającego do obrotu i używania | Klasa wyrobu | Ilość w szt. W "Banku" | Wartość brutto w zł "Banku"
1 | Stent do naczyń obwodowych: skonstruowany z pojedyńczego, nitinowego deutu, szkielet stentu stabilizowany siatka z ePTFE, ePTFE pokrywany drobnocząsteczkową heparyną, mozliwość rozprężania stentu jedna ręką, średnica od 5 do 8mm, długośc od 3 do 10 cm, kompatybilny z prowadnikiem 0,035" | szt. | 6 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 0
[8 empty] | RAZEM | 0 | 0
[8 empty] | opcje 20% | 0 | 0
[8 empty] | ogółem | 0 | 0
PAKIET Nr 5 - Sprzęt do zabiegów wewnątrznaczyniowych
Lp. | Nazwa asortymentu | Jed. miary | Ilość | Wielkość opakowania handlowego(zgodnie ze sposobem fakturowania) | Producent/ nazwa produktu/nr katalogowy | Cena jedn. netto w zł za sztukę | VAT % | Cena jedn. brutto w zł za sztukę | Wartość ogółem netto w zł | Wartość ogółem brutto w zł | Nazwa i nr dokumentu dopuszczającego do obrotu i używania | Klasa wyrobu | Ilość w szt. W "Banku" | Wartość brutto w zł "Banku"
1 | Zamykacz naczyniowy oparty na mechanicznym zamknięciu z użyciem balonu wewnątrz naczynia i zewnątrznaczyniowego uszczelniacza dwuwarstwowego z PGA, gdzie pierwsza warstwa aktywnie przywiera do ściany naczynia. System umożliwia zamknięcie naczynia bez pozostawienia czegokolwiek w świetle wewnętrznym arterii. Uszczelniacz podlega absobcji w ciągu 30 dni. Zestaw składa się z cewnika balonowego z integralnym uszczelniaczem, strzykawki o pojemności 10 ml. - składający się z aplikatora i wchłanianej syntetycznej plomby hemostatycznej - nie pozostawiający żadnych elementów wewnątrz naczynia Dostępny w średnicach 5,6,7F. | szt. | 60 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | X | X
[8 empty] | RAZEM | 0 | 0
[8 empty] | opcja 20% | 0 | 0
[8 empty] | ogółem | 0 | 0
PAKIET Nr 6 - Sprzęt do zabiegów wewnątrznaczyniowych
Lp. | Nazwa asortymentu | Jed. miary | Ilość | Wielkość opakowania handlowego(zgodnie ze sposobem fakturowania) | Producent/ nazwa produktu/nr katalogowy | Cena jedn. netto w zł za sztukę | VAT % | Cena jedn. brutto w zł za sztukę | Wartość ogółem netto w zł | Wartość ogółem brutto w zł | Nazwa i nr dokumentu dopuszczającego do obrotu i używania | Klasa wyrobu | Ilość w szt. W "Banku" | Wartość brutto w zł "Banku"
1 | Cewnik balonowy do PTA naczyń o dużej średnicy: - średnica kanału centralnego przynajmniej 0,035” - średnice balonów 14 mm, 15 mm, 16 mm, 18 mm, 20 mm, 22 mm i 25mm - długości 2, 4, 6, 8cm - ciśnienie robocze (RBP) 6 atm - profil 8F do12F - długość cewnika 80 cm lub 120cm - cewnik balonowy z zewnątrz jak i kanał środkowy cewnika balonowego pokryty silikonem - cewniki integralnie zbudowane z jednoczęściowym konektorem dla balonu i prowadnika, zbudowanego z przezroczystego materiału, dającego łatwą kontrolę prowadnika, pęcherzyka powietrza w układzie - duża odporność na rozdarcia i zadrapania podczas przechodzenia przez „ciasne” zwężenia w krętych i wąskich, miażdżycowo zmienionych tętnicach - dobra kontrola rozprężenia balonu oraz łatwe i szybkie opróżnianie balonu - dobrze widoczne w rtg znaczniki - markery balonów - współosiowy otwór - system OTW - balon wykonany z duralinu | szt. | 10 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 | 0
[8 empty] | RAZEM | 0 | 0
[8 empty] | opcja 20% | 0 | 0
[8 empty] | ogółem | 0 | 0
PAKIET Nr 7 - Sprzęt do zabiegów wewnątrznaczyniowych
Lp. | Nazwa asortymentu | Jed. miary | Ilość | Wielkość opakowania handlowego(zgodnie ze sposobem fakturowania) | Producent/ nazwa produktu/nr katalogowy | Cena jedn. netto w zł za sztukę | VAT % | Cena jedn. brutto w zł za sztukę | Wartość ogółem netto w zł | Wartość ogółem brutto w zł | Nazwa i nr dokumentu dopuszczającego do obrotu i używania | Klasa wyrobu | Ilość w szt. W "Banku" | Wartość brutto w zł "Banku"
1. | Igły do arteriografii: - jednoczęściowa ze skrzydełkami - o średnicy wewnętrznej 0,035” i 0,038”. | szt. | 800 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | X | X
2. | Torquer | szt. | 200 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | X | X
[8 empty] | RAZEM | 0 | 0
[8 empty] | opcja 20% | 0 | 0
[8 empty] | ogółem | 0 | 0
Pakiet Nr 8 - Inflator analogowy
Lp. | Nazwa asortymentu | Jed. miary | Ilość | Wielkość opakowania handlowego(zgodnie ze sposobem fakturowania) | Producent/ nazwa produktu/nr katalogowy | Cena jedn. netto w zł za sztukę | VAT % | Cena jedn. brutto w zł za sztukę | Wartość ogółem netto w zł | Wartość ogółem brutto w zł | Nazwa i nr dokumentu dopuszczającego do obrotu i używania | Klasa wyrobu | Ilość w szt. W "Banku" | Wartość brutto w zł "Banku"
1. | Inflator analogowy o zakresie ciśnień do 30 atm • Pojemność 20 ml • Przezroczysty poliwęglanowy korpus umożliwiający obserwację słupa ciecz • Ustawiony pod kątem manometr z fluorescencyjną tarczą i wskaźnikiem podciśnienia • Dren wysokociśnieniowy, zbrojony o długości 35,5 cm; • W zestawie kranik trójdrożny • 5 ml przestrzeń bezpieczeństwa minimalizująca ryzyko dostania się pęcherzyków powietrza do balonu w trakcie inflacji; • Mechanizm spustowy umożliwiający szybką deflację; • Blokada zabezpieczająca przed przypadkową deflacją; • Możliwość wykonania precyzyjnej inflacji | szt. | 100 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | X | X
[8 empty] | RAZEM | 0 | 0
[8 empty] | opcja 20% | 0 | 0
[8 empty] | ogółem | 0 | 0
PAKIET Nr 9 - Złącza nieskiego ciśnienia
Lp. | Nazwa asortymentu | Jed. miary | Ilość | Wielkość opakowania handlowego(zgodnie ze sposobem fakturowania) | Producent/ nazwa produktu/nr katalogowy | Cena jedn. netto w zł za sztukę | VAT % | Cena jedn. brutto w zł za sztukę | Wartość ogółem netto w zł | Wartość ogółem brutto w zł | Nazwa i nr dokumentu dopuszczającego do obrotu i używania | Klasa wyrobu | Ilość w szt. W "Banku" | Wartość brutto w zł "Banku"
1. | Złącza niskiego ciśnienia do automatycznego wstrzykiwania kontrastu do CT typ SSS-LP-60-T. | szt. | 600 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | X | X
[8 empty] | RAZEM | 0 | 0
[8 empty] | opcja 20% | 0 | 0
[8 empty] | ogółem | 0 | 0