# SKF Polska S. A.					Poznań, 2017-07-10

ul. Nieszawska 15						DTI/2017/43

61-022 Poznań

Wymagania techniczne

dla wykonania instalacji chłodziwowej, oleju do honowania i sprężonego powietrza w budynku B-2.

- Cel zadania:

Celem zadania jest zasilanie i powrót mediów procesowych (chłodziwo i olej do honowania) do i z maszyn obróbki szlifierskiej metalu oraz sprężonego powietrza w hali produkcyjnej B-2, zlokalizowanej w fabryce SKF Polska S. A. w Poznaniu.

- Przedmiot zadania:

  - Zakup, dostawa i montaż instalacji rurowej, w tym konstrukcji wsporczych i innych elementów niezbędnych do wykonania zadania.

  - Czyszczenie i płukanie układów

  - Zabezpieczenie antykorozyjne

  - Wykonanie podłączeń do istniejących systemów zasilania i powrotu chłodziwa i sprężonego powietrza

  - Wykonanie podłączeńdo nowego systemu zasilania i powrotu oleju do honowania

  - Pomiary i próby, w tym szczelności.

- Pozostałe wymagania

  - Przedmiot zadania musi być wykonany zgodnie z załączonym projektem 6 - 27/2016-07 (załącznik 1 do Wymagań Technicznych) wraz z załącznikami 1.1 do 1.34. Wszelkie zmiany należy pisemnie uzgodnić z Projektantem oraz Inwestorem

  - Oferta musi uwzględniać podział na następujące etapy wykonania instalacji w hali:

    - Etap 1 –dla zakresu sprężonego powietrza oraz oleju do honowania i chłodziwa (zasilanie i powrót) – obszar cały za wyjątkiem obszaru oznaczonego na rysunku 1: I-J / 4-10 - rozpoczęcie wykonania początek sierpnia 2017, zakończenie zadania w koniec sierpnia 2017 roku

    - Etap 2 – obszar oznaczony na rysunku 1: I-J / 4-10 - rozpoczęcie wykonania w połowie września 2017, zakończenie zadania w listopadzie 2017

  - Ceny w ofercie muszą być możliwie szczegółowe tak, żeby można było wyodrębnić cenę instalacji, centrali wraz z kosztami zakupu, transportu, ustawienia i uruchomienia oraz konstrukcji wsporczej

- Załączniki

- Projekt wykonawczy nr 6 - 27/2016-07, wykonany przez PREMA PROJEKT, wraz z rysunkami 1 do 34

Opracował:

Jarosław Otocki

Menadżer ds. Infrastruktury