OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

ZAKUP I DOSTAWA OLEJU OPAŁOWEGO

- Przedmiotem zamówienia jest: ZAKUP I DOSTAWA OLEJU OPAŁOWEGO NA ROK 2023 do łącznej ilości 294 500 litrów dla jednostek organizacyjnych Starostwa Powiatowego w Mińsku Mazowieckim, będących indywidualnymi odbiorcami i płatnikami, zgodnie z ich wewnętrznym zapotrzebowaniem.

| JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA POWIATU | ILOŚĆ LITRÓW | TERMIN OBOWIĄZYWANIA UMOWY | SPOSÓB REALIZACJI UMOWY |
| --- | --- | --- | --- |
| ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W IGNACOWIE | 60 000 | od dnia 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r. | Sukcesywne dostawy zgodnie z zapotrzebowaniem zgłaszanym przez kierownika jednostki |
| DOM POMOCY SPOŁECZNEJ „JEDLINA” W MIENI | 85 000 |  |  |
| DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W KĄTACH | 32 500 |  |  |
| DOM POMOCY SPOŁECZNEJ ŚW. JÓZEFA W MIENI | 90 000 |  |  |
| DOM DZIECKA W FALBOGACH | 27 000 |  |  |
| ŁĄCZNE ZAPOTRZEBOWANIE: | 294 500 |  |  |

- Wskazane w ust 1 ilości oleju opałowego są ilościami przewidywanymi (szacunkowymi) i mogą ulec zmianie w czasie obowiązywania umowy, w związku z tym Zamawiający zastrzega sobie prawo i możliwość zakupu oleju opałowego w ilości mniejszej. Ilość zamówionego oleju opałowego grzewczego nie może przekroczyć maksymalnej ilości  przewidzianej dla danej jednostki organizacyjnej.

- Zakupiona mniejsza ilość oleju opałowego w czasie obowiązywania umowy nie może stanowić podstawy do wnoszenia przez Wykonawcę jakichkolwiek roszczeń odszkodowawczych/finansowych, w szczególności co do zapłaty za niewykorzystany przez Zamawiającego olej. Wykonawca nie jest uprawniony do żądania wynagrodzenia za różnicę między maksymalną ilością oleju, określoną w ust 1, a ilością dostarczoną na podstawie poszczególnych zleceń.

- Charakterystyka jakościowa oleju:

Olej opałowy będący przedmiotem dostawy, musi spełniać następujące parametry:

| PARAMETR | JEDNOSTKA MIARY | WARTOŚĆ |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Gęstość w temperaturze 15 st. C | kg/m3 | min.- | max. 860 |
| SKŁAD FRAKCYJNY. |  |  |  |
| do temperatury 250 st. C destyluje | %(V/V) | min.- | max. 65 |
| do temperatury 350 st. C destyluje | %(V/V) | min.- 85 | max. |
| Temperatura zapłonu | st. C | min.- 56 | max. |
| Lepkość kinematyczna w temperaturze 20 st. C | mm2/s | min.- | max. 6 |
| Temperatura płynięcia | st. C | min.- | max. -20 |
| Pozostałość po koksowaniu (z 10% pozostałości destylacyjnej) | %(m/m) | min.- | max. 0,3 |
| Zawartość siarki | %(m/m) | min.- | max. 0,1 |
| Zawartość wody | mg/kg | min.- | max. 200 |
| Zawartość zanieczyszczeń stałych | mg/kg | min.- | max. 24 |
| Pozostałość po spopielaniu | %(m/m) | min.- | max. 0,01 |
| Wartość opałowa (kaloryczność) | MJ/kg | min.- 42,6 | max. |
| Zawartość znacznika SY 124 | mg/l | min.- 6 | max. 9 |
| Zawartość barwnika S Red 19 | mg/l | min.- 6,3 | max. |

- Dostawa oleju realizowana będzie sukcesywnie stosownie do potrzeb ww. odbiorców, każdorazowo na ich wniosek – zlecenie zapotrzebowania określające ilość oleju opałowego, przekazany będzie drogą elektroniczną na adres skrzynki pocztowej Wykonawcy wskazany w umowie w godzinach od 8.00 do 16.00 w dni robocze na dzień poprzedzający dzień dostawy.

- Wykonawca zobowiązany jest do realizacji dostawy w terminie jednego dnia roboczego od dnia otrzymania wniosku od Zamawiającego.

- W przypadku złożenia zlecenia w innych godzinach niż określone w ust 5 Wykonawca ma obowiązek zrealizowania dostawy w czasie nie dłuższym niż 2 dni robocze od dnia zgłoszenia zlecenia.

- W przypadku niewykonania dostawy oleju opałowego w terminie określonym w ust 6 lub 7, Zamawiający, po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do dostarczenia przedmiotu dostawy w terminie jednego dnia roboczego, zastrzega sobie prawo zakupu oleju opałowego u innego dostawcy, na koszt i ryzyko Wykonawcy.

- W przypadku dostarczenia nieodpowiedniej ilości oleju opałowego niż zamówiona przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest, na swój koszt i ryzyko, uzupełnić braki w terminie do 24 godzin od terminu pierwotnej dostawy. Nieuzupełnienie braków w wyznaczonym terminie będzie traktowane jako nieterminowa realizacja dostawy.

- Wykonawca poda imię i nazwisko osoby oraz określi numery telefonów kontaktowych oraz adres email i adres do korespondencji niezbędne dla sprawnego i terminowego wykonania zamówienia.

- Wielkość dostawy będzie określał każdorazowo dyrektor/kierownik jednostki.

- Olej opałowy dostarczany będzie transportem Wykonawcy, na jego koszt i ryzyko, do kotłowni poszczególnych Odbiorców wymienionych w ust 1, w dni robocze, w godzinach 8.00-15.00.

Koszt załadunku i rozładunku obciążają Wykonawcę.

- Olej opałowy dostarczany będzie w cysternach samochodowych zgodnie z przepisami dotyczącymi przewozów i oznaczonych odpowiednimi tablicami informacyjnymi z numerami identyfikacyjnymi niebezpieczeństwa i materiału. Cysterny muszą być wyposażone w legalizowane przepływomierze, układ pomiarowo – wydawczy z możliwością wydruku pomiaru. Zamawiający ma prawo kontrolowania plomb i cech legalizacyjnych licznika. Na żądanie Zamawiającego kierowca cysterny musi okazać aktualne świadectwo legalizacji urządzenia.

- Pomiar i ilość dostarczonego oleju opałowego odbywać się będzie legalizowanym licznikiem w temperaturze referencyjnej 15oC na cysternie dowożącej olej opałowy, co będzie potwierdzone wydrukiem z urządzenia cysterny.

- Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia przy każdej dostawie czytelnej kopii świadectwa jakości oleju opałowego (atestu) potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę oraz dowodu wydania na dostarczony olej opałowy.

- Dowód wydania, o którym mowa w ust 15, powinien zawierać:

- temperaturę nalewu paliwa,

- objętość w temperaturze nalewu,

- gęstość paliwa o temperaturze 15oC.

- Wykonawca zobowiązany jest do posiadania w okresie realizacji umowy opłaconej polisy lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony w zakresie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia.

- Wykonawca, każdorazowo do faktury wystawionej indywidualnie dla danego odbiorcy wskazanego w ust 1, zobowiązany jest dołączyć:

- formularz cenowy uwzględniający wyliczenie ceny w litrach, opracowany zgodnie z załącznikiem do umowy

oraz

- dokument potwierdzający cenę oleju u producenta. Dokumentem potwierdzającym wartość ceny oleju u producenta z dnia, na podstawie którego Wykonawca dokonał wyliczenia ceny za dostawę, może być wydruk internetowy ze strony internetowej producenta wskazujący wzrost lub obniżkę cen.

- Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość oleju opałowego, zgodnie z warunkami technicznymi i jakościowymi określonymi dla przedmiotu zamówienia.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo pobrania przy dostawie tzw. próbki rozjemczej oleju opałowego, która może być poddana badaniom laboratoryjnym. Zamawiający może pobierać próbki oleju przy dowolnej dostawie w obecności osoby reprezentującej Wykonawcę. Próbka oleju będzie pobierana bezpośrednio z cysterny przed lub w trakcie zlewania oleju do magazynu Odbiorcy w obecności upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego i Wykonawcy. Próbka będzie pobierana w ilości nie mniejszej niż 4 litry i nie większej niż 5 litrów oleju opałowego, którego koszt ponosi Wykonawca, do kanistra dostarczonego przez Wykonawcę. Pojemnik z próbką oleju zostanie zabezpieczony plombami z odciskami upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego i Wykonawcy. Na tę okoliczność zostanie sporządzony protokół pobrania próbki w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

- W przypadku podejrzenia przez Zamawiającego, że dostarczony przez Wykonawcę olej opałowy nie spełnia wymagań jakościowych określonych w umowie, Zamawiający informuje o tym fakcie Wykonawcę drogą elektroniczną. Wykonawca w ciągu 24 godzin od otrzymania takiej informacji ma obowiązek wysłania swojego przedstawiciela. Zamawiający i przedstawiciel Wykonawcy dokonają pobrania próbki rozjemczej z magazynów Odbiorcy, przy odpowiednim zastosowaniu ust 20, która zostanie poddana badaniom laboratoryjnym. Przepis ten nie ma zastosowania, jeżeli próbka rozjemcza została pobrana na podstawie ust 20.

- W przypadku stwierdzenia przez akredytowane laboratorium, po badaniu próbki rozjemczej pobranej zgodnie z ust 20 lub 21, że dostarczony olej opałowy nie spełnia wymagań jakościowych określonych w umowie, Wykonawca – niezależnie od uprawnień Zamawiającego przysługujących z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy – jest zobowiązany do:

- poniesienia kosztów badań laboratoryjnych w akredytowanym laboratorium zleconych przez Zamawiającego;

- wymiany – w ciągu 12 godzin od zgłoszenia przez Zamawiającego reklamacji (żądania) – oleju opałowego na zgodny z zamówieniem, w tej samej ilości, odpowiadającej jakości i w tej samej cenie, co reklamowany przedmiot zamówienia. Ponadto, Wykonawca jest zobowiązany do wymiany oleju opałowego, który był w zbiorniku przed dolaniem reklamowanej dostawy w ilości ustalonej w oparciu o stan magazynowy z dnia nalewu. Czynności te Wykonawca wykona na swój koszt i ryzyko.

- W przypadku niewywiązania się przez Wykonawcę z obowiązków określonych w ust 22 lit b), Zamawiający zastrzega sobie prawo zlecenia wykonania tych czynności innemu podmiotowi i obciążenia kosztami w całości Wykonawcy.

- W przypadku stwierdzenia szkód (usterek) w urządzeniach Zamawiającego, które nastąpiły na skutek dostarczenia wadliwego (niespełniającego wymagań jakościowych) oleju opałowego sprzedanego przez Wykonawcę, Wykonawca naprawi wszelką szkodę i zwróci Zamawiającemu wszelkie koszty związane z naprawą tych urządzeń, zgodnie z przedstawioną mu kalkulacją cenową (kosztorysem).

- Po dokonaniu wyboru oferty najkorzystniejszej i dopełnieniu formalności związanych z podpisaniem umowy, Wykonawca zobowiązany będzie do podpisania odrębnych umów z każdą jednostką organizacyjną zgodnie z jej indywidualnym zapotrzebowaniem na olej oraz do kwoty umownej wynikającej z oferty złożonej przez Wykonawcę.