## Arkusz1
| Sprawa ZP 56/23 | [5 empty] | Załącznik nr 2 do SWZ
INFORMACJE OGÓLNE dot. wypełniania formularza
Zamawiający dopuszcza załączenie Formularza Cenowego z pominiętymi pakietami na które nie została złożona oferta.
W Formularzu włączono opcję „DOKLADNOŚC JAK ZAZNACZONO”
Należy wypełniać jedynie białe części arkusza
Należy stosować wzory z wiersza drugiego tabeli
FORMULARZ CENOWY
L.p. | Nazwa | jedn. miary | szacunkowa Ilość | Ilość sztuk w opakowaniu | Ilość opakowań | Nazwa producenta / nr katalogowy | Cena jedn. netto za opakowanie w zł | Wartość netto w zł | VAT % | Wartość brutto
A | B | C | D | E | F = D / E | G | H | I = F * H | J | K = I + I * J
Pakiet 1
1 | Zastawka aortalna implantowana przez skórnie zdostępu przez tętnicę udową w rozmiarach: 23mm, 25mm, 27mm. Zastawka wykonana jest z osierdzia świńskiego posiadająca nitynolowy stent mocujący samorozprężalny. Zastawka posiada trzy stabilizujące łuki stworzone by obracać się względem ściany aorty w celu zapewnienia samo dopasowania się protezy biologicznej. Podwójna osłona wykonana z osierdzia świńskiego (przyszyta zarówno od wnętrza, jak i z zewnątrzdo stentu) zapewnia optymalne uszczelnienie i zapobiega przeciekomokołozastawkowym. SYSTEM ACURATE NEO2 TF™ ‐ Jeden system wprowadzający dowszystkich rozmiarów protez (21mm – 23mm, 23mm‐25mm, 25mm‐27mm). System wprowadzający wyposażony jest w guzikbezpieczeństwa w celu uniknięcia przypadkowego i przedwczesnegouwolnienia protezy; SAFARI II ‐ prowadnik do TAVI; iSleeve ‐ introducer 14F; VACS III ‐ balon do walwuloplastyki | szt. | 100
2 | Prowadnik do TAVI z uformowaną końcówką ‐ Średnica zewnętrzna: 0,035” (≤0,92mm) ‐ długość: 275 cm ‐ rozmiary zwoju końcówki: XS - 2,9 x 3,2 cm S - 4,2 x 4,2 cm L - 4,9 x 5,0 cm | szt. | 100
3 | Prowadnik o nitinolowym rdzeniu pokrytym polimerową powłoką hydrofilną. Zakończenie proste, zagięte 45 stopni, J‐ Tip, Standard Long Taper, Stiff Long Taper. Srednice: 0.018”, 0.035”, 0.038”. Długości: 80, 150, 180 oraz 260 cm. 2 rodzaje sztywności prowadnika Stiff i Standard. | szt. | 100
Razem pakiet nr 1 | [7 empty] | 0 | xxx | 0
Pakiet 2
1 | Przeznaczony do używania w kompleksowych procedurach diagnostycznych i interwencyjnych, w których konieczne jest użycie prowadnika ze sztywnym mandrynem, ułatwiającym przejście przez naczynia o skomplikowanym przebiegu, oraz z elastyczną końcówką, pozwalającą na atraumatyczne przechodzenie przez naczynia. Dzięki pokryciu wykonanego ze stali nierdzewnej prowadnika TFE, odznacza się on małym współczynnikiem tarcia. W części dystalnej temperowany rdzeń ze stali nierdzewnej oraz miękki stalowy oplot. Prowadnik z podwójnie zakrzywioną końcówką, giętką na dystalnym odcinku 4cm, zawiera wewnętrzny złoty coil, w celu zwiększenia widoczności. Produkt dostarczany jest jałowy w opakowaniu typu papier-folia. Przeznaczony do jednorazowego użycia. Średnia 0,035 cala, długość 260 cm - 300 cm | szt. | 70
Pakiet 3
1 | Zastawka stentowa o wydłużonej trwałości z perykardium wołowego, dostępna w rozmiarach od 19 do 29 mm, do implantacji całkowicie nadpierścieniowej, (po wszczepieniu żadna cześć stentu nie znajduje się w świetle pierścienia zastawki), chemicznie zabezpieczona przed zwapnieniem poprzez usunięcie z tkanki fosfolipidów i wolnych grup aldehydowych oraz stabilne blokowanie rezydualnych grup aldehydowych. Sterylna, przechowywana bez roztworu buforującego, gotowa do natychmiastowego użycia, nie wymagająca płukania. Zbudowana z trzech niezależnych płatków o jednakowej grubości i jednorodności tkanki, zapewniających maksymalizację pola otwarcia i optymalizację warunków hemodynamicznych. Stent zastawki metalowy, elastyczny, z pamięcią kształtu. Konstrukcja stentu umożliwiająca poszerzenie rozmiaru wewnętrznego w przypadku ewentualnej przyszłej procedury „valve in valve”. Znaczniki umożliwiające identyfikację rozmiaru zastawki w skopii, po implantacji – przynajmniej dla zastawek w zakresie 19 – 25 mm. Kołnierz zastawki wyprofilowany trójwymiarowo, specyficzne do anatomicznej budowy pierścienia natywnego. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia bezpłatnie na czas trwania umowy przymiarów do zastawki. | szt. | 100
2 | Zestaw z zastawką stentową nowej generacji z perykardium wołowego, chemicznie zabezpieczona poprzez usunięcie z tkanki fosfolipidów oraz wolnych grup aldehydowych, wymagane rozmiary 19-27 mm. Z astawka zbudowana z trzech niezależnych płatków o jednakowej grubości i jednorodności taknki, zapewnijących maksymalizację pola i optymalizację warunków hemodynamicznych. Zastawka osadzona na rozprężanym ciśnieniowo stencie mocującym zastawkę. Kołnież zastawki aortalnej wyprofilowany trójwymiarowo, specyficznie do anatomicznej budowy pierścienia natywnego. Szwy pozycjonujące wiązane po osadzeniu zastawki - dopuszcza się do trzech szwów pozycjonujących. Efektywna powierzchnia otwarcia (EOA) dla zastawki aortalnej 21min. 1,60 cm2. Średni gradient przezzastawkowy dla zastawki rozmiaru 21 poniżej 10 mmHg. W skład zestawu wchodzi: zastawka aortalna z rozprężalnym stelażem ze stali nierdzewnej pokrytej tkaniną, zestaw do wprowadzania zakończony rozprężalnym balonem, uchwyt do mocowania zastawki oraz strzykawka z manometrem | szt. | 50
Razem pakiet nr 3 | [7 empty] | 0 | xxx | 0
Pakiet 4
1 | Cewnik balonowy wysokociśnieniowy do walwuloplastyki, koncentryczna budowa trzonu, balon niepodatny, niskoprofilowy. Wskazania: zwężenie cieśni aorty, zwężenie drogi odpływu prawej i lewej komory, zwężenie zastawki pnia tętnicy płucnej, obwodowe zwężenie tętnicy płucnej, oraz wskazanie wg. Instrukcji Obsługi do poszerzania zastawki aortalnej przed zabiegami TAVI Balon wyposażony w dwa złote markery. Rozmiary: Średnica od 14 do 28 mm, cewniki balonowe pracujące na prowadniku 0,035 Długości balonu: 40mm, RBP: 10-4 atm Wyroby medyczne jednorazowe, sterylne Balon wykonany z poliamidu 12 (PA 12) Podatność balonu na rozciągnięcie poza średnicę nominalną max. 8% | szt. | 50