**ZP/220/37/24**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:

**Dostawa rękawic diagnostycznych i rękawic chirurgicznych dla USK-2 w Szczecinie.**

**WYJAŚNIENIA DO SWZ**

Na podstawie art. 284 ustawy z dnia 11 września 2021 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2019.2019 tj. z dnia 2019.10.24), Zamawiający udziela następujących wyjaśnień na pytania dotyczące treści swz:

**Wykonawca I**

**Sprawa dotyczy pytania :**

**PYTANIE 11 pozycja 19** Zadanie 3.2.

Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie normy ASTM D 6978-05 będącej jedyną Normą odpowiadającą za badanie rękawic pod kontem przenikania leków cytostatycznych, norma EN 16523-1 odpowiada tylko za badanie odporności chemicznej związków chemicznych jednorodnych – Gdzie zgodnie z zakresem ( pkt 1 normy) „Niniejsza metoda badawcza nie jest przystosowana do oceny mieszanin chemicznych, z wyjątkiem roztworu wodnego.”.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

**PYTANIE 65** Zadanie 3.2 poz. 19

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy nie doszło do omyłki pisarskiej i Zamawiający oczekuje rękawic przebadanych na przenikanie cytostatyków zgodnie ASTM D 6978.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający potwierdza wystąpienie omyłki w opisie wymogu dla pozycji 19 w zadaniu 3.2 ,prawidłowym wymogiem jest norma ASTM D 6978. W związku z powyższym Zamawiający dokona modyfikacji załącznika nr 3 w tym zakresie.

W związku z udzielonymi odpowiedziami ( *cytowane powyżej z dnia 07.06.2024 - dopisek Zamawiającego*)oraz wynikającą z tego modyfikacją SWZ w zakresie **Zadania 3.2.pozycja 19** wnosimy o dopuszczenie rękawic przebadanych na przenikanie cytostatyków zgodnie z EN 16523-1.

**Uzasadnienie**

Norma ASTM D6978 jest normą amerykańską wynikającą z przepisów rynku pozaeuropejskiego. Norma ASTM D6978 NIE JEST normą zharmonizowaną z europejskim rozporządzeniem dotyczącym środków ochrony indywidualnej. Stosowanie normy amerykańskiej w odniesieniu do środków ochrony indywidualnych zgodnych z Rozporządzeniem europejskim nie może być uznane za jedyny prawidłowy wymóg. EN 16523-1 to norma dotycząca wyznaczania odporności materiału na przenikanie substancji chemicznych (przenikanie potencjalnie niebezpiecznych ciekłych substancji chemicznych w warunkach ciągłego kontaktu). W punkcie 1. Zakresu normy wskazane jest, że nie jest ona odpowiednia do badania odporności na mieszaniny substancji, z wyjątkiem roztworów wodnych. Cytostatyki są jednorodnymi związkami chemicznymi, a nie mieszaninami zatem zastosowanie metody badawczej zgodnie z normą EN 16523-1 jest zasadne.

**Odpowiedź**

**Zamawiający dopuszcza proponowane rękawice**

**Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić powyższe informacje podczas sporządzania i składania ofert.**

Z poważaniem

Dyrektor USK-2

/podpis w oryginale/

Sprawę prowadzi Anna Skrzypiec,

tel. 91-466-1113; a.skrzypiec@usk2.szczecin.pl