**UNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGO**

**W BYDGOSZCZY**

ul. Chodkiewicza 30, 85 – 064 Bydgoszcz, tel. 052 341 91 00 fax. 052 360 82 06

NIP 5542647568 REGON 340057695

[www.ukw.edu.pl](http://www.ukw.edu.pl)

Bydgoszcz 01.09.2023 r.

**UKW/DZP-282-ZO-51/2023**

**Odpowiedź na pytania Wykonawcy**

*Dotyczy: Zapytania ofertowego pn. „Dostawa mikroskopów stereoskopowych na potrzeby UKW”.*

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy uprzejmie informuje,
że w postępowaniu pn. „Dostawa mikroskopów stereoskopowych na potrzeby UKW”
w dniu 30.08.2023 r. wpłynęły pytania o następującej treści:

**Pytanie 1**

Czy oferta z terminem realizacji krótszym niż 7 dni kalendarzowych w związku z zapisem - "Minimalny termin realizacji zamówienia to 7 dni kalendarzowych, a maksymalny termin realizacji zamówienia to 14 dni kalendarzowych liczony od dnia przesłania zlecenia. Wykonawca, który złoży ofertę z najkrótszym terminem realizacji zamówienia otrzyma w tym kryterium 20 pkt" - zostanie odrzucona?

Odp.

Oferta z terminem krótszym niż 7 dni kalendarzowych zostanie odrzucona zgodnie z pkt 8 zapytania ofertowego tj. „Oferta nie może być opatrzona terminem realizacji zamówienia innym niż z podanego zakresu gdyż będzie niezgodna z Zapytaniem ofertowym i zostanie odrzucona.”

**Pytanie 2**

Czy Zamawiający oczekuje, że Oferent zaproponuje termin realizacji krótszy niż 7 dni?

Odp.

Zamawiający wymaga podania terminu realizacji zgodnego z zakresem wskazanym w treści zapytania ofertowego tj. z zakresu od 7 do 14 dni kalendarzowych.

**Pytanie 3**

Czy Zamawiający dopuści mikroskop bez możliwości zabezpieczenia okularów wkrętami przed nieuprawnionym wyjęciem? Model mikroskopu z taką blokadą nie jest już produkowany.

Odp.

Zamawiający zmodyfikuje zapytanie ofertowe we wskazanym zakresie.

**INFORMACJA O MODYFIKACJI TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO**

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy informuje, że w postępowaniu pn. „*Dostawa mikroskopów stereoskopowych na potrzeby UKW*” dokonuje modyfikacji treści zapytania ofertowego w następującym zakresie:

1. **Załącznik nr 2,** **Formularz cenowy:**

Jest:

|  |
| --- |
| **Mikroskop stereoskopowy binokularowy,** - oświetlacz – LED do obserwacji w świetle przechodzącym i odbitym,- regulacja rozstawu źrenic w zakresie 52-75 mm,- odległość robocza min. 97 mm,- regulacja dioptryjna niezależna w każdym tubusie okularowym,- regulacja ostrości: makro,- głowica binokularowa,- nasadka binokularowa, pochylenie 45º,- podwójne pokrętła regulacji ostrości,- zakres powiększenia przy standardowym wyposażeniu 10x-45x,- okulary o powiększeniu 10x i polu widzenia min. 20 mm,- współczynnik powiększenia (zoom) 1:4,5,- odległość robocza min. 97 mm,- możliwość zabezpieczenia okularów wkrętami przed nieuprawnionym wyjęciem,- zakres płynnej zmiany powiększenia (zoom), - niezależna regulacja jasności oświetlacza górnego i dolnego,- możliwość ustawienia górnego oświetlacza pod różnymi kątami,- pokrowiec przeciwkurzowy.- Instrukcja w języku polskim **Delta Optical SZ-450B lub równoważne** |

Powinno być:

|  |
| --- |
| **Mikroskop stereoskopowy binokularowy,** - oświetlacz – LED do obserwacji w świetle przechodzącym i odbitym,- regulacja rozstawu źrenic w zakresie 52-75 mm,- odległość robocza min. 97 mm,- regulacja dioptryjna niezależna w każdym tubusie okularowym,- regulacja ostrości: makro,- głowica binokularowa,- nasadka binokularowa, pochylenie 45º,- podwójne pokrętła regulacji ostrości,- zakres powiększenia przy standardowym wyposażeniu 10x-45x,- okulary o powiększeniu 10x i polu widzenia min. 20 mm,- współczynnik powiększenia (zoom) 1:4,5,- odległość robocza min. 97 mm,- zakres płynnej zmiany powiększenia (zoom), - niezależna regulacja jasności oświetlacza górnego i dolnego,- możliwość ustawienia górnego oświetlacza pod różnymi kątami,- pokrowiec przeciwkurzowy.- Instrukcja w języku polskim **Delta Optical SZ-450B lub równoważne** |

Jednocześnie w związku z czasem niezbędnym do przygotowania oferty Zamawiający modyfikuje treść zapytania ofertowego w zakresie przesunięcia terminu składania ofert na dzień 05.09.2023 r. godz. 10:00.

Zmodyfikowana treść zapytania ofertowego stanowi załącznik do niniejszego pisma..

**Kanclerz**

**mgr Renata Malak**