Opatów, 19.06.2024 r.

Gmina Opatów

ul. Tadeusza Kościuszki 27

42-152 Opatów

Wyjaśnienie treści SWZ  nr 3

Dotyczy: postępowania przetargowego pn. „Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w Waleńczowie wraz z modernizacją istniejącej infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w gminie Opatów”, Nr postępowania: ZPU 271.8.2024.

W związku ze złożonym przez Wykonawcę pytaniem dotyczącym treści SWZ, Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 w związku z art. art. 286 ust. 1 ustawy z 11.09.2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2023r. poz. 1605 ze zm.), udziela odpowiedzi na niżej wymienione  pytanie i zmienia treść SWZ:

Pytanie nr 1:

Czy Zamawiający dysponuje danymi odnośnie lokalizacji wodomierzy podlegających wymianie? Ile wodomierzy znajduje się w studzienkach wodomierzowych a ile wewnątrz budynków mieszkalnych i/lub gospodarczych?

Wyjaśnienie:

Zamawiający dysponuje danymi dot. lokalizacji wodomierzy podlegających wymianie. Dane zostaną przekazane Wykonawcy wyłonionemu w postępowaniu przetargowym. W studzienkach wodomierzowych znajduje się 50 wodomierzy, reszta wodomierzy jest zainstalowana w budynkach mieszkalnych i gospodarczych.

Pytanie nr 2:

Czy przyszły Wykonawca ma wymienić jedynie wodomierz? Czy wymianie podlegają również zawory przed i za wodomierzem oraz czy w zakres wymiany wchodzi zawór antyskażeniowy.

Wyjaśnienie:

Do wyceny należy przyjąć koszt urządzenia wraz z montażem. W razie potrzeby, należy wymienić niesprawny – nieszczelny zawór przed wodomierzem. W zakres wymiany nie wchodzi zawór antyskażeniowy. Koszt materiałów do tych prac należy po stronie Wykonawcy.

Pytanie nr 3:

W jaki sposób Zamawiający umożliwi kontakt z odbiorcami w celu ustalenia terminów wymiany wodomierzy z odbiorcami?

Wyjaśnienie:

Zamawiający przekaże Wykonawcy dane wraz z nr telefonów do odbiorców usług w celu ustalenia terminów wymiany wodomierzy. Zamawiający po wyłonieniu Wykonawcy w postępowaniu przetargowym również poinformuje odbiorców o terminie wymiany wodomierzy.

Pytanie nr 4:

Prosimy Zamawiającego o uzupełnienie dokumentacji technicznej (Projekt Budowlany) o teczkę uzgodnień. W udostępnionej dokumentacji SIWZ brakuje teczki uzgodnień.

Wyjaśnienie:

Zamawiający w załączeniu udostępnia uzgodnienia.

Pytanie nr 5:

Czy Zamawiający będzie pobierał opłaty za zajęcie pasa drogowego na czas robót na drogach gminnych.

Opłaty za zajecie pasów drogowych dróg gminnych będą naliczane na podstawie uchwały nr 92/XVIII/2020 Rady Gminy Opatów z dnia 13 marca 2020 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie gminy Opatów (Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego z 18 marca 2020r., poz. 2495). Treść uchwały w wyjaśnieniach nr 2 do SWZ.

Pytanie nr 6:

Czy Zamawiający posiada Tymczasowe Projekty Organizacji Ruchu na czas robót?

Wyjaśnienie

Przed przystąpieniem do prowadzenia robót zobowiązuje się wykonawcę do uzyskania zezwolenia zarządcy drogi na prowadzenie robót w pasie drogowym na podstawie art. 40 ust.1 i 2 pkt 1 Ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2024 roku, poz. 320 - tekst jednolity) oraz  opracowania projektu organizacji ruchu na czas ich prowadzenia (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem – Dz.U. z 2017 roku, poz. 784 - tekst jednolity).

Pytanie nr 7:

Prosimy o podanie dokładnej specyfikacji pomp jakie Wykonawca ma dostarczyć w ramach kontraktu (producent, parametry). Dotyczy pomp na pompowniach i na ujęciu wody.

Wyjaśnienie:

Parametry pomp znajdują się w Załączniku nr 9b do SWZ SPECYFIKACJE TECHNICZNE ARMATURY WOD-KAN

Pytanie nr 8:

Prosimy o podanie specyfikacji szafy sterującej podlegającej dostawie.

Wyjaśnienie:

Parametry szafy sterującej znajdują się w Załączniku nr 9b do SWZ SPECYFIKACJE TECHNICZNE ARMATURY WOD-KAN

Pytanie nr 9:

Czy Wykonawca w ramach wymiany hydrantów powinien wymienić jedynie kolumnę hydrantu, czy też cały węzeł hydrantowy wraz z podejściem i zasuwą hydrantową.

Wyjaśnienie:

Wykonawca w ramach wymianu powinien wymienić komplet – cały węzeł hydrantowy wraz z podejściem i zasuwa hydrantową.

Pytanie nr 10:

Prosimy o zamieszczenie map z zaznaczonymi miejscami lokalizacji armatury wodociągowej podlegającej wymianie. (zasuwy, hydranty).

Wyjaśnienie:

Zamawiający informuje, że zasuwy oraz hydranty podlegające wymianie są we wszystkich miejscowościach na terenie gminy Opatów. Miejsca lokalizacji armatury wodociągowej podlegającej wymianie zostaną przekazane po wyłonieniu Wykonawcy w postępowaniu przetargowym.

Pytanie nr 11:

Z jakiego materiału wykonane są odcinki sieci wodociągowej na których Zamawiający planuje wymianę armatury? Czy Zamawiający posiada inwentaryzacje węzłów do wymiany (w postaci schematów montażowych)? Jeśli tak to prosimy o ich udostępnienie

Wyjaśnienie:

Wszystkie sieci wodociągowe, na których Zamawiający planuje wymianę armatury wykonane są z PCV. Zamawiający nie posiada inwentaryzacji węzłów do wymiany w postaci schematów montażowych.

Zamawiający przedłuża termin składania ofert z dnia 28.06.2024r do godz. 12:00 na dzień 02.07.2024 r. do godz.12:00. Termin otwarcia ofert z dnia 28.06.2024r. o godz.12:30 na dzień 02.07.2024 r. o godz.12:30

/-/ Zdzisław Makles

Wójt Gminy Opatów