OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

    Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostawą sprzętu medycznego o nazwie defibrylator
szkoleniowo - bojowy typu PHILIPS HEARTSTART Frx lub inny sprzęt równoważny o parametrach nie gorszych niż w opisie przedmiotu zamówienia.

Informacje o przedmiocie zamówienia (CPV: 33182100-0)

Defibrylator musi być przystosowany do pracy w trudnych warunkach zarówno bojowych
jak i szkoleniowych. Powinien się charakteryzować łatwością obsługi.
Ukompletowanie zestawu:
- defibrylator
- futerał sztywny, walizka transportowa typu peli,
- klucz pediatryczny do ratowania dzieci,
- elektrody smart Pads II,
- zestaw szkoleniowy posiadający:
- wbudowany tryb terapeutyczny oraz szkoleniowy,
- system analiz stanu pacjenta,
- waga do 1,8 kg
- odporność na upadek z wysokości min 1 metra,
- odporność na kurz i wodę min. IP55,
- codzienne samoczynne przeprowadzanie autotestu,
- możliwość przepięcia elektrod do defibrylatora medycznego,
- bateria litowo- manganowa będaca w stanie wykonać minimum 200 defibrylacji lub 4 godz. pracy
  oraz
  1 szt zapasowej baterii