Załącznik Nr 2 do SWZ

Opis przedmiotu zamówienia

Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej (zwanej dalej „dokumentacją”) na budowę siedziby SPRiTS w Wyszkowie.

I. Szczegółowy zakres opracowania projektowo-kosztorysowego obejmuje projekt architektoniczno- budowlany budynku wraz z zagospodarowaniem terenu oraz wyburzeniem obecnych zabudowań według koncepcji przygotowanej przez Absens Architekci Konrad Witrylak i zaakceptowanej przez Zamawiającego na podstawie wcześniejszej, niezależnej umowy.

1. Sporządzenie projektów architektoniczno- budowlanych wszystkich koniecznych branż wraz z zagospodarowaniem terenu (w tym projekty wykonawcze instalacji wewnętrznych: wodociągowej, wody użytkowej i hydrantów wewnętrznych, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, centralnego ogrzewania wraz z projektem węzła, elektrycznej wraz z przyłączem do budynku – należy przewidzieć awaryjne zasilanie garaży w energię elektryczną oraz instalację monitoringu, wentylacji mechanicznej z projektem wykonawczym) wraz z niezbędnymi opiniami i uzgodnieniami umożliwiającymi uzyskanie pozwolenia na budowę opracowanych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r. poz. 682 ze zm.) i spełniających wymagania Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2022 r. poz. 1679).

Wszystkie instalacje muszą znaleźć się na planie zagospodarowania terenu.

Projektowana charakterystyka energetyczna musi być z analizą.

Przygotowanie planów przyłączeń wodociągowych, kanalizacyjnych, deszczowych, ciepłowniczych.

2. Sporządzenie projektów wykonawczych branżowych uzupełniających i uszczegóławiających projekty budowlane w zakresie i stopniu dokładności niezbędnym do sporządzenia przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego, przygotowania oferty przez Wykonawcę i realizację robót budowlanych. Projekty te muszą posiadać taki stopień szczegółowości aby było możliwe wykonanie robót budowlanych bez dodatkowych opracowań. Projekty te muszą uwzględniać wymagania określone w § 5 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2021 r. poz. 2454). Projekty należy wykonać w ilości po 4 egzemplarze w formie pisemnej oraz po 1 egzemplarzu w wersji edytowalnej (.docx, .xlsx, .ath, .dwg) i nieedytowalnej (.pdf)

3. Sporządzenie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, przez które należy rozumieć opracowania zawierające w szczególności zbiory wymagań niezbędnych do określenia standardu i jakości wykonania robót w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, właściwości wyrobów budowlanych oraz oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót. Specyfikacje muszą uwzględniać wymagania określone w § 13 i 14 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego – w ilości po 2 egzemplarze dla każdej branży w formie pisemnej oraz po 1 egzemplarzu w wersji edytowalnej (.docx) i nieedytowalnej (.pdf).

4. Sporządzenie przedmiarów robót, przez które należy rozumieć opracowania zawierające zestawienie przewidywanych do wykonania robót w kolejności technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegółowym opisem, miejscem wykonania lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek miar robót podstawowych oraz wskazaniem podstaw do ustalania cen jednostkowych robót lub jednostkowych nakładów rzeczowych. Przedmiary muszą uwzględniać wymagania określone w § od 6 do 10 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego. Przedmiary należy wykonać w ilości po 3 egzemplarze w formie pisemnej oraz po 1 egzemplarzu w wersji edytowalnej (.xlsx, .ath) i nieedytowalnej (.pdf).

5. Sporządzanie kosztorysów inwestorskich opracowanych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 2458). Kosztorysy należy wykonać po 1 egzemplarzu w formie pisemnej oraz po 1 egzemplarzu w wersji edytowalnej (.xlsx, .ath) i nieedytowalnej (.pdf).

6. Sporządzenie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ) – w ilości 5 egzemplarzy w formie pisemnej oraz 1 egzemplarza w wersji edytowalnej (.docx) i nieedytowalnej (.pdf).

7. Sporządzenie charakterystyki energetycznej obiektu – w ilości 5 egzemplarzy w formie pisemnej oraz 1 egzemplarza w wersji edytowalnej (.docx) i nieedytowalnej (.pdf).

8. Scenariusz ppoż. – w ilości 1 egzemplarza w formie pisemnej oraz 1 egzemplarza w wersji edytowalnej (.docx, .dwg) i nieedytowalnej (.pdf).

9. Projekt aranżacji i wyposażenia wnętrz budynku w meble, urządzenia, biały montaż, oświetlenie, gniazdka itp. – w ilości 1 egzemplarza w formie pisemnej oraz 1 egzemplarza w wersji edytowalnej (.docx, .dwg) i nieedytowalnej (.pdf).

10. Wykonanie koncepcji architektonicznej (szkic) do akceptacji zamawiającego. Koncepcję należy wykonać w ilości 4 egzemplarzy w formie pisemnej (papierowej) oraz 1 na nośniku elektronicznym w wersji edytowalnej (.docx, xlsx, .ath, .dwg) i nieedytowalnej (.pdf) (płyta CD/DVD).

11. Opracowanie mapy do celów projektowych z procedurą podziału działki zgodnie z koncepcją w skali 1:500 – w ilości 1 egzemplarza w formie pisemnej oraz 1 egzemplarza w wersji edytowalnej (.dwg) i nieedytowalnej (.pdf).

12. Przygotowanie projektu wykonawczego konstrukcji z projektem wyburzenia aktualnych zabudowań na terenie działki pod budowę nowego obiektu SPRiTS.

13. Projekt nowego zjazdu z drogi publicznej ( w przypadku uzyskania warunków związanych z nowo zaprojektowanym zjazdem, które to określają potrzebę stałej organizacji ruchu zakres obejmie takie opracowanie)

14. Przeprowadzenie badań geotechnicznych.

15. Analiza konstrukcyjna oddziaływania budynku na budynek w ostrej granicy (budynek podpiwniczony).

II. Do obowiązków Wykonawcy należy:

1. Szczegółowe sprawdzenie w terenie warunków wykonania zamówienia;

2. Przygotowanie materiałów koniecznych do uzyskania niezbędnych warunków technicznych i wszelkich uzgodnień w celu wykonania potrzebnych podłączeń budynku do infrastruktury technicznej;

3. Przygotowanie i uzyskanie wszelkich niezbędnych dokumentów formalno-prawnych oraz stosownych opinii i uzgodnień umożliwiających wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i realizację zadania, w tym przygotowanie wniosku i uzyskanie prawomocnej decyzji lokalizacji celu publicznego, przygotowanie i złożenie kompletnego wniosku o pozwolenie na budowę w imieniu inwestora (uzyskanie potwierdzenia o jego kompletności dla uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę);

4. Przygotowanie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji oraz uzyskanie tej decyzji (o ile jest wymagana);

5. Konsultacje z Zamawiającym na każdym etapie projektowania dokumentacji, dotyczące istotnych elementów mających wpływ na koszty, funkcję i architekturę obiektu;

6. Opisywanie materiałów i urządzeń za pomocą parametrów technicznych. Jeżeli opis taki, zdaniem projektanta, mógłby być niezrozumiały dla Wykonawców robót budowlanych to wskazane jest podanie przykładowych ich nazw lub producentów (źródła pochodzenia). Jeżeli nie będzie to możliwe i jedyną możliwością opisania będzie podanie nazwy materiału lub urządzenia, to Wykonawca (projektant) zobowiązany jest do podania co najmniej trzech (w wyjątkowych sytuacjach dwóch) producentów tych materiałów lub urządzeń oraz określenia minimalnych wymagań dotyczących ich równoważności zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.)

7. Opisywanie podstawowych materiałów budowlanych (np. beton, stal, drewno, materiały z których będą zbudowane ściany, kruszywa, zaprawy, materiały termoizolacyjne itp.) za pomocą parametrów technicznych. Jeżeli opis taki, zdaniem projektanta, mógłby być niezrozumiały dla Wykonawców robót budowlanych to wskazane jest podanie przykładowych ich nazw lub producentów (źródła pochodzenia). Materiały, które zdaniem projektanta nie są powszechnie dostępne oraz urządzenia czy systemy technologiczne należy opisać poprzez wskazanie co najmniej trzech (w wyjątkowych sytuacjach dwóch) konkretnych produktów wraz z podaniem ich źródła pochodzenia. Uwaga: odnośnie opisywania urządzeń i materiałów, które nie są powszechnie dostępne nie ma możliwości „zabudowania” innych produktów niż podane w dokumentacji projektowej, a więc nie można składać w ofertach „równoważników”. Może to budzić wątpliwości interpretacyjne. Zdaniem autora jest to zgodne z intencją ustawodawcy ponieważ nie jest preferowany jeden produkt, ale kilka równoważnych;

8. W przypadku zaproponowania w ofertach przetargowych na wykonanie robót budowlanych, materiałów lub urządzeń "równoważnych", tzn.: o parametrach nie gorszych niż przedstawione w opracowanej dokumentacji projektowej – Wykonawca (projektant) zobowiązuje się do wydania, na etapie analizy ofert oraz realizacji robót budowlanych, na wniosek Zamawiającego, pisemnej opinii na temat parametrów tych materiałów lub urządzeń;

9. Udzielanie odpowiedzi na pytania związane z dokumentacją projektową składane w trakcie trwania procedury przetargowej na wybór Wykonawcy robót budowlanych;

10. Zastosowanie w projekcie rozwiązań standardowych skutkujących optymalizacją kosztów.

11. Pełnienie nadzoru autorskiego, o którym mowa w zał. Nr 5 do SWZ- projektowe postanowienia umowy zawarte w § 2 umowy. Wykonawca będzie pełnił nadzór autorski w okresie realizacji robót budowlanych wykonanych na podstawie dokumentacji projektowej stanowiącej przedmiot umowy oraz w okresie rękojmi i gwarancji jakości na te roboty.

12. Wykonawca oświadcza, że ryzyko, wynikające z danych, przyjętych do ustalania ceny ryczałtowej niniejszej umowy obciąża w całości Wykonawcę i zostało uwzględnione w ustalonym wynagrodzeniu oraz obejmuje ono w szczególności koszty opracowania lub pozyskania wszelkich ekspertyz, warunków technicznych, opinii, uzgodnień, konsultacji, zgód, pozwoleń, zezwoleń, procedur i decyzji administracyjnych niezbędnych do poprawnego opracowania przedmiotu umowy.

13. W wynagrodzeniu ryczałtowym zostały uwzględnione koszty wykonania wszelkich czynności Wykonawcy niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy oraz wszelkich czynności określonych w umowie i OPZ oraz opracowania lub pozyskania wszelkich ekspertyz, opinii, badań i innych materiałów oraz danych wyjściowych do projektowania niezbędnych dla prawidłowego wykonania przedmiotu umowy – choćby niewymienionych wprost w umowie, oraz pełnienie nadzoru autorskiego.

14. W ramach nadzoru autorskiego Wykonawca zobowiązany będzie do:

1) czuwania w toku realizacji robót budowlanych nad zgodnością rozwiązań technicznych, materiałowych i użytkowych z dokumentacją projektową;

2) uzupełniania szczegółów dokumentacji projektowej oraz wyjaśniania Wykonawcy robót budowlanych wątpliwości powstałych w toku realizacji tych robót;

3) udziału w naradach technicznych. Przyjmuje się, że liczba pobytów projektanta(-ów) na budowie wynikać będzie z uzasadnionych potrzeb określonych każdorazowo przez Zamawiającego lub występującego w jego imieniu inspektora nadzoru, a w wyjątkowych sytuacjach – przez Wykonawcę robót budowlanych, wykonywanych na podstawie dokumentacji projektowej będącej przedmiotem niniejszej umowy;

4) udziału w odbiorze poszczególnych istotnych części robót budowlanych oraz odbiorze końcowym inwestycji;

5) współudziału w wykonaniu przez Wykonawcę robót budowlanych dokumentacji powykonawczej uwzględniającej wszystkie zmiany wprowadzone do dokumentacji projektowej w trakcie realizacji, na każde żądanie Zamawiającego.

15. Opracowanie projektu przygotowania terenu pod budowę nowego obiektu SPRiTS poprzez wyburzenie obecnych zabudowań z zachowaniem wszelkich przepisów prawnych.

III. Zobowiązania

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami oraz obowiązującymi normami i normatywami.

2. Zamawiający zobowiązany jest udostępnić dokumenty i dane, związane z wykonaniem prac projektowych, będące w posiadaniu Zamawiającego, a mogące mieć wpływ na ułatwienie prac projektowych oraz na poprawienie ich jakości.

3. Wykonawca przedmiotu niniejszej umowy nie może bez zgody Zamawiającego przekazać praw i obowiązków wynikających z umowy w całości. Wykonawca odpowiada za prace wykonane przez podwykonawców, niezbędne do realizacji zlecenia głównego.

4. W przypadku niekompletności dokumentacji objętej niniejszą umową Wykonawca zobowiązany jest do wykonania dokumentacji uzupełniającej i pokrycia w całości kosztów jej wykonania.

5. Wykonawca zobowiązuje się, że wszystkie przygotowane przez niego dokumenty będą przygotowane tak aby były w zupełności wystarczające do uzyskania pozwoleń na rozbiórkę i budowę nowego obiektu SPRiTS w Wyszkowie. Dokumentacja przygotowana przez Wykonawcę ma być przygotowana tak aby można ją było wykorzystać w dokumentacji przetargowej na prace i roboty budowlane. W związku z powyższym cała dokumentacja musi być pozbawiona cech niedopuszczalnych przez PZP.