**Nr sprawy: RZP.271. 3.2024.ZP1**

Białe Błota, dnia 26.02.2024 r.

Dotyczy postępowania pn.:

**Budowa ulicy Łąkowej na odcinku od ul. Ślesińskiej do ul. Ptasiej w Łochowicach.**

**WYJAŚNIENIE**

1. W związku ze zwróceniem się Wykonawców do Zamawiającego o wyjaśnienie SWZ, działając w trybie art. 284 ust. 1 oraz ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (*dalej zwana ustawą Pzp*), Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:

**Pytania- zestaw 1**

***Pytanie 1***

W przetargu „ Budowa ulicy Łąkowej na odcinku od ul. Ślesińskiej do ul. Ptasiej w Łochowicach.” występują kolizje energetyczne oznaczone od nr 3 do nr 6. Natomiast kolizja nr 7 i nr 8 , na której występuje wymiana kabla NAY2Y-J 4x240 mm2 (odpowiednio odcinki 58 m i 77 m występuje na odcinku od ul. Ptasiej do ul. Kanałowej). Czy załączony do dokumentacji przetargowej kosztorys obejmuje również kolizję nr 7 i nr 8, która występuje na odcinku od ul. Ptasiej do ul. Kanałowej? Proszę o informację czy tą kolizję również należy wycenić?

***Odpowiedź 1.***

Załączony do dokumentacji projektowej kosztorys obejmuje kolizję 3 do 6 oraz kolizję nr 7. Nie obejmuje wykonania kolizji nr 8, której nie należy wyceniać z uwagi na brak realizacji na tym etapie inwestycji.

1. Zmiana, o której mowa powyżej nie prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu i nie wymaga dodatkowego czasu na przygotowanie ofert.
2. Zmiana treści SWZ, staje się obowiązująca dla wszystkich Wykonawców ubiegających się
o udzielenie przedmiotowego zamówienia z dniem jej zamieszczenia na dedykowanej platformie zakupowej oraz stronie internetowej Zamawiającego w miejscu udostępnienia SWZ.

…………………………………….