**Dodatkowe wyjaśnienia do zamówienia**

**Dla wylotów z ul. Fabrycznej** : należy opracować operat wodnoprawny na usługę wodną zgodnie z art. 35 ust.3 pkt 7 i 8 Prawa wodnego na trwałe odwodnienie obiektu -odprowadzanie wód roztopowych i opadowych z uwagi na to ,że te urządzenia zostały wykonane przed 1975 rokiem ( nie ma potrzeby ich legalizacji ).

**Dla boiska Orlik** :należy opracować operat wodnoprawny celem legalizacji urządzenia wodnego bez pozwolenia wodnoprawnego na trwałe odwodnienie obiektu (art.190 ust1 prawa wodnego).Może być w jednym operacie legalizacja i odprowadzanie wód należy tylko odpowiednio opisać