Dotyczy postępowania na dostawę szwów chirurgicznych

dostawa: szwy chirurgiczne nr sprawy: 3/130000/2024

Pakiet 1, poz. 3, 7, 21, 40-43

Zwracam się z prośbą o dopuszczenie w ww. pozycjach nitkę o długości 75 cm?

Zamawiający również dopuszcza nitkę o długości 75 cm.

Pakiet 1, poz. 50-60

Zwracam się z prośbą o dopuszczenie szwu chirurgicznego, plecionego, powlekanego, o okresie podtrzymywania tkankowego po 7 dniach 65% początkowej siły podtrzymywania tkankowego, po 8-11 dniach 50% początkowej siły, o okresie całkowitego wchłonięcia 42 dni.

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w SWZ

Pakiet 1, poz. 66-67

Zwracam się z prośbą o dopuszczenie szwu chirurgicznego bez substancji antybakteryjnej?

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w SWZ

Pakiet 2, poz. 2

Zwracam się z prośbą o dopuszczenie materiału szewnego z nitką o długości 75 cm zamiast 60 cm.

Zamawiający również dopuszcza nitkę o długości 75 cm.

Pakiet 2, poz. 30-31

Zwracam się z prośbą o dopuszczenie materiału szewnego z igłą odwrotnie tnącą kosmetyczną                           z precyzyjnym ostrzem (typu micro-point)?

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w SWZ

Pakiet 2, poz. 47-52

Zwracam się z prośbą o dopuszczenie szwu polipropylenowego bez dodatku polietylenu?

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w SWZ

Czy Zamawiający wymaga, aby szwy pochodziły od jednego producenta?

Tak szwy maja pochodzić od jednego producenta