## Część 1
WYKONAWCA …............................... | [6 empty] | Załącznik nr 2.1 do SWZ
FORMULARZ CENOWY DOSTAWY OSPRZĘTU LAPAROSKOPOWEGO JEDNORAZOWEGO UŻYTKU I INNEGO DO ZABIEGÓW OPERACYJNYCH 15/2024/TP
Część nr 1 - Zestawy drenów do irygacji CPV – 33162000-3
Lp. | Przedmiot zamówienia (podstawowe rozmiary) | Nr katalogowy, nazwa, producent | j.m. | ilość | cena jednostkowa netto | wartość netto | VAT % | wartość VAT | wartość brutto | UMOWA DEPOZYT
|  |  |  | a | b | c = a x b | d | e = c x d | g = c + e
1. | Zestaw drenów irygacyjnych jednorazowego użytku z zakończeniem typu Luer-Lock z jednej i dwoma kaniulami do przebicia butli z płynem infuzyjnym oraz zaciski regulujące napływ płynu z drugiej strony, wyposażona w transponder komunikacyjny, w pełni kompatybilny z posiadaną przez Zamawiającego pompą ssąco-irygacyjną typu Multi Flow, pakowany pojedynczo, sterylnie, po 10 szt. w op. zb. |  | szt. | 40 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0 | 1opak /10szt.
2. | Filtr jednorazowego użytku w kanale insuflacyjnym CO2 w pełni kompatybilny z posiadanym przez Zamawiającego insuflatorem CO2 Flow 40 oraz drenem dydykowanym temu insuflatorowi, pakowany pojedynczo, sterylnie, po 25 szt. w op. zb. |  | szt. | 100 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0 | 1opak /25szt.
3. | Pokrowiec o średnicy 150 mm i długości 250 cm z taśmą mocującą, kompatybilny z posiadanym przez Zamawiającego systemem ramienia pneumatycznego Unitrack, pakowany pojedynczo, sterylnie, |  | op. | 4 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0 | 1 opak
4. | Dreny ssąco-irygacyjne systemu Minop Trend, w pełni kompatybilne z posiadanym przez zamawiającego uchwytem dwudrożnym tego systemu, FH615, po jednej stronie, z drugiej strony zakończone przyłączem do słoja na wydzieliny (w kanale ssącym) oraz dwoma igłami punkcyjnymi (w kanale irygacyjnym), wyposażone w zaciski płynu umożliwiające zamknięcie poszczególnych kanałów irygacyjnych, z kodyfikacją kolorystyczną kanału ssącego i irygacyjnego, o długości 4,5 m, pakowane pojedynczo, sterylnie. |  | szt. | 10 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0 | 2szt.
5. | Uniwersalna, uszczelka o średnicy 5mm z krzyżowym systemem uszczelniającym, w pełni kompatybilna z posiadanymi przez Zamawiającego troakarami hybrydowymi o średnicy 5mm, 10 mm i 12 mm, |  | szt. | 20 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0 | nie dotyczy
6. | Laparoskopowe narzędzie typu Seal&Cut 12 mm bipolarne |  | szt. | 6 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0 | nie dotyczy
7. | Laparoskopowe narzędzie typu Seal&Cut 5 mm bipolarne |  | szt. | 12 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0 | nie dotyczy
8. | Laparoskopowe narzędzie typu Seal&Cut 5 mm bipolarne |  | szt. | 12 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0 | nie dotyczy
9. | Retraktor uszczelniający w pełni kompatybilny z trokarami hybrydowymi 10-12mm do użycia z narzędziami laparoskopowymi od 5-10mm |  | szt. | 30 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0 | nie dotyczy
10. | kabel dwubiegunowy 8/4mm bipolarne kompatybilny z narzędziami bipolarnymi laparoskopowymi |  | szt. | 10 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0 | nie dotyczy
Razem: | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0
Wymogi
poz.8- Laparoskopowe narzędzie typu Seal&Cut 12 mm bipolarne
Narzędzie jednorazowego użytku, pakowane sterylnie pojedynczo
Długość narzędzia 440 mm, średnica 12 mm
Długość zespalania części roboczej 50 mm
Długosć cięcia części roboczej 47 mm
Przycisk aktywujący proces zintegrowany z rękojeścią
Konstrukcja części roboczej gwarantująca jednorodny nacisk od końca dystalnego do proksymalnego
Rotacja trzonu narzędzia
Dodatkowa artykulacja końcówki roboczej prawo/lewo w zakresie 80°
Spread cieplny <1 mm
Poz. 9 -Laparoskopowe narzędzie typu Seal&Cut 5 mm bipolarne
Narzędzie jednorazowego użytku, pakowane sterylnie pojedynczo
Długość narzędzia 360 mm, średnica 5 mm
Długość zespalania części roboczej 26,5 mm
Długosć cięcia części roboczej 23,5 mm
Przycisk aktywujący proces zintegrowany z rękojeścią
Konstrukcja części roboczej gwarantująca jednorodny nacisk od końca dystalnego do proksymalnego
Rotacja trzonu narzędzia 360°
Spread cieplny <1 mm
Narzędzie z dodatkową artykulacją końcówki roboczej prawo/lewo w zakresie 80°
Poz. 10 - Laparoskopowe narzędzie typu Seal&Cut 5 mm bipolarne
Narzędzie jednorazowego użytku, pakowane sterylnie pojedynczo
Długość narzędzia 360 mm, średnica 5 mm
Długość zespalania części roboczej 26,5 mm
Długosć cięcia części roboczej 23,5 mm
Przycisk aktywujący proces zintegrowany z rękojeścią
Konstrukcja części roboczej gwarantująca jednorodny nacisk od końca dystalnego do proksymalnego
Rotacja trzonu narzędzia 360°
Spread cieplny <1 mm
Narzędzie bez dodatkowej artykulacji końcówki roboczej prawo/lewo

## Część 2
WYKONAWCA …............................... | [6 empty] | Załącznik nr 2.2 do SWZ
FORMULARZ CENOWY DOSTAWY OSPRZĘTU LAPAROSKOPOWEGO JEDNORAZOWEGO UŻYTKU I INNEGO DO ZABIEGÓW OPERACYJNYCH 15/2024/TP
Część nr 2- Trokary optyczne, pętle laparoskopowe oraz worki laparoskopowe CPV – 33162000-3
Lp. | Przedmiot zamówienia (podstawowe rozmiary) | Nr katalogowy, nazwa, producent | j.m. | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | VAT % | wartość VAT | wartość brutto
|  |  |  | a | b | c = a x b | d | e = c x d | g = c + e
1. | Trokar optyczny 10mm. |  | szt. | 40 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
2. | Trokar optyczny 12mm |  | szt. | 50 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
3. | Trokar optyczny 15mm |  | szt. | 12 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
4. | Trokar optyczny 5 mm |  | szt. | 12 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
5. | Trokar pediatryczny 5mm |  | szt. | 12 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
6. | Trokar Hassana z obturatorem optycznym, 5mm i 10mm |  | szt. | 6 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
7. | Trokar Hassana z tępym obturatorem 5mm i 10mm |  | szt. | 6 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
8. | Worek laparoskopowy o pojemności 200ml |  | szt. | 20 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
9. | Worek laparoskopowy o pojemności 100 ml. |  | szt. | 10 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
10. | Retraktor ran chirurgcznych, rozmiar S |  | szt. | 5 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
11. | Retraktor ran chirurgcznych, rozmiar M |  | szt. | 10 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
12. | Pętla laparoskopowa wchłanialna 2/0. Szew wchłanialny, pleciony, wykonany z kwasu polglikolowego, powlekany sterynianemwapnia i polikaprolaktonem, USP: 2/0,długość 50 cm z aplika torem laparoskopowym, o czasie wchłaniania 60 - 90 dni i o profilu podtrzymania: 60-70% po 14 dniach,25 – 45% po 21 dniach |  | szt. | 24 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
13. | Pętla laparoskopowa wchłanialna 0. Szew wchłanialny, pleciony, wykonany z kwasu polglikolowego, powlekany sterynianemwapnia i polikaprolaktonem, USP: 0 ,długość 50 cm z aplika torem laparoskopowym, o czasie wchłaniania 60 - 90 dni i o profilu podtrzymania: 60-70% po 14 dniach,25 – 45% po 21 dniach |  | szt. | 24 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
Razem: | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0
Wymogi:
Poz.1.Trokar optyczny 10 mm
Jednorazowy optyczny, bezostrzowy trokar 10mm, ze zintegrowaną redukcją 5-10mm, kaniula o długości 100mm z lejkowatym otworem dla łatwiejszego wprowadzenia narzędzi. Korpus obturatora wykonany ze stali nierdzewnej, liczbowe oznaczenie rozmiaru umieszczone na obturatorze i kaniuli. Trokar z bezlateksowym balonem i dyskiem mocującym, informacja o pojemności balonu umieszczona na kaniuli
Poz.2.Trokar optyczny 12 mm
Jednorazowy optyczny, bezostrzowy trokar 10mm, ze zintegrowaną redukcją 5-12mm, kaniula o długości 100mm z lejkowatym otworem dla łatwiejszego wprowadzenia narzędzi. Korpus obturatora wykonany ze stali nierdzewnej, liczbowe oznaczenie rozmiaru umieszczone na obturatorze i kaniuli. Trokar z bezlateksowym balonem i dyskiem mocującym, informacja o pojemności balonu umieszczona na kaniuli.
Poz.3.Trokar optyczny 15 mm
Trokar optyczny 15mm, bezostrzowy z separatorem tkanek, ze zintegrowaną redukcją 5-15mm. Kaniula o długości 100mm z lejkowatym otworem dla łatwiejszego wprowadzenia narzędzi, możliwość odczepienia uszczelki w celu usunięcia preparatu.
Poz.4 - Trokar optyczny 5 mm
Jednorazowy optyczny, bezostrzowy trokar 5mm, kaniula o długości 100mm z lejkowatym otworem dla łatwiejszego wprowadzenia narzędzi. Korpus obturatora wykonany ze stali nierdzewnej, liczbowe oznaczenie rozmiaru umieszczone na obturatorze i kaniuli. Trokar dostępny w dwóch wersjach: żebrowanej oraz z bezlateksowym balonem i dyskiem mocującym. Trokar z bezlateksowym balonem i dyskiem mocującym, informacja o pojemności balonu umieszczona na kaniuli.
Poz.5 – Trokar pediatryczny
Kompaktowa konstrukcja, zaprojektowana specjalnie dla niemowląt i małych dzieci. Trokary w rozmiarze: 5mm x 80mm. Korpus kaniuli wykonany ze stali nierdzewnej
Poz.6 - Trokar Hassana, optyczny, 5 i 10mm,
Trokar balonowy do mikrolaparotomii (metoda Hassona) jednorazowego użytku, posiadający miękki stożek blokowany klamrą zatrzaskową oraz balon do fiksacji. Kaniula o dł. 100 mm, rozmiar 5mm i 10mm (od wyboru przez Zamawiającego) z lejkowatym otworem dla łatwiejszego wprowadzenia narzędzi, obturator optyczny z separatorem tkankowym.
Poz. 7-Trokar Hassana z tępym obturatorem 5 i 10mm
Trokar balonowy do mikrolaparotomii (metoda Hassona) jednorazowego użytku, posiadający miekki stożek blokowany klamrą zatrzaskową oraz balon do fiksacji. Kaniula o dł. 100 mm, rozmiar 5mm i 10mm (od wyboru przez Zamawiającego) z lejkowatym otworem dla łatwiejszego wprowadzenia narzędzi, obturator tępy
Poz. 8 - Worek laparoskopowy
Jednorazowego użytku, sterylny, worek laparoskopowy o pojemności 200ml kompatybilny z trokarem 5mm, z odpornego na rozdarcie materiały nylonu ripstop z powłoką poliuretanową. Ciemny szew wewnętrzny na obwodzie worka umożliwiający lokalizację położenia worka.Zawiera nieprzezroczysty marker rentgenowski. Średnica worka 70mm, długość worka 230mm.
Poz. 9 - Worek laparoskopowy
Jednorazowego użytku, sterylny, worek laparoskopowy o pojemności 100ml kompatybilny z trokarem 5mm, z odpornego na rozdarcie materiały nylonu ripstop z powłoką poliuretanową. Ciemny szew wewnętrzny na obwodzie worka umożliwiający lokalizację położenia worka.Zawiera nieprzezroczysty marker rentgenowski. Średnica worka 55mm, długość worka 135mm.
Poz. 10 - Retraktor ran S
Sterylny retraktor ran chirurgicznych do operacji laparoskopowych i klasycznych, do długości cięcia 2,5-6 cm, składający się z dwóch obręczy połączonych trwałym poliuretanem, z możliwością 360° retrakcji.
Poz. 11 - Retraktor ran M
Sterylny retraktor ran chirurgicznych do operacji laparoskopowych i klasycznych, do długości cięcia 5-9cm, składający się z dwóch obręczy połączonych trwałym poliuretanem, z możliwością 360° retrakcji.

## Część 3
WYKONAWCA …............................... | [6 empty] | Załącznik nr 2.3 do SWZ
FORMULARZ CENOWY DOSTAWY OSPRZĘTU LAPAROSKOPOWEGO JEDNORAZOWEGO UŻYTKU I INNEGO DO ZABIEGÓW OPERACYJNYCH 15/2024/TP
Część nr 3 - Ostrza do dermatomu i płyty nośne do siatkownicy CPV – 33162000-3
Lp. | Przedmiot zamówienia (podstawowe rozmiary) | Nr katalogowy, nazwa, producent | j.m. | ilość | cena jednostkowa netto | wartość netto | VAT % | wartość VAT | wartość brutto
|  |  |  | a | b | c = a x b | d | e = c x d | g = c + e
1. | Ostrza do dermatomu typu Wagner – jednorazowego użytku, pakowane pojedynczo, sterylnie, kompatybilne z posiadanym przez Zamawiającego dermatomem akumulatorowym typ Acculan 3Ti |  | szt. | 40 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
2. | Płyty nośne do siatkownicy - jednorazowego użytku, pakowane pojedynczo, sterylnie,kompatybilne z posiadaną przez Zamawiającego siatkownicą firmy Aesculap, dostępne w rozmiarach 1:1,5; 1:3; 1:6 |  | szt. | 50 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
3. | Ostrza wymienne do dermatomu typu Goulian, niesterylne, kompatybilne z szablonami dermatomu umożliwiającymi pobranie wycinka o grubości 0,2 mm, 0,25 mm i 0,3 mm, (pakowane po 50 szt. w opakowaniu zbiorczym.) |  | opak. | 2 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
Razem: | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0

## Część 4
WYKONAWCA …............................... | [6 empty] | Załącznik nr 2.4 do SWZ
FORMULARZ CENOWY DOSTAWY OSPRZĘTU LAPAROSKOPOWEGO JEDNORAZOWEGO UŻYTKU I INNEGO DO ZABIEGÓW OPERACYJNYCH 15/2024/TP
Część nr 4 - Laparoskopowe worki ekstrakcyjne CPV – 33162000-3
Lp. | Przedmiot zamówienia (podstawowe rozmiary) | Nr katalogowy, nazwa, producent | j.m. | ilość | cena jednostkowa netto | wartość netto | VAT % | wartość VAT | wartość brutto | UMOWA DEPOZYT
|  |  |  | a | b | c = a x b | d | e = c x d | g = c + e
1. | Worek ekstrakcyjny ze struną pamięciową, proste otwieranie I zamykanie zbiornika srebrna struna zamykająca pojemnik w jego górnej części, przezroczysty pojemnik,pojemnik łatwy do napełnienia materiałem biologicznym, oznaczenie kierunku otwarcia zbiornika najego rękojeści, pojemność 210 ml, wymiary 85x160 mm, do użycia z trokarem o średnicy 10 mm |  | szt. | 10 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0 | 5 szt.
2. | Odpinany worek ekstrakcyjny, proste otwieranie I zamykanie zbiornika czarna struna samoczynnie otwierająca się wewnątrzoperacyjnie po aktywowaniu za pomocą przycisku w rękojeści, zamykana przez pociągnięcie rękojeści w uchwycie, rękojeść z uchwytami na palce,przezroczysty pojemnik, pojemnik łatwy do napełnienia materiałem biologicznym, pojemność 260 ml, wymiary 90x150 mm, do użycia z trokarem o średnicy 10 mm. |  | szt. | 20 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0 | 3 szt.
3. | Odpinany worek ekstrakcyjny, proste otwieranie I zamykanie zbiornika czarna struna samoczynnie otwierająca się wewnątrzoperacyjnie po aktywowaniu za pomocą przycisku w rekojeści, zamykana przez pociągnięcie rękojeści w uchwycie, rekojeść z uchwytami na palce,przezroczysty pojemnik, pojemnik łatwy do napełnienia materiałem biologicznym ,pojemność 720 ml, wymiary 130x170 mm, do użycia z trokarem o średnicy 10mm |  | szt. | 10 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0 | 3 szt.
Razem: | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0

## Część 5
WYKONAWCA …............................... | [6 empty] | Załącznik nr 2.5 do SWZ
FORMULARZ CENOWY DOSTAWY OSPRZĘTU LAPAROSKOPOWEGO JEDNORAZOWEGO UŻYTKU I INNEGO DO ZABIEGÓW OPERACYJNYCH 15/2024/TP
Część nr 5 - Elektrody i Kleszcze laparoskopowe do elektrochirurgii CPV – 33162000-3
Lp. | Przedmiot zamówienia (podstawowe rozmiary) | Nr katalogowy, nazwa, producent | j.m. | ilość | cena jednostkowa netto | wartość netto | VAT % | wartość VAT | wartość brutto
|  |  |  | a | b | c = a x b | d | e = c x d | g = c + e
1. | Elektrody jedn. do elektrochirurgii. Jednorazowa elektroda bierna dwudzielna z pierścieniem ekwipotencjalnym 23cm² , powierzchnia 85cm² |  | szt. | 1600 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
2. | Elektrody jedn. do elektrochirurgii. Jednorazowa elektroda bierna powierzchnia 40cm², dla pacjentów poniżej 5kg. Wagi. |  | szt. | 100 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
3. | narzędzie do zamykania naczyń do 7mm, długości 150mm z balem o dł. 4m. Kompatybilne z posiadaną w jednosce diatermą serii VIO |  | szt. | 2 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
4. | narzędzie do zamykania naczyń do 7mm, długości 200mm z balem o dł. 4m. Kompatybilne z posiadaną w jednosce diatermą |  | szt. | 2 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
5. | elektroda monopolarna igłowa |  | szt. | 20 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
6. | do poz. 1 i poz. 2 – kabel o elektrody neutralnej jednorazowej, dł. 4m |  | szt. | 5 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
7. | Uchwyt elektrod do cięcia monopolarnego i koagulacji do stosowania z elektrodami o średnicy trzpienia 4mm |  | szt. | 10 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
Razem: | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0

## Część 6
WYKONAWCA …............................... | [6 empty] | Załącznik nr 2.6 do SWZ
FORMULARZ CENOWY DOSTAWY OSPRZĘTU LAPAROSKOPOWEGO JEDNORAZOWEGO UŻYTKU I INNEGO DO ZABIEGÓW OPERACYJNYCH 15/2024/TP
Część nr 6 - Osłony na mikroskop CPV – 3316200-3
Lp. | Przedmiot zamówienia (podstawowe rozmiary) | Nr katalogowy, nazwa, producent | j.m. | ilość | cena jednostkowa netto | wartość netto | VAT % | wartość VAT | wartość brutto
|  |  |  | a | b | c = a x b | d | e = c x d | g = c + e
1. | Sterylne osłony na mikroskop OPMI Pentero zgodne z zaleceniami producenta mikroskopu, nie powodujące efektu odwzorowania który przemieszcza punkt zogniskowania mikroskopu wyświetlany Osłony pokryte niebieską powłoką zapobiegająca refleksom, wykonane z elastycznego materiału pozwalającego na zredukowanie szelestu oraz zapobiegające uszkodzeniu folii. Osłony zaopatrzone w taśmy, rzepy umożliwiające ułożenie folii zapewniające zachowanie całkowitego ruchu głowicy i ramienia statywu mikroskopu. Osłony umożliwiające wymianę części osłaniającej obiektyw w trakcie zabiegu bez konieczności wymiany całej osłony mikroskopu. Wymiary: 132 x 391 cm |  | szt. | 30 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
2. | Osłona sterylna na mikroskop neurochirurgiczny Carl Zeiss Kinevo 900 / TIVATO 700 wyposażona w chip elektroniczny. Sterylna, jednorazowa, o wymiarach 132 x 340cm. |  | szt. | 50 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
Razem: | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0

## Część 7
WYKONAWCA …............................... | [6 empty] | Załącznik nr 2.7 do SWZ
FORMULARZ CENOWY DOSTAWY OSPRZĘTU LAPAROSKOPOWEGO JEDNORAZOWEGO UŻYTKU I INNEGO DO ZABIEGÓW OPERACYJNYCH 15/2024/TP
Część nr 7-Dreny irygacyjneCPV – 33162000-3
Lp. | Przedmiot zamówienia (podstawowe rozmiary) | Nr katalogowy, nazwa, producent | j.m. | ilość | cena jednostkowa netto | wartość netto | VAT % | wartość VAT | wartość brutto
|  |  |  | a | b | c = a x b | d | e = c x d | g = c + e
1. | Dren irygacyjny jednorazowy do pompy płuczącej dł.3,8m do sprzętu Piezomed 30078001 posiadanego w jednostce |  | szt. | 6 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
2. | Dren irygacyjny jednorazowy do pompy płuczącej dł.2,2m do sprzętu Implantmed 30188000posiadanego w jednostce |  | szt. | 90 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
Razem: | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0

## Część 8
WYKONAWCA …............................... | [6 empty] | Załącznik nr 2.8 do SWZ
FORMULARZ CENOWY DOSTAWY OSPRZĘTU LAPAROSKOPOWEGO JEDNORAZOWEGO UŻYTKU I INNEGO DO ZABIEGÓW OPERACYJNYCH 15/2024/TP
Część nr 8- Trokary optyczne CPV – 3316200-3
Lp. | Przedmiot zamówienia (podstawowe rozmiary) | Nr katalogowy, nazwa, producent | j.m. | ilość | cena jednostkowa netto | wartość netto | VAT % | wartość VAT | wartość brutto
|  |  |  | a | b | c = a x b | d | e = c x d | g = c + e
1. | Trokar laparoskopowy 5mm. |  | szt. | 30 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
2. | Trokar laparoskopowy 11mm. |  | szt. | 50 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
3. | Trokar laparoskopow 12mm |  | szt. | 100 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
4. | Trokar laparoskopow 15mm |  | szt. | 18 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
Razem: | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0
Wymogi:
Poz.1.Trokar laparoskopowy 5mm
Trokar jednorazowy, o średnicy 5mm ze ściętą kaniulą; tuleja wyposażona w pompowany balon i zewnętrzny pierścień umożliwiająca bezpieczne i pewne umieszczenie trokaru w powłokach brzusznych , transparentna o dł. 100 mm. Trokar posiada: - Stożkowe wejście do tulei trokara ułatwiające wprowadzenie narzędzia - Ergonomiczny uchwyt do prawidłowego wprowadzenia, ułatwiający fiksowanie kaniuli do powłok - Dwustopniowy zawór do insuflacji - Obturator bezostrzowy separujący z otworem umożliwiającym wykonanie bezpośredniej insuflacji - Wyraźne oznaczenie rozmiaru trokaru na kaniuli. - W zestawie sterylna jednorazowa strzykawka służąca do wypełnienia balonu
Poz.2 - Trokar laparoskopowy 11mm
Trokar jednorazowy, o średnicy 11mm ze ściętą kaniulą; tuleja wyposażona w pompowany balon i zewnętrzny pierścień umożliwiająca bezpieczne i pewne umieszczenie trokaru w powłokach brzusznych, transparentna o dł. 100 mm. Trokar posiada: - Zdejmowany korpus trokara umożliwiający łatwe wyjecie preparatu bez utraty odmy - Uniwersalna uszczelka umożliwiająca wprowadzenie narzędzi o średnicy 5,10 mm, bez potrzeby zakładania dodatkowych redukcji - Stożkowe wejście do tulei trokara ułatwiające wprowadzenie narzędzia - Ergonomiczny uchwyt do prawidłowego wprowadzenia, ułatwiający fiksowanie kaniuli do powłok - Dwustopniowy zawór do insuflacji - Obturator bezostrzowy separujący z otworem umożliwiającym wykonanie bezpośredniej insuflacji - Wyraźne oznaczenie rozmiaru trokaru na kaniuli. - W zestawie sterylna jednorazowa strzykawka służąca do wypełnienia balonu
Poz.3- Trokar laparoskopowy 12mm
Trokar jednorazowy o średnicy 12mm ze ściętą kaniulą; tuleja wyposażona w pompowany balon i zewnętrzny pierścień umożliwiająca bezpieczne i pewne umieszczenie trokaru w powłokach brzusznych, transparentna o dł. 100 mm. Trokar posiada: - Zdejmowany korpus trokara umożliwiający łatwe wyjecie preparatu bez utraty odmy - Uniwersalna uszczelka umożliwiająca wprowadzenie narzędzi o średnicy 5,10, 12 mm, bez potrzeby zakładania dodatkowych redukcji - Stożkowe wejście do tulei trokara ułatwiające wprowadzenie narzędzia - Ergonomiczny uchwyt do prawidłowego wprowadzenia, ułatwiający fiksowanie kaniuli do powłok - Dwustopniowy zawór do insuflacji - Obturator bezostrzowy separujący z otworem umożliwiającym wykonanie bezpośredniej insuflacji - Wyraźne oznaczenie rozmiaru trokaru na kaniuli. - W zestawie sterylna jednorazowa strzykawka służąca do wypełnienia balonu
Poz.4 - Trokar laparoskopowy 15mm
Trokar jednorazowy o średnicy 15mm ze ściętą kaniulą; tuleja karbowana, transparentna o dł. 100 mm. Trokar posiada: - Zdejmowany korpus trokara umożliwiający łatwe wyjecie preparatu bez utraty odmy - Uniwersalna uszczelka umożliwiająca wprowadzenie narzędzi o średnicyod 5 do 15 mm, bez potrzeby zakładania dodatkowych redukcji - Stożkowe wejście do tulei trokara ułatwiające wprowadzenie narzędzia - Ergonomiczny uchwyt do prawidłowego wprowadzenia, ułatwiający fiksowanie kaniuli do powłok - Dwustopniowy zawór do insuflacji - Optyczny obturator bezostrzowy separujący - Wyraźne oznaczenie rozmiaru trokaru na kaniuli.
poz. 1 do poz. 4 Jednorazowego użytku, pakowany pojedynczo . Na każdym opakowaniu nadruk nr serii i daty ważności oraz nazwa i opis w języku polskim.

## Część 9
WYKONAWCA …............................... | [6 empty] | Załącznik nr 2.9 do SWZ
FORMULARZ CENOWY DOSTAWY OSPRZĘTU LAPAROSKOPOWEGO JEDNORAZOWEGO UŻYTKU I INNEGO DO ZABIEGÓW OPERACYJNYCH 15/2024/TP
Część nr 9 - Osprzęt do neuromonitoringu CPV – 33162000-3
Lp. | Przedmiot zamówienia (podstawowe rozmiary) | Nr katalogowy, nazwa, producent | j.m. | ilość | cena jednostkowa netto | wartość netto | VAT % | wartość VAT | wartość brutto
|  |  |  | a | b | c = a x b | d | e = c x d | g = c + e
1. | Elektrody igłowe spiralne typu korkociąg, średnica 0.6mm, przewód długości 1m, wtyczka touchproof 1.5mm, komplet 6 elektrod (czerwona, zielona, żółta, niebieska, czarna i biała); produkt sterylny jednorazowy, opakowanie zbiorcze 10 kompletów / 60 sztuk. |  | opak. | 5 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
2. | Ssak neurochirurgiczny z funkcją stymulacji monopolarnej tip 2mm, dł. robocza 120 mm, dł. całkowita 200mm. W komplecie elektroda igłowa 20/3000. Produkt sterylny, jednorazowy. 1 op.=4 szt. |  | opak. | 1 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
3. | Elektroda FSR-02 do stymulacji lub odbioru potencjałów wewnątrz/zewnątrz rdzeniowych typu D-wave 2 kontakty, dł. 2 m. zakończenia typu touchproof, produkt jednorazowy, opakowanie zbiorcze 5 osobno sterylnie pakowanych sztuk. |  | opak. | 1 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
4. | Para elektrod igłowych typu Trygon (dł.igły 15mm, dł. przewodu 2.0m) z płaskim atraumatycznym uchwytem, wtyczka typu touchproof 1.5mm, produkt sterylny jednorazowy,opakowanie zbiorcze 10 kolorowych par elektrod. |  | opak. | 20 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
5. | Para elektrod igłowych typu Trygon ( dł.igły 30mm, dł. przewodu 1,5 m,zagięte 35st.), wtyczka typu touchproof 1,5 mm, produkt sterylny jednorazowy, czerwono/czarny, opakowanie zbiorcze 10 par |  | opak. | 3 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
6. | Elektroda igłowa referencyjna typu Trygon (dł.igły 20mm, dł. przewodu 3.0m) z płaskim atraumatycznym uchwytem, wtyczka typu touchproof 1.5mm, zielona, produkt jednorazowy, opakowanie zbiorcze 10 sterylnych sztuk |  | opak. | 10 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
7. | Para elektrod igłowych (dł.igły 6mm, dł. przewodu 1.5m) pediatrycznych, wtyczka typu touchproof 1.5mm przewód przeplot czerwony/czarny, produkt sterylny jednorazowy, opakowanie zbiorcze 10 par. |  | opak. | 5 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
8. | Elektroda 4-kanałowa naklejana na rurki intubacyjne rozm. 7-9, w komplecie elektroda neutralna, opakowanie zbiorcze 10szt. |  | opak. | 2 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
9. | Sonda bipolarna, koncentryczna offsetowa do guzow kąta m-m (dł.robocza 13cm, dł.całkowita 24cm, przewód 3m) do bezpośredniej stymulacji nerwów, produkt jednorazowy, opakowanie zbiorcze 10 osobno sterylnie pakowanych Sztuk. |  | opak. | 1 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
10. | Sonda monopolarna bagnetowa (dł.robocza 13cm, dł.całkowita 24,5cm, przewód 3m) do stymulacji implantów, w komplecie igłowa elektroda neutralna dł igły 20mm, dł przewodu 3m, produkt jednorazowy, opakowanie zbiorcze 10 osobno sterylnie pakowanych kompletów |  | opak. | 1 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
11. | Sonda bipolarna prosta mikrowidelec ( dł. robocza 4.5cm, przewód 3m) do bezpośredniej stymulacji nerwów, opakowanie zbiorcze 10szt |  | opak. | 5 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
12. | Para elektrod igłowych typu Trygon (dł.igły 20mm, dł. przewodu 2.0m) z płaskim atraumatycznym uchwytem, wtyczka typu touchproof 1.5mm, produkt sterylny jednorazowy,opakowanie zbiorcze 10 kolorowych par elektrod. |  | opak. | 15 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
13. | Para elektrod igłowych typu Trygon (dł.igły 15mm, dł. przewodu 2.0m) z płaskim atraumatycznym uchwytem, wtyczka typu touchproof 1.5mm, produkt sterylny jednorazowy,opakowanie zbiorcze 10 czerwono-czarnych par elektrod. |  | opak. | 15 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
14. | Para elektrod igłowych typu Trygon (dł.igły 20mm, dł. przewodu 1,5m) z płaskim atraumatycznym uchwytem, wtyczka typu touchproof 1.5mm, produkt sterylny jednorazowy,opakowanie zbiorcze 10 czerwono-czarnych par elektrod. |  | opak. | 15 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
15. | Elektroda 4-kanałowa naklejana na rurki intubacyjne rozm. 6-7, w komplecie elektroda neutralna, opakowanie zbiorcze 10szt |  | opak. | 2 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
16. | Sonda monopolarna do stymulacji śródoperacyjnejnerwów, długość całkowita 16cm, długość robocza 45mm, kąt 30°. Produkt sterylny, jednorazowy. Opakowanie zbiorcze zawiera 10 szt. |  | opak. | 5 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
17. | Kaniula jednorazowego użytku prosta, ostra, rozmiar 22G x 100 x 5. {rodukt sterylny, jednorazowy. Opakowanie zbiorcze 10 szt. |  | opak. | 5 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
RAZEM | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0

## Część 10
WYKONAWCA …............................... | [6 empty] | Załącznik nr 2.10 do SWZ
FORMULARZ CENOWY DOSTAWY OSPRZĘTU LAPAROSKOPOWEGO JEDNORAZOWEGO UŻYTKU I INNEGO DO ZABIEGÓW OPERACYJNYCH 15/2024/TP
Część nr 10 - Pokrowiec na kamerę 3D |  |  | CPV – 3316200-3
Lp. | Przedmiot zamówienia (podstawowe rozmiary) | Nr katalogowy, nazwa, producent | j.m. | ilość | cena jednostkowa netto | wartość netto | VAT % | wartość VAT | wartość brutto | UMOWA DEPOZYT
|  |  |  | a | b | c = a x b | d | e = c x d | g = c + e
1. | Sterylny pokrowiec jednorazowego użytku endoskopowej głowicy kamery 3D wysokiej rozdzielczości zintegrowanej z optyką i światłowodem (w opak. 16szt.) |  | opak. | 15 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0 | 1 opak. /16szt.
Wymogi :
1. | Sterylny pokrowiec jednorazowego użytku, ze zintegrowanym mechanizmem blokującym
2. | Sterylna bariera pomiędzy niesterylną głowicą/optyką a pacjentem.
3. | Kąt patrzenia optyki 30°.
4. | Dystalna końcówka szklana dla zapewnienia niezakłóconego czystego obrazu.
5. | Zintegrowane przyłącze do systemu mocowania kamery.
6. | Nie zawiera latexu.
7. | Pokrowiec sterylny, pojedynczo pakowany.
8. | W pełni kompatybilny z posiadanymi przez Zamawiającego głowicami/optykami laparoskopowego systemu wizualizacji Einstein Vision 2.0.

## Część 11
WYKONAWCA …............................... | [6 empty] | Załącznik nr 2.11 do SWZ
FORMULARZ CENOWY DOSTAWY OSPRZĘTU LAPAROSKOPOWEGO JEDNORAZOWEGO UŻYTKU I INNEGO DO ZABIEGÓW OPERACYJNYCH 15/2024/TP
Część nr 11 - elementy do ultradźwiękowego aspiratora tkanek Cusa Excel CPV – 3316200-3
Lp. | Przedmiot zamówienia (podstawowe rozmiary) | Nr katalogowy, nazwa, producent | j.m. | ilość | cena jednostkowa netto | wartość netto | VAT % | wartość VAT | wartość brutto
|  |  |  | a | b | c = a x b | d | e = c x d | g = c + e
1. | Dreny do uchwytu 23 kJHz |  | szt. | 20 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
2. | Dreny do uchwytu 36 kJHz |  | szt. | 30 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
3. | Precyzyjna końcówka jednorazowa śr. 1,14 mm do uchwytu 36 kHz |  | szt. | 2 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
4. | Końcówka jednorazowa Micro śr. 1,57 mm do uchwytu 36 kHz |  | szt. | 2 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
5. | Standardowa końcówka jednorazowa śr. 1,98 mm do uchwytu 36 kHz |  | szt. | 2 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
6. | Końcówka jednorazowa Micro śr. 1,57 mm do uchwytu 23 kHz |  | szt. | 2 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
7. | Końcówka jednorazowa Micro śr. 1,57 mm do uchwytu 23 kHz |  | szt. | 2 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
8. | Końcówka jednorazowa zakrzywiona, przedłużona, Micro Tip Plus śr. 1,57 mm |  | szt. | 2 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
9. | Standardowa końcówka jednorazowa zakrzywiona , przedłużona, śr. 1,98 mm |  | szt. | 2 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
10. | Jednorazowy klucz do uchwytu 23 kHz |  | szt. | 10 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
11. | Jednorazowy klucz do uchwytu 36 kHz |  | szt. | 10 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
12. | Wkład 1,5 l do ssaka, do aparatu |  | szt. | 30 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
13. | Pojemnik z tworzywa sztucznego na wydzieliny z pola operacyjnego o pojemności 1600 ml |  | szt. | 2 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
Razem: | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0

## Część 12
WYKONAWCA …............................... | [6 empty] | Załącznik nr 2.12 do SWZ
FORMULARZ CENOWY DOSTAWY OSPRZĘTU LAPAROSKOPOWEGO JEDNORAZOWEGO UŻYTKU I INNEGO DO ZABIEGÓW OPERACYJNYCH 15/2024/TP
Część nr 12 - Staplery laparoskopowe CPV 33162000-3
Lp. | Przedmiot zamówienia (podstawowe rozmiary) | Nr katalogowy, nazwa, producent | j.m. | ilość | cena jednostkowa netto | wartość netto | VAT % | wartość VAT | wartość brutto
|  |  |  | a | b | c = a x b | d | e = c x d | g = c + e
1. | Uniwersalna rękojeść staplera laparoskopowego, współpracująca z ładunkami o długości zespolenia 30mm, 45mm, 60mm, dająca możliwość wyginania ładunku do 60 stopni w obie strony. Rękojeść posiadająca jedną dźwignię zamykająco-spustową oraz funkcję grasperowania - automatyczne otwieranie branszy po zwolnieniu dźwigni zamykającej
.1.1 | długość 7cm |  | szt. | 10 |  | 0 | 8% | 0 | 0
.1.2 | długość 16cm |  | szt. | 15 |  | 0 | 8% | 0 | 0
.1.3 | długość 25cm |  | szt. | 5 |  | 0 | 8% | 0 | 0
| Razem : |  |  |  |  | 0 |  | 0
2. | Ładunek do rękojeści laparoskopowej, z nożem w ładunku, umieszczający 6 rzędów tytanowych zszywek, o długości linii szwów 30 mm, posiadający możliwość zginania w obie strony o 60 stopni. Ładunki o 2 wysokościach do wyboru przez zamawiającego każdorazowo przy składaniu zamówienia: - ładunek naczyniowy, wysokość zszywki otwartej 2,5 mm, zamkniętej 1.0 mm. Wymagane dwie wersje: z prostą i zakrzywioną dystalną częścią branszy - ładunek do tkanki normalnej, wysokość zszywki otwartej 3,5 mm, zamkniętej 1,5 mm |  | szt. | 12 |  | 0 | 8% | 0 | 0
3. | Ładunek do rękojeści laparoskopowej, z nożem w ładunku, umieszczający 6 rzędów tytanowych zszywek, o długości linii szwów 45 mm, posiadający możliwość zginania w obie strony o 60 stopni. Ładunki o 5 wysokościach do wyboru przez zamawiającego każdorazowo przy składaniu zamówienia: - ładunek naczyniowy, wysokość zszywki otwartej 2,5 mm, zamkniętej 1.0 mm. Wymagane dwie wersje: z prostą i zakrzywioną dystalną częścią branszy - ładunek do tkanki normalnej, wysokość zszywki otwartej 3,5 mm, zamkniętej 1,5 mm, - ładunek do tkanki pośredniej, wysokość zszywki otwartej 3,8 mm, zamkniętej 1,7 mm, - ładunek do tkanki grubej, wysokość zszywki otwartej 4,1 mm, zamkniętej 2,0 mm - ładunek do tkanki bardzo grubej, wysokość zszywki otwartej 4,8 mm, zamkniętej 2,3 mm |  | szt. | 30 |  | 0 | 8% | 0 | 0
4. | Ładunek do rękojeści laparoskopowej, z nożem w ładunku, umieszczający 6 rzędów tytanowych zszywek, o długości linii szwów 60 mm, posiadający możliwość zginania w obie strony o 60 stopni. Ładunki o 5 wysokościach do wyboru przez zamawiającego każdorazowo przy składaniu zamówienia: - ładunek naczyniowy, wysokość zszywki otwartej 2,5 mm, zamkniętej 1.0 mm. Wymagane dwie wersje: z prostą i zakrzywioną dystalną częścią branszy - ładunek do tkanki normalnej, wysokość zszywki otwartej 3,5 mm, zamkniętej 1,5 mm, - ładunek do tkanki pośredniej, wysokość zszywki otwartej 3,8 mm, zamkniętej 1,7 mm, - ładunek do tkanki grubej, wysokość zszywki otwartej 4,1 mm, zamkniętej 2,0 mm - ładunek do tkanki bardzo grubej, wysokość zszywki otwartej 4,8 mm, zamkniętej 2,3 mm |  | szt. | 30 |  | 0 | 8% | 0 | 0
Razem poz.1-4: | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0

## Część 13
WYKONAWCA …............................... | [6 empty] | Załącznik nr 2.13 do SWZ
FORMULARZ CENOWY DOSTAWY OSPRZĘTU LAPAROSKOPOWEGO JEDNORAZOWEGO UŻYTKU I INNEGO DO ZABIEGÓW OPERACYJNYCH 15/2024/TP
Część nr 13 - Osprzęt do chirurgii laserowej CPV – 3316200-3
Lp. | Przedmiot zamówienia (podstawowe rozmiary) | Nr katalogowy, nazwa, producent | j.m. | ilość | cena jednostkowa netto | wartość netto | VAT % | wartość VAT | wartość brutto
|  |  |  | a | b | c = a x b | d | e = c x d | g = c + e
1. | Światłowód do DCR, jednokrotnegoużytku z płaskim czołem, zrdzeniem optycznym o średnicy365μm |  | szt. | 20 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
2. | Światłowód z płaskim czołem, ośrednicy rdzenia 600um, RFID, 10-cio razowy, do sterylizacji wautoklawie, średnica zewnętrzna0.96mm |  | szt. | 8 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
3. | Uszczelka silikonowa do uchwytufalowodu (10 szt. w op) |  | szt. | 2 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
4. | Falowód do lasera CO2,Średnica 500mikrometrów, długość 2m |  | szt. | 2 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
Razem: | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0