## Sheet1
Załącznik nr 1a do SWZ
Formularze asortymentowo-cenowe należy przygotować wg. poniższego wzoru:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
lp | Nazwa artykułu | j.m. | ilość wymagana | ilość sztuk w opakowaniu | ilość zaoferowanych opakowań | Cena netto za opakowanie | VAT w % | Wartość netto | Wartość brutto | producent | nr katalogu | nazwa handlowa | klasa wyrobu medycznego
1
2
..
RAZEM:
Pakiet nr 1 - Jednorazowe owalne pętle do polipektomii
Lp | Nazwa artykułu | j.m. | Zamawiana ilość szt.
1 | Jednorazowa owalna pętla do polipektomii, drut plecionka, długość narzedzia 2300 mm, średnica kanału roboczego 2.8 mm, rozmiar pętli 10 mm | szt | 200
2 | Jednorazowa owalna pętla do polipektomii, drut plecionka, długość narzedzia 2300 mm, średnica kanału roboczego 2.8 mm, rozmiar pętli 15 mm | szt | 250
3 | Jednorazowa owalna pętla do polipektomii, drut plecionka, długość narzedzia 2300 mm, średnica kanału roboczego 2.8 mm, rozmiar pętli 20 mm | szt | 100
4 | Jednorazowa owalna pętla do polipektomii, drut plecionka, długość narzedzia 2300 mm, średnica kanału roboczego 2.8 mm, rozmiar pętli 25 mm | szt | 50
5 | Jednorazowa pętla do zimnej biopsji długość narzędzia.2300mm, minimalna średnica kanału roboczego 2.8mm, rozmiar pętli 10 mm | szt | 100
Pakiet nr 2 - Szczypce biopsyjne
Lp | Nazwa artykułu | j.m. | Zamawiana ilość szt.
1 | Szczypce jednorazowe do gorącej biopsji długość narzędzia 2300mm średnica kanału roboczego 2,8mm, łyżka owalna | szt. | 100
2 | Jednorazowe szczypce biopsyjne gastroskopowe długość narzędzia 1800 mm, minimalna ,średnica kanału roboczego 2.8mm | szt. | 1800
3 | Jednorazowe szczypce biopsyjne kolonoskopowe długość narzędzia 2300 mm, minimalna ,średnica kanału roboczego 2.8mm | szt. | 1000
4 | Jednorazowe szczypce biopsyjne z igłą długość narzędzia 2300 mm, minimalna ,średnica kanału roboczego 2.8mm | szt. | 100
5 | Jednorazowe szczypce biopsyjne typu „Jumbo”długość narzędzia 2300 mm, minimalna ,średnica kanału roboczego 2.8mm | szt | 300
Pakiet nr 3 - Jednorazowa klipsownica
Lp | Nazwa artykułu | j.m. | Zamawiana ilość szt.
1 | Jednorazowa klipsowwnica do endoskopowego tamowania krwawienia , długość robocza narzedzia 2300 mm, szerokość otwarcia ramion klipsa 11 mm, narzędzie jednoelementowe składające się z osłonki zwojowej i plastikowej umożliwiających rotację i otwieranie klipsa nawet przy dużym zagięciu endoskopu; możliwość wielokrotnego otwierania i zamykania klipsa przed jego uwolnieniem, co ułatwia precyzyjne ustawienie klipsa względem miejsca krwawienia; osłonka plastikowa umożliwia schowanie całego klipsa do wewnątrz, minimalizacja o zarysowania wnętrza kanału biopsyjnego ramionami klipsa; specjalny stoper zapobiegający przypadkowemu uwolnieniu klipsa, minimalna średnica kanału roboczego 2,8mm. | szt | 100
2 | Jednorazowa klipsowwnica do endoskopowego tamowania krwawienia , długość robocza narzedzia 2300 mm, szerokość otwarcia ramion klipsa 16 mm, narzędzie jednoelementowe składające się z osłonki zwojowej i plastikowej umożliwiających rotację i otwieranie klipsa nawet przy dużym zagięciu endoskopu; możliwość wielokrotnego otwierania i zamykania klipsa przed jego uwolnieniem, co ułatwia precyzyjne ustawienie klipsa względem miejsca krwawienia; osłonka plastikowa umożliwia schowanie całego klipsa do wewnątrz, minimalizacja o zarysowania wnętrza kanału biopsyjnego ramionami klipsa; specjalny stoper zapobiegający przypadkowemu uwolnieniu klipsa, minimalna średnica kanału roboczego 2,8mm. | szt | 400
Pakiet nr 4 - Ustnik jednorazowy
Lp | Nazwa artykułu | j.m. | Zamawiana ilość szt.
1 | Ustnik jednorazowy dla dorosłych o max średnicy sondy 15mm do wszystkich endoskopów | szt | 1800
Pakiet nr 5 - Zestaw do opaskowania krwawień
Lp | Nazwa artykułu | j.m. | Zamawiana ilość szt.
1 | Zestaw do opaskowania krwawień żylaków przełyku o rozmiarze 6-10 (ligator wielopodwiązkowy) zestaw zawiera magazynek spustowy z cięgnem, 6-10 gumek lateksowych, dodatkowy kanał do przepłukania, doprecyzowanie opisu: węzełek trzymający zestaw gumek będzie odpowiedniej wielkości - nie będzie przechodził przez blokadę, moment zsunięcia gumki będzie wyraźny- częściowa blokada pokrętła zsuwającego gumkę, nasadka po zsuniętych gumkach będzie do końca zabiegu połączona z pociąganą podczas aplikacji nitką, aplikator będzie miał dwa stabilne ustawienia: nierobocze-robocze. | SZT | 25
Pakiet nr 6 - Diagnostyczny test ureazowy
Lp | Nazwa artykułu | j.m. | Zamawiana ilość szt.
1 | Diagnostyczny test ureazowy informujacy o obecności Helicobacter pylori, zawierający w swoim opakowaniu łopatkę do nakładania pobranego materiału | szt | 1600
Pakiet nr 7 - Dostawa sprzętu do Pracowni Endoskopii
Lp | Nazwa artykułu | j.m. | Zamawiana ilość szt.
1 | Cewnik jednorazowy do podawania argonu. Długości 2300 kompatybilny z diatermią EMD | szt. | 200
2 | Jednorazowe urządzenie podwiązujące do efektywnego zapobiegania krwawieniu (Endoloop), minimalna średnica kanału roboczego 2,8 mm, długośc robocza 2300 mm, średnica pętli 20 mm | szt. | 10
3 | Siatka włókninowa do wydobywania usuniętych polipów w czasie zabiegu polipectomii endoskopowej, jednorazowa sterylna średnica: 2,5cm, dł.230cm | szt. | 20
4 | Jednorazowa igła endoskopowa , długość narzędzia 2300mm , minimalna średnica kanału roboczego 2.8mm | szt | 200
Pakiet nr 8 - Szczoteczki jednorazowe
Lp | Nazwa artykułu | j.m. | Zamawiana ilość szt.
1 | Szczoteczki jednorazowego uzytku do czyszczenia kanału endoskopu średnicy kanału 2,0-4.2 dł.2300 | szt. | 2200
2 | Szczoteczka jednorazowa cytologiczna do wymazów z przełyku | szt. | 50
3 | Filtr do ssaka endoskopowego olympus Kv-5, | szt. | 45
4 | Filtr do ssaka SSU-II | szt. | 35
5 | Jednorazowa, wielokomorowa liniowa pułapka do polipów | szt | 150
Pakiet nr 9 - Tusz sterylny
Lp | Nazwa artykułu | j.m. | Zamawiana ilość szt.
1 | Tusz sterylny do znakowania zmian sluzówkowych | szt | 20
Pakiet nr 10 - Adaptery do endoskopów
Lp | Nazwa artykułu | j.m. | Zamawiana ilość szt.
1 | Adapter do endoskopów typu woda-powietrze | szt. | 5
2 | Adapter do endoskopów ssący | szt. | 5
Pakiet nr 11 - Dostawa sprzętu do Pracowni Endoskopii
Lp | Nazwa artykułu | j.m. | Zamawiana ilość szt.
1 | Polisaharydowy system hemoststyczny wspomagająco stosowany do kontroli krwawienia z naczyń włosowatych, żylnych lub tętniczych w czasie zabiegów endoskopowych; system aplikatora wraz z fiolką zawierającą proszek hemostatyczny; współpracuje z dedykowanym kompresorem powietrza wielorazowego użytku, kompatybilny z gastroskopami i kolonoskopami o średnicy kanału roboczego minimum 2.8mm. Opakowanie zawiera 1 zestaw | szt | 5
2 | Pomocniczy hemostatyczny system przyczepny przeznaczony do tamowania krwawienia podczas zabiegów endoskopowych; składa się z jednorazowego aplikatora i fiolki zawierającej proszek hemostatyczny, współpracuje z dedykowanym kompresorem powietrza wielorazowego użytku Opakowanie zawiera 1 fiolkę i 1 aplikator | szt | 20
3 | Jednorazowy cewnik kompatybilny z systemami hemostatycznymi, minimalna średnica kanału roboczego 2,6mm, długośc narzędzia 2300mm. Opakowanie zawiera 5 szt | szt | 20
4 | Kompresor powietrza, zasilany zewnętrznym źródłem prądu lub dwoma akumulatorami, produkt wielorazowego użytku | szt | 1
Pakiet nr 12- Sprzęt jednorazowego użytku do Endoskopowej Cholangiopankreatografii Wstecznej ECPW
Lp | Nazwa artykułu | j.m. | Zamawiana ilość szt.
1 | Trójkanałowy papilotom jednorazowego: użytku bez noska ; posiada 3 oddzielne kanały: na prowadnicę, cięciwę i do iniekcji środka kontrastującego; część cięciwy pokryta izolacyjną warstwą ochronną zapobiegającą poparzeniom termicznym tkanki niebędącej celem papilotomii; posiada zintegrowany uchwyt; końcówka widoczna w obrazie fluoroskopowym (RTG); długość narzędzia 1950mm; długość cięciwy 20mm; kompatybilny z minimalnym kanałem roboczym endoskopu 3,7mm; maksymalna średnica współpracującej prowadnicy 0,035'' (0,89mm); dostarczany z umieszczonym w części dystalnej narzędzia zagiętym mandrynem zapewniającym stabilność; dostarczany w sterylnym pakiecie, gotowy do użytku | szt | 150
2 | Papilotom trójkanałowy igłowy jednorazowego użytku , średnica 7Fr i końcówka dystalna temperowana do 5Fr oddzielne kanały do podawania kontrastu i prowadnicy, końcówka ze znacznikami, igła wysuwana do 6mm. | szt | 30
Pakiet nr 13- Sprzęt jednorazowego użytku do Endoskopowej Cholangiopankreatografii Wstecznej ECPW
Lp | Nazwa artykułu | j.m. | Zamawiana ilość szt.
1 | Jednorazowe zestawy złożone do wprowadzenia stentów śr. 10Fr | szt. | 60
2 | Koszyk 8 drutowy dł.robocza 1900mm, śr. rozłożonego koszyka 20mm, posiada port do iniekcji i zintegrowaną rączkę, końcówka w kształcie kulki ułatwia wejście do przewodów żółciowych. Jednorazowego użytku | szt. | 30
3 | Koszyk 4 drutowy dł. robocza 1900mm, śr. rozłożonego koszyka 22mm, posiada port do iniekcji i zintegrowaną rączkę, końcówka w kształcie kulki ułatwia wejście do przewodów żółciowych. Jednorazowego użytku | szt. | 60
4 | Cewnik popychający (POPYCHACZ) do protez średnicy 7Fr (jednorazowego użytku); element konwencjonalnego zestawu do protezowania ; długość robocza 1900mm, minimalna średnica kanału roboczego 3,2 mm; kompatybilny z protezami średnicy 7FrC | szt. | 40
5 | Cewnik jednorazowy dwukanałowy do kaniulacji brodawek Vatera , końcówka widoczna we fluoroskopii, średnica kanał roboczego 2, 8 mm, długość narzędzia 1700 mm, średnica końcówki dystalnej 4,5 Fr, kształt kńcówki zwężany | szt. | 30
Pakiet nr 14- Prowadniki dróg żółciowych
Lp | Nazwa artykułu | j.m. | Zamawiana ilość szt.
1 | Prowadnik do dróg żółciowych pokryty powłoką fluorową długości 4500mm końcówka prosta średnica prowadnika 0,035" długość pokrycia hydrofilnego 70mm | szt. | 160
2 | Prowadnik do dróg żółciowych pokryty powłoką fluorową długości 4500mm końcówka prosta średnica prowadnika 0,025" długość pokrycia hydrofilnego 70mm | szt. | 40
3 | Prowadnik do dróg żółciowych pokryty powłoką fluorową długości 4500mm końcówka zagięta ,średnica prowadnika 0,025" długość pokrycia hydrofilnego 70mm | szt. | 10
Pakiet nr 15- Litotryptor jednorazowy
Lp | Nazwa artykułu | j.m. | Zamawiana ilość szt.
1 | Litotryptor jednorazowy,rotacyjny do V-system do uchwytu V-BML(MAJ-441) kompatybilny z litotryptorem awaryjnym(BML-110A-1) długość 1950mm średnica koszyczka 30mm | szt. | 3
Pakiet nr 16 - Sprzęt do duoendoskopu
Lp | Nazwa artykułu | j.m. | Zamawiana ilość szt.
1 | Szczoteczki do czyszczenia kanału duodenoskopu firmy FUJIFILM " szczoteczka do zębów" | szt. | 20
2 | Uszczelka do kanału biopsyjnego kompatybilna ze endoskopami firmy FUJIFILM | szt. | 40
3 | Czapeczka do duodenoskopu kompatybilna z instrumentem FUIJFILM | szt. | 10
Pakiet nr 17 - Jednorazowe kleszcze
Lp | Nazwa artykułu | j.m. | Zamawiana ilość szt.
1 | Jednorazowe kleszcze chwytające typu „Ząb szczura” do usuwania stentów, ciał obcych. | szt. | 50
Pakiet nr 18 - Cewnik do dylatacji dróg żółciowych
Lp | Nazwa artykułu | j.m. | Zamawiana ilość szt.
1 | Cewnik do dylatacji dróg żółciowych, średnicz 10fr i 7fr na końcówce dystalnej, długość narzędzia 2300mm, kompatybilny z minimalnym kanałem roboczym endoskopu 3.7mm, maksymalna średnica współpracującej prowadnicy 0,035mm | szt | 10
2 | Cewnik do dylatacji dróg żółciowych, średnicz 7fr i 5fr na końcówce dystalnej, długość narzędzia 2300mm, kompatybilny z minimalnym kanałem roboczym endoskopu 3.7mm, maksymalna średnica współpracującej prowadnicy 0,035mm | szt | 10
Pakiet nr 19 - Stenty samorozprężalne
Lp | Nazwa artykułu | j.m. | Zamawiana ilość szt. | depozyt
1 | Stenty samorozprężalne nitilonowe z kontrolowanym uwalnianiem ( możliwość ponownego schowania częściowo rozprężonego stentu w osłonie) do protezowania przełyku, całkowicie powlekane, średnicy 18/23 mm, długość 8,10,12cm. Rozmiar do wyboru przez zamawiającego. | szt | 10 | 1
2 | Stenty samorozprężalne nitilonowe z kontrolowanym uwalnianiem ( możliwość ponownego schowania częściowo rozprężonego stentu w osłonie) do protezowania przełyku, całkowicie powlekane, średnicy 20/25 mm, długość 8,10,12cm. Rozmiar do wyboru przez zamawiającego. | szt | 10 | 1
3 | Stenty samorozprężalne nitilonowe z kontrolowanym uwalnianiem ( możliwość ponownego schowania częściowo rozprężonego stentu w osłonie) do protezowania przełyku, częściowo powlekane, średnicy 20/25 mm, długość 8,10,12.5,15cm. Rozmiar do wyboru przez zamawiającego. | szt | 10 | 1
Wykonawca gwarantuje utworzenie depozytu na czas trwania umowy, w ilościach podanych w kolumnie "depozyt"
Pakiet nr 20 - Stenty plastikowe
Lp | Nazwa artykułu | j.m. | Zamawiana ilość szt. | depozyt
1 | Stent plastikowy do protezowania dróg żółciowych typu Double Pigtail 7fr, dł. 7cm | szt | 10 | 5
2 | Stent plastikowy do protezowania dróg żółciowych typu Double Pigtail 7fr, dł. 9cm | szt | 10 | 5
3 | Stent plastikowy do protezowania dróg żółciowych typu Double Pigtail 10fr, dł. 7cm | szt | 10 | 5
4 | Stent plastikowy do protezowania dróg żółciowych typu Double Pigtail 10fr, dł. 9cm | szt | 10 | 5
5 | Stent plastikowy do protezowania dróg żółciowych typu Standard (prosta) 7fr, dł. 7cm | szt | 10 | 5
6 | Stent plastikowy do protezowania dróg żółciowych typu Standard (prosta) 7fr, dł. 9cm | szt | 10 | 5
7 | Stent plastikowy do protezowania dróg żółciowych typu Standard (prosta)10fr, dł. 7cm | szt | 10 | 5
8 | Stent plastikowy do protezowania dróg żółciowych typu Standard (prosta)10fr, dł. 9cm | szt | 10 | 5
Wykonawca gwarantuje utworzenie depozytu na czas trwania umowy, w ilościach podanych w kolumnie "depozyt"
Pakiet nr 21 - Poszerzadła balonowe
Lp | Nazwa artykułu | j.m. | Zamawiana ilość szt. | depozyt
1 | Jednorazowe trójstopniowe poszeszadło balonowe do poszerzania przełyku/odźwiernika/jelit/brodawki Vatera,załadowana prowadnicą 0,035” z możliwością usunięcia; średnica balonu ∅6-7-8mm, proksymalny znacznik radiologiczny, radiocieniująca końcówka dystalna oraz środkowy znacznik endoskopowy; balon o owalnym kształcie wykonany z nylonu o wysokiej przezierności; atraumatyczna końcówka, długość balonu 65mm; długość prowadnika 2400mm, minimalna średnica kanału roboczego 2,8mm, kompatybilne z jednorazowym narzędziem do napełniania o poj. 60Cc, 15atm | szt | 10 | 1
2 | Jednorazowe trójstopniowe poszeszadło balonowe do poszerzania przełyku/odźwiernika/jelit/brodawki Vatera,załadowana prowadnicą 0,035” z możliwością usunięcia; średnica balonu ∅8.5-9.5-10.5mm, proksymalny znacznik radiologiczny, radiocieniująca końcówka dystalna oraz środkowy znacznik endoskopowy; balon o owalnym kształcie wykonany z nylonu o wysokiej przezierności; atraumatyczna końcówka, długość balonu 65mm; długość prowadnika 2400mm, minimalna średnica kanału roboczego 2,8mm, kompatybilne z jednorazowym narzędziem do napełniania o poj. 60Cc, 15atm | szt | 10 | 1
3 | Jednorazowe trójstopniowe poszeszadło balonowe do poszerzania przełyku/odźwiernika/jelit/brodawki Vatera,załadowana prowadnicą 0,035” z możliwością usunięcia; średnica balonu ∅11-12-13mm, proksymalny znacznik radiologiczny, radiocieniująca końcówka dystalna oraz środkowy znacznik endoskopowy; balon o owalnym kształcie wykonany z nylonu o wysokiej przezierności; atraumatyczna końcówka, długość balonu 55mm; długość prowadnika 2400mm, minimalna średnica kanału roboczego 2,8mm, kompatybilne z jednorazowym narzędziem do napełniania o poj. 60Cc, 15atm | szt | 10 | 1
4 | Jednorazowe trójstopniowe poszeszadło balonowe do poszerzania przełyku/odźwiernika/jelit/brodawki Vatera,załadowana prowadnicą 0,035” z możliwością usunięcia; średnica balonu ∅13.5-14.5-15.5mm, proksymalny znacznik radiologiczny, radiocieniująca końcówka dystalna oraz środkowy znacznik endoskopowy; balon o owalnym kształcie wykonany z nylonu o wysokiej przezierności; atraumatyczna końcówka, długość balonu 55mm; długość prowadnika 2400mm, minimalna średnica kanału roboczego 2,8mm, kompatybilne z jednorazowym narzędziem do napełniania o poj. 60Cc, 15atm | szt | 10 | 1
5 | Jednorazowe trójstopniowe poszeszadło balonowe do poszerzania przełyku/odźwiernika/jelit/brodawki Vatera,załadowana prowadnicą 0,035” z możliwością usunięcia; średnica balonu ∅16-17-18mm, proksymalny znacznik radiologiczny, radiocieniująca końcówka dystalna oraz środkowy znacznik endoskopowy; balon o owalnym kształcie wykonany z nylonu o wysokiej przezierności; atraumatyczna końcówka, długość balonu 55mm; długość prowadnika 2400mm, minimalna średnica kanału roboczego 2,8mm, kompatybilne z jednorazowym narzędziem do napełniania o poj. 60Cc, 15atm | szt | 10 | 1
6 | Jednorazowe trójstopniowe poszeszadło balonowe do poszerzania przełyku/odźwiernika/jelit/brodawki Vatera,załadowana prowadnicą 0,035” z możliwością usunięcia; średnica balonu ∅18-19-20mm, proksymalny znacznik radiologiczny, radiocieniująca końcówka dystalna oraz środkowy znacznik endoskopowy; balon o owalnym kształcie wykonany z nylonu o wysokiej przezierności; atraumatyczna końcówka, długość balonu 55mm; długość prowadnika 2400mm, minimalna średnica kanału roboczego 2,8mm, kompatybilne z jednorazowym narzędziem do napełniania o poj. 60Cc, 15atm | szt | 10 | 1
7 | Jednorazowe narzędzie do napełniania poszerzadeł balonowych, nie zawiera latexu; obj.60 cc, max ciśnienie 15 atm | szt | 30 | 1
Wykonawca gwarantuje utworzenie depozytu na czas trwania umowy, w ilościach podanych w kolumnie "depozyt"
Pakiet nr 22 - Protezy samorozprężalne
Lp | Nazwa artykułu | j.m. | Zamawiana ilość szt. | depozyt
1 | Proteza samorozprężalna do przełyku, z zastawką antyrefluksową, wykonana z nitynolu; w całości pokryta silikonem; kołnierze w kształcie kielicha zapobiegają przemieszczaniu; długość całkowita 90,120,160mm, długość robocza 50,80,120mm, średnica protezy 18 mm, średnice kołnierzy 24mm; 2 lassa do repozycji, 12 złotych znaczników radiologicznych: po 4 na końcach protezy i 4 na środku; aplikator o dł. 700mm, śr.8mm/24F; kompatybilna z prowadnicą 0,038". Rozmiar do wybory przez zamawiającego. | szt. | 6 | 1
2 | Proteza samorozprężalna do przełyku, z zastawką antyrefluksową, wykonana z nitynolu; w całości pokryta silikonem; kołnierze w kształcie kielicha zapobiegają przemieszczaniu; długośc całkowita 60,90,120,160mm, długość robocza 20,50,80,120mm, średnica protezy 22 mm, średnice kołnierzy 28mm; 2 lassa do repozycji, 12 złotych znaczników radiologicznych: po 4 na końcach protezy i 4 na środku; aplikator o dł. 700mm, śr.8mm/24F; kompatybilna z prowadnicą 0,038". Rozmiar do wyboru przez zamawiającego. | szt. | 6 | 1
Wykonawca gwarantuje utworzenie depozytu na czas trwania umowy, w ilościach podanych w kolumnie "depozyt"
Pakiet nr 23 - Protezy do dróg żółciowych
Lp |  | j.m. | Zamawiana ilość szt. | depozyt
1 | Jednorazowa, samorozprężalna proteza do dróg żółciowych; pokrywana silikonem, wykonana z nitylonu; wprowadzana przez endoskop; posiada listki zapobiegające migracji na obydwu końcach; długość robocza protezy 40,60,80mm, długość całkowita 60,80,100mm; średnica 10mm, aplikator o długości 180cm i średnicy 2,8mm (8,5Fr); posiada 16 złotych znaczników radiologicznych: po 4 na końcach i 4 w części środkowej oraz po dwa na listkach antymigracyjnych na każdym z końców;posiada podwójny system kontroli punktu, po przekroczeniu którego nie można wycofać protezy do aplikatora: znacznik radiologiczny i graficzny na aplikatorze. Rozmiar do wyboru przez zamawiającego. | szt. | 3 | 1
2 | Proteza do dróg żółciowych samorozprężalna,pokrywana silikonem wykonana z nitilonu. Posiada listki zapobiegające migracji oraz 2 lassa wykonane z polipropylenu, krótsze i dłuższe - na dłuższym umieszczono złoty znacznik. Długość całkowita protezy 60,80,100mm, długośc robocza 43,63,83mm;śrdnica 10mm; średnica kołnierza 13,5mm. Aplikator o długości 180cm i średnicy 9Fr(3mm). Proteza kompatybilna z prowadnicą 0,035"; posiada 14 złotych znaczników: po 4 na kołnierzach, 4 w części środkowej i 2 na listkach; również do zastosowań łagodnych; posiada podwójny system kontroli punktu, po przekroczeniu którego nie można wycofać protezy do aplikatora: znacznik radiologiczny i graficzny na aplikatorze. Rozmiar do wyboru przez zamawiającego. | szt. | 3 | 1
3 | Proteza samorozprężalna do dróg żółciowych, niepowlekana, wykonana z nitylonu; wprowadzana przez endoskop; 12 złotych znaczników radiologicznych: po 4 na końcach i 4 na środku;długość robocza 46,66,86mm, długość całkowita 60,80,100mm, średnica 10mm, średnica kołnierzy 13,5mm; aplikator o długości 180cm, śr.2,33/7Fr, posiada podwójny system kontroli punktu, po przekroczeniu którego nie można wycofać protezy do aplikatora: znacznik radiologiczny i graficzny na aplikatorze. Dobra widoczność fluoroskopowa, system antymigracyjny w postaci rozszerzanych kołnierzy. Rozmiar do wyboru przez zamawiającego. | szt. | 3 | 1
4 | Proteza do dróg żółciowych, samorozprężalna,pokrywana silikonem, w silikonowej powłoce znajdują się otwory umożliwiające odpływ żółci, wykonana z nitilonu. Posiada kołnierze zapobiegające migracji i 1 lasso do usuwania, wykonane z polipropylenu. Lasso posiada złoty znacznik radiologiczny. Długość całkowita protezy 60,80,100mm, długośc robocza 46,66,86mm; średnica 8mm;średnica kołnierza 11,5mm. Aplikator o długości 180cm i średnicy 8Fr (2,66mm). Proteza kompatybilna z prowadnicą 0,035"; posiada 9 złotych znaczników: po 3 na kołnierzach i 3 w części środkowej; posiada podwójny system kontroli punktu, po przekroczeniu którego nie można wycofać protezy do aplikatora: znacznik radiologiczny i graficzny na aplikatorze. Rozmiar do wyboru przez zamawiającego. | szt. | 3 | 1
5 | Proteza do dróg żółciowych, samorozprężalna,pokrywana silikonem, w silikonowej powłoce znajdują się otwory umożliwiające odpływ żółci, wykonana z nitilonu. Posiada kołnierze zapobiegające migracji i 1 lasso do usuwania, wykonane z polipropylenu. Lasso posiada złoty znacznik radiologiczny. Długość całkowita protezy 60,80,100mm, długośc robocza 46,66,86mm; średnica 10mm;średnica kołnierza 13,5mm. Aplikator o długości 180cm i średnicy 8Fr (2,66mm). Proteza kompatybilna z prowadnicą 0,035"; posiada 9 złotych znaczników: po 3 na kołnierzach i 3 w części środkowej; posiada podwójny system kontroli punktu, po przekroczeniu którego nie można wycofać protezy do aplikatora: znacznik radiologiczny i graficzny na aplikatorze. Rozmiar do wyboru przez zamawiającego. | szt. | 3 | 1
Wykonawca gwarantuje utworzenie depozytu na czas trwania umowy, w ilościach podanych w kolumnie "depozyt"