## 10
Załącznik nr 3 do SWZ
Załącznik nr 1 do umowy nr NZ.261.15.2.2024
Formularz cenowo- techniczny zadania nr 2
1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy stymulatorów stałonatężeniowych, rdzeniowych 16-kontaktowych, elektrod oraz pozostałego osprzętu niezbędnego do leczenia przewlekłych zespołów bólowych, zwanych dalej wyrobami. 2.Wykonawca zobowiązuje się w ramach przedmiotu umowy i w jego cenie dostarczyć Zamawiającemu stymulatory zewnętrzne do próbnej stymulacji pacjenta, zwanych dalej urządzeniami. 3.Wykonawca gwarantuje , że wszystkie wyroby objęte zamówieniem spełniać będą wszystkie - wskazane w niniejszym załączniku-wymagania eksploatacyjno-techniczne i jakościowe. 4.Dostarczane zamawiającemu poszczególne wyroby powinny znajdować się w trwałych- odpornych na uszkodzenia mechaniczne oraz zabezpieczonych przed działaniem szkodliwych odczynników zewnętrznych – opakowaniach ( jednostkowych, zbiorczych ) , na których umieszczona będzie informacja w języku polskim, zawierająca co najmniej następujące dane : - nazwa wyrobu, nazwa producenta, - kod partii lub serii wyrobu, - oznaczenie daty, przed upływem której wyrób może być używany bezpiecznie , wyrażonej w latach i miesiącach, - oznakowanie CE, - inne oznaczenia i informacje wymagane na podstawie odrębnych przepisów Uwaga: Okres ważności wyrobów powinien wynosić minimum 12 miesiące od dnia dostawy do siedziby zamawiającego. 5.Wykonawca oświadcza , że dostarczone zamawiającemu wyroby spełniać będą właściwe, ustalone w obowiązujących przepisach prawa wymagania odnośnie dopuszczenia do użytkowania przedmiotowych wyrobów w polskich zakładach opieki zdrowotnej. 6.Wykonawca zapewnia , że na potwierdzenie stanu faktycznego , o którym mowa w pkt. 2 i 4 posiada stosowne dokumenty, które zostaną niezwłocznie przekazane zamawiającemu, na jego pisemny wiosek na etapie realizacji zamówienia. 7. Poszczególne dostawy częściowe wyrobów będą realizowane w terminie do ….dni roboczych od daty złożenia zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: ……………. 8. Wykonawca oferuje realizację niniejszego zadania zgodnie z następującą kalkulacją:
Lp. | Przedmiot zamówienia | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT % | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | PRODUCENT/ Nazwa własna lub inne określenie identyfikujące wyrób w sposób jednoznaczny, np. numer katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=4x5 | 7 | 8=9/4 | 9= 6+7 | 10
1. | Stymulator 16-kontaktowy: - częstotliwość minimalny zakres 40-130 Hz - szerokość impulsu minimalny zakres 60-450 us - maksymalna intensywność przypadająca na elektrodę w zakresie 0-25,5 mA - programy – co najmniej 32 (4 na grupę) - wyposażony w technologię AdaptiveStim - automatycznej zmiany parametrów pracy, dostosowującej je do zmian pozycji ciała pacjenta | szt. | 8
2. | Programator pacjenta wraz z komunikatorem | szt. | 8
3. | Elektrody przezskórne lub chirurgiczne od 8 do 16 kontaktów - | szt. | 8
4. | Łączniki w zakresie długości co najmniej 20 cm do 60 cm - | szt. | 8
5. | Stymulator testowy w technologii bluetooth | szt. | 8
6. | Zatyczka do blokowania kanału | szt. | 8
RAZEM :