Treść pytań 1 - 111 wraz z wyjaśnieniami

do Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ)

w postępowaniu na robotę budowlaną

pn. „Budowa wojewódzkiego centrum szkoleniowego lekkoatletyczno-piłkarskiego w Gubinie - I etap”

Znak sprawy: KI.271.5.2024 															          Gubin, 20.03.2024 r.

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 oraz ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.), Zamawiający – Gmina Gubin o statusie miejskim, przekazuje treść pytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia wraz z odpowiedziami:

| Lp. | Treść pytania | Odpowiedź |
| --- | --- | --- |
| 1 | Na podstawie art. 284 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, dalej zwanej „ustawą Pzp” Wykonawca zwraca się z wnioskiem o zmianę treści SWZ: - W zakresie warunku udziału w postępowaniu, dotyczącego zdolności technicznej i zawodowej, określonego w Rozdziale XXIII. pkt 3 ppkt. 4. 1) SWZ z: - zdolności technicznej lub zawodowej: Wykonawca musi wykazać, iż w okresie ostatnich 10 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie co najmniej: 1) dwie roboty budowlane polegające na budowie/przebudowie/remoncie obiektu lekkoatletycznego wyposażonego w bieżnię lekkoatletyczną okrężną oraz minimum jeden tor na prostej sprinterskiej. Wymaga się, by jedna z wyżej wymienionych robót obejmowała również swym zakresem: − uzyskanie dla bieżni certyfikatu WA (dawniej IAAF) lub świadectwa Polskiego Związku Lekkiej Atletyki, − wykonanie - budowa boiska piłkarskiego z polem gry o wymiarze 64 m x 100 m. Ww. warunki, tj. dotyczące certyfikatu/świadectwa i budowy boiska mogą być spełnione w ramach jednej roboty budowlanej. nadając mu następujące brzmienie: 4. zdolności technicznej lub zawodowej: Wykonawca musi wykazać, iż w okresie ostatnich 10 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie co najmniej: 1) dwie roboty budowlane polegające na budowie/przebudowie/remoncie obiektu lekkoatletycznego lub budowie/przebudowie/remoncie sali gimnastycznej Zamawiający ww. zapisami ogranicza liczbę podmiotów mogących ubiegać się o przedmiotowe zamówienie. Jest to ograniczenie konkurencyjności niezgodne z PZP, nieuzasadnione jest ograniczenie tak szerokiego grona potencjalnych oferentów jakie powodują obecne zapisy SWZ. Zmiana zapisu na proponowany przez Wykonawcę spowoduje potencjalnie większą liczbę zainteresowanych zamówieniem wykonawców i tym samym większą konkurencyjność ofert, w tym konkurencyjną cena realizacji. Dzięki temu Zamawiający nie poniesie niepotrzebnych kosztów wynikających z ograniczenia liczby potencjalnych wykonawców starających się o zamówienie. | Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści SWZ. Warunki udziału w postępowaniu zostały określone w sposób proporcjonalny do przedmiotu zamówienia. |
| 2 | Zwracam się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie nawierzchni poliuretanowej typu sandwich posiadającej parametry techniczne i dokumenty, jak poniżej: Wytrzymałość na rozciąganie: 0,56 MPa Wydłużenie względne: 56 % Odkształcenie pionowe: 1,7 mm Amortyzacja siły: 38 % Tarcie TRRL: 63 Parametry granulatu EPDM zgodnie z wytycznymi producenta, umożliwiające uzyskanie wskazanych parametrów technicznych. Aktualny Certyfikat WA Wyniki badań specjalistycznego laboratorium akredytowanego przez WA, potwierdzające parametry oferowanej nawierzchni (pochodzące z jednego dokumentu) Badania potwierdzające zgodność proponowanej nawierzchni z wymaganiami WA, wydane przez jednostkę akredytowaną przez WA Atest PZH Autoryzacja producenta oferowanej nawierzchni sportowej wydana wykonawcy i dotycząca przedmiotowego zadania wraz z potwierdzeniem gwarancji Certyfikat WA Class 2 lub Certyfikat WA Class 1 dla dwóch obiektów wykonanych z oferowanego systemu nawierzchniowego Próbka oferowanej nawierzchni z oryginalną metryką producenta Karta techniczna oferowanego systemu Nadmieniam, że wyżej wymieniona nawierzchnia została zainstalowana z powodzeniem na obiektach lekkoatletycznych na całym świecie oraz w Polsce, gdzie obiekty uzyskały kategorię VB. | Zamawiający dopuszcza zastosowanie nawierzchni o wskazanych parametrach, przy zachowaniu konieczności przedłożenia dokumentów, o których mowa w dokumentacji projektowej: „Projekt zamienny z grudnia 2023 r. – 369_TECHNOLOGIA_OPIS TECHNICZNY_ZMIANY” punkt 2.2 lit. e) |
| 3 | Prosimy o udostępnienie wstępnej promesy dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych. | Zamawiający udostępnia wstępną promesę dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych. |
| 4 | Zgodnie z dokumentacją postepowania Zamawiający wymaga ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej ogólnej. Prosimy o potwierdzenie, że wystarczające będzie posiadanie przez Wykonawcę polisy OC i nie jest konieczne posiadanie dodatkowo polisy OC dedykowanej pod ten kontakt? | Wymagania dotyczące ubezpieczeń zawarto w § 9 Umowy – UBEZPIECZENIA. Wymieniona polisa OC jest jednym z wymaganych ubezpieczeń. Zgodnie z wymaganiami Zamawiający wymaga aby Wykonawca przedstawił ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności i posiadanego mienia (OC) obejmujące odpowiedzialność cywilną za szkody rzeczowe oraz osobowe wyrządzone z tytułu czynów niedozwolonych oraz z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania uwzględniające wszystkie wymagania zawarte w załączniku nr 1 do Umowy. Zapisy te jednoznacznie odnoszą się do ogólnej polisy OC Wykonawcy. |
| 5 | Prosimy o potwierdzenie, że w związku z faktem iż w ramach przedmiotowego postępowania nie jest przewidziana możliwość opcji, zapis z §2 ust. 2 pkt 3)b) projektowanych postanowień umowy „W przypadku złożenia przez Zamawiającego oświadczenia o skorzystaniu z prawa opcji, Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia skorygowanego harmonogramu rzeczowo – finansowego o prace związane z realizacją zamówienia opcjonalnego w terminie 5 dni od dnia otrzymania oświadczenia.” nie ma zastosowania. | Zapis odnoszący się do prawa opcji nie ma zastosowania |
| 6 | Prosimy o skrócenie terminu, o którym mowa w §14 ust. 9 projektowanych postanowień umowy z 14 na 7 dni. Określony przez zamawiającego w §14 ust. 9 projektowanych postanowień umowy, 14 dniowy termin, jest bardzo długi i, zdaniem wykonawcy, nieadekwatny do terminu wykonania zamówienia – 19 miesięcy od terminu rozpoczęcia wykonywania robót. Biorąc pod uwagę powyższe, wykonawca wnosi o zmianę treści SWZ w zakresie terminu na zgłaszanie w formie pisemne zastrzeżeń do projektu umowy o podwykonawstwo, do projektu jej zmian lub sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, i do jej zmian, z dotychczasowego, na np. 7 dni. | Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę. |
| 7 | Prosimy o uwzględnienie poniższych kar umownych w projektowanych postanowieniach umowy: Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne: - za opóźnienie w zapłacie wynagrodzenia należnego wykonawcy w wysokości 0,01% wynagrodzenia brutto za każdy dzień opóźnienia, licząc od upływu ustalonego terminu na zapłatę, - z tytułu nieuzasadnionego przedłużania czynności odbioru w wysokości 0,01% wynagrodzenia brutto za każdy dzień opóźnienia, licząc od upływu ustalonego terminu na rozpoczęcie lub zakończenie czynności odbiorowych. Zgoda na uwzględnienie kar umownych zrównoważy prawa i obowiązki stron. | Zamawiający dokona zmiany treści SWZ w tym zakresie. |
| 8 | Prosimy o zmianę treści § 7 pkt 7) projektowanych postanowień umowy poprzez nadanie mu brzmienia: „łączna wartość zmian wysokości wynagrodzenia Wykonawcy, dokonanych na podstawie postanowień niniejszego paragrafu nie może być wyższa niż 20% w stosunku do pierwotnej wartości umowy.” Zamawiający poprzez limitację zmiany wynagrodzenia do 2% tylko pozornie wprowadził postanowienia dotyczące zasad wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy. | Zamawiający zmienia łączną wartość zmian wysokości wynagrodzenia Wykonawcy na 10 %. |
| 9 | Czy wyposażenie stadionu w sprzęt lekkoatletyczny mobilny ujęty w opisie (zeskoki do skoku o tyczce i skoku wzwyż z osprzętem) są przedmiotem zamówienia w pierwszym etapie. Jeśli tak to prosimy o podanie ilości zeskoków do skoku o tyczce, | Zamawiający informuje, że zeskoki do skoku o tyczce są przedmiotem zamówienia. Wykonawca powinien dostarczyć Zamawiającemu 1 kpl. zeskoku wraz z pokrowcem przeciwdeszczowym, garażem metalowym na zeskok oraz stelażem stalowym z 2 wózkami pod zeskok. |
| 10 | Czy trawniki (tereny zielone) wokół stadionu mają być wykonane siewem czy trawą z rolki. | Zamawiający dopuszcza obie metody wykonania trawników (w terenach zielonych). |
| 11 | W Projekcie Architektoniczno-Budowlanym Zamiennym z dn. 21.12.2023 r. (str. 48-49) w pkt. 7.9. wymieniono wszystkie projektowane urządzenia sportowe areny lekkoatletycznej. Określa się, iż wszystkie (cyt.) „Szczegóły dotyczące urządzeń lekkoatletycznych opisane są w projekcie wykonawczym”. Prosimy o uzupełnienie brakującego szczegółowego opisu elementów w/w wyposażenia – czy wyposażenie sportowe LA takie jak bloki startowe, kule do pchnięcia, dyski oszczepy itp. należy dostarczyć? Jeżeli tak, to prosimy o spis takiego wyposażenia. | Zamawiający udostępnia zestawienie sprzętu przewidzianego do dostawy i montażu w ramach przedmiotowego zamówienia. |
| 12 | Prosimy o sprecyzowanie kolorystki nawierzchni bieżni lekkoatletycznej, na rysunku 01A Płyta Lekkoatletyczna. W jednym katalogu jest jeden kolor ciemnoniebieski RAL 5015, a w drugim katalogu są wymienione 3 kolory: ciemnoniebieski RAL 5015, jasnoniebieski RAL 5012 i beżowy RAL 1014. | Zamawiający informuje, że zgodnie z PAB zamiennym z grudnia 2023 r. nawierzchnie syntetyczne należy wykonać w kolorze RAL 5015 |
| 13 | Dotyczy infrastruktury teletechnicznej sportowej: prosimy o sprecyzowanie, czy i jakie kable należy ułożyć w kanałach do obsługi zawodów LA, studnie ST? Z rysunku ET 104_1 wynika, że kanały mają być puste. | Zamawiający informuje, że zgodnie z dokumentacją projektową, w projektowanej kanalizacji kablowej należy ułożyć instalację zasilającą gniazda w studniach, przewody sterownicze instalacji sportowych oraz pozostawić jeden kanał z rur średnicy 110 mm jako rezerwę. Szczegóły infrastruktury wskazano na rysunku ET101-ET115 |
| 14 | W rysunkach i w opisie stosowane są zamiennie różne płyty betonowe: Jaki rodzaj betonu należy przyjąć do kalkulacji? | Zamawiający informuje, że do wyceny należy przyjąć beton C25/30, W8, F150 |
| 15 | W celu weryfikacji powierzchni prosimy o udostępnienie projektu PZT w formacie DWG. | Zamawiający nie posiada projektu PZT w formacie DWG. |
| 16 | Prosimy o doprecyzowanie nawierzchni na boisku piłkarskim (w opisach pojawia się zapis ogólny „trawa naturalna”): czy jest to trawa siana czy z rolki? | Zamawiający informuje, że nawierzchnię na boisku sportowym należy wykonać z trawy naturalnej z rolki. |
| 17 | Wzory oświadczeń będące załącznikami do SWZ dotyczą innego postępowania. Czy Zamawiający wyraża zgodę na ich modyfikację? Jeśli nie to prosimy o załączenie właściwych formularzy. | Zamawiający dokonał korekty treści załączników. Wykonawca może również dokonywać zmian załączników pod warunkiem zachowania wymaganej treści i informacji wymaganych przez Zamawiającego. |
| 8 | W związku z okresem feryjnym (urlopowym) i trudnością uzyskania wszystkich wycen elementów z różnych branż, prosimy o przesunięcie terminu składania ofert. | Zamawiający dokonuje zmiany terminu składania ofert |
| 19 | Proszę o informację czy wyposażenie sportowe LA obejmuje materac do skoku wzwyż? | Zamawiający informuje, że wyposażenie sportowe obejmuje materac do skoku wzwyż. |
| 20 | W celu weryfikacji dokładnej ilości prac ziemnych, podsypek, obsypek drenażu, geowłókniny prosimy o udostępnienie rysunku z przekrojem drenażu oraz rzutu z wymiarami drenażu lub plików w DWG. W pozycjach kosztorysowych, w których można przeskalować z projektów, jest duża rozbieżność ilościowa: Poz. 192 d.2.3 - w przedmiarze jest 438,4m, a z projektu wychodzi ok 194m Poz. 194 d.2.3 - w przedmiarze jest 37 szt., a z projektu wychodzi 65 szt. Poz. 200 d.2.3 - w przedmiarze jest 11 przejść (125mm ), a z projektu wychodzą 2 przejścia ( 125mm) W pozostałych pozycjach z działu odwodnienia drenarskiego nie można zweryfikować ilości bez uzupełnienia dokumentacji projektowej. Z projektu nie wynika, gdzie ma być wpięty drenaż z rzutni rozgrzewkowej do pchnięcia kuli – prosimy o doprecyzowanie informacji. | Zamawiający informuje, że przedmiary zostały udostępnione jedynie pomocniczo. Jednocześnie Zamawiający informuje, że nie posiada dokumentacji w formacie DWG. |
| 21 | Czy do terenu inwestycji występuję bezproblemowy dojazd dla samochodów ciężarowych i sprzętu budowlanego? Czy występują ograniczenia tonażowe? | Zamawiający informuje, że Wykonawca staraniem własnym powinien zweryfikować ewentualne ograniczenia. Dodatkowo Zamawiający zgodnie ze zmianą SWZ wymaga odbycia obowiązkowej wizji lokalnej. |
| 22 | Prosimy o potwierdzenie, iż ilości wszystkich prac są zgodne z ilościami w przedmiarze. | Zamawiający informuje, że przedmiary zostały dołączone jedynie jako materiał pomocniczy i nie mogą stanowić podstawy kalkulacji ceny ofertowej Wykonawcy. |
| 23 | Prosimy o potwierdzenie, zakresu prac obejmuje tylko prace wyszczególnione w przedmiarze. | Zamawiający informuje, że zakres prac opisuje SWZ, w tym dokumentacja projektowa. Przedmiary zostały dołączone jedynie jako materiał pomocniczy. |
| 24 | Czy w ramach inwestycji przewiduje się wycinkę drzew? | Zgodnie z informacją zawartą w SWZ wycinka drzew została już wykonana. |
| 25 | Czy podczas prac teren inwestycji będzie wyłączony z użytkowania? | Zamawiający potwierdza, że teren będzie wyłączony z użytkowania. |
| 26 | Czy wszystkie przyłącza kanalizacyjne, elektryczne, drenaż są na terenie inwestycji czy przechodzą przez ulicę lub są w ulicy? | Zamawiający informuje, że przyłącza należy wykonać zgodnie z informacją zawartą w SWZ, dokumentacji projektowej oraz warunkami technicznymi wydanymi przez dostawców mediów. |
| 27 | Czy jest możliwość uzyskania dokumentacji w wersji elektronicznej (z rozszerzeniem *.dwg) | Zamawiający informuje, że nie posiada dokumentacji projektowej w formacie DWG. |
| 28 | Czy jest możliwość przesunięcia terminu składania oferty o 2 tygodnie ze względu na obszerny zakres wyceny, brak dokumentacji edytowalnej ułatwiającej sprawdzenie obmiaru i zbyt krótki okres na zebranie ofert? | Zamawiający informuje, że dokonuje zmiany terminu składania ofert. |
| 29 | W związku z tym, że jedynym sposobem na prawidłową weryfikację jakości oferowanej nawierzchni sportowej już na etapie składania ofert i wyeliminowanie nieuczciwych wykonawców, którzy na etapie realizacji mogą próbować wykorzystać słabej jakości zamienniki, jest postawienie wymogu złożenia wraz ofertą (w trybie art. 106 ustawy Prawo zamówień publicznych z dopuszczeniem uzupełnienia) dokumentów na potwierdzenie, że oferowane materiały spełniają wymagania Zamawiającego. W związku z powyższym wnosimy o modyfikację SWZ w tym zakresie i wskazanie, że w celu weryfikacji jakości produktu oraz na potwierdzenie wymaganych parametrów oferowanego systemu nawierzchni poliuretanowej, Zamawiający żąda załączenia do oferty przedmiotowych środków dowodowych w postaci dokumentów wskazanych w dokumentacji projektowej. | Zamawiający dokona zmiany treści SWZ oraz ogłoszenia o zamówienia w tym zakresie. Zamawiający jednocześnie doprecyzuje parametry techniczne nawierzchni. |
| 30 | Prosimy o poprawienie załącznika nr 1 do projektowanych postanowień umowy, pt.” WYMAGANE UBEZPIECZENIA”, gdyż Zamawiający żąda aby Wykonawca posiadał Polisę OC: Okres ubezpieczenia i okres odpowiedzialności: „Od podpisania umowy do protokolarnego zwrotu terenu budowy Zamawiającemu oraz przez okres 2 lat po protokolarnym zwrocie terenu budowy – dopuszcza się polisy roczne pod warunkiem ich kontynuacji i zachowania ciągłości na niepogorszonych warunkach”. Pragniemy zaznaczyć, że zgodnie ze stanowiskiem Urzędu zamówień publicznych, opinia dostępna na stronie urzędu Zamówień publicznych: „(…) Celem żądania polisy ubezpieczeniowej od wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego jest jedynie ocena ich sytuacji ekonomicznej i finansowej. Podzielić w tym zakresie należy wyrażone w orzecznictwie Krajowej Izby Odwoławczej stanowisko, że polisa OC składana przez wykonawców w celu wykazania spełniania warunku udziału w postępowaniu nie służy zabezpieczeniu realizacji zamówienia, w przedmiocie którego prowadzone jest postępowanie, lecz ma potwierdzić, że wykonawca posiada ubezpieczenie OC w określonej przez zamawiającego wysokości (tak: wyrok KIO z dnia 30 listopada 2010 r., KIO 2512/10; wyrok KIO z dnia 21 kwietnia 2011 r., sygn. akt: KIO 753/11, KIO 758/11; wyrok KIO z dnia 11 stycznia 2011 r., sygn. akt KIO 2801/10; wyrok z dnia 21 maja 2010r. sygn. akt: KIO/UZP 814/10; wyrok KIO z dnia 15 lipca 2010 r., sygn. akt: KIO 1395/10; wyrok KIO z dnia 6 kwietnia 2011 r., sygn. akt KIO 605/11; wyrok z dnia 9 marca 2009 r., sygn. akt KIO/UZP 216/09, KIO/UZP 223/09). Dla żądania ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej dla wykonania przedmiotu umowy, zamawiający powinien sformułować stosowane wymagania umowne lub inne postanowienia siwz, które zobowiążą wybranego wykonawcę do zawarcia stosowanej umowy ubezpieczenia (por. wyrok KIO z dnia 18 stycznia 2012 r., KIO/UZP 62/12; wyrok KIO z dnia 30 czerwca 2010 r., KIO/UZP 1206/10). Celem przedłożenia polisy jest sprawdzenie zdolności ekonomicznej i finansowej wykonawcy pod kątem: (1) zdolności poniesienia określonych kosztów w celu uzyskania ubezpieczenia (por. wyrok KIO z dnia 18 stycznia 2012 r.); (2) zdolności wykonawcy do ubezpieczenia własnej działalności na żądaną przez zamawiającego sumę i możliwości uzyskania ubezpieczenia ( ubezpieczyciel weryfikuje w takich sytuacjach dany podmiot zamierzający zawrzeć umowę ubezpieczenia pod względem jego wiarygodności, uczciwości gospodarczej oraz możliwości zapłaty składek (tak: wyrok SO we Wrocławiu z dnia 14 lipca 2011 r., X Ga 213/11). | Zamawiający podtrzymuje zapisy umowy w powyżej przytoczonym zakresie. W tym miejscu należy podkreślić, iż celowość przedkładania ubezpieczenia OC na etapie oceny ofert i realizacji umowy jest zupełnie odmienna. Na etapie oceny ofert wykonawca przedkłada dowód ubezpieczenia w celu wykazania potencjału ekonomicznego lub finansowego. Na tym etapie przytoczone orzecznictwo ma jak najbardziej zastosowanie. Natomiast na etapie realizacji umowy, ubezpieczenie OC stanowi wymóg kontraktowy i zabezpiecza strony od następstw sytuacji powodujących odpowiedzialność cywilną wobec osób trzecich. Przytoczony załącznik odnosi się do zawartych w umowie zapisów kontraktowych, a co za tym idzie przytoczone orzecznictwo nie ma zastosowania. |
| 31 | Prosimy o poprawienie załączników do SWZ , gdyż zapisy dotyczą zadania: pn.” Przebudowa drogi oraz budowa parkingu na terenie miasta Gubina, prowadzonego przez Gminę Gubin o statusie miejskim z siedzibą w Gubinie przy ul. Piastowskiej 24”. | Załączniki zostały skorygowane. |
| 32 | Prosimy o poprawienie lub wyjaśnienie zapisu w § 2 ust.2 pkt. 3 lit. b) (trzecie zdanie) projektowanych postanowieniach umowy. Niezrozumiałym dla Wykonawcy jest zapis cyt.: „W przypadku złożenia przez Zamawiającego oświadczenia o skorzystaniu z prawa opcji, Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia skorygowanego harmonogramu rzeczowo – finansowego o prace związane z realizacją zamówienia opcjonalnego w terminie 5 dni od dnia otrzymania oświadczenia” . | Zamawiający skorygował zapisy. |
| 33 | Prosimy o poprawienie zapisu w § 2 ust. 2 pkt.8 ) projektowanych postanowieniach umowy, i wykreślenie zapisu : „pod rygorem utraty prawa powoływania się na zdarzenie lub okoliczność”. | Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę zapisu. |
| 34 | Prosimy o poprawienie zapisu w § 3 ust. 7 pkt.8 ) projektowanych postanowieniach umowy. Proponujemy zapis: „W sytuacji, gdy przeprowadzona przez Inspektora Nadzoru ekspertyza potwierdzi zastosowanie przez Wykonawcę wyrobów, materiałów lub urządzeń nieodpowiadających wymogom określonym w Umowie – Wykonawca zobowiązany będzie na swój koszt wymienić wadliwe lub nieodpowiednie wyroby oraz ponieść koszt przeprowadzonej ekspertyzy, gdy zaś wyniki badań wykażą, że materiały bądź wykonane prace są zgodne z umową to koszty tych badań obciążają Zamawiającego”. | Z treści zapisu wynika jednoznacznie, iż wykonawca będzie zobowiązany pokryć koszty ekspertyzy, w przypadku gdy przeprowadzona przez Inspektora Nadzoru ekspertyza potwierdzi zastosowanie przez Wykonawcę wyrobów, materiałów lub urządzeń nieodpowiadających wymogom określonym w Umowie. Wobec powyższego nie ma potrzeby zmiany zapisów. |
| 35 | Prosimy o wykreślenie zapisu w całości § 4 ust. 3 projektowanych postanowieniach umowy: „Strony ustalają, że określone w harmonogramie rzeczowo – finansowym terminy wykonania poszczególnych pozycji będą uznawane za dotrzymane, w przypadku dokonania przed ich upływem odpowiednich wpisów w dzienniku budowy przez Inspektora Nadzoru.” Pozostawienie zapisu jest niekorzystne dla Wykonawcy i budzi wątpliwości. | Zamawiający podtrzymuje zapis. Wykonawca nie wykazał w jaki sposób zapis jest niekorzystny dla Strony oraz jakiego rodzaju wątpliwości budzi w jego opinii. |
| 36 | Prosimy o wprowadzenie zmian w § 10 ust. 2 pkt.1) i pkt.2) wzoru umowy o treści : „ 1) Zamawiającemu przysługują od Wykonawcy następujące kary umowne: - za zwłokę w wykonaniu zobowiązania, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 2) - w wysokości 0,01% wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 6 ust. 1 - za każdy dzień zwłoki, - Ponadto Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: - za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokości 2.000 złotych za każdy nieprzedłożony do zaakceptowania projekt umowy lub jej zmiany, - za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, której przedmiotem są roboty budowlane, dostawy lub usługi, w wysokości 2.000 złotych za każdą nieprzedłożoną kopię umowy lub jej zmiany, - za brak dokonania wymaganej przez Zamawiającego zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty we wskazanym przez Zamawiającego terminie, w wysokości 2.000 złotych, - z tytułu dopuszczenia do wykonywania robót budowlanych Podwykonawcy/dalszego Podwykonawcy niezaakceptowanego przez Zamawiającego, bez wymaganej jego zgody lub niezgodnie z postanowieniami umowy, w wysokości 5.000 zł za każdy stwierdzony przypadek, - w przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty przez Wykonawcę wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom w wysokości 5.000 złotych, za każdy brak zapłaty lub nieterminową zapłatę,” | Zamawiający podtrzymuje zapisy umowy. |
| 37 | Prosimy o wykreślenie zapisu w całości § 10 ust.2 pkt. 1) lit. c) projektowanych postanowieniach umowy lub zmianę zapisu, ponieważ karanie Wykonawcy za niewykonanie etapu prac, który nie będzie skutkować zagrożeniem terminu wykonania całości Umowy jest rażące i nieuzasadnione. | Zamawiający podtrzymuje zapis jako zasadny i uzasadniony charakterem zamówienia i etapowością poszczególnych jego elementów. Jak wynika z powszechnie przyjętego orzecznictwa KIO (w tym Wyrok z dnia 2 marca 2018 r., KIO 323/18), kara umowna spełnia różne funkcje. Po pierwsze, jest to funkcja odszkodowawcza, po drugie, kara umowna pełni również funkcję prewencyjno-represyjną, motywującą dłużnika do wykonania świadczenia zgodnie z ustalonymi w umowie warunkami jakościowymi i w oznaczonym w umowie terminie. |
| 38 | Prosimy o wykreślenie zapisu określonego w § 12 ust. 4 projektowanych postanowieniach umowy, ponieważ gwarancja jest okresem odpowiedzialności dłuższym wynikającym z umowy. Rękojmia powinna dotyczyć okresu ustawowego wynikającego z kodeksu cywilnego. | Zamawiający wykreśla ust. 4 oraz przypomina, iż w przypadku realizacji nieruchomości Wykonawca odpowiada za wady przez 5 lat (art. 568 § 1 k.c.). |
| 39 | Prosimy o wykreślenie zapisu w całości § 16 ust.8 pkt. 3) projektowanych postanowieniach umowy | Zamawiający podtrzymuje zapis w całości. |
| 40 | Prosimy o wprowadzenie zmian w § 16 ust. 4 projektowanych postanowieniach umowy, poprzez dodanie zapisu o treści: „Zamawiający zobowiązany jest również do zapłaty Wykonawcy za zakupione materiały niezbędne do realizacji przedmiotu umowy, ale jeszcze nie wbudowane według cen ich zakupu”. | Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zapisu w proponowanej formie. |
| 41 | Prosimy o wykreślenie zapisu w całości § 16 ust. 8 pkt.3) projektowanych postanowieniach umowy | Zamawiający podtrzymuje zapis w całości. |
| 42 | Prosimy o przesuniecie terminu składania ofert na dzień 05.03.2024r. | Zamawiający dokonuje zmiany terminu składania ofert |
| 43 | W odniesieniu do zapisów z dokumentacji przetargowej jak poniżej: „Jeżeli otrzymane wyniki z badań powykonawczych nawierzchni syntetycznej nie będą mieścić się w określonych przedziałach podanych w podpunkcie d). pn.: "Parametry techniczne, które ma spełniać nawierzchnia syntetyczna typu SANDWICH oraz granulat EPDM", ale będą spełniały minimalne wymagania dla nawierzchni określone przez PZLA i WA, to Zamawiający obniży Wykonawcy wynagrodzenie za niespełnienie określonych przez Wykonawcę w ofercie przetargowej wymagań dla oferowanej przez siebie nawierzchni syntetycznej. Zasady obniżenia wynagrodzenia zostaną opisane przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.” Wnosimy o usunięcie powyższego zapisu i opieraniu się na priorytetowym kryterium odbiorowym jakim jest spełnienie wymagań World Athletics i PZLA i uzyskanie Świadectwa PZLA dla wskazanej przez Zamawiającego kategorii. Głównym argumentem za likwidacją zapisu dotyczącego obniżenia wynagrodzenia za niespełnienie określonych, zawężonych wymagań w dokumentacji przetargowej, jest związany z różnicami między badaniami laboratoryjnymi a terenowymi nawierzchni syntetycznych. Badania laboratoryjne prowadzone przez World Athletics odbywają się w kontrolowanych warunkach laboratoryjnych, które nie odzwierciedlają w pełni rzeczywistych warunków, w jakich będzie użytkowana nawierzchnia syntetyczna. Badania powykonawcze - terenowe odbywają się w realnych warunkach, gdzie czynniki takie jak temperatura, wilgotność czy aparatura pomiarowa mogą mieć wpływ na parametry nawierzchni, co może prowadzić do różnic w wynikach. Najważniejszym kryterium odbiorowym dla nawierzchni syntetycznej powinno być spełnienie norm i standardów określonych przez World Athletics i PZLA, które mają na celu zapewnienie odpowiednich właściwości użytkowych nawierzchni sportowych. Skupienie się na tych normach jako jedynym kryterium odbioru pozwoli uniknąć niepotrzebnych dyskusji i sporów dotyczących wyników badań terenowych. Jednocześnie, zlikwidowanie zapisu o obniżeniu wynagrodzenia może stanowić ochronę interesów Wykonawcy, który mógłby być narażony na nieuzasadnioną karę finansową za niewielkie odchylenia od pierwotnych wymagań technicznych. Podsumowując, różnice między badaniami laboratoryjnymi a terenowymi, wraz z ograniczeniami pomiarowymi w terenie, uzasadniają likwidację zapisu dotyczącego obniżenia wynagrodzenia za niespełnienie określonych wymagań w ofercie przetargowej. Priorytetowe powinno być spełnienie norm i standardów World Athletics i PZLA jako jedynego kryterium odbioru nawierzchni syntetycznych. W skomplikowanym procesie budowalnym należy skupić się na dążeniu do spełnienia standardów branżowych zamiast karać za niewielkie odstępstwa od szczegółowych wymagań technicznych które nie odzwierciedlają rzeczywistych walorów użytkowych. W związku z powyższym, wnosimy jak na wstępie. | Zamawiający informuje, że zapisy zawarte w dokumentacji projektowej: „Projekt zamienny z grudnia 2023 r. - 369_TECHNOLOGIA_OPIS TECHNICZNY_ZMIANY” nie mają zastosowania. Wiążąca jest treść SWZ i projektowane warunki umowy. |
| 44 | Zgodnie z § 6 ust. 8 i 9 Projektowanych postanowień umowy Zamawiający dopuszcza składanie faktur częściowych jedynie w zakresie wkładu własnego. Prosimy o dopuszczenie składania faktur częściowych również w przypadku wynagrodzenia Wykonawcy, pokrywanego z dofinansowania otrzymanego przez Zamawiającego z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. We wstępnej promesie dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych stanowiącej załącznik nr 7 do Regulaminu Naboru Wniosków o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w pkt 5.1)b) mowa, że w przypadku Inwestycji realizowanych w okresie dłuższym niż 12 miesięcy na podstawie jednej umowy – wypłata dofinansowania w dwóch transzach – pierwsza po zakończeniu wydzielonego etapu prac w ramach realizacji Inwestycji, druga – po zakończeniu realizacji Inwestycji: - pierwsza transza w wysokości nie wyższej niż 50 % kwoty dofinansowania, - druga transza w wysokości pozostałej do zapłaty kwoty dofinansowania. Jednocześnie zgodnie z pkt 6 powyższego dokumentu Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1265) Umowa/umowy z Wykonawcą/Wykonawcami Inwestycji może przewidywać inny sposób wypłaty wynagrodzenia Wykonawcy, co nie narusza obowiązku wypłaty zaliczki o której mowa w pkt 1 lit. b. Zamawiający więc, nawet w przypadku wypłaty wynagrodzenia pokrywanego z dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład, może przewidzieć inny sposób wypłaty Wynagrodzenia niż w dwóch transzach. Wnosimy o zmianę sposobu płatności wynagrodzenia, pokrywanego z dofinansowania otrzymanego przez Zamawiającego z Rządowego Funduszu Polski Ład na płatności częściowe na podstawie faktur częściowych składanych nie częściej niż jeden raz w miesiącu. Zmiana ta z pewnością przyczyni się do zwiększenia konkurencyjności oraz pozwoli Wykonawcom obniżyć koszty udziału w niniejszym postępowaniu. | Zamawiający nie dokonuje zmiany projektowanych postanowień umowy. |
| 45 | Prosimy zmianę wysokości kary umownej, o której mowa w §10 ust. 2 pkt 1)a) tj. za zwłokę w wykonaniu zobowiązania, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 2) - w wysokości 0,1 % wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 6 ust. 1 - za każdy dzień zwłoki, z 0,1% na 0,01%. Zgoda na powyższą zmianę zrównoważy prawa i obowiązki stron. | Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ w tym zakresie |
|  | # Roboty rozbiórkowe (dot. pytań 46 – 52) Zgodnie z SWZ przy sporządzaniu wyceny należy uwzględnić prace rozbiórkowe zgodnie z poniższym zakresem: Zakres przedmiotu umowy obejmuje m.in. wykonanie poniższych robót: - rozbiórka obiektów budowlanych: - betonowych trybun na skarpie od strony wschodniej i zachodniej terenu, - nasypów, skarp i wałów ziemnych, - betonowych schodów terenowych, - dwóch wiat stadionowych, - drewnianych i stalowych wiat, - urządzeń małej architektury i urządzeń sportowych, - ogrodzeń, słupów oświetleniowych, masztów flagowych itp., - utwardzonych nawierzchni, obrzeży, krawężników, elementów betonowych, - wszelkiego rodzaju uzbrojenia podziemnego, Z uwagi na braki w dokumentacji projektowej oraz rozbieżności w zakresie prac rozbiórkowych dotyczących zakresu dla etapu I prosimy o odpowiedzi na poniższe pytania: |  |
| 46 | Na istniejącym terenie znajduje się ogrodzenie bieżni o wys. 1,0m na podmurówce, ogrodzenie przy schodach przeznaczonych o wys. 1,5m, stalowe barierki z łańcuchami o wys. ok. 1,0m, betonowo- stalowe ogrodzenie terenu wys. ok. 2,0m, które są przeznaczone do rozbiórki zgodnie z rysunkiem 02PZT. Z uwagi na to że zakres inwestycji etapu I obejmuje tylko część prac jakie należy wykonać, prosimy o informacje w jakim zakresie należy uwzględnić rozbiórki ogrodzeń i balustrad. | Należy usunąć wszystkie elementy wskazane w dokumentacji przetargowej, będące w kolizji z robotami przewidzianymi do wykonania. Dodatkowo zamawiający informuje, że zgodnie ze zmianą do SWZ wymaga się odbycia obowiązkowej wizji lokalnej. |
| 47 | Prosimy o doprecyzowanie w jakich ilościach i jakie urządzenia małej architektury i urządzenia sportowe są przeznaczone do rozbiórki. Brak informacji w załączonej dokumentacji. | Należy usunąć wszystkie elementy wskazane w dokumentacji przetargowej, będące w kolizji z robotami przewidzianymi do wykonania. Dodatkowo zamawiający informuje, że zgodnie ze zmianą do SWZ wymaga się odbycia obowiązkowej wizji lokalnej. |
| 48 | Prosimy o doprecyzowanie ile słupów oświetleniowych należy zdemontować w ramach inwestycji oraz o podanie ich parametrów. | Należy usunąć wszystkie elementy wskazane w dokumentacji przetargowej, będące w kolizji z robotami przewidzianymi do wykonania. Dodatkowo zamawiający informuje, że zgodnie ze zmianą do SWZ wymaga się odbycia obowiązkowej wizji lokalnej. |
| 49 | Prosimy o doprecyzowanie ile masztów flagowych należy zdemontować w ramach inwestycji oraz o podanie ich parametrów. | Należy usunąć wszystkie elementy wskazane w dokumentacji przetargowej, będące w kolizji z robotami przewidzianymi do wykonania. Dodatkowo zamawiający informuje, że zgodnie ze zmianą do SWZ wymaga się odbycia obowiązkowej wizji lokalnej. |
| 50 | Z uwagi na to że zapis dotyczący rozbiórki wszelkiego rodzaju uzbrojenia podziemnego jest bardzo ogólny, prosimy o sprecyzowanie zakresu (zgodnie z rysunkiem ET101_1 jest tylko część uzbrojenia podziemnego przeznaczonego do rozbiórki jak np. część instalacji wodociągowej, natomiast kanalizacja sanitarna w północnej części już nie jest zaznaczona jako element przeznaczony do rozbiórki). | Należy usunąć wszystkie elementy wskazane w dokumentacji przetargowej. Dodatkowo zamawiający informuje, że zgodnie ze zmianą do SWZ wymaga się odbycia obowiązkowej wizji lokalnej. |
| 51 | Czy rozbiórkę wiat sanitarnych należy uwzględnić w wycenie? Jeśli tak prosimy o podanie ich parametrów. | Zamawiający informuje, że rozbiórka wiat sanitarnych nie jest przedmiotem zamówienia. |
| 52 | Czy rozbiórkę istniejących kas biletowych należy uwzględnić w wycenie? Jeśli tak prosimy o podanie ich parametrów. | Zamawiający informuje, że rozbiórka kas biletowych nie jest przedmiotem zamówienia. |
| 53 | Wiata śmietnikowa Zgodnie z naszą wiedzą zaprojektowana wiata śmietnikowa o wymiarach 4,60 x 2,22m nie występuje w wersji z wypełnieniem deskami tylko blachy trapezowej/panelami z blachy płaskiej. Z kolei wersja z wypełnieniem z desek ma zupełnie inne wymiary niż te przedstawione w projekcie. Bardzo prosimy o informację czym należy kierować się przy sporządzeniu wyceny – wypełnieniem czy wymiarami ? | Wiatę śmietnikową należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową. Dopuszcza się zmianę wypełnienia po uzyskaniu zgody Zamawiającego na etapie realizacji. |
|  | # Kanalizacja deszczowa (dot. pytań 54 – 66) |  |
| 54 | Czy kanalizację K1-K2-K3-Budynek klubowy należy uwzględnić w wycenie? | Wskazanego odcinka kanalizacji nie należy ujmować w wycenie. |
| 55 | Czy kanalizację K1-K2-K4-Budynek klubowy należy uwzględnić w wycenie? | Wskazanego odcinka kanalizacji nie należy ujmować w wycenie. |
| 56 | Prosimy o przesłanie profili podłużnych dla drenażu boiska. | Dokumentacja projektowa będąca w posiadaniu Zamawiającego została dołączona do postępowania przetargowego. |
| 57 | Prosimy o przesłanie profili podłużnych dla drenażu rzutni treningowej do pchnięcia kulą. | Dokumentacja projektowa będąca w posiadaniu Zamawiającego została dołączona do postępowania przetargowego. |
| 58 | Na jaką głębokość ma zostać posadowiony drenaż na zewnątrz boiska piłkarskiego? Prosimy o przesłanie profili podłużnych w tym zakresie ? | Rzędne studni krańcowych drenażu zostały wskazane w dokumentacji projektowej. |
| 59 | Czy wykonanie wpustów ulicznych Wp1 – Wp18 należy uwzględnić w wycenie ? | Wskazanych wpustów nie należy uwzględniać w wycenie. |
| 60 | Prosimy o uzupełnienie dokumentacji projektowej o rysunki zbiorników rozsączających zaprojektowanych w północnej części inwestycji. | Zbiornik rozsączający należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową oraz pozwoleniem wodnoprawnym. Zbiornik powinien składać się z 7 zestawów po 29 sztuk o łącznej pojemności 160,44 m3. Wykonawca zobowiązany jest przed wbudowaniem do uzyskania akceptacji urządzenia przez inspektora nadzoru. |
| 61 | Prosimy o udostępnienie rysunku przekroju zbiorników rozsączających wraz z zaznaczonymi grubościami warstw, rodzajem kruszywa i geowłókniną. | Zbiornik rozsączający należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową oraz pozwoleniem wodnoprawnym. Zbiornik powinien składać się z 7 zestawów po 29 sztuk o łącznej pojemności 160,44 m3. Wykonawca zobowiązany jest przed wbudowaniem do uzyskania akceptacji urządzenia przez inspektora nadzoru. |
| 62 | Z uwagi na rozbieżność między profilem kanalizacji deszczowej, a PZT bardzo proszę o informację jaką średnice rury należy przyjąć do wyceny na odcinku D23-D29-D30 - zgodnie z profilem została zaprojektowana rura o średnicy fi250 - zgodnie z PZT została zaprojektowana rura o średnicy fi200 | Przedmiotowy odcinek wyłączono z Etapu I i nie należy uwzględniać go w wycenie. |
| 63 | Z uwagi na rozbieżność między profilem kanalizacji deszczowej, a PZT bardzo proszę o informację jaką średnice rury należy przyjąć do wyceny na odcinku D23-D27-D28 - zgodnie z profilem została zaprojektowana rura o średnicy fi250 - zgodnie z PZT została zaprojektowana rura o średnicy fi200 | Przedmiotowy odcinek wyłączono z Etapu I i nie należy uwzględniać go w wycenie. |
| 64 | Z uwagi na rozbieżność między profilem kanalizacji deszczowej, a PZT bardzo proszę o informację jaką średnice rury należy przyjąć do wyceny na odcinku SEP-D23-D24 - zgodnie z profilem została zaprojektowana rura o średnicy fi250 - zgodnie z PZT została zaprojektowana rura o średnicy fi300 | Przedmiotowy odcinek wyłączono z Etapu I i nie należy uwzględniać go w wycenie. |
| 65 | Z uwagi na bardzo duże rozbieżności w długości kanałów dla kanalizacji deszczowej, bardzo prosimy o weryfikację przedmiarów robót w tym zakresie: - w przedmiarze robót brakuje rury PVC fi400 w ilości ok. 95mb - w przedmiarze robót rur PVC fi160 jest 15,29mb. Po zliczeniu wszystkich długości w obrębie stadionu, długość odcinków rur PVC fi160 wynosi ok. 264mb - w przedmiarze robót rur PVC fi250 jest 51,50mb. Po zliczeniu wszystkich długości w obrębie stadionu, długość odcinków rur PVC fi250 wynosi 313,85 mb - w przedmiarze robót rur PVC fi200 jest 51,50mb. Po zliczeniu wszystkich długości w obrębie stadionu, długość odcinków rur PVC fi200 wynosi 214,40 mb - w przedmiarze robót rur PVC fi300 jest 111,89mb. Po zliczeniu wszystkich długości w obrębie stadionu, długość odcinków rur PVC fi300 wynosi 22,30 mb | Zamawiający informuje, że dołączone przedmiary stanowią jedynie materiał pomocniczy i nie mogą one stanowić podstawy do kalkulacji ceny ofertowej. |
| 66 | W przedmiarze robót jest pozycja: „Rozbiórka nawierzchni utwardzonych w ciągach komunikacyjnych. odtworzenie nawierzchni po wykonaniu prac instalacyjnych. – 1 kpl”. Prosimy o wyjaśnienie i rozwinięcie jaki zakres należy przyjąć do wyceny. | Zamawiający informuje, że dołączone przedmiary stanowią jedynie materiał pomocniczy i nie mogą one stanowić podstawy do kalkulacji ceny ofertowej. |
|  | # Instalacja nawadniania (dot. pytań 67 - 68) |  |
| 67 | W dokumentacji projektowej jest zapis, że należy do każdego zraszacza poprowadzić osobny kabel sterujący. Zgodnie ze schematem zaprojektowanego systemu wynika że jeden kabel sterujący jest w stanie obsłużyć dwa zraszacze. Z uwagi na powyższe prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dopuszcza rozwiązanie w którym jeden kabel sterujący zasila dwa zraszacze. Poniżej schemat z dokumentacji projektowej: | Zamawiający wymaga doprowadzenia do każdego zraszacza osobnego przewodu sterującego. |
| 68 | W przedmiarze robót jest pozycja na dostawę komory wodomierzowej wraz z armaturą systemu nawadniania. Z kolei w dokumentacji technicznej etapu I jest informacją, że armatura będzie znajdować się w kontenerze tymczasowym. W związku z powyższym prosimy o wyjaśnienie co należy przyjąć do wyceny. | Do wyceny należy przyjąć wykonanie przyłącza zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi. W kontenerze technicznym należy zamontować m.in. zestaw wodomierzowy, pompowy i sterujący nawadnianiem płyty boiska |
| 69 | Instalacja wodociągowa Prosimy o przesłanie rysunku szczegółowego studni wodomierzowej wraz z asortymentem w jaki należy ja wyposażyć | Szczegóły wykonania studni wodomierzowej wskazano w dokumentacji projektowej |
|  | KLIMATYZACJA (dot. pytań 70 - 72) |  |
| 70 | Prosimy o przesłanie parametrów jednostek zewnętrznych i wewnętrznych instalacji klimatyzacji dla budynku dowodzenia. |  |
| 71 | Prosimy o przesłanie parametrów technicznych jednostki zewnętrznej i wewnętrznej instalacji klimatyzacji dla budynku kas. | Budynki kas są poza zakresem etapu przewidzianego do realizacji i nie należy uwzględniać ich w wycenie. |
| 72 | Na rysunku 01T został zaznaczony rowek drenarski za trybuną. W załączonej dokumentacji brakuje informacji odnośnie długości, średnicy i przekroju na ten zakres prosimy o uzupełnienie dokumentacji. Poniżej fragment rysunku 01T: | Drenaż należy wykonać z rur fi100 na głębokości ok. 60-80 cm wzdłuż trybun, z podłączeniem do kanalizacji deszczowej. |
| 73 | Wyposażenie lekkoatletyczne Czy sprzęt ruchomy lekkoatletyczny należy uwzględnić w wycenie? Jeśli tak prosimy o przesłanie zestawienia urządzeń jakie Zamawiający wymaga aby było dostarczone w ramach inwestycji. | Zamawiający udostępnia zestawienie sprzętu przewidzianego do dostawy i montażu w ramach przedmiotowego zamówienia. |
|  | # Ogrodzenie (dot. pytań 74 - 77) |  |
| 74 | Prosimy o potwierdzenie, że w ramach inwestycji nie należy wykonywać ogrodzenia stalowego panelowego o wys. 2m. | Zamawiający potwierdza, że ogrodzenia panelowego o wysokości 2m nie należy wykonywać. |
| 75 | Prosimy o potwierdzenie że w ramach inwestycji nie należy wykonywać ogrodzenia sektora gości o wys. 2,6m. | Zamawiający informuje, że ogrodzenie sektora gości należy wykonać w przedmiotowym zamówieniu. |
| 76 | Prosimy o potwierdzenie że w ramach inwestycji w zakresie ogrodzeń, należy wykonać tylko ogrodzenie wokół bieżni oraz ogrodzenie wokół rzutni do rzutu kulą. | Zamawiający informuje, że w ramach inwestycji należy wykonać ogrodzenie wokół bieżni, ogrodzenie sektora gości, ogrodzenie rzutni do rzutu kulą oraz barierki ochronne na trybunach. |
| 77 | Prosimy o udostępnienie przekroju ogrodzenia realizowanego na I etapie inwestycji. | Ogrodzenie należy wykonać zgodnie z dokumentację projektową. Ogrodzenie powinno spełniać wymagania PZLA |
| 78 | Wyposażenie lekkoatletyczne Czy sprzęt ruchomy lekkoatletyczny należy uwzględnić w wycenie ? Jeśli tak prosimy o przesłanie zestawienia urządzeń jakie Zamawiający wymaga aby było dostarczone w ramach inwestycji. | Zamawiający udostępnia zestawienie sprzętu przewidzianego do dostawy i montażu w ramach przedmiotowego zamówienia. |
|  | # Ogrodzenie (dot. pytań 79 - 85) |  |
| 79 | Prosimy o potwierdzenie że w ramach inwestycji nie należy wykonywać ogrodzenia stalowego panelowego o wys. 2m. | Zamawiający potwierdza, że ogrodzenia panelowego o wysokości 2m nie należy wykonywać.. |
| 80 | Prosimy o potwierdzenie że w ramach inwestycji nie należy wykonywać ogrodzenia sektora gości o wys. 2,6m. | Zamawiający informuje, że ogrodzenie sektora gości należy wykonać w przedmiotowym zamówieniu. |
| 81 | Prosimy o potwierdzenie że w ramach inwestycji w zakresie ogrodzeń, należy wykonać tylko ogrodzenie wokół bieżni oraz ogrodzenie wokół rzutni do rzutu kulą. | Zamawiający informuje, że w ramach inwestycji należy wykonać ogrodzenie wokół bieżni, ogrodzenie sektora gości, ogrodzenie rzutni do rzutu kulą oraz barierki ochronne na trybunach. |
| 82 | Prosimy o udostępnienie przekroju ogrodzenia realizowanego na I etapie inwestycji. | Ogrodzenie należy wykonać zgodnie z dokumentację projektową. Ogrodzenie powinno spełniać wymagania PZLA |
| 83 | Czy dostawę i montaż trybuny stalowej na 64 miejsca dla gości należy uwzględnić w wycenie ? Jeśli tak to czy wykonanie nawierzchni z kostki pod trybunę należy uwzględnić w wycenie ? | Zamawiający potwierdza, że w ramach przedmiotowego zamówienia należy dostarczyć i zamontować trybunę gości. Nawierzchnie z kostki pod trybunę wraz z dojściem również należy uwzględnić w wycenie. |
| 84 | Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie siedzisk innego producenta niż w projekcie ? | Zamawiający nie określa producenta siedzisk. Podane w dokumentacji parametry stanowią minimalne wymagania stawiane przez Zamawiającego. |
| 85 | Prosimy o udostępnienie specyfikacji odwodnienia liniowego przy trybunach. | Odwodnienie liniowe należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową z monolitycznych koryt liniowych w całości wykonanych z tworzywa sztucznego o wym. 15x28cm (szer. x wys. zewn.) i 10x26cm (szer. x wys. wewn.), klasy D400 |
| 86 | Schody terenowe Prosimy o udostępnienie rysunku schodów terenów wraz z ilościami elementów prefabrykowanych jakie należy przyjąć do wyceny. | Schody należy wykonać zgodnie z dołączoną do przetargu dokumentacją projektową. |
|  | # Kontener techniczny (dot. pytań 87 - 90) |  |
| 87 | Prosimy o potwierdzenie, że kontener techniczny tymczasowy i kontener na depozyty są to dwa oddzielne kontenery przy czym w ramach inwestycji należy dostarczyć zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia tylko kontener techniczny tymczasowy. | Zamawiający potwierdza, że są to oddzielne kontenery. Kontener na depozyty nie jest objęty przedmiotowym zamówieniem. |
| 88 | W dokumentacji projektowej jest zapis: „Zaprojektowany zostanie również utwardzony plac przeznaczony na montaż tymczasowego kontenera na depozyty (Budowa kontenera na depozyty odbędzie się na podstawie odrębnego opracowania projektowego i odrębnej decyzji administracyjnej).” Prosimy o informację czy w ramach inwestycji należy przyjąć do wyceny kontener na depozyty ? Jeśli tak prosimy o udostępnienie opracowania projektowego w tym zakresie. | Nie należy przyjmować w wycenie kontenera na depozyty. |
| 89 | Prosimy o zaznaczenie na PZT rury zasilającej w wodę tymczasowy kontener techniczny oraz określenie takich parametrów jak: długości rury, zagłębienia rury, średnicy rury. | Kontener techniczny należy podłączyć z projektowanej instalacji wodociągowej za pomocą rur PE Dz125 PN10. Zagłębienie min. 1,40 m mierzone od górnej krawędzi rury. |
| 90 | Prosimy o zaznaczenie na PZT rury kanalizacyjnej odprowadzające ścieki z kontenera technicznego oraz określenie takich parametrów jak: długości rury, zagłębienia rury, średnicy rury. | Kontenera nie należy podłączać do kanalizacji sanitarnej. |
|  | # Wyposażenie terenu (dot. pytań 91 - 92) |  |
| 91 | Czy w ramach inwestycji należy dostarczyć wiatę śmietnikową ? | Tak, należy dostarczyć i zamontować wiatę śmietnikową. |
| 92 | Prosimy o potwierdzenie że wykonanie kas biletowych jest poza zakresem inwestycji i nie należy ich uwzględniać w wycenie. | Zamawiający potwierdza, że wykonanie kas biletowych jest poza zakresem inwestycji. |
|  | # Nawierzchnia z kostki (dot. pytań 93 - 94) |  |
| 93 | Prosimy o potwierdzenie że wykonanie nawierzchni brukowej wokół budynku klubowego jest poza zakresem inwestycji i nie należy uwzględniać tego elementu w wycenie. | Zamawiający potwierdza, że wykonanie nawierzchni brukowej wokół budynku klubowego jest poza zakresem inwestycji i nie należy uwzględniać ich w wycenie. |
| 94 | Zgodnie z opisem przedmiotu Zamówienia należy wykonać nawierzchnie utwardzone: „2.Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest: j) wykonanie nawierzchni utwardzonych wewnętrznych parkingów, chodników i ciągów pieszo- jezdnych” Z uwagi na to że część nawierzchni utwardzonych znajduje się poza linią zakresu opracowania prosimy o potwierdzenie że zaznaczone nawierzchnię kolorem zielonym są poza zakresem inwestycji i nie należy ich uwzględniać w wycenie. | Zamawiający informuje, że wskazany zakres parkingów oraz dróg dojazdowych nie jest objęty niniejszym postepowaniem, z wyłączeniem nawierzchni z kostki pod tymczasowy kontener techniczny, dojścia do niego, nawierzchni pod trybunę gości oraz dojścia do trybuny gości. |
|  | # Elektryka (dot. pytań 95 - 97) |  |
| 95 | Czy dostawę i montaż tablicy wyników należy uwzględnić w wycenie ? Jeśli tak prosimy o uzupełnienie przedmiaru robót. | Tablica wyników jest objęta niniejszym postępowaniem i należy uwzględnić ją w wycenie. Parametry tablicy zgodnie z dokumentacją projektową. Dołączony przedmiar robót stanowi element pomocniczy i nie może stanowić podstawy wyceny przedmiotu zamówienia. |
| 96 | W dokumentacji projektowej jest zapis: „Budowa stacji transformatorowej oraz przyłącza elektroenergetycznego odbędzie się na podstawie odrębnego opracowania projektowego i odrębnej decyzji administracyjnej. Przy projektowaniu przyłącza elektroenergetycznego wraz ze stacją transformatorową Inwestor tak jak w przypadku pozostałych sieci i przyłączy musi wziąć pod uwagę uwarunkowania planistyczne i urbanistyczne dla przedmiotowej części miasta.” Czy w ramach inwestycji należy wybudować stację transformatorową oraz przyłącze elektroenergetyczne? Jeśli tak prosimy o udostępnienie opracowania projektowego wraz z wszelkimi uzgodnieniami niezbędnymi do oszacowania kosztów dla powyższych prac. | Stacja transformatorowa wraz z przyłączem elektroenergetycznym nie jest objęte niniejszym postępowaniem. |
| 97 | Czy dostawę i montaż kołowrotków należy uwzględnić w wycenie ? Jeśli tak to w jakim zakresie? Nie jest to określone w załączonej dokumentacji projektowej. | Dostawa kołowrotków nie jest objęta niniejszym postępowaniem. |
|  | # Roboty związane z zagospodarowaniem zieleni (dot. pytań 98 - 101) |  |
| 98 | Na PZT zgodnie z legendą należy wykonać w obrębie terenów zielonych trawę naturalną z rolki. Z uwagi na wysokie koszty w/w rozwiązania prosimy o dopuszczenie wykonania trawników z trawy naturalnej sianej. | Zamawiający dopuszcza wykonanie trawników z trawy naturalnej sianej. |
| 99 | Prosimy o potwierdzenie że roboty związane z wykonaniem terenów zielonych należy wykonać tylko w obrębie linii dla zakresu etapu I zgodnie z 01PZTa | Zamawiający potwierdza, że tereny zielone należy wykonać w zakresie przewidzianym dla Etapu I |
| 100 | Czy pielęgnacje terenów zielonych jest po stronie Zamawiającego czy Generalnego Wykonawcy ? | Pielęgnacja terenów zielonych przez okres 1 roku od odbioru końcowego jest po stronie Wykonawcy. |
| 101 | Jeśli pielęgnacja trawników jest po stronie Generalnego wykonawcy to jakie prace i na jaki okres należy uwzględnić w wycenie ? | W wycenie należy uwzględnić pielęgnację terenów zielonych przez okres 1 roku od odbioru końcowego zadania. Zakres i częstotliwość prac powinien być zgodny z przekazaną przez Wykonawcę instrukcją pielęgnacji murawy. |
|  | Boisko piłkarskie (dot. pytań 102 - 104) |  |
| 102 | Prosimy o potwierdzenie że pielęgnacja trawnika boiska do piłki nożnej jest po stronie Zamawiającego. | Pielęgnacja murawy boiska piłkarskiego przez okres 1 roku od odbioru końcowego jest po stronie Wykonawcy. |
| 103 | W przypadku jeśli pielęgnacja trawnika boiska do piłki nożnej będzie po stronie Generalnego Wykonawcy prosimy o sprecyzowanie: - przez jaki okres czasu należy pielęgnować boisko do piłki nożnej ? - jakie prace wchodzą w zakres pielęgnacji ? - z jaką częstotliwością należy wykonywać prace pielęgnacyjne ? | W wycenie należy uwzględnić pielęgnację murawy przez okres 1 roku od odbioru końcowego zadania. Zakres i częstotliwość prac powinien być zgodny z przekazaną przez Wykonawcę instrukcją pielęgnacji murawy. |
| 104 | Na PZT etapu I zgodnie z legendą należy wykonać boisko z trawy naturalnej z rolki. Z kolei w opisie technicznym i przedmiocie zamówienia jest informacja że należy wykonać boisko piłkarskie z trawy naturalnej sianej. Prosimy o wyjaśnienie. | Zamawiający oczekuje wykonania boiska z trawy z rolki. |
| 105 | Treningowa rzutnia do pchnięcia kulą Prosimy o potwierdzenie, że nawierzchnia z trawy naturalnej ma być równoważna do nawierzchni zastosowanej na boisku piłkarskim. | Treningowa (rozgrzewkowa) rzutnia do pchnięcia kulą ma mieć nawierzchnię z mączki ceglanej. |
| 106 | Zwracamy się z prośbą o wskazanie przynajmniej dwóch producentów sprzętu służącego do monitoringu, który należy zakupić i zamontować zgodnie z opisem w projekcie budowlanym. Pytanie to wynika z faktu odmowy przygotowania ofert przez dwóch niezależnych dostawców z branży, ponieważ asortyment ten znajduje się w rękach tylko jednej firmy w Polsce. Nie jest to zgodne z zapisami PZP oraz zdrowej konkurencji. | Podane parametry urządzeń należy traktować jako minimalne, jednocześnie należy stosować zasadę równoważności wskazaną w Rozdziale III pkt 7 SWZ. |
| 107 | W nawiązaniu do treści SWZ oraz dokumentacji przetargowej, prosimy o dopuszczenie nawierzchni poliuretanowej typu sandwich o poniższych parametrach, ewentualne jako nawierzchni równoważnej wraz opisaniem parametrów równoważności. Posiadamy pełną dokumentację, w tym certyfikaty, testy laboratoryjne oraz wszelkie inne dokumenty niezbędne do udokumentowania wysokiej jakości i zgodności naszego produktu z wymaganiami WA oraz normami ekologicznymi. Nazwa parametru; Wymagane; Propozycja produktu. Wydłużenie względne; 55-80%; 45%. Odkształcenie pionowe; 1,9-2,2mm; 2,1mm. Amortyzacja; 37-39%; 39%. Wytrzymałość na rozciąganie; 0,50-0,80Mpa; 0,56Mpa. Tarcie w skali TRRL; 59-70; 56. Powyższa nawierzchnia spełnia wszystkie wymagania normy World Athletics oraz PN EN 14877:2014. Jest zamontowana na wielu stadionach lekkoatletycznych, które posiadają aktualne świadectwa PZLA oraz certyfikaty WA Class 1. Należy podkreślić, że proponowany produkt nie jest gorszy niż wymagania przetargowe a drobne różnice w parametrach nie mają wpływu na jakość ani walory użytkowe nawierzchni. Wprowadzenie naszego produktu wpłynie zdecydowanie na większą konkurencyjność. | Zamawiający dopuszcza zastosowanie nawierzchni o wskazanych parametrach, przy zachowaniu konieczności przedłożenia dokumentów, o których mowa w dokumentacji projektowej: „Projekt zamienny z grudnia 2023 r. – 369_TECHNOLOGIA_OPIS TECHNICZNY_ZMIANY” punkt 2.2 lit. e) |
| 108 | Proszę o udzielenie informacji czy do obowiązków Wykonawcy należy uzyskanie certyfikatu PZPN dla stadionu II ligi. | Nie, obowiązkiem Wykonawcy jest uzyskanie certyfikatu PZPN dla stadionu III Ligi. |
| 109 | Proszę o udostępnienie aktualnego uzgodnienia PZPN zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami dla przedmiotowego stadionu. | Zamawiający informuje, że jest w trakcie ponownego uzgadniania dokumentacji. |
| 110 | W ramach zamówienia Wykonawca ma obowiązek wykonać boisko piłkarskie spełniające wymogi II ligi PZPN. Zgodnie z aktualnie obowiązującym podręcznikiem licencyjnym dla rozgrywek 2 ligi, PZPN wymaga podgrzewania pola gry wraz z poboczem o szerokości min. 2 m wzdłuż linii bocznych i min. 3 m za liniami bramkowymi oraz miejsca do rozgrzewki. W związku z powyższym proszę o potwierdzenie, że boisko zostało zaprojektowane zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami w tym zakresie i zrealizowane zgodnie z projektem zostanie odebrane przez Zamawiającego, jako wykonane zgodnie z wymogami II ligi PZPN. | Zamawiający informuje, że wskazany obowiązek stanowi Kryterium „C”, które należy odczytywać jako rekomendację PZPN, a brak jego spełnienia nie stanowi podstawy odmowy przyznania Licencji. Zamawiający dokona odbioru robót na warunkach wskazanych w SWZ oraz umowie z Wykonawcą. Obowiązkiem Wykonawcy jest uzyskanie certyfikatu PZPN dla stadionu III Ligi. |
| 111 | Prosimy o potwierdzenie, że wykonanie masztów oświetlenia boiska wraz z fundamentami, oznaczonych na rys. 03PZT „Plan instalacji w terenie – instalacje elektryczne i sanitarne” jako EM1, EM2, EM3, EM4, jest poza zakresem inwestycji i nie należy ich uwzględniać w wycenie. | Zamawiający potwierdza, że wykonanie masztów oświetlenia boiska wraz z fundamentami jest poza zakresem inwestycji. |

W załączeniu:

- zestawienie sprzętu dla stadionu kategorii VB w Gubinie

- wstępna promesa dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych, nr Edycja2/2021/8743/PolskiLad