## Pakiet nr 1
SPZOZ w Wolsztynie, 24 miesięczna dostawa rękawic medycznych, TP/16/20210, Pakiet nr 1- rękawice chirurgiczne jałowe | [10 empty] | Zmody. Załącznik nr 2
LP. | NAZWA ASORTYMENTU | JEDN. MIARY | ILOŚĆ na 24 m-ce | CENA NETTO OP. | CENA BRUTTO OP. | wartość NETTO DOST. | wartość BRUTTO DOST. | VAT % | KRAJ POCHODZENIA | PRODUCENT | dokument dopuszczający do obrotu | nazwa handlowa oferowanego produktu
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | _6 | _7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | 1: Rękawice chirurgiczne, jałowe, lateksowe z polimerowa warstwa wewnętrzną, o niskiej zawartości protein lateksuprotein lateksu <30 ug/g, bezpudrowe, miękkie, o anatomicznym kształcie, zróżnicowane na prawą i lewą dłoń, lekko teksturowane w obszarze palców, wykończone rolowanym mankietem dobrze przylegającym, grubość na palcu min. 0,21mm (+-0,02mm); długość min. 280 mm, siła zrywu min. 14N, ochrona barierowa -AQL max.1,0, Zgodny z normą EN 455-1,2,3,4, w rozmiarach od 6,5 do 9,0. rękawice posiadające Certyfikat badania typu WE w kategorii III środków ochrony indywidualnej , posaiadające deklarację CE, Widoczne oznaczenie rozmiaru na opakowaniu jednostkowym; 2: para; 3: 36000
2 | 1: Rękawice chirurgiczne, jałowe, powierzchnia zewnetrzna teksturowana, powierzchnia wewnetrzna chlorowana, poziom protein lateksu <60 ug/g, bezpudrowe, grubość na palcu min. 0,21 mm (+-0,02mm); długość min. 280 mm, siła zrywu min. 13N, ochrona barierowa – AQL max.1,0, mankiet równomiernie rolowany, wzmocniony, dobrze przylegający, kształt anatomiczny, zróżnicowane na lewą i prawą dłoń, zgodność z normą EN 455-1,2,3,4,w rozm. 6.5 do 8.0, Widoczne oznaczenie rozmiaru na opakowaniu jednostkowym. .; 2: para; 3: 24000
3 | 1: Rękawice chirurgiczne neoprenowe, bezpudrowe, jałowe. Długość rękawicy min. 300mm, mankiet rolowany. Powierzchnia zewnętrzna: teksturowana, chlorowana i silikonowana. Powierzchnia wewnętrzna: pokryta warstwą poliuretanową i silikonowaną. Grubość pojedynczej ścianki na palcu 0,16mm, na części dłoniowej 0,15mm, na mankiecie 0,15mm. AQL 0,65; Czytelne oznaczenie rękawicy na mankiecie, zgodne z wymaganiami normy EN 455 (1-4). Rękawice przebadane na przenikanie mikroorganizmów zgodnie z ASTM F 1671-07, rękawice przebadane na przenikanie substancji chemicznych zgodnie z EN 374-3. Rozmiar od 6 do 9; 2: para; 3: 250
Razem
Zamawiający wymaga od wykonawców przedłożenia przedmiotowych środków dowodowych, tj.: • właściwych Certyfikatów CE, • deklaracji zgodności CE, • deklaracji zgodności WE dla środków ochrony indywidualnej, raportów z badań producenta (zgodnych z przedstawionymi próbkami) oraz raport jednostki akredytowanej w zakresie odporności chemicznej i właściwych norm PN.
Wymagania! Przedmiot zamówienia zgodny z dyrektywą 93/42/EEC ;
Uwaga! Załączyć próbki- po 10 par rękawic z każdego asortymentu
Modyfikacja: poz. 3; Zamawiający dopuszcza Rękawice chirurgiczne, bezlateksowe, neoprenowe, bezpudrowe, polimeryzowane od wewnątrz w technologii Dermashield, teksturowane, kolor kremowy, kształt anatomiczny, mankiet rolowany z technologią Surefit, o grubości ścianki na palcu: 0,14mm, na dłoni: 0,13mm, mankiecie:0,14mm, długość min. 300mm, AQL max 0,65, sterylizowane radiacyjnie promieniami gamma, zaklasyfikowane jako wyrób medyczny kl. IIa, środek ochrony indywidualnej kat. III, zgodne z EN ISO 374 -1(typ B),5-piktogramy na opakowaniu jednostkowym i zbiorczym, przebadane na min 20 substancji chemicznych wg EN ISO 374, w tym jodopowidon 10%, glukonian chlorheksydyny 4%, formaldehyd 37%, kwas nadoctowy 39% - min 4 poziom odporności, 70% etanol i 75% izopropanol-poziom min 1, zgodne z EN 420, EN 421, EN 455-1,2,3,4, EN 556, odporne na min 25 cytostatyków na min 4 poziomie odporności wg ASTM D6978, produkowane zgodnie z ISO 9001, ISO 13485, ISO 14001, opakowanie jednostkowe zewnętrzne foliowe, rękawice składane na pół, dyspenser otwierany w pionie i poziomie, część pionowa wyposażona w 2 otwory, w tym 1 umożliwiający zwrot nieużytych rękawic; rozm. 6,0-9,0
Zamawiający dopuszcza do zaoferowania rękawice chirurgiczne neoprenowe, bezpudrowe, jałowe. Długość rękawicy min. 300mm, mankiet rolowany z opaską samoprzylepną. Powierzchnia zewnętrzna: teksturowana, Powierzchnia wewnętrzna: powłoka polimerowa. Grubość pojedynczej ścianki na palcu 0,14 mm , na części dłoniowej 0,13 mm , na mankiecie 0,14 mm . AQL 0,65; Czytelne oznaczenie rękawicy na mankiecie, zgodne z wymaganiami normy EN 455 (1-4). Rękawice przebadane na przenikanie mikroorganizmów zgodnie z ASTM F 1671-07, rękawice przebadane na przenikanie substancji chemicznych zgodnie z EN 374-4 oraz EN 16523-1. Rozmiar od 6 do 9
łaczna wartość pakietu netto:
słownie:…………………………………………
łaczna wartość pakietu brutto:
słownie; ……………………………………….
Data i podpis Wykonawcy
| Miejscowość:……………….. | [7 empty] | ……………………………….

## Pakiet nr 2
SPZOZ w Wolsztynie, 24 miesięczna dostawa rękawic medycznych, TP/16/2021, Pakiet nr 2- rękawice diagnostyczne jałowe
zmodyf. Załącznik nr 2 do SWZ
LP. | NAZWA ASORTYMENTU | J.M | ILOŚĆ na 24 miesięce | CENA NETTO OP. | CENA BRUTTO OP. | wartość NETTO DOST. (kol. 2x3) | wartość BRUTTO DOST. (kol. 5+VAT) | VAT w% | KRAJ POCHODZENIA | PRODUCENT | dokument dopuszczający do obrotu | nazwa handlowa oferowanego produktu
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | _6 | _7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | 1: Rękawice diagnostyczne jałowe, nitrylowe, bezpudrowe, kształt uniwersalny, mankiet rolowany, powierzchnia zewnętrzna teksturowana na końcach palców, długość min. 240 mm, grubość na palcu 0,15-0,16 mm, na dłoni 0,13-0,14 mm, na mankiecie 0,10-0,11 mm. AQL 1,0; rękawice zgodne z dyrektywą o wyrobach medycznych MDD 93/42/EEC & 2007/47/EC klasa I sterylna oraz zgodne z EN 455(1-4). Rozmiar S-XL; 2: para; 3: 2000
2 | 1: Rękawice diagnostyczne nitrylowe, bezpudrowe do procedur wysokiego ryzyka, mankiet rolowany, AQL 1,0 -1,5, teksturowane na końcach palców, powierzchnia wewnętrzna chlorowana,obustronnie polimeryzowane; długość min. 280 mm, grubość na palcach 0,20 mm, na dłoni 0,13mm na mankiecie 0,09 mm, Rękawice zaklasyfikowane w kategorii III środków ochrony indywidualnej, zgodne z normą EN 455 1-4, przebadane na przenikanie substancji chemicznych zgodnie z EN 374-3 opakowanie 100 szt. Rozmiar S-XL; 2: op.; 3: 200
3 | 1: Rękawice diagnostyczne, nitrylowe bezpudrowe, kształt uniwersalny, kolor biały, mankiet rolowany, obustronnie polimeryzowane, wewnętrznie chlorowane , tekstura na końcach palców, długość rękawicy minimum 240 mm,; grubość min. na palcu 0.11 mm, na dłoni min 0.08 mm, na mankiecie min 0.06 mm ; AQL 1.0.Rękawice zaklasyfikowane w kategorii III środków ochrony indywidualnej; przebadane na przenikanie mikroorganizmów zgodnie z ASTM F1671, rękawice przebadane na przenikanie substancji chemicznych zgodnie z EN 374-3. Opakowanie A 50 szt rozmiar S-XL; 2: op.; 3: 200
Razem
Zamawiający wymaga od wykonawców przedłożenia przedmiotowych środków dowodowych, tj.: • właściwych Certyfikatów CE, • deklaracji zgodności CE, • deklaracji zgodności WE dla środków ochrony indywidualnej, raportów z badań producenta (zgodnych z przedstawionymi próbkami) oraz raport jednostki akredytowanej w zakresie odporności chemicznej i właściwych norm PN.
Wymagania! Przedmiot zamówienia zgodny z dyrektywą 93/42/EEC
Uwaga! Załączyć próbki- po 10 par rękawic z każdego asortymentu
Modyfikacje: poz. 3: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie rękawic: nitrylowe białe w opakowaniach po 200 szt. pod warunkiem przeliczenia wymaganych ilości.
łaczna wartość pakietu netto:
słownie:…………………………………………
łaczna wartość pakietu brutto:
słownie; ……………………………………….
Data i podpis Wykonawcy
Miejscowość:……………….. | 9: ……………………………….