Załącznik nr 2

Opis przedmiotu zamówienia

**Nazwa zadania:** „Remont pomieszczenia w budynku nr 95 zajmowanego przez CBZC Wydział w Kielcach przy ul. Kusocińskiego 51 dla potrzeb zmian organizacyjnych”

**Adres inwestycji:**  25-900 Kielce, ul. Kusocińskiego 51

1. **Termin i miejsce wykonania zamówienia**
2. Przedmiot zamówienia należy wykonać w terminie do dnia **31.08.2023 r.**
3. Miejsce wykonania przedmiotu zamówienia: CBZC budynek nr 95, ul. Kusocińskiego 51, Kielce
4. **Przedmiot zamówienia**

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu pomieszczenia w budynku nr 95 zajmowanego przez CBZC Wydział w Kielcach przy ul. Kusocińskiego 51 polegającego na podziale pomieszczenia ścianką działową z g-k wraz z robotami towarzyszącymi.

**Zakres robót do wykonania:**

- demontaż istniejących opraw oświetleniowych;

- wykonanie przewiertów (2x ø60mm) w ścianie nośnej pod przewody teletechniczne;

- montaż sufitu podwieszanego o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych zakończonego skosem na 0,5m przed ścianą z wentylacją mechaniczną typu Armstrong Perla OP 600x600x15mm.

- montaż ścianki działowej (rozdzielającej pomieszczenie na dwa mniejsze, równe pomieszczenia) z płyt g-k 12,5mm z obłożeniem pojedynczym, obustronnym na profilu 75mm i wypełnieniem wełną mineralną 50mm (docelowa grubość ścianki 10cm) wraz z wykończeniem listwą przyścienną obustronnie;

- zakup i montaż przewodu wentylacji nawiewnej (odcinek prosty) z blachy stalowej 200mm x 300mm podwieszonego do sufitu

- wykonanie obudowy przewodu wentylacji nawiewnej z płyt g-k

- zakup i montaż skrzydła drzwiowego (w nowo utworzonej ściance) pojedynczego 90x200, wewnętrznego, pełnego, fabrycznie wykończonego typu Porta CPL MODEL 1.1 kolor, antracyt, płyta wiórowa otworowa wzmocniona wewnętrznym ramiakiem, okleina CPL 0,2 mm, z trzema zawiasami, zamek, wkładka patentowa, klamka metalowa patentowa z długim szyldem Royal, ościeżnica przylgowa, opaskowa, Porta System.

- dwukrotne malowanie wewnętrznych powierzchni ścian i sufitów farbą lateksową odporną na szorowanie;

- zakup i montaż listew elektroinstalacyjnych oraz gniazd PEL (podłączenie do sieci po stronie inwestora);

- montaż obejm OZM/OZMO i szafki teletechnicznej (materiał po stronie Inwestora)

- demontaż i ponowny montaż kratek wentylacyjnych

- zakup i montaż nowych opraw oświetleniowych, ledowych, rastrowych, podtynkowych do wbudowania w suficie podwieszanym 60x60 - Oprawa rastrowa podtynkowa 60x60 przystosowana do świetlówek ledowych T8 LED, moc maksymalna 4x18 W, stopień ochrony min. IP 20, materiał klosza PMMA, np. typu REGIS 4LED OPAL 418PT KANLUX + świetlówki T8 LED 4 x 9W (każda strumień świetlny min. 1000 lm.) wraz z rozprowadzeniem przewodów kablowych, podłączeniem instalacji i włączników światła

- Pozostałe roboty jak w przedmiarze robót

*Ułożenie (prowadzenie) przewodów teletechnicznych podłączenie szafki teletechnicznej, gniazd PEL oraz wskazanie miejsc montażu (obejm, gniazd PEL, listew elektroinst.) itp. zostanie wykonane przez Wydział Łączności i Informatyki KWP w Kielcach.*

* + 1. **Warunki udziału w postępowaniu, oświadczenia i dokumenty, jakich należy żądać w celu potwierdzenia ich spełnienia oraz oceny spełniania warunków.**
1. Wykonawca składający ofertę powinien spełniać warunki:

- posiadać uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności w ramach realizacji zamówienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

- posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał ekonomiczny, a także dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

- znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie

 zamówienia,

- nie podlegać wykluczeniu postępowania o udzielenie zamówienia.

2. Zamawiający wymaga:

 - aby Wykonawca dysponował pracownikami, którzy posiadają odpowiednie kwalifikacje zawodowe i doświadczenie niezbędne do wykonania przedmiotowego zamówienia,

 - wszystkie materiały użyte do wykonania zadania powinny posiadać odpowiednie atesty i certyfikaty, które zostaną przekazane zamawiającemu przy końcowym odbiorze robót.

Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu przez wykonawców zostanie dokonana na podstawie złożonych dokumentów w formule spełnia, nie spełnia.

**IV. Wykaz istotnych postanowień umowy**

1. Przedmiot umowy musi być zgodny z opisem i parametrami technicznymi
wyszczególnionymi w Opisie przedmiotu zamówienia oraz kosztorysie inwestorskim.
2. Przed przystąpieniem do prac Wykonawca przedłoży Zamawiającemu listę
pracowników uczestniczących w realizacji przedmiotu umowy.
3. Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia wszelkiego mienia znajdującego się w pomieszczeniach, w których będzie prowadził roboty przed zniszczeniem i uszkodzeniem, do czasu końcowego odbioru przez Zamawiającego.
4. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody i straty, które spowodował w trakcie realizacji przedmiotu umowy wobec Zamawiającego i osób trzecich.
5. Wykonawca jest zobowiązany do wykonania prac z należytą starannością, zgodnie z wymaganiami Polskich Norm, przepisami Prawa budowlanego, bhp, ppoż. oraz zasadami sztuki budowlanej.
6. Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie przepisów BHP i PPOŻ. oraz ma obowiązek zapewnienia warunków bezpieczeństwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania prac na terenie robót. Za nienależyte wykonanie tych obowiązków będzie ponosił odpowiedzialność odszkodowawczą.
7. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy,
w tym: organizacji i utrzymania zaplecza dla potrzeb wykonawstwa robót, transportu materiałów i sprzętu do bezpośredniego miejsca wykonywania prac.
8. Wszelkie odpady powstałe w związku z realizacją prac stanowią własność Wykonawcy, który jest zobowiązany do ich zagospodarowania na własny koszt
i ryzyko. Wykonawca zobowiązany jest do postępowania z powstałymi odpadami
w sposób zgodny z zasadami gospodarowania odpadami określonymi w ustawie
z dnia 14 grudnia 2012r., o odpadach (Dz.U. 2020, poz. 797, 875, 2361) oraz wymogami ochrony środowiska.
9. Wykonawca udziela gwarancji na wykonaną usługę – 36 miesięcy.
10. Wykonawca zawiadomi pisemnie Zamawiającego o zakończeniu prac w celu dokonania odbioru, który zostanie potwierdzony odpowiednim protokołem.

Odbiór prac zostanie dokonany w terminie 14 dni od zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru.

1. Podstawą wystawienia faktury jest prawidłowe wykonanie usługi potwierdzone protokołem końcowego odbioru robót w oparciu o ceny jednostkowe określone
w ofercie dla danej pozycji i faktyczny obmiar wykonanych robót.
2. Zapłata za usługę nastąpi w terminie 30 dni licząc od dnia doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury. Za dzień dokonania zapłaty przyjmuje się dzień przyjęcia przelewu do realizacji przez bank Zamawiającego.
3. Wizję lokalną miejsca wykonania przedmiotu zamówienia ustala się na dzień 30.06.2023 r. w godzinach 09:00-11:00 po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym pod numerem 47 802 28 98.
4. Czas pracy Wykonawcy przy realizacji zamówienia odbywać się będzie w dniach poniedziałek – piątek w godz. 7.30-15.30 (ewentualna zmiana po uzgodnieniu).