**ODPOWIEDZI**

**NA PYTANA DO SWZ**

Znak sprawy: SZP.383.11.2023

Data: 28.03.2023

**Dotyczy:****postępowania na budowę studni głębinowej.**

Zgodnie z art. art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 roku, poz. 1710 ze zm.), Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania do SWZ:

**Wykonawca 1**

**Pyt. 1:** Czy jest możliwość wizji lokalnej studni ? Czy można prosić o nr telefonu aby się umówić?

**Odp.:** Tak. W sprawie dokonania wizji lokalnej proszę się kontaktować z Panią Karoliną Zachariasz – Kierownikiem Działu techniczno-gospodarczego, tel. 89 52 29 76, 665 094 198.

**Pyt. 2:** Zwracam się z zapytaniem dotyczącym terminu wykonania robót wynoszącym 90 dni.

Termin ten jest za krótki z uwagi na to , iż w przedmiocie zamówienia  jest także uzyskanie pozwoleń dotyczących użytkowania studni i poboru wody. Podany termin wyznaczony przez Zamawiającego nie jest adekwatny do możliwości wykonania owych formalności. Bardzo proszę o rozważenie przedłużenia terminu wykonania robót.

**Odp.:** Zgodnie z SWZ termin 90 dni dotyczy wykonania robót oraz złożenia wniosku do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych.

**Wykonawca 2**

**Pyt. 1:** Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie otworu studni 1A w technologii prawego obiegu płuczki?

**Odp.**: Otwór studni należy wykonać zgodnie z projektem robót geologicznych na wykonanie otworu rozpoznawczo-eksploatacyjnego (studni nr 1A).

Dyrektor

Wioletta Śląska-Zyśk

(Podpis w oryginale**)**