# Załącznik nr 1

# Wzór Formularza Oferty

FORMULARZ OFERTY

DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

**Przebudowa i modernizacja gospodarki ściekowej i gospodarki osadowej na Oczyszczalni Ścieków w Białej Podlaskiej w ramach Projektu: „Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków wraz z przepompownią centralną oraz efektywnym zarządzaniem systemem wodociągowo-kanalizacyjnym w Białej Podlaskiej”**

|  |  |
| --- | --- |
| **Znak Sprawy:**OCZ-PRZ/ 1 /2019 |  |

* + - 1. **ZAMAWIAJĄCY:**

Bialskie Wodociągi i Kanalizacja „WOD - KAN” Sp. z o.o.

ul. Narutowicza 35A

21-500 Biała Podlaska

Polska

* + - 1. **WYKONAWCA:**

Niniejsza oferta zostaje złożona przez[[1]](#footnote-2)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **l.p.** | **Nazwa(y) Wykonawcy(ów)** | **Adres(y) Wykonawcy(ów)** |
|  |  |  |
|  |  |  |

* + - 1. **OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Imię i nazwisko** |  |
| **Adres** |  |
| **Nr telefonu** |  |
| **Adres e-mail** |  |

* + - 1. **Ja (my) niżej podpisany(i) informuję(my), że:**

1. Adres e-mail Wykonawcy, na który Zamawiający wysyłać będzie korespondencję:

………………………………………………………………………………………………….

1. Nazwa banku i nr konta bankowego na które będą wysyłane płatności:

………………………………………………………………………………………………….

* + - 1. **Ja (my) niżej podpisany(i) poświadczam(y) wniesienie wadium:**

1. w wysokości:

……………………………………………………………………………………………………

1. w formie:

……………………………………………………………………………………………………

1. Nazwa banku i nr konta bankowego, na które ma zostać zwrócone wadium (jeżeli zostało wniesione w pieniądzu):

…………………………………………………………………………………………………...

1. lub adres e-mail:

……………………………………………………………………………………………………

* + - 1. **Ja (my) niżej podpisany(i) oświadczam(y), że:**
  1. zapoznałem się z treścią SIWZ dla niniejszego zamówienia,
  2. gwarantuję wykonanie całości przedmiotu zamówienia zgodnie z treścią: SIWZ, wyjaśnień do SIWZ oraz jej modyfikacji,
  3. gwarantuję wykonanie całości przedmiotu zamówienia w terminie do 630 dni od Daty Rozpoczęcia.
  4. niniejsza oferta jest ważna przez 60 dni,
  5. akceptuję bez zastrzeżeń projekt umowy przedstawiony w Części II SIWZ,
  6. w przypadku uznania mojej (naszej) oferty za najkorzystniejszą umowę zobowiązuję się zawrzeć w miejscu i terminie jakie zostaną wskazane przez Zamawiającego oraz zobowiązuję się zabezpieczyć umowę zgodnie z treścią pkt. 23 IDW,
  7. składam(y) niniejszą ofertę [we własnym imieniu] / [jako Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia][[2]](#footnote-3),
  8. nie uczestniczę jako Wykonawca w jakiejkolwiek innej ofercie złożonej w celu udzielenia niniejszego zamówienia,
  9. jestem(jesteśmy) ubezpieczony(ubezpieczeni) od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę:

………………………………. PLN (słownie: ……………………….…………….złotych);

* 1. [[3]](#footnote-4)posiadam(y) środki finansowe w wysokości:

………………………………. PLN (słownie: ……………………….……………. złotych)

posiadam(y) zdolność kredytową w wysokości:

………………………………. PLN (słownie: ……………………….……………. złotych);

* 1. na podstawie art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (tekst jedn.Dz.U. z 2018 poz. 1986 z późn. zm.),[żadne z informacji zawartych w ofercie nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji / wskazane poniżej informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i w związku z niniejszym nie mogą być one udostępniane, w szczególności innym uczestnikom postępowania][[4]](#footnote-5)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Oznaczenie rodzaju (nazwy) informacji | Strony w ofercie (zapis cyframi) | |
| od | do |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |

* 1. nie zamierzam(y) powierzać żadnej części niniejszego zamówienia podwykonawcom / następujące części niniejszego zamówienia zamierzam(y) powierzyć podwykonawcom][[5]](#footnote-6), na których zdolnościach nie polegam:

|  |  |
| --- | --- |
| L.p. | Nazwa części zamówienia |
| 1 |  |
| 2 |  |

* 1. zamierzam(y) następujące części niniejszego zamówienia powierzyć podmiotowi, jako Podwykonawcy, udostępniającemu swoje zasoby w celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| L.p. | Nazwa Podwykonawcy | Nazwa części zamówienia/zakres prac wykonywanych przez Podwykonawcę |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |

**Uwaga:**

W przypadku wykonywania części prac przez podwykonawcę na zasoby którego powołuje się Wykonawca w celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, część zamówienia/zakres prac winien być tożsamy z zobowiązaniem do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

* 1. zobowiązuję się wykonać przedmiot zamówienia za Cenę Kontraktową:
     + 1. kwota netto:

……………………………………………………………………………………... PLN,

(słownie: …………………………………………………………………………… zł),

na którą składają się ceny jednostkowe elementów Przedmiotu Zamówienia, dla zakresu Robót, zgodnie z Wykazem Cen (Załącznik nr 2).

* + - 1. podatek VAT:

……………………………………………………………………………………... PLN

(słownie: …………………………………………………………………………… zł)

* + - 1. kwota brutto (w tym podatek VAT):

……………………………………………………………………………………... PLN

(słownie: …………………………………………………………………………… zł)

* 1. podana Cena Kontraktowa obejmuje wszystkie koszty niezbędne do należytego wykonania niniejszego zamówienia,
  2. **udzielam(y) gwarancji** na 728 dni Okresu Gwarancji Jakości na całość robot będących przedmiotem zamówienia od daty wydania Świadectwa Przejęcia dla całości Robot,
  3. **udzielam(y) rękojmi** na 728 dni Okresu Rękojmi za Wady na całość robot będących przedmiotem zamówienia od daty wydania Świadectwa Przejęcia dla całości Robot,
  4. **gwarantuję(my),** że Roczny całkowity koszt serwisu w Okresie Gwarancji Jakości i/lub Okresie Rękojmi za Wady obejmuje łączne koszty serwisu Przedmiotu Zamówienia, należny Wykonawcy, w tym:
     1. przeglądy okresowe,
     2. części szybkozużywające się,
     3. materiały i płyny eksploatacyjne (oleje, smary, inne)
     4. robocizna i dojazdy serwisantów

**nie przekroczy:**

1. kwota netto:

………………………………………………………………………………... PLN,

(słownie: ……………………………………………………………..………… zł),

1. podatek VAT:

………………………………………………………………………………... PLN,

(słownie: ……………………………………………………………..………… zł),

1. kwota brutto (w tym podatek VAT):

………………………………………………………………………………... PLN,

(słownie: ……………………………………………………………..………… zł),

* 1. **gwarantuję(my),** że Roczny całkowity koszt serwisu w okresie 3 lat po Okresie Gwarancji Jakości i/lub Okresie Rękojmi za Wady obejmuje łączne koszty serwisu Przedmiotu Zamówienia, należny Wykonawcy, w tym:
  2. przeglądy okresowe,
  3. części szybkozużywające się,
  4. materiały i płyny eksploatacyjne (oleje, smary, inne)
  5. robocizna i dojazdy serwisantów

**nie przekroczy:**

1. kwota netto:

………………………………………………………………………………... PLN,

(słownie: ……………………………………………………………..………… zł),

1. podatek VAT:

………………………………………………………………………………... PLN,

(słownie: ……………………………………………………………..………… zł),

1. kwota brutto (w tym podatek VAT):

………………………………………………………………………………... PLN,

(słownie: ……………………………………………………………..………… zł),

* 1. **gwarantujemy** osiągnięcie w wyniku przebudowy i modernizacji Oczyszczalni Ścieków komunalnych w Białej Podlaskiej:
     1. Skład ścieków oczyszczonych:
     2. ChZT ≤ 125,0 mg O2 /dm3
     3. BZT5 ≤ 15,0 mg O2 /dm3
     4. Zawiesina ≤ 35,0 mg/dm3
     5. Azot ogólny ≤ 10,0 mg N /dm3
     6. Fosfor ogólny ≤ 1,0mg P /dm3
  2. załączamy do niniejszej oferty:
     1. Załącznik nr 1A - Załącznik do Oferty zgodnie z FIDIC - Dane Kontraktowe
     2. Załącznik nr 2 - Wykaz Cen
     3. Załącznik nr 3 - Jednolity Europejski Dokument Zamówienia
     4. Załącznik nr 3a[[6]](#footnote-7) - Wykaz wykonanych robót budowlanych
     5. Załącznik nr 3b[[7]](#footnote-8) - Wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia
     6. Załącznik nr 4[[8]](#footnote-9) - Zobowiązanie innych podmiotów do uczestniczenia w realizacji zamówienia
     7. Załącznik nr 5 - Oświadczenie Wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO –
     8. …

poprzez zamieszczenie ich w formie elektronicznej w odpowiedniej zakładce na <https://platformazakupowa.pl/pn/bwikwodkan>

* 1. Inne informacje Wykonawcy[[9]](#footnote-10)

………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….

* 1. Oferta została złożona na [.................]ponumerowanych stronach.

**Załącznik nr 1A do Oferty**

# Załącznik do Oferty zgodnie z FIDIC - Dane Kontraktowe

DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

**Przebudowa i modernizacja gospodarki ściekowej i gospodarki osadowej na Oczyszczalni Ścieków w Białej Podlaskiej w ramach Projektu: „Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków wraz z przepompownią centralną oraz efektywnym zarządzaniem systemem wodociągowo-kanalizacyjnym w Białej Podlaskiej”**

|  |  |
| --- | --- |
| **Znak Sprawy:**OCZ-PRZ/ 1 /2019 |  |

1. **ZAMAWIAJĄCY:**

Bialskie Wodociągi i Kanalizacja „WOD - KAN” Sp. z o.o.

ul. Narutowicza 35A

21-500 Biała Podlaska

Polska

1. **WYKONAWCA:**

Niniejsza oferta zostaje złożona przez[[10]](#footnote-11)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **l.p.** | **Nazwa(y) Wykonawcy(ów)** | **Adres(y) Wykonawcy(ów)** |
|  |  |  |
|  |  |  |

1. **OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Imię i nazwisko** |  |
| **Adres** |  |
| **Nr telefonu** |  |
| **Adres e-mail** |  |

*Uwaga: Wykonawcy zobowiązani są do wypełnienia pustych rubryk w niniejszym Załączniku do Oferty*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Pozycja | Klauzule Warunków Kontraktowych | Zapis |
| Nazwa i adres Zamawiającego | 1.1.2.2 & 1.3 | Bialskie Wodociągi i Kanalizacja „WOD - KAN” Sp. z o.o.  ul. Narutowicza 35A, 21-500 Biała Podlaska  Polska |
| Nazwa i adres Wykonawcy | 1.1.2.3. & 1.3 | ……………………………………………………..  ……………………………………………………..  ……………………………………………………..  …………………………………………………….. |
| Nazwa i adres Inżyniera | 1.1.2.4 & 1.3 | Funkcję Inżyniera Kontraktu pełnił będzie Zamawiający |
| Czas na Wykonanie | 1.1.3.3 & 8.2 | 630 dni od Daty Rozpoczęcia, w tym:   * termin wykonania Robót (w tym wykonania kompletnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na budowę (jeżeli wymagane)) wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie instalacji nie przekroczy **630 dni** liczonych od Daty Rozpoczęcia przy czym Wykonawca przystąpi do Robót najpóźniej w terminie **7 dni** od daty uzyskania prawomocnego pozwolenia na budowę (jeżeli wymagane) lub zgłoszenia Robót budowlanych, * termin wykonania kompletnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na budowę (jeżeli wymagane) lub zgłoszenia Robót budowlanych (jeżeli pozwolenie na budowę nie wymagane), i wszelkich wymaganych decyzji, uzgodnień, pozwoleń i innych wymaganych, nie przekroczy **180** dni liczonych od Daty Rozpoczęcia, * Próby Końcowe – 60 dni. |
| Kraj | 1.1.6.2 | Rzeczpospolita Polska |
| Okres Zgłaszania Wad | 1.1.3.7 | 365 dni od Daty wydania Świadectwa Przejęcia dla całości Robót, |
| Okres Gwarancji Jakości | 1.1.3.7 | 728 dni od Daty wydania Świadectwa Przejęcia dla całości Robót, |
| Okres Rękojmi za Wady | 1.1.3.7 | 728 dni od Daty wydania Świadectwa Przejęcia dla całości Robót, |
| Komunikaty | 1.3 | **Zamawiający:**  Bialskie Wodociągi i Kanalizacja „WOD - KAN” Sp. z o.o.  ul. Narutowicza 35A, 21-500 Biała Podlaska  e-mail: [sekretariat@bwikwodkan.pl](mailto:sekretariat@bwikwodkan.pl)  **Wykonawca:**  ………………………………………. ………………………………………. ……………………………………….  e-mail ….. |
| Prawo i język | 1.4 | Prawem Kontraktu jest Prawo Rzeczpospolitej Polskiej.  Językiem Kontraktu jest język polski.  Językiem porozumiewania jest język polski. |
| Prawo dostępu do Terenu Budowy | 2.1 | Zamawiający w terminie 7 dni od powiadomienia o Dacie Rozpoczęcia, jednak nie później niż w ciągu 42 dni od podpisania Kontraktu przez wszystkie Strony, da Wykonawcy prawo dostępu do wszystkich części Placu Budowy i użytkowania. |
| Zabezpieczenie Wykonania | 4.2 | 10% Ceny Kontraktowej (włącznie z VAT) |
| Godziny pracy | 6.5 | Wykonawca będzie uprawniony do prowadzenia prac budowlanych od poniedziałku do soboty w godzinach 06.00 – 22.00, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy w Rzeczpospolitej Polskiej. |
| Kary umowne | 8.7 | Zgodnie z postanowieniami Subklauzuli 8.7 [Kary umowne] oraz pozostałymi postanowieniami Warunków Kontraktowych. |
| Minimalna kwota Przejściowego Świadectwa Płatności | 14.4 | 300.000,00 PLN ( słownie: trzysta tysięcy złotych) |
| Termin płatności | 14.7 | Do 28 dni od daty otrzymania kompletu dokumentów uzasadniających żądanie zapłaty, w tym prawidłowo wystawionej faktury Wykonawcy. |
| Maksymalna kwota odszkodowań umownych | 17.1 | Wartość szkody rzeczywistej |
| Okresy na przedłożenie:  - dowodów ubezpieczenia odnośnie polis | 18.1 | Przed podpisaniem Kontraktu |
| Minimalna kwota ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej kontraktowego i deliktowego. | 18.2  18.3 | na kwotę: 10.000.000,00 PLN (słownie: dziesięć milionów złotych)  - na jedno i wszystkie zdarzenia. |
| Minimalna kwota ubezpieczenia projektowania | 18.5 | na kwotę:  10.000.000,00 PLN (słownie: dziesięć milionów złotych)  - na jedno i wszystkie zdarzenia. |
| Data wyznaczenia Komisji Rozjemczej | 20.2 | Strony wspólnie powołają Komisję w terminie 28 dni od przedłożenia przez którąkolwiek ze Stron drugiej stronie powiadomienia o zamiarze przedstawienia sporu Komisji rozjemczej |
| Liczba członków Komisji Rozjemczej | 20.2 | Komisja będzie się składała z trzech członków. |
| Członkowie Komisji Rozjemczej (jeśli nieustaleni) wyznaczeni przez | 20.3 | Prezes SIDIR (Stowarzyszenia Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców), Polskiej Krajowej Organizacji Członkowskiej FIDIC (ul. Trębacka 4, lok. 429, 00-074 Warszawa) lub osoba wskazana przez Prezesa. |
| Miejsce rozstrzygania sporów | 20.6 | Sąd właściwy miejscowo i rzeczowo dla siedziby Zamawiającego. |

# Załącznik nr 2 do Oferty

# Wzór Wykazu cen

WYKAZ CEN

DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

**Przebudowa i modernizacja gospodarki ściekowej i gospodarki osadowej na Oczyszczalni Ścieków w Białej Podlaskiej w ramach Projektu: „Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków wraz z przepompownią centralną oraz efektywnym zarządzaniem systemem wodociągowo-kanalizacyjnym w Białej Podlaskiej”**

|  |  |
| --- | --- |
| **Znak Sprawy:**OCZ-PRZ/ 1 /2019 |  |

1. **ZAMAWIAJĄCY:**

Bialskie Wodociągi i Kanalizacja „WOD - KAN” Sp. z o.o.

ul. Narutowicza 35A

21-500 Biała Podlaska

Polska

1. **WYKONAWCA:**

Niniejsza oferta zostaje złożona przez[[11]](#footnote-12)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **l.p.** | **Nazwa(y) Wykonawcy(ów)** | **Adres(y) Wykonawcy(ów)** |
|  |  |  |
|  |  |  |

1. **OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Imię i nazwisko** |  |
| **Adres** |  |
| **Nr telefonu** |  |
| **Adres e-mail** |  |

**WYKAZ CEN:**

*(kwoty z dokładnością dwóch miejsc po przecinku)*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Obiekt** | | **Cena [PLN]** | |
| **netto (bez VAT)** | **brutto (z VAT)** |
| **1.** | **KOMORY: PRZELEWOWA I POŁĄCZENIOWE OB. NR 1, 1a, 1b** | |  |  |
| 1.1 | Roboty budowlane | |  |  |
| *1.1.1* | *Komora przelewowa ob. nr 1  Podziemna komora w konstrukcji żelbetowej o wym. min. 5,0 m x 2,5 m, głęb. ok. 4,5 m wewnątrz ścianka działowa żelbetowa, przykrycie kratami pomostowymi pełnymi ze stali kwasoodpornej, regulowana krawędź przelewowa wykonana ze stali kwasoodpornej Komora zabudowana na istniejącym kanale DN 1000 mm* | |  |  |
| *1.1.2* | *Komory połączeniowe ob. nr 1 a, 1b - szt.2 Komora istniejąca - naprawa powierzchni betonowych, wykonanie przejścia szczelnego DN 800 mm, dostosowanie komory do wymogów technologicznych* | |  |  |
| 1.2 | Roboty instalacyjne | |  |  |
| *1.2.1* | *Zastawka odcinająca - szt. 1 Zastawka dla otworu DN 800 mm, w wykonaniu ze stali nierdzewnej Komora przelewowa ob. nr 1* | |  |  |
| *1.2.2* | *Klapa zwrotna - szt.2 Klapa zwrotna naścienna DN 800 mm, wykonanie materiałowe PEHD Komora przelewowa ob. nr 1 a, 1 b* | |  |  |
| **2.** | **BUDYNEK KRAT OB. NR 2** | |  |  |
| 2.1 | Roboty budowlane | |  |  |
| *2.1.1* | *Przebudowa obiektu*   1. *wymiana pokrycia dachowego z dociepleniem* 2. *wykonanie nowego układu komunikacyjnego pomostów i schodów* 3. *wymiana okładzin ściennych i posadzek, malowanie ścian oraz zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji i elementów metalowych* 4. *istniejące kanały ściekowe: naprawa betonów, zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni kanałów, dostosowanie konstrukcji do nowych krat,* 5. *hermetyzacja kanałów oraz układ rurociągów ze stali nierdzewnej* 6. *prace do wykonania zgodnie z zakresem określonym w Ekspertyzie technicznej(Załącznik nr 1 do PFU pkt 2.1.1g)* | |  |  |
| 2.2 | Roboty instalacyjne | |  |  |
| *2.2.1* | *Demontaż istniejącego wyposażenia technologicznego wraz z kompletnym orurowaniem i armaturą Nowa instalacja technologiczna wraz z armaturą* | |  |  |
| *2.2.2* | *Wymiana kompletnego układu wentylacji grawitacyjnej oraz mechanicznej, wykonanie układu wentylacyjnego z materiałów chemoodpornych.* | |  |  |
| *2.2.3* | *Modernizacja i wymiana instalacji c.o. oraz wod-kan, doprowadzenie przyłącza c.o. do budynku* | |  |  |
| *2.2.4* | *Wymiana kompletnej instalacji elektrycznej oraz oświetlenia Wymiana kompletnej instalacji sterowania AKPiA oraz urządzeń pomiarowych w tym do pomiaru stężenia siarkowodoru oraz metanu w budynku* | |  |  |
| 2.3 | Wyposażenie technologiczne | |  |  |
| *2.3.1* | *Krata mechaniczna -* ***kpl. 2*** *Krata zgrzebłowa przepustowości 1500 m3/h  Kompletna szafa zasilająco-sterownicza przeznaczona do obsługi: krat mechanicznych, układ transporterów ślimakowych , prasopłuczek skratek* | |  |  |
| *2.3.2* | *Transporter ślimakowy skratek -* ***szt. 2*** *przenośnik śrubowy wałowy spiralny o średnicy 280 mm L=ok. 5,0 m,wyposażony w 2 szt. zasuw z napędem elektrycznym* | |  |  |
| *2.3.3* | *Prasopłuczka skratek -* ***szt. 2*** *wydajność: 2,8 m3/h, moc napędu: 4,0 kW,* | |  |  |
| *2.3.4* | *Zastawki ze stali nierdzewnej -* ***szt.4*** *Zastawki odcinające o wym. 120x120 cm, napęd elektryczny* | |  |  |
| *2.3.5* | *Automatyczny system poboru prób - kpl****. 1*** | |  |  |
| *2.3.6* | *Wciągnik przejezdny z napędem ręcznym wraz z konstrukcją wsporczą - szt****. 1*** | |  |  |
| **3.** | **STACJA ZLEWNA ŚCIEKÓW DOWOŻONYCH OB. NR 3** | |  |  |
| 3.1 | Roboty budowlane | |  |  |
| *3.1.1* | *Przebudowa obiektu*   * + 1. *Naprawa pokrycia dachowego*     2. *Remont ścian budynku (wewnętrznych i zewnętrznych), remont pomieszczeń*     3. *Wymiana elementów otworowych (okna, drzwi)*     4. *Remont podjazdu do obiektu* | |  |  |
| 3.2 | Roboty instalacyjne | |  |  |
| *3.2.1* | *Wymiana zasuw, wyposażenie obiektu w dodatkowe zasuwy z napędem elektrycznym* | |  |  |
| *3.2.1* | *Wymiana wentylatorów dachowych* | |  |  |
| *3.2.3* | *Wymiana kompletnej instalacji elektrycznej  Wykonanie instalacji CCTV Wymiana kompletnej instalacji sterowania AKPiA, wyposażenie obiektu w pomiary redox oraz Ph* | |  |  |
| **4.** | **PIASKOWNIK PODŁUŻNY OB. NR 4** |  |  |  |
| 4.1 | Roboty budowlane | |  |  |
| *4.1.1* | *Przebudowa obiektu*   1. *Dostosowanie konstrukcji do nowych urządzeń technologicznych, remont ścian zewnętrznych* 2. *Hermetyczne przykrycia z układem rurociągów ze stali nierdzewnej* 3. *Wymiana barierek ochronnych na barierki ze stali kwasoodpornej* 4. *Układ koryt na estakadzie do ewakuacji pulpy piaskowej* | |  |  |
| *4.1.2* | *Prace do wykonania zgodnie z zakresem określonym w Ekspertyzie technicznej(Załącznik nr 1 do PFU)* | |  |  |
| 4.2 | Roboty instalacyjne | |  |  |
| *4.2.1* | *Demontaż istniejącego wyposażenia technologicznego, nowa instalacja technologiczna* | |  |  |
| *4.2.2* | *Wymiana kompletnej instalacji elektrycznej, sterowania AKPiA oraz urządzeń pomiarowych* | |  |  |
| 4.3 | Wyposażenie technologiczne | |  |  |
| *4.3.1* | *Zgarniacz mechaniczny -* ***kpl. 2*** *Zgarniacz z pompowym usuwaniem piasku dla piaskownika dwukomorowego, pompa pulpy piaskowej wyd. 25 m3/h (1 szt./zgarniacz)* | |  |  |
| *4.3.2* | *Zastawki kanałowe odcinające ze stali nierdzewnej -* ***szt. 4*** *wysokość zawieradła 140 cm, głębokość zabudowy: 290 cm, napęd ręczny* | |  |  |
| **5.** | **KOMORA POMIARÓW ŚCIEKÓW OB. NR 5** |  |  |  |
| 5.1 | Roboty budowlane | |  |  |
| *5.1.1* | *Przebudowa obiektu Naprawa betonów oraz dostosowanie konstrukcji do nowego urządzenia pomiarowego, zabezpieczenie antykorozyjne betonu, remont ścian zewnętrznych, wymiana barierek ochronnych i krat pomostowych* | |  |  |
| 5.2 | Roboty instalacyjne | |  |  |
| *5.2.1* | *Wymiana instalacji elektrycznej zasilającej urządzenia, sterowania i AKPiA Nowe urządzenie pomiarowe* | |  |  |
| **6.** | **POMPOWNIA GŁÓWNA ŚCIEKÓW OB. NR 6** |  |  |  |
| 6.1 | Roboty budowlane | |  |  |
| *6.1.1* | *Przebudowa obiektu*   1. *Wymiana pokrycia dachowego oraz elewacji z płyt stalowych wraz z izolacja termiczną* 2. *Remont i malowanie ścian oraz konstrukcji stalowych* 3. *Wymiana schodów, podestów, włazów i barierek na elementy ze stali kwasoodpornej* 4. *Wykonanie nowego układu komunikacyjnego w przepompowni* 5. *Remont komory mokrej* 6. *Opaska chodnikowa wokół obiektu* | |  |  |
| *6.1.2* | *Prace do wykonania zgodnie z zakresem określonym w Ekspertyzie technicznej (ocieplenie stropodachu i ścian, nowe obróbki blacharskie, wymiana okien i drzwi, naprawa posadzek, malowanie, konserwacja lub wymiana elementów stalowych)* | |  |  |
| *6.1.3* | *Wciągnik z napędem elektrycznym do demontażu pomp* | |  |  |
| 6.2 | Roboty instalacyjne | |  |  |
| *6.2.1* | *Demontaż istniejącego wyposażenia technologicznego wraz z kompletnym orurowaniem i armaturą* | |  |  |
| *6.2.2* | *Wymiana kompletnego układu wentylacji* | |  |  |
| *6.2.3* | *Rurociągi technologiczne*   1. *Wymiana wszystkich rurociągów wewnątrz obiektu – zastosowanie rurociągów ze stali kwasoodpornej, armatura z napędami elektrycznymi* 2. *Wykonanie nowego rurociągu przelewowego DN 800 z komory mokrej przepompowni do istniejącej komory połączeniowej* | |  |  |
| *6.2.4* | *Wymiana instalacji elektrycznej wewnętrznej i oświetlenia oraz zasilającej urządzenia ,instalacji sterowania AKPiA oraz urządzeń pomiarowych* | |  |  |
| 6.3 | Wyposażenie technologiczne | |  |  |
| *6.3.1* | *Pompy ścieków surowych -* ***szt. 4*** *Pompy pionowe, sucho stojące z kompletnym osprzętem, wydajność 500 m3/h, moc 28,0 kW*  *Pompy przystosowane do współpracy z przemiennikiem częstotliwości* | |  |  |
| *6.3.2* | *Pompa odwodnieniowa -* ***szt. 1*** *Pompa zatapialna, wydajność: 0,8 dm3/s, moc 0,55 kW* | |  |  |
| **7.** | **OSADNIKI WSTĘPNE OB. NR 7a, 7b** |  |  |  |
| 7.1 | Roboty budowlane | |  |  |
| *7.1.1* | *Obiekty nowe*   1. *Osadniki o wymiarach 8,0x35,0 m głęb. 2,85 m -* ***szt. 2*** *Osadniki w konstrukcji żelbetowej, każdy z komorą rozpływową, dwoma lejami osadowymi, żelbetowym deflektorem (po jednym w każdej komorze osadnika), cała konstrukcja żelbetowa zabezpieczona antykorozyjnie* 2. *Układ komunikacyjny na osadnikach zapewniający dojście obsługowe do wszystkich napędów urządzeń, aparatury kontrolno – pomiarowej oraz włazów rewizyjnych Barierki ochronne ze stali kwasoodpornej* 3. *Przekrycia -* ***kpl. 2***  *Hermetyczne przykrycia z laminatów oraz układ rurociągów ze stali nierdzewnej z przepustnicami, do odprowadzania powietrza* | |  |  |
| 7.2 | Roboty instalacyjne | |  |  |
| *7.2.1* | *Układ rurociągów technologicznych ściekowych, osadowych oraz do odprowadzania ciał pływających Rurociąg obejściowy osadników* | |  |  |
| *7.2.2* | *Rurociągi ssawne osadu, DN 150 ze stali nierdzewnej wyposażone w zasuwy nożowe między kołnierzowe z napędem elektrycznym -* ***kpl. 4*** | |  |  |
| *7.2.3* | *Kompletna instalacja elektryczna zasilająca urządzenia oraz AKPiA* | |  |  |
| 7.3 | Wyposażenie technologiczne | |  |  |
| *7.3.1* | *Zgarniacz łańcuchowy (denny osadu i flotatu) -* ***kpl. 2*** *Koryta odpływowe z przelewem pilastym oraz deflektorem wykonane ze stali kwasoodpornej Obrotowa rynna DN 300 mm, części pływających* | |  |  |
| *7.3.2* | *Zastawki w wykonaniu ze stali nierdzewnej -* ***szt. 5***   1. *Zastawki kanałowe odcinające szer. 0.80 m z napędem ręcznym (2 szt.),* 2. *Zastawki naścienne odcinające DN 700 mm z napędem ręcznym (2 szt.)* 3. *Zastawka przelewowa regulacyjna szer. 1,00 m z napędem elektrycznym (1 szt.)* | |  |  |
| *7.3.3* | *Jaz regulowany z ogrzewaniem -* ***kpl. 2*** *Jaz długości 5,00 m, napęd przystosowany do pracy regulacyjnej, możliwość wyprowadzenia sygnałów do dyspozytorni, wykonanie: krawędź uchylna stal nierdzewna* | |  |  |
| **8.** | **UKŁAD BIOLOGICZNEGO OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW OB. NR 8a, 8b, 8c, 8d, 8e, 9a, 9b, 9c** | |  |  |
| 8.1 | Roboty budowlane | |  |  |
| *8.1.1* | ***Obiekty nr 8a, 8b, 8c, 8d, 8e*** *Przebudowa istniejących komór defosfatacji oraz denitryfikacji na: • komorę predenitryfikacji ob. nr 8a • komorę defosfatacjiob. nr 8b • trzy komory denitryfikacji ob. nr 8c, 8d, 8e Dostosowanie konstrukcji do nowego układu technologicznego, nowy układ komunikacyjny* | |  |  |
| *8.1.2* | ***Obiekty nr 9a, 9b*** *Przebudowa dwóch istniejących komór nitryfikacji  Wykonanie wewnątrz komór nitryfikacji, żelbetowychkomór odpływowych do recyrkulacji wewnętrznej, nowy układ komunikacyjny* | |  |  |
| *8.1.3* | *Prace do wykonania zgodnie z zakresem określonym w Ekspertyzie technicznej*   1. *ob. nr 8a, 8b, 8c, 8d, 8e uszczelnienie dylatacji, naprawa ubytków betonów na powierzchni dna i ścian* 2. *obiekty nr 9a, 9b przebudowa ścian, wyprawy tynkarskie, uszczelnienie dylatacji, naprawa ubytków betonów, powłoka ochronna betonu, wymiana elementów stalowych na stal nierdzewną* | |  |  |
| *8.1.4* | ***Obiekt nr 9c***  *Nowa komora nitryfikacji wykonana jako otwarty obiekt żelbetowy o wymiarach 12,0x72,0 m, głębokość 4,75 m podesty i barierki w wykonaniu ze stali nierdzewnej  ekran antyemisyjny od strony ogrodzenia wyposażony w system dezodoryzacji suchej zamgławiającej* | |  |  |
| 8.2 | Roboty instalacyjne | |  |  |
| *8.2.1* | ***Obiekty nr 8a, 8b, 8c, 8d, 8e, 9a, 9b*** *Demontaż istniejącego wyposażenia technologicznego wraz z kompletnym orurowaniem i armaturą oraz instalacji sterowania i urządzeń pomiarowych* | |  |  |
| *8.2.2* | ***Obiekty nr 8a, 8b, 8c, 8d, 8e, 9a, 9b, 9c*** *Kompletna instalacja technologiczna wraz z armaturą* | |  |  |
| *8.2.3* | ***Obiekty nr 8a, 8b, 8c, 8d, 8e, 9a, 9b, 9c*** *Kompletna instalacja elektryczna zasilająca urządzenia, instalacja sterowania i urządzeń pomiarowych* | |  |  |
| 8.3 | Wyposażenie technologiczne | |  |  |
| *8.3.1* | *Mieszadła zatapialne -* ***kpl. 15*** *Mieszadła z konstrukcją wsporczą, systemem mocowania ze stali AISI 316 oraz żurawiem w wykonaniu ze stali AISI 304*   1. *ob. nr 8a (kpl. 1) średnica śmigła: min. 600 mm, moc znamionowa: max 1,2 kW* 2. *ob. nr 8b (kpl. 2) średnica śmigła: min. 700 mm, moc znamionowa: max 3,8 kW* 3. *ob. nr 8c, 8d, 8e (kpl. 3) średnica śmigła: min. 700 mm, moc znamionowa: max 3,8 kW* 4. *ob. nr 9a, 9b, 9c (kpl. 9) średnica śmigła: min. 900 mm, moc znamionowa: max 7,0 kW* | |  |  |
| *8.3.2* | *Mieszadło pompujące –****kpl. 9****Mieszadło z konstrukcją wsporczą, systemem mocowania oraz żurawiem w wykonaniu ze stali nierdzewnej:*  *ob. nr: 8c, 8d, 8e (po 1 szt.), 9a, 9b, 9c (po 2 sz.t)średnica śmigła: max 300 mm, wydajność: 350 m3/h, moc silnika: max 3,0 kW,Przystosowane do pracy z falownikiem* | |  |  |
| *8.3.3* | *System napowietrzania drobnopęcherzykowego -* ***kpl. 3*** *System z instalacją doprowadzająca powietrze. Wydajność nominalna układu napowietrzania: 7000 Nm3/h, dyfuzory rurowe z membraną DPDM,rurociągi ze stali nierdzewnej ob. nr: 9a, 9b, 9c* | |  |  |
| *8.3.4* | *Zastawki w wykonaniu ze stali nierdzewnej -* ***szt. 11***  *Zastawki z możliwością wyprowadzenia sygnałów do dyspozytorni:*   * *ob. nr 8a -Zastawka naścienna odcinająca (szt. 1) szerokość zastawki 40 cm, napęd: ręczny* * *ob. nr 8b -Zastawka naścienna odcinająca (szt. 1) szerokość zastawki 150 cm, napęd: ręczny* * *ob. nr 8c, 8d, 8e -Zastawka przelewowa regulacyjna (szt. 3) szerokość zastawki 200 cm, napęd: elektryczny* * *ob. nr 8c, 8d, 8e, 9a, 9b, 9c -Zastawka odcinająca (szt. 6) naścienna, średnica otworu DN 800 mm, napęd ręczny* | |  |  |
| *8.3.5* | *Przepustnice DN 300 mm -* ***szt. 9*** *Przepustnice powietrza z napędem elektrycznymob. nr 9a, 9b, 9c* | |  |  |
| *8.3.6* | *Przepływomierz elektromagnetyczny DN 350 mm -* ***kpl. 3****ob. nr 9a, 9b, 9c* | |  |  |
| **9.** | **KOMORY ROZDZIAŁU ŚCIEKÓW NA OSADNIKI WTÓRNE OB. NR 10a, 10b, 10c** | |  |  |
| 9.1 | Roboty budowlane | |  |  |
| *9.1.1* | ***Obiekty nowe*** *Komory w konstrukcji żelbetowej, głębokość dostosowana do rozwiązań technologicznych i profilu rurociągów, wydzielone komory: dopływowa, rozdziału i odpływowe Komory przykryte kratami pomostowymi wykonanymi ze stali nierdzewnej.  Na komorach barierki ochronne wykonane ze stali nierdzewnej*   * *Komora ob. nr 10a o wymiarach 5,0x8,0 m* * *Komora ob. nr 10c o wymiarach 3,0x5,0 m* | |  |  |
| *9.1.2* | ***Obiekt remontowany*** *Komora ob. nr 10b Remont ścian żelbetowych elementów obiektu, naprawa betonów, wykonanie przejść szczelnych  Wyposażenie komory w: włazy wejściowe, drabinę zejściową, barierki ochronne – wykonanie elementów ze stali nierdzewnej, Wyposażenie komory w kominki wentylacyjne.* | |  |  |
| 9.2 | Roboty instalacyjne | |  |  |
| *9.2.1* | ***Komora ob. nr 10b*** *Demontaż istniejącego wyposażenia komory* | |  |  |
| *9.2.2* | ***Komora ob. nr 10b*** *Instalacja technologiczna z przepustnicami regulacyjnymi do ścieków, DN 600 mm, kołnierzowe z napędem ręcznym - szt.* ***2*** | |  |  |
| 9.3 | Wyposażenie technologiczne | |  |  |
| *9.3.1* | ***Komora ob. nr 10a*** *Jaz odpływowy z ogrzewaniem -* ***szt. 2*** *długość jazu: 4000 mm, zakres wysokości przestawiania: 450 mm, moc silnika napędowego: 0,25 kW,  możliwość wyprowadzenia sygnałów do dyspozytorni wykonanie: krawędź uchylna stal nierdzewna* | |  |  |
| *9.3.2* | ***Komora ob. nr 10c*** *Zastawka ze stali nierdzewnej -* ***szt. 3*** *Zastawka przelewowa, regulacyjna, szerokość 120 cm,  napęd elektryczny, możliwość wyprowadzenia sygnałów do dyspozytorni* | |  |  |
| **10.** | **OSADNIKI WTÓRNE RADIALNE OB. NR 11a, 11bI PODŁUŻNE OB. NR 11c, 11d, 11 e** | |  |  |
| 10.1 | Roboty budowlane - o osadniki radialne ob. nr 11a, 11b | |  |  |
| *10.1.1* | *Przebudowa istniejących obiektów -* ***szt.2*** *Podniesienie korony osadnika, wykonanie ogrzewanej bieżni zgarniacza, wyrównanie i wypoziomowanie dna osadników, dostosowanie konstrukcji do nowego układu technologicznego Barierki ochronne ze stali nierdzewnej* | |  |  |
| *10.1.2* | *Prace do wykonania zgodnie z zakresem określonym w Ekspertyzie technicznej Uszczelnienie dylatacji, naprawa ubytków betonów na powierzchni dna i ścian, zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych, wymiana elementów stalowych na stal nierdzewną, ogrzewanie bieżni zgarniacza Usunięcie starych powłok bitumicznych stropu komory rozdziału ścieków oraz wykonać ocieplenie stropu oraz ścian do głębokości ok.1,0m p.p.t., wykonać nowe zabezpieczenie przeciwwilgociowe stropu komory rozdziału* | |  |  |
| *10.1.3* | *Studnia zbiorcza ciał pływających - istniejąca Remont i naprawa konstrukcji, wyposażenie studni w kominki wentylacyjne, stopnie złazowe Wymiana przejść szczelnych, wyposażenie we właz rewizyjny ze stali nierdzewnej* | |  |  |
| 10.2 | Roboty budowlane - osadniki podłużne ob. nr 11c, 11d, 11e | |  |  |
| *10.2.1* | *Przebudowa istniejących obiektów -* ***szt.3*** *Podniesienie korony osadników, likwidacja istniejących spustów ciał pływających, podniesienie ścian wewnętrznych obiektu, wykonanie przy każdym leju osadnika komory odbioru osadu  Wyposażenie obiektu w barierki ochronne ze stali nierdzewnej* | |  |  |
| *10.2.2* | *Prace do wykonania zgodnie z zakresem określonym w Ekspertyzie technicznej Uszczelnienie dylatacji, naprawa ubytków betonów na powierzchni dna i ścian, wykonanie powłoki ochronnej betonu* | |  |  |
| *10.2.3* | *Istniejące komory dopływowe osadników -* ***szt. 3*** *remont oraz naprawa betonów, wyposażenie w: kominki wentylacyjne, stopnie złazowe, właz rewizyjny wymiana przejść szczelnych rurociągów* | |  |  |
| *10.2.4* | *Nowe komory odbioru osadu -* ***szt. 6*** *Studnie żelbetowe DN 1200 mm Komory wyposażone m.in.: włazy rewizyjne wykonane ze stali nierdzewnej, stopnie złazowe, kominki wentylacyjne* | |  |  |
| 10.3 | Roboty instalacyjne | |  |  |
| *10.3.1* | *Demontaż istniejącego wyposażenia technologicznego wraz z kompletnym orurowaniem i armaturą -* ***kpl 5*** *Nowa instalacja technologiczna wraz z armaturą -* ***kpl. 5*** | |  |  |
| *10.3.2* | *Zastawki odcinające -* ***szt. 2*** *Studnia zbiorcza ciał pływających  Zastawki DN 200* | |  |  |
| *10.3.3* | *Wymiana kompletnej instalacji elektrycznej zasilającej urządzenia oraz instalacji sterowania i urządzeń pomiarowych -* ***kpl. 5*** | |  |  |
| *10.3.4* | *Zasuwy odcinające -* ***kpl. 3*** *Zasuwy DN 400 w komorach dopływowych (ob. nr 11c, 11d, 11e)* | |  |  |
| 10.4 | Wyposażenie technologiczne- osadniki radialne ob. nr 11a, 11b | |  |  |
| *10.4.1* | *Zgarniacz obrotowy osadu -* ***kpl. 2*** *Zgarniacz do osadnika radialnego o średnicy 30,0 m, moc silnika: 0,75 kW, szafa rozdzielcza zamontowana na pomoście z własnym okablowaniem, pomost ze stali ocynkowanej i malowanej, zespoły mające kontakt ze ściekami - stal nierdzewna, koryto przelewowe z przelewem pilastym dwustronnym ze stali nierdzewnej, wyposażenie: komora odpływowa, deflektor, układ spustu* | |  |  |
| *10.4.2* | *Przepływomierz elektromagnetyczny DN 350 mm -* ***szt. 2*** | |  |  |
| 10.5 | Wyposażenie technologiczne -  osadniki podłużne ob. nr 11c, 11d, 11e | |  |  |
| *10.5.1* | *Zgarniacz łańcuchowy osadu -* ***kpl. 3*** *Zgarniacz do osadnika podłużnego, element zgarniający: długość 8000 mm, wysokość 180 mm, szerokość 80 mm, moc: 0,75 kW materiał elementu zgarniającego: włókno szklane, żywica poliestrowa Obrotowa rynna ze stali nierdzewnej Ø300 mm, koryto przelewowe z przelewem pilastym dwustronnym ze stali nierdzewnej, moc silnika: 0,18 kW, sterowanie pracą rynny - ręczne / automatyczne z szafy sterowniczej* | |  |  |
| *10.5.2* | *Zastawki w wykonaniu ze stali nierdzewnej - szt. 9 Zastawki z możliwością wyprowadzenia sygnałów do dyspozytorni*   1. *Zastawka przelewowa regulacyjna (szt. 6) szerokość zastawki 80 cm, napęd: elektryczny* 2. *Zastawka kanałowa odcinająca (szt. 3) otwór 0,50 m, napęd: ręczny* | |  |  |
| **11.** | **KOMORA POMIAROWA I KONTENER OB. NR 12, 12a** | | |  |
| 11.1 | Roboty budowlane | |  |  |
| *11.1.1* | *Komora pomiarowa Nowa komora w konstrukcji żelbetowej o wym. 2,0x8,0 m, zabudowana na istniejącym kolektorze DN 800, komora z podziałem na: komorę dopływową, komorę przepływomierza, komorę odpływową, wyposażona w: włazy rewizyjne oraz montażowe wykonane ze stali nierdzewnej, drabinki zejściowe do każdej z części komory wykonane ze stali nierdzewnej, kominki wentylacyjne, wyłożenie płytkami ceramicznymi ścian wewnętrznych komory odpływowej.* | |  |  |
| *11.1.2* | *Fundament pod kontener pomiarowy* | |  |  |
| 11.2 | Wyposażenie technologiczne | |  |  |
| *11.2.1* | *Przepływomierz elektromagnetyczny DN 500 mm- szt. 1* | |  |  |
| *11.2.2* | *Pompa zatapialna odwodnieniowa - szt.1 wydajność: 0,8 dm3/s, moc silnika: 0,55 kW* | |  |  |
| *11.2.3* | *Zastawka w wykonaniu ze stali nierdzewnej - szt. 1 Zastawka naścienna, otwór DN 500 mm, napęd ręczny* | |  |  |
| *11.2.4* | *Zasuwa nożowa DN 500 mm - szt. 1 napęd ręczny* | |  |  |
| *11.2.5* | *Kontener pomiarowy - szt. 1 Kontener wyposażony w: izolację cieplną, drzwi wejściowe, instalacja elektryczna, oświetlenie, wentylacja grawitacyjna, ogrzewanie elektryczne. Instalacja automatycznego układu do poboru prób, stacji monitorującej jakość ścieków* | |  |  |
| **12.** | **BUDYNEK SEPARATORÓW PIASKU OB. NR 13** |  |  |  |
| 12.1 | Roboty budowlane | |  |  |
| *12.1.1* | *Nowy budynek jednokondygnacyjny, murowany wykonany w technologii tradycyjnej o wymiarach 5,0x12,0 m wys. 4,0 m Pomieszczenie główne dla separatora piasku i kontenery na piasek oraz cześć urządzeń punktu przyjmowania osadów z wozów asenizacyjnych, pomieszczenie węzła sanitarnego (WC, umywalka), pomieszczenie rozdzielni elektrycznej* | |  |  |
| 12.2 | Roboty instalacyjne | |  |  |
| *12.2.1* | *Instalacje: wodociągowa, wody technologicznej i kanalizacyjnej wraz z armaturą* | |  |  |
| *12.2.2* | *Instalacja wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej oraz instalacja grzewcza* | |  |  |
| *12.2.3* | *Instalacja elektryczna do zasilania projektowanych urządzeń, instalacja ogólna na potrzeby budynku, instalacja sterownicza AKPiA* | |  |  |
| 12.3 | Wyposażenie technologiczne | |  |  |
| *12.3.1* | *Separator wirowy z płuczką piasku -* ***szt. 2*** | |  |  |
| *12.3.2* | *Szafa zasilająco – sterownicza -* ***szt. 1*** *Szafa wyposażona we wszystkie elementy wymagane do automatycznej pracy instalacji* | |  |  |
| **13.** | **STACJA ODBIORU OSADÓW Z WOZÓW ASENIZACYJNYCH OB. NR 14** | |  |  |
| 13.1 | Roboty budowlane | |  |  |
| *13.1.1* | *Lej zasypowy  Podziemna komora w konstrukcji żelbetowej, min. objętość czynna zbiornika: 2,5 m3* | |  |  |
| *13.1.2* | *Wiata nad lejem zasypowym Wiata w konstrukcji stalowej, wysokość dostosowana do taboru asenizacyjnego* | |  |  |
| 13.2 | Roboty instalacyjne | |  |  |
| *13.2.1* | *Instalacje: wodociągowa z hydrantem naziemnym* | |  |  |
| 13.3 | Wyposażenie technologiczne | |  |  |
| *13.3.1* | *Podziemny lej zasypowy -* ***kpl. 1*** *Lej z transporterem spiralnym i kratownicą przykrywającą min. objętość czynna zbiornika: 2,5 m3, materiał: stal AISI304L wyposażonyw kratę ochronną 100x100 mm najazdową oraz bortnice w dnie zbiornika przenośnik wałowy do transportu osadów  urządzenie dostosowane do pracy na zewnątrz (pakiet zima),* | |  |  |
| *13.3.2* | *Separatory -* ***kpl. 1*** *Separator bębnowy części stałych - szt. 1**Separator o średnicy 600 mm, napęd 1,1 kW, z konstrukcją wsporczą pod zabudowę w pomieszczeniu Separator z płuczką piasku - szt. 1 stopień odwodnienia piasku: nie mniej niż 85%* | |  |  |
| *13.3.3* | *Szafa zasilająco-sterownicza -* ***kpl. 1*** *Kompletna szafa gwarantująca automatyczną pracę urządzeń, obsługująca: separator/płuczka piasku, przenośnik z leja załadowczego osadów, separator bębnowy* | |  |  |
| **14.** | **POMPOWNIE CIAŁ PŁYWAJĄCYCH Z OSADNIKÓW WTÓRNYCH OB. NR 18a, 18b** | |  |  |
| 14.1 | Roboty budowlane | |  |  |
| *14.1.1* | *Nowy obiekt - kpl****. 2*** *Zbiorniki podziemne w konstrukcji żelbetowej z podziałem na dwie komory: komory mokrej pomp, komory suchej zasuw Wyposażenie każdej pompowni m. in. w: drabinę zejściową ze stali nierdzewnej do komory mokrej, stopnie złazowe w komorze zasuw, kominki wentylacyjne, włazy rewizyjne wykonane ze stali nierdzewnej* | |  |  |
| 14.2 | Roboty instalacyjne | |  |  |
| *14.2.1* | *Instalacja technologiczna z niezbędną armaturą odcinającą, zwrotną, m.in.:zasuwa nożowa DN 100 mm z napędem ręcznym (szt.4), zawór kulowy kołnierzowy DN 100 mm (szt. 4)* | |  |  |
| 14.3 | Wyposażenie technologiczne | |  |  |
| *14.3.1* | *Pompy ciał pływających-* ***kpl. 4*** *Pompy zatapialne, wirowe, wydajność: 54 m3/h - (szt. 2+2 rezerwowe) Wyposażenie: kolano sprzęgające, prowadnica i łańcuch ze stali nierdzewnej, żurawik o udźwigu 150 kg* | |  |  |
| **15.** | **BUDYNEK WIRÓWEK, MASZYNOWNI I INST. HYDROLIZY OB. NR 19** | |  |  |
| 15.1 | Roboty budowlane | |  |  |
| *15.1.1* | *Remont istniejącego budynku wirówek, w szczególności wymiana:*   * *stolarki okiennej i drzwiowej oraz bram,* * *obróbek blacharskich,* * *pokrycia dachowego wraz z ociepleniem stropu* * *oraz* * *malowanie i remont pomieszczeń,* * *wykonanie nowych posadzek* * *Montaż wciągników wraz konstrukcjami wsporczymi do demontażu zagęszczarek osadu i wirówek osadu, Wykonanie fundamentów i pomostów obsługowych urządzeń.* | |  |  |
| *15.1.2* | *Prace do wykonania zgodnie z zakresem określonym w Ekspertyzie technicznej m.in.: Docieplenie ścian, zabezpieczenie antykorozyjnie wszystkich elementów salowych, usunięcie zacieków pod stropem konstrukcji wsporczej wirówek, malowanie ścian, stropów i klatki schodowej,  Opaska wokół budynku, podjazdy do wrót i naprawa nawierzchni placów* | |  |  |
| 15.2 | Roboty instalacyjne | |  |  |
| *15.2.1* | *a) Demontaż istniejącego wyposażenia technologicznego wraz z*  *kompletnym orurowaniem i armaturą*  *b) Wymiana kompletnych rurociągów technologicznych na nowe ze stali*  *nierdzewnej wraz z armaturą odcinającą i zwrotną*    *c) Nowa instalacja wewnętrzna biogazu wraz z niezbędną armaturą,*  *wykonanie nowej szafy gazowej wraz z automatyczną armaturą*  *odcinającą.* | |  |  |
| *15.2.2* | *Wymiana instalacji wod-kan, c.o. i gazu* | |  |  |
| *15.2.3* | *Wymiana instalacji elektrycznych* | |  |  |
| *15.2.4* | *Wymiana systemu instalacji wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej* | |  |  |
| *15.2.5.* | *Wymiana pozostałych rurociągów technologicznych* | |  |  |
| 15.3 | Wyposażenie technologiczne - maszynownia WKF/wymiennikownia | |  |  |
| *15.3.1* | *Rurowy wymiennik ciepła- kpl****. 2*** *moc grzewcza 250 kW, wyposażony w izolację termiczną z wełny mineralnej w osłonie z blachy aluminiowej* | |  |  |
| *15.3.2* | *Pompy cyrkulacyjne osadu - kpl****. 4*** *Pompy sucho stojące, wirowe, wydajność: 40-120 m3/h, moc 22 kW - (szt. 2+2 rezerwowe) Przystosowane do pracy z falownikiem* | |  |  |
| *15.3.3* | *Pompy osadu zagęszczonego - kpl****. 4*** *Pompy wyporowe, rotacyjne, wydajność: 10-30 m3/h, moc 7,5 kW - (szt. 2+2 rezerwowe) Przystosowane do pracy z falownikiem* | |  |  |
| *15.3.4* | *Kocioł gazowy -* ***kpl. 2*** *zasilanie: biogaz/propan-butan, moc cieplna: 240 kW* | |  |  |
| *15.3.5* | *Wymiana instalacji higienizacji osadu odwodnionego* | |  |  |
| **16.** | **POMPOWNIA OSADU WSTĘPNEGO I CIAŁ PŁYWAJĄCYCH OB. NR 15** | |  |  |
| 16.1 | Roboty budowlane | |  |  |
| *16.1.1* | *Nowy budynek 1-kondyg. o wym. 5,5x7,5 m wys. 3,0 m Budynek niepodpiwniczony, w konstrukcji tradycyjnej, z komorą czerpną w postaci podziemnego zbiornika żelbetowego o wym. wew. 4,0 x 1,5 m głęb. 3,0 m* | |  |  |
| *16.1.2* | *Wyposażenie budynku w wciągnik łańcuchowy o napędzie ręcznym i udźwigu 1000 kg (do demontażu i transportu pomp oraz maceratorów). Komora czerpna wyposażona m.in. w: żelbetową płytę przykrywającą, kominki nawiewne, włazy rewizyjne ze stali nierdzewnej, drabinę złazową ze stali nierdzewnej, rurociąg przelewowy do kanalizacji wewnętrznej* | |  |  |
| 16.2 | Roboty instalacyjne | |  |  |
| *16.2.1* | *Instalacje: wod-kan wraz z armaturą, wentylacyjna, elektryczna i AKPiA* | |  |  |
| *16.2.2* | *Instalacja technologiczna wyposażone w niezbędną armaturę odcinającą, zwrotną oraz kompensacyjną.* | |  |  |
| 16.3 | Wyposażenie technologiczne | |  |  |
| *16.3.1* | *Pompy osadu wstępnego - szt. 2 Pompy sucho stojące, rotacyjne, wyporowe, wydajność: 15 dm3/s, moc silnika 18,5 kW (szt. 1+1 rezerwowa)* | |  |  |
| *16.3.2* | *Macerator osadu wstępnego - szt. 2 wydajność: 15 dm3/s,moc silnika 4,0 kW* | |  |  |
| *16.3.3* | *Mieszadło zatapialne - kpl. 1 Mieszadło z konstrukcją wsporczą, systemem mocowania ze stali AISI 316 oraz żurawiem w wykonaniu ze stali AISI 304 średnica śmigła: min. 550 mm, moc znamionowa: max 0,9 kW* | |  |  |
| *16.3.4* | *Pompa zatapialna odwodnieniowa - szt.1 wydajność: 0,8 dm3/s, moc silnika: 0,55 kW* | |  |  |
| **17.** | **BUDYNEK DMUCHAW ORAZ PRZEPOMPOWNIA OSADU RECYRKULOWANEGO I NADMIERNEGO OB. NR 16** | |  |  |
| 17.1 | Roboty budowlane | |  |  |
| *17.1.1* | *Remont obiektu Remont i malowanie ścian oraz konstrukcji stalowych, dostosowanie konstrukcji obiektu do projektowanego układu technologicznego, wymiana pokrycia dachowego z dociepleniem, wykonanie nowej posadzki, wykonanie spadków posadzki Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej oraz wymiana bram na bramy z napędem elektrycznym Montaż suwnic wraz z wciągnikami* | |  |  |
| *17.1.2* | *Prace do wykonania zgodnie z zakresem określonym w Ekspertyzie technicznej* | |  |  |
| 17.2 | Roboty instalacyjne | |  |  |
| *17.2.1* | *Demontaż istniejącego wyposażenia technologicznego wraz z kompletnym orurowaniem i armaturą Układ rurociągów tłocznych osadów w obrębie budynku z kompletem armatury odcinającej i zwrotnej  Układ nowych rurociągów sprężonego powietrza wraz z armaturą* | |  |  |
| *17.2.2* | *Układ nowych wpustów posadzkowych wraz z kanalizacją* | |  |  |
| *17.2.3* | *Wymiana układu wentylacji, wykonanie nowych czerpni powietrza dla dmuchaw* | |  |  |
| *17.2.4* | *Wymiana kompletnej instalacji elektrycznej wewnętrznej, oświetlenia, zasilającej urządzenia oraz modernizacja rozdzielni elektrycznej Wymiana instalacji sterowania i urządzeń AKPiA Wymiana automatyki sterowania pompami osadowymi* | |  |  |
| 17.3 | Wyposażenie technologiczne | |  |  |
| *17.3.1* | *Dmuchawa śrubowa - kpl. 6 Dmuchawa ze zintegrowaną przetwornicą częstotliwości zamontowaną we wspólnej obudowie oraz sterownikiemnadzorującym  Wydajność: min 16,69 Nm3/minmax61,77 Nm3/min,  moc max 74,7 kW* | |  |  |
| *17.3.2* | *Pompy osadu recyrkulowanego i nadmiernego - szt. 3 Pompy sucho stojące, wirowe, wydajność: 300 m3/h, moc silnika 7,5 kW (szt. 2+1 rezerwowa) Pompy przystosowane do pracy z falownikiem* | |  |  |
| *17.3.3* | *Przepływomierze - szt. 4 Przepływomierz osadu recyrkulowanego DN 350 mm - (szt. 2) Przepływomierz osadu nadmiernego DN 125 mm - (szt. 2)* | |  |  |
| **18.** | **BUDYNEK INSTALACJI WODY TECHNOLOGICZNEJ ORAZ PRZEPOMPOWNIA OSADU WTÓRNEGO OB. NR 17** | |  |  |
| 18.1 | Roboty budowlane | |  |  |
| *18.1.1* | *Przebudowa istniejącego obiektu (przepompowni osadu wstępnego) Remont i malowanie ścian oraz konstrukcji stalowych, dostosowanie konstrukcji obiektu do projektowanego układu technologicznego, wymiana pokrycia dachowego z dociepleniem, wykonanie nowej posadzki, wykonanie spadków posadzki Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej oraz bramy* | |  |  |
| *18.1.2* | *Remont i naprawa betonów komory pompowni osadu, wyposażenie komory w drabinę i włazy ze stali nierdzewnej, kominki wentylacyjne,  Układ wciągnika do demontażu pomp zatapialnych* | |  |  |
| *18.1.3* | *Prace do wykonania zgodnie z zakresem określonym w Ekspertyzie technicznej* | |  |  |
| 18.2 | Roboty instalacyjne | |  |  |
| *18.2.1* | *Demontaż istniejącego wyposażenia technologicznego wraz z kompletnym orurowaniem i armaturą* | |  |  |
| *18.2.2* | *Układ rurociągów tłocznych osadów w obrębie budynku z kompletem armatury odcinającej i zwrotnej* | |  |  |
| *18.2.3* | *Układ rurociągów doprowadzających wodę ze stali nierdzewnej wraz z niezbędną armaturą odcinającą* | |  |  |
| *18.2.4* | *Układ nowych wpustów posadzkowych wraz z kanalizacją* | |  |  |
| *18.2.5* | *Wymiana układu wentylacji* | |  |  |
| *18.2.6* | *Wymiana kompletnej instalacji elektrycznej wewnętrznej, oświetlenia, zasilającej urządzenia oraz instalacji sterowania i AKPiA* | |  |  |
| 18.3 | Wyposażenie technologiczne | |  |  |
| *18.3.1* | *Pompy osadu wtórnego i nadmiernego - kpl. 3 Pompy sucho stojące, wirowe, wydajność: 300 m3/s, moc silnika 13,0 kW (szt. 2+1 rezerwowa) Pompy z kolanem sprzęgającym, prowadnicą i łańcuchem ze stali nierdzewnej Przystosowane do pracy z falownikiem* | |  |  |
| *18.3.2* | *Instalacja wody technologicznej - kpl. 1  w tym:*   1. *Filtr wstępny ścieków oczyszczonych - (szt. 2) typ: ręczny, wydajność: 60 m3/h* 2. *Filtr samoczyszczący - (szt. 1) napęd: elektryczny, wydajność: 60 m3/h* 3. *Zestaw hydroforowy - (kpl. 1)* 4. *Pompy: 4 szt. (w tym 1 szt. rezerwowa), • typ pomp: pionowa, wielostopniowa, wydajność zestawu: 60 m3/h, wysokość podnoszenia: 60 m s.w, moc: 4 x 5,50 kW* | |  |  |
| **19.** | **ZBIORNIK OSADÓW ZAGĘSZCZONYCH OB. NR 20** | |  |  |
| 19.1 | Roboty budowlane | |  |  |
| *19.1.1* | *Przebudowa istniejącego obiektu dostosowanie konstrukcji obiektu do nowych urządzeń technologicznych, likwidacja komory filtrów,  Wykonanie układu komunikacyjnego na zbiorniku* | |  |  |
| *19.1.2* | *Prace do wykonania zgodnie z zakresem określonym w Ekspertyzie technicznej m.in.: Wykonanie powłoki ochronnej dla betonu, miejscowe naprawy żelbetu, wymiana elementów stalowych na nowe ze stali nierdzewnej, przykrycie zbiorników zadaszeniem samonośnym z włókno kompozytu, ocieplenie ścian zbiornika wraz z wyprawą tynkarską systemową.* | |  |  |
| 19.2 | Roboty instalacyjne | |  |  |
| *19.2.1* | *Demontaż istniejącego wyposażenia technologicznego wraz z kompletnym orurowaniem i armaturą Wymiana rurociągów technologicznych* | |  |  |
| *19.2.2* | *Wymiana instalacji elektrycznych i AKPiA* | |  |  |
| 19.3 | Wyposażenie technologiczne | |  |  |
| *19.3.1* | *Mieszadło prętowe- kpl. 1 Mieszadło dla zbiornika o średnicy 10,0 m, moc 0,37 kW, wyposażone w zgarniacze dna oraz zgarniacz leja osadowego* | |  |  |
| *19.3.2* | *Koryto przelewowe wraz z konstrukcją wsporczą: przelew pilasty,wykonanie stal nierdzewna,wyposażenie:konstrukcja wsporcza oraz rurociąg odpływowy* | |  |  |
| **20.** | **KOMORY FERMENTACYJNE, KANAŁ I SZYB WINDOWY OB. NR 21a, 21 b, 21c, 21 d** | |  |  |
| 20.1 | Roboty budowlane | |  |  |
| *20.1.1* | ***Komory fermentacyjne ob nr 21a, 21b*** *Wymiana kopuł, średnica dostosowana do zwieńczenia komory, przystosowana do montażu mieszadła, wykonanie: stal nierdzewna, kompletne wyposażenie  Prace do wykonania zgodnie z zakresem określonym w Ekspertyzie technicznej m.in.: Wymiana ocieplenia zbiorników, wykonanie nowych powłok antykorozyjnych (wewnętrznych i zewnętrznych), wymiana elementów stalowych (balustrady, pomosty, kraty) na elementy ze stali nierdzewnej Opaska chodnikowa wokół obiektów* | |  |  |
| *20.1.2* | ***Kanał technologiczny ob. nr 21c*** *Obiekt nowy Kanał wykonany jako podziemny, żelbetowy, przykryty żelbetową płytą stropową o wymiarach ok. 3,60 x 16,0 m głęb. ok. 2,80 m, W przykryciu kanału otwór włazowy wyposażony w przykrycie ze stali nierdzewnej, zejścia do kanału za pomocą drabin ze stali nierdzewnej  Kanał w budynku należy przykryć kratami pomostowymi ze stali nierdzewnej, barierki ochronne ze stali nierdzewnej* | |  |  |
| *20.1.3* | ***Szyb windowy ob. nr 21d***   * + - 1. *Obiekt nowy - szyb o wymiarach (bez podszybia i nadszybia): 2,45 x 2,55 m wys. 11,5 m*       2. *Remont klatki schodowej: wymiana krat pomostowych, stopni i obarierowania na nowe ze stali nierdzewnej, oczyszczenie i malowanie konstrukcji stalowej klatki*       3. *Dźwig windowy z napędem o następujących parametrach: szerokość drzwi: min. 900 mm,, wymiary kabiny: min. 1100 x 1400 mm, udźwig: ok. 600 kg* | |  |  |
| 20.2 | Roboty instalacyjne | |  |  |
| *20.2.1* | *Demontaż istniejącego wyposażenia technologicznego wraz z kompletnym orurowaniem i armaturą Wymiana rurociągów technologicznych (na rury ze stali nierdzewnej) z kompletem armatury  Zasuwy nożowe DN 150 mm z napędem ręcznym 12 szt./komorę, na rurociągu cyrkulacyjnym* | |  |  |
| *20.2.2* | *Kanał technologiczny - Rurociągi: zasilający i powrotny, cyrkulacyjne, z rur ze stali nierdzewnej* | |  |  |
| *20.2.3* | *Wymiana instalacji elektrycznych, pomiarowych i AKPiA* | |  |  |
| 20.3 | Wyposażenie technologiczne | |  |  |
| *20.3.1* | *Mieszadło do komory fermentacyjnej - kpl. 2 Mieszadło dla komory o obj. czynnej 2500 m3, wyposażone w dwa śmigła, moc 4,0 kW, materiał: stal nierdzewna* | |  |  |
| *20.3.2* | *Ujęcie biogazu, bezpiecznik cieczowy, komora przelewowa osadu- kpl. 2 Ujęcie wyposażone w: łapacz piany, doprowadzenie i odprowadzenie gazu, wykonanie ze stali nierdzewnej* | |  |  |
| *20.3.3* | *Wymiana kieszeni przelewowych wraz z regulowanymi przelewami ze stali kwasoodpornej, ocielone i ogrzewane.* | |  |  |
| **21.** | **ZAGĘSZCZACZ OSADU PRZEFERMENTOWANEGO OB. NR 22** | |  |  |
| 21.1 | Roboty budowlane | |  |  |
| *21.1.1* | *Przebudowa istniejącego obiektu Wykonanie układu komunikacyjnego, barierki ochronne i drabina wejściowa wykonane ze stali nierdzewnej, opaska chodnikowa wokół obiektu* | |  |  |
| *21.1.2* | *Prace do wykonania zgodnie z zakresem określonym w Ekspertyzie technicznej m.in.: Naprawa ubytków betonu, wykonanie powłoki ochronnej betonu, wymiana niezbędnych elementów stalowych na nowe ze stali nierdzewnej, przekrycie zbiorników zadaszeniem samonośnym z włókno kompozytu, ocieplenie ścian zbiornika wraz z wyprawą tynkarską* | |  |  |
| 21.2 | Roboty instalacyjne | |  |  |
| *21.2.1* | *Demontaż istniejącego wyposażenia technologicznego wraz z kompletnym orurowaniem i armaturą Rurociągi technologiczne ze stali kwasoodpornej oraz lej centralny* | |  |  |
| *21.2.2* | *Wymiana kompletnych instalacji elektrycznych, pomiarowych i AKPiA* | |  |  |
| 21.3 | Wyposażenie technologiczne | |  |  |
| *21.3.1* | *Mieszadło prętowe - kpl. 1**Mieszadło dla zbiornika o średnicy 10,0 m, wyposażone w zgarniacze dna oraz zgarniacz leja osadowego, moc napędu: 0,37 kW Koryto przelewowe z przelewem pilastym wraz z konstrukcją wsporczą oraz rurociągiem dopływowym i kolumną centralną, wykonanie ze stali nierdzewnej* | |  |  |
| **22.** | **STACJA PODCZYSZCZANIA I POMPOWNIA ODCIEKÓW OB. NR 23, 23a** | |  |  |
| 22.1 | Roboty budowlane | |  |  |
| *22.1.1* | ***Stacja podczyszczania odcieków ob. nr 23*** *Przebudowa istniejącego obiektu, wykonanie układu komunikacyjnego, opaska chodnikowa wokół obiektu* | |  |  |
| *22.1.2* | ***Stacja podczyszczania odcieków ob. nr 23*** *Prace do wykonania zgodnie z zakresem określonym w Ekspertyzie technicznej m.in.: naprawa ubytków betonu, wykonanie powłoki ochronnej betonu, wymiana niezbędnych elementów stalowych na nowe ze stali nierdzewnej, przekrycie zbiorników zadaszeniem samonośnym z włókno kompozytu, ocieplenie ścian zbiornika wraz z wyprawą tynkarską* | |  |  |
| *22.1.3* | ***Pompownia odcieków ob. nr 23a*** *Przebudowa istniejącej żelbetowej podziemnej, wymiana płyty przykrywającej, naprawa betonów, powłoka ochronna betonu, dostosowanie konstrukcji do nowych urządzeń technologicznych, drabina i włazy rewizyjne ze stali nierdzewnej, opaska chodnikowa wokół obiektu* | |  |  |
| 22.2 | Roboty instalacyjne | |  |  |
| *22.2.1* | *Demontaż istniejącego wyposażenia technologicznego wraz z kompletnym orurowaniem i armaturą - kpl. 2 (ob. nr 23 i 23a) Rurociągi technologiczne ze stali kwasoodpornej oraz kolumna centralna* | |  |  |
| *22.2.2* | *Wymiana kompletnych instalacji elektrycznych, pomiarowych i AKPiA*  *- kpl. 2* | |  |  |
| 22.3 | Wyposażenie technologiczne | |  |  |
| *22.3.1* | *Mieszadło prętowe - kpl. 1 Mieszadło dla zbiornika o średnicy 10,0 m, wyposażone w zgarniacze dna oraz zgarniacz leja osadowego, moc napędu: 0,37 kW Koryto przelewowe z przelewem pilastym, wraz z konstrukcją wsporczą oraz rurociągiem dopływowym i kolumną centralną, wykonanie ze stali nierdzewnej* | |  |  |
| *22.3.2* | *Pompa odcieków- kpl. 1 Pompa zatapialna, wirowa, wydajność: 54 m3/h, moc 2,2 kW* | |  |  |
| **23.** | **INSTALACJA BIOGAZU OB. NR 24a, 24b, 25, 26, 27, 28, 29** | |  |  |
| 23.1 | Roboty budowlane | |  |  |
| *23.1.1* | ***Zbiornik biogazu ob. nr 24a*** *Przebudowa istniejącego obiektu - wymiana drzwi wejściowych, rozbudowa istniejącego fundamentu pod dmuchawy* | |  |  |
| *23.1.2* | ***Zbiornik biogazu ob. nr 24b*** *Przebudowa istniejącego obiektu - fundament zbiornika biogazu, wykonanie otworu wraz z drzwiami wejściowymi, remont ścian wewnątrz i na zewnątrz zbiornika żelbetowego* | |  |  |
| *23.1.3* | *Prace do wykonania zgodnie z zakresem określonym w Ekspertyzie technicznej (ob. nr 23a, 23b)* | |  |  |
| *23.1.4* | ***Odsiarczalnia biogazu ob. nr 26*** *Przebudowa (rozbudowa) ogrodzenia terenu odsiarczalni* | |  |  |
| *23.1.5* | ***Pochodnia biogazu ob. nr 27*** *Przebudowa dostosowanie istniejącego fundamentu do nowej pochodni* | |  |  |
| 23.2 | Roboty instalacyjne | |  |  |
| *23.2.1* | *Demontaż istniejącego wyposażenia technologicznego wraz z kompletnym orurowaniem i armaturą - ob. nr 24 b Demontaż istniejącej pochodni Nowa instalacja technologiczna* | |  |  |
| *23.2.2* | *Opomiarowanie produkcji biogazu z ZKF nr 2, do kotłowni i do agregatu prądotwórczego* | |  |  |
| 23.3 | Wyposażenie technologiczne | |  |  |
| *23.3.1* | *Dmuchawa biogazu - kpl. 1 (ob. nr 24a) Dmuchawa: wydajność 300 m3/h, moc silnika 0,55 kW* | |  |  |
| *23.3.2* | *Zbiornik biogazu - kpl. 1 (ob. nr 24 b) Zbiornik pojemności 570 m3 z wyposażeniem: bezpiecznik cieczowy, wentylator, wizjer, zestaw mocujący membrany do fundamentu, kołnierze biogazu, sonda pomiaru poziomu z przetwornikiem, klapy zwrotne z przepustnicą powietrza, przewody powietrza z wzmocnionego tworzywa, szafka elektryczna, czujnik ciśnienia biogazu* | |  |  |
| *23.3.3* | *Wyposażenie studni - kpl. 1 (ob. nr 25) a) Studnia kondensatu - szt. 1Wydajność pompy: ok. 90 dm3/min, moc 0,45 kW, wyposażona w czujnik poziomu, umieszczona w studni betonowej prefabrykowanej b) Odwadniacz sieciowy biogazu - szt. 2 Odwadniacz niskociśnieniowy z odpływem przelewowym, średnica DN 400 mm, stal nierdzewna* | |  |  |
| *23.3.4* | *Odsiarczalnia biogazu - kpl. 1 (ob. nr 26) Odsiarczalnia o wydajności min. 130 Nm3/h, wymiary w rzucie reaktora ok. 2,20 x 2,20 m, wysokość ok. 2,30 m, wykonanie materiałowe: elementy reaktora i rurociągi stal nierdzewna, ocieplenie wełna mineralna gr. 10cm* | |  |  |
| *23.3.5* | *Pochodnia biogazu - kpl. 1 (ob. nr 27) Pochodnia o wydajności 150 m3/h, maksymalna moc pochodni ok. 1050 kW, wysokość pochodni ok. 6,50 m, wykonanie materiałowe: elementy konstrukcyjne i rurociąg dopływowy: stal nierdzewna* | |  |  |
| *23.3.6* | *Stacja schładzania biogazu - kpl. 1 (ob. nr 28) Stacja do zabudowy zewnętrznej, wydajność stacji min. 130 m3/h, wykonanie materiałowe wymiennika stal nierdzewna, wyposażona w: termometry, samoczynny odpływ kondensatu, system czynnika chłodniczego, izolację termiczną* | |  |  |
| *23.3.7* | *Stacja podgrzewania (osuszania) biogazu - kpl. 1 (ob. nr 28) Stacja do zabudowy zewnętrznej, wydajność stacji min. 130 m3/h, wykonanie materiałowe wymiennika: stal nierdzewna, szafa zasilająco – sterownicza, stacja wyposażona w: termometry, samoczynny odpływ kondensatu, system czynnika chłodniczego, izolację termiczną, układ z zaworem trójdrogowym Stacja usuwania siloksanów Stacja o wyd. min. 130 m3/h, wykonanie materiałowe stal nierdzewna, stacja zblokowana ze stacją osuszania biogazu, instalacja wyposażona w: izolację termiczną* | |  |  |
| *23.3.8* | *Węzeł tłoczny biogazu - kpl. 1 (ob. nr 29) Węzeł umieszczony w ocieplonym kontenerze o wym. ok. 2,30 x 4,80 x 2,60 m, wydajność 130 m3/h, rurociągi ze stali nierdzewnej, grzejnik elektryczny, szafka elektryczna* | |  |  |
| **24.** | **POMPOWNIA WODY TECHNOLOGICZNEJ OB. NR 30** | |  |  |
| 24.1 | Roboty budowlane | |  |  |
| *24.1.1* | *Obiekt nowy Podziemny dwukomorowy obiekt w konstrukcji żelbetowej, drabina zejściowa ze stali nierdzewnej, stopnie złazowe, kominki wentylacyjne, włazy rewizyjne wykonane ze stali nierdzewnej* | |  |  |
| 24.2 | Roboty instalacyjne | |  |  |
| *24.2.1* | *Instalacja technologiczna wyposażona w komplet armatury zwrotnej i odcinającej* | |  |  |
| *24.2.2* | *Instalacja elektryczna zasilająca urządzenia* | |  |  |
| 24.3 | Wyposażenie technologiczne | |  |  |
| *24.3.1* | *Pompa do ścieków oczyszczonych - kpl. 2 (1+1 rezerwowa) Pompa zatapialna, wydajność: 60 m3/h, moc 4,0 kW, wyposażenie: kolano sprzęgające, prowadnica, łańcuch ze stali nierdzewnej, żurawik o udźwigu 150 kg* | |  |  |
| **25.** | **BIOFILTRY OB. NR 31a, 31b** | |  |  |
| 25.1 | Roboty budowlane | |  |  |
| *25.1.1* | *Fundamenty pod Biofiltry* | |  |  |
| 25.2 | Roboty instalacyjne | |  |  |
| *25.2.1* | *Instalacja wod-kan i c.o.* | |  |  |
| *25.2.2* | *Instalacja elektryczna zasilająca urządzenia* | |  |  |
| 25.3 | Wyposażenie technologiczne | |  |  |
| *25.3.1* | *Biofiltry kompletne - kpl. 2 Biofiltry wykonane z laminatu poliestrowo-szklanego, podłoga napowietrzająca wraz z konstrukcją wsporczą wykonana z tworzywa sztucznego, wentylator ze stali nierdzewnej z obudową dźwiękoszczelną*   1. *Biofiltr powietrza z części mechanicznej oczyszczalni (kpl.1)**Wydajność 2 000 m3/h, moc wentylatora 3,0 kW, moc grzałki i pompy 2,55 kW* 2. *Biofiltr z części osadowej oczyszczalni (kpl. 1) Wydajność 5 000 m3/h, moc wentylatora 4,5 kW, moc grzałki i pompy 3,0 kW Wydajność 5 000 m3/h, moc wentylatora 4,5 kW, moc grzałki i pompy 3,0 kW* | |  |  |
| **26.** | **KOMORY OB. NR 32, 33, 34** | |  |  |
| 26.1 | Roboty budowlane | |  |  |
| *26.1.1* | *Obiekty istniejące*   1. *Komora pomiaru ścieków oczyszczonych ob. nr 32 Prace remontowe konstrukcji obiektu* 2. *Komora połączeniowa ścieków ob. nr 33  Naprawa betonów oraz remont ścian, wymiana barierek ochronnych na barierki ze stali kwasoodpornej, wyłożenie całej powierzchni wewnątrz komory płytkami ceramicznymi* | |  |  |
| *26.1.2* | *Obiekt nowy*  *Komora zasuw ob. nr 34 Komora w konstrukcji żelbetowej, z płytą przykrywającą, wyposażona w stopnie złazowe, drabinę zejściową ze stali nierdzewnej, kominki wentylacyjne, włazy rewizyjne wykonane ze stali nierdzewnej* | |  |  |
| 26.2 | Roboty instalacyjne | |  |  |
| *26.2.1* | *Komora zasuw ob. nr 34 Układ instalacji z rur stalowych nierdzewnych, wyposażony w komplet zasuw odcinających z napędami elektrycznymi* | |  |  |
| **27.** | **STACJA TRANSFORMATOROWA Z ROZDZIELNIĄ GŁÓWNĄ OB. NR 36** | |  |  |
| 27.1 | Roboty budowlane | |  |  |
| *27.1.1* | *Obiekt istniejący Naprawa ścian, wykonanie nowej elewacji, wymiana pokrycia dachu (zmiana ocieplenia stropodachu), dostosowanie wszystkich drzwi w obiekcie do obowiązujących przepisów, opaska wokół obiektu, odbudowanie podjazdów do komór transformatorowych* | |  |  |
| *27.1.2* | *Prace do wykonania zgodnie z zakresem określonym w Ekspertyzie technicznej* | |  |  |
| 27.2 | Roboty instalacyjne | |  |  |
| *27.2.1* | *Demontaż urządzeń i wyposażenia stacji Wykonanie nowej rozdzielni, wymiana transformatorów, wymiana wszystkich szaf sterowniczych i zasilających na terenie oczyszczalni* | |  |  |
| *27.2.2* | *Wykonanie nowego układu wentylacji grawitacyjnej oraz mechaniczne pomieszczenia transformatorów oraz rozdzielni, wyposażenie pomieszczenia rozdzielni w układ klimatyzacji* | |  |  |
| **28.** | **POMPOWNIA II STOPNIA/DYSPOZYTORNIA ORAZ BUDYNEK OBSŁUGI TECHNICZNEJ OB. NR 37, 37a** | |  |  |
| 28.1 | Roboty budowlane | |  |  |
| *28.1.1* | *Obiekt istniejący - Pompownia/Dyspozytornia ob. nr 37*   1. *Wyłączenie z eksploatacji pompowni II stopnia. Zabezpieczenie pod względem bezpieczeństwa użytkowania oczyszczalni* 2. *Dyspozytornia Wykonanie termomodernizacji budynku i pokrycia dachowego z dociepleniem, wymiana okien i drzwi, malowanie budynku wewnątrz i na zewnątrz, wymiana terakoty i glazury* | |  |  |
| 28.2 | Roboty instalacyjne | |  |  |
| *28.2.1* | *Dyspozytornia ob. nr 37 Wymiana kompletnego układu wentylacji grawitacyjnej oraz mechanicznej* | |  |  |
| **29.** | **WIATA PARKINGOWA OB. NR 38** | |  |  |
| 29.1 | Roboty budowlane | |  |  |
| *29.1.1* | *Obiekt istniejący Wymiana zadaszenia* | |  |  |
| *29.1.2* | *Prace do wykonania zgodnie z zakresem określonym w Ekspertyzie technicznej* | |  |  |
| **30.** | **ZBIORNIK MAGAZYNOWY PIX-u OB. NR 40** | |  |  |
| 30.1 | Roboty budowlane | |  |  |
| *30.1.1* | *Wanna w konstrukcji żelbetowej pod zbiornik (zbiornik PIX-u istniejący)* | |  |  |
| 30.2 | Roboty instalacyjne | |  |  |
| *30.2.1* | *Instalacja wodociągowa z wyposażeniem w natrysk bezpieczeństwa* | |  |  |
| *30.2.2* | *Wyposażenie stacji dozowania PIX-u w: paletę dozującą, szafkę załadunkową, układ pomiarowy* | |  |  |
| **31.** | **SIECI, LINIE KABLOWE, DROGI I OGRODZENIE** | |  |  |
| 31.1 | Roboty budowlane | |  |  |
| *31.1.1* | *Osadnik poj. czynnej 1000 dm3 - szt 2 (ob nr 41a, 41b) Studnia z prefabrykowanych elementów żelbetowych, izolacja wewnętrzna odporna na działanie środowiska agresywnego chemicznie - substancji ropopochodnych, izolacja zewnętrzna przeciwwilgociowa,deflektor do rurociągu dopływowym* | |  |  |
| *31.1.2* | *Drogi i place*   1. *Nowe drogi i place zgodnie z układem koncepcyjnym przedstawionym na Planie Zagospodarowania Terenu* 2. *Naprawa istniejących dróg, placów i chodników* 3. *Rozbiórka drogi zlokalizowanej w miejscu projektowanych osadników wstępnych (ob. nr 7A,B)* 4. *Dojazdy i chodniki do obiektów nie posiadających połączenia z układem komunikacyjnym oczyszczalni* | |  |  |
| *31.1.3* | *Ogrodzenie terenu oczyszczalni - L=ok. 1242,0 m Ogrodzenie z zastosowaniem siatki plecionej stalowej z drutu ocynkowanego, powlekanego oraz słupków z rury stalowej ocynkowane i powlekane PCW, dwie nowe bramy z napędem elektrycznym, wymiana furtki* | |  |  |
| 31.2 | Roboty instalacyjne | |  |  |
| *31.2.1* | *Sieć wodociągowa - zaopatrzenie oczyszczalni ścieków w wodę na cele socjalne i technologiczne oraz na cele pożarowe z hydrantami p.poż.* | |  |  |
| *31.1.2* | *Kanalizacja sanitarna Nowe kolektory sanitarne oraz likwidacja części istniejących kanałów* | |  |  |
| *31.2.3* | *Kanalizacja deszczowa*   1. *Przełożenie kolektora odprowadzającego ścieki deszczowe do rurociągu odpływowego ścieków oczyszczonych,* 2. *układy podczyszczania ścieków opadowych Separator lamelowy z osadnikiem - kpl 2 (ob. nr 41a, 41b) Przepływ separatora do 100 dm3/s, pojemność czynna osadnika min. 1000 dm3* | |  |  |
| *31.2.4* | *Rurociągi technologiczne - między obiektowe Rurociągi osadowe, biogazu, PIX-u Wymiana armatury na istniejących rurociągach* | |  |  |
| *31.2.5* | *Przebudowa systemu sterowania i kontroli pracą oczyszczalni Zabudowa nowych sterowników, wpięcie wszystkich sygnałów z istniejących i nowych obiektów do systemu sterowania i monitoringu, montaż serwera sterowniczego, wraz z oprogramowaniem* | |  |  |
| *31.2.6* | *Nowy układ linii zasilających NN i sterowniczych, nowe rozdzielnice obiektowe, nowe oświetlenie terenu, monitoring terenu oczyszczalni* | |  |  |
| **32.** | **ROZBIÓRKA OBIEKTÓW** | |  |  |
| 32.1 | Roboty budowlane - rozbiórki obiektów | |  |  |
| *32.1.1* | *Osadnik Imhoffa (obiekt R1),  Osadniki wtórne (obiekty R4a, R4b)* | |  |  |
| *32.1.2* | *Zbiorniki czerpne pompowni II stopnia (obiekty R2a, R2b)* | |  |  |
| *32.1.3* | *Złoża biologiczne (obiekty R3a, R3b)* | |  |  |
| *32.1.4* | *Komora rozdziału na osadniki wtórne (obiekt R5) Komora zbiorcza ścieków (obiekt R6) Komora na piasek (obiekt R8)* | |  |  |
| *32.1.5* | *Poletka Osadowe (obiekty R7a,R7b,R7c,R7d) – rozbiórka w zakresie postumentów żelbetowych, pozostałych po wiatach* | |  |  |
| **33.** | **WYPOSAŻENIE I ROZRUCH OCZYSZCZALNI** | |  |  |
| 33.1 | Wyposażenie w sprzęt BHP | |  |  |
| 33.2 | Wyposażenie w sprzęt ppoż. | |  |  |
| 33.3 | Sprzęt do pomiarów instalacji elektrycznych | |  |  |
| 33.4 | Rozruch mechaniczny, hydrauliczny i technologiczny oraz szkolenia | |  |  |
| **34.** | **DOKUMENTACJA PROJEKTOWA I PLAC BUDOWY** | | |  |
| 34.1 | Dokumentacja Projektowa | |  |  |
| 34.2 | Organizacja placu budowy | |  |  |

# Załącznik nr 3

# Wzór– Jednolity Europejski Dokument Zamówienia

JEDNOLITY EUROPEJSKI DOKUMENT ZAMÓWIENIA

DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

**Przebudowa i modernizacja gospodarki ściekowej i gospodarki osadowej na Oczyszczalni Ścieków w Białej Podlaskiej w ramach Projektu: „Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków wraz z przepompownią centralną oraz efektywnym zarządzaniem systemem wodociągowo-kanalizacyjnym w Białej Podlaskiej”**

|  |  |
| --- | --- |
| **Znak Sprawy:**OCZ-PRZ/ 1 /2019 |  |

**1.ZAMAWIAJĄCY:**

Bialskie Wodociągi i Kanalizacja „WOD - KAN” Sp. z o.o.

ul. Narutowicza 35A

21-500 Biała Podlaska

Polska

1. **WYKONAWCA:**

Niniejsza oferta zostaje złożona przez[[12]](#footnote-13)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **l.p.** | **Nazwa(y) Wykonawcy(ów)** | **Adres(y) Wykonawcy(ów)** |
|  |  |  |
|  |  |  |

1. **OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Imię i nazwisko** |  |
| **Adres** |  |
| **Nr telefonu** |  |
| **Adres e-mail** |  |

*Wykonawca uzupełnia niniejszy wzór zgodnie z edytowalną wersją Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (dalej: JEDZ) zawartą pod adresem:*

[*https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/jednolity-europejski-dokument-zamowienia*](https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/jednolity-europejski-dokument-zamowienia)

|  |
| --- |
| ***UWAGA:***  *Przedmiotową Instrukcję należy traktować jako materiał pomocniczy dla Wykonawców i Zamawiających, która może być przydatna w związku z procesem udzielania zamówień publicznych. Instrukcja może podlegać uzupełnieniu lub modyfikacji, w celu ułatwienia stosowania formularza JEDZ, mając na względzie praktyczne aspekty związane z oceną wykonawców, jak również aktualne orzecznictwo w tym zakresie.* |

Standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia

Część I: Informacje dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia oraz instytucji zamawiającej lub podmiotu zamawiającego

***W przypadku postępowań o udzielenie zamówienia, w ramach których zaproszenie do ubiegania się o zamówienie opublikowano w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, informacje wymagane w części I zostaną automatycznie wyszukane, pod warunkiem że do utworzenia i wypełnienia jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia wykorzystany zostanie elektroniczny serwis poświęcony jednolitemu europejskiemu dokumentowi zamówienia[[13]](#footnote-14).*Adres publikacyjny stosownego ogłoszenia*[[14]](#footnote-15)* w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej:**

**Dz.U. UE S numer [], data [], strona [],**

**Numer ogłoszenia w Dz.U. S: [ ][ ][ ][ ]/S [ ][ ][ ]–[ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ]**

**Jeżeli nie opublikowano zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w Dz.U., instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający muszą wypełnić informacje umożliwiające jednoznaczne zidentyfikowanie postępowania o udzielenie zamówienia:**

**W przypadku gdy publikacja ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej nie jest wymagana, proszę podać inne informacje umożliwiające jednoznaczne zidentyfikowanie postępowania o udzielenie zamówienia (np. adres publikacyjny na poziomie krajowym): [….]**

Informacje na temat postępowania o udzielenie zamówienia

**Informacje wymagane w części I zostaną automatycznie wyszukane, pod warunkiem że wyżej wymieniony elektroniczny serwis poświęcony jednolitemu europejskiemu dokumentowi zamówienia zostanie wykorzystany do utworzenia i wypełnienia tego dokumentu. W przeciwnym przypadku informacje te musi wypełnić wykonawca.**

|  |  |
| --- | --- |
| **Tożsamość zamawiającego*[[15]](#footnote-16)*** | **Odpowiedź:** |
| Nazwa: | Bialskie Wodociągi i Kanalizacja „WOD-KAN” Sp. z o.o. ul. Narutowicza 35a, 21-500 Biała Podlaska |
| ***Jakiego zamówienia dotyczy niniejszy dokument?*** | ***Odpowiedź:*** |
| Tytuł lub krótki opis udzielanego zamówienia[[16]](#footnote-17): | Przebudowa i modernizacja gospodarki ściekowej i gospodarki osadowej na Oczyszczalni Ścieków w Białej Podlaskiej w ramach Projektu: „Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków wraz z przepompownią centralną oraz efektywnym zarządzaniem systemem wodociągowo-kanalizacyjnym w Białej Podlaskiej” |
| Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą lub podmiot zamawiający (*jeżeli dotyczy*)[[17]](#footnote-18): | Znak Sprawy: OCZ-PRZ/ 1 /2019 |

**Wszystkie pozostałe informacje we wszystkich sekcjach jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia powinien wypełnić wykonawca*.***

Część II: Informacje dotyczące wykonawcy

A: Informacje na temat wykonawcy

|  |  |
| --- | --- |
| **Identyfikacja:** | **Odpowiedź:** |
| Nazwa: | [] |
| Numer VAT, jeżeli dotyczy:  Jeżeli numer VAT nie ma zastosowania, proszę podać inny krajowy numer identyfikacyjny, jeżeli jest wymagany i ma zastosowanie. | []  [] |
| Adres pocztowy: | [……] |
| Osoba lub osoby wyznaczone do kontaktów[[18]](#footnote-19):  Telefon:  Adres e-mail:  Adres internetowy (adres www) (*jeżeli dotyczy*): | [……]  [……]  [……]  [……] |
| **Informacje ogólne:** | **Odpowiedź:** |
| Czy wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem[[19]](#footnote-20)? | [] Tak [] Nie |
| **Jedynie w przypadku gdy zamówienie jest zastrzeżone[[20]](#footnote-21):**czy wykonawca jest zakładem pracy chronionej, „przedsiębiorstwem społecznym”[[21]](#footnote-22) lub czy będzie realizował zamówienie w ramach programów zatrudnienia chronionego? **Jeżeli tak,** jaki jest odpowiedni odsetek pracowników niepełnosprawnych lub defaworyzowanych? Jeżeli jest to wymagane, proszę określić, do której kategorii lub których kategorii pracowników niepełnosprawnych lub defaworyzowanych należą dani pracownicy. | [] Tak [] Nie      […]   [….] |
| Jeżeli dotyczy, czy wykonawca jest wpisany do urzędowego wykazu zatwierdzonych wykonawców lub posiada równoważne zaświadczenie (np. w ramach krajowego systemu (wstępnego) kwalifikowania)? | [] Tak [] Nie [] Nie dotyczy |
| **Jeżeli tak**:  **Proszę udzielić odpowiedzi w pozostałych fragmentach niniejszej sekcji, w sekcji B i, w odpowiednich przypadkach, sekcji C niniejszej części, uzupełnić część V (w stosownych przypadkach) oraz w każdym przypadku wypełnić i podpisać część VI.**  a) Proszę podać nazwę wykazu lub zaświadczenia i odpowiedni numer rejestracyjny lub numer zaświadczenia, jeżeli dotyczy: b) Jeżeli poświadczenie wpisu do wykazu lub wydania zaświadczenia jest dostępne w formie elektronicznej, proszę podać:  c) Proszę podać dane referencyjne stanowiące podstawę wpisu do wykazu lub wydania zaświadczenia oraz, w stosownych przypadkach, klasyfikację nadaną w urzędowym wykazie[[22]](#footnote-23): d) Czy wpis do wykazu lub wydane zaświadczenie obejmują wszystkie wymagane kryteria kwalifikacji? **Jeżeli nie:** **Proszę dodatkowo uzupełnić brakujące informacje w części IV w sekcjach A, B, C lub D, w zależności od przypadku.** **WYŁĄCZNIE jeżeli jest to wymagane w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia:**e) Czy wykonawca będzie w stanie przedstawić zaświadczenie odnoszące się do płatności składek na ubezpieczenie społeczne i podatków lub przedstawić informacje, które umożliwią instytucji zamawiającej lub podmiotowi zamawiającemu uzyskanie tego zaświadczenia bezpośrednio za pomocą bezpłatnej krajowej bazy danych w dowolnym państwie członkowskim? Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | a) [……]  b) (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……][……] c) [……]    d) [] Tak [] Nie          e) [] Tak [] Nie         (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……][……] |
| **Rodzaj uczestnictwa:** | **Odpowiedź:** |
| Czy wykonawca bierze udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia wspólnie z innymi wykonawcami[[23]](#footnote-24)? | [] Tak [] Nie |
| Jeżeli tak, proszę dopilnować, aby pozostali uczestnicy przedstawili odrębne jednolite europejskie dokumenty zamówienia. | |
| **Jeżeli tak**: a) Proszę wskazać rolę wykonawcy w grupie (lider, odpowiedzialny za określone zadania itd.): b) Proszę wskazać pozostałych wykonawców biorących wspólnie udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia: c) W stosownych przypadkach nazwa grupy biorącej udział: | a): [……]   b): [……]   c): [……] |
| **Części** | **Odpowiedź:** |
| W stosownych przypadkach wskazanie części zamówienia, w odniesieniu do której (których) wykonawca zamierza złożyć ofertę. | [] |

B: Informacje na temat przedstawicieli wykonawcy

*W stosownych przypadkach proszę podać imię i nazwisko (imiona i nazwiska) oraz adres(-y) osoby (osób) upoważnionej(-ych) do reprezentowania wykonawcy na potrzeby niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia:*

|  |  |
| --- | --- |
| **Osoby upoważnione do reprezentowania, o ile istnieją:** | **Odpowiedź:** |
| Imię i nazwisko,  wraz z datą i miejscem urodzenia, jeżeli są wymagane: | [……], [……] |
| Stanowisko/Działający(-a) jako: | [……] |
| Adres pocztowy: | [……] |
| Telefon: | [……] |
| Adres e-mail: | [……] |
| W razie potrzeby proszę podać szczegółowe informacje dotyczące przedstawicielstwa (jego form, zakresu, celu itd.): | [……] |

C: Informacje na temat polegania na zdolności innych podmiotów

|  |  |
| --- | --- |
| **Zależność od innych podmiotów:** | **Odpowiedź:** |
| Czy wykonawca polega na zdolności innych podmiotów w celu spełnienia kryteriów kwalifikacji określonych poniżej w części IV oraz (ewentualnych) kryteriów i zasad określonych poniżej w części V? | [] Tak [] Nie |

**Jeżeli tak**, proszę przedstawić – **dla każdego** z podmiotów, których to dotyczy – odrębny formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia zawierający informacje wymagane w **niniejszej części sekcja A i B oraz w części III**, należycie wypełniony i podpisany przez dane podmioty.   
Należy zauważyć, że dotyczy to również wszystkich pracowników technicznych lub służb technicznych, nienależących bezpośrednio do przedsiębiorstwa danego wykonawcy, w szczególności tych odpowiedzialnych za kontrolę jakości, a w przypadku zamówień publicznych na roboty budowlane – tych, do których wykonawca będzie mógł się zwrócić o wykonanie robót budowlanych.   
O ile ma to znaczenie dla określonych zdolności, na których polega wykonawca, proszę dołączyć – dla każdego z podmiotów, których to dotyczy – informacje wymagane w częściach IV i V[[24]](#footnote-25).

D: Informacje dotyczące podwykonawców, na których zdolności wykonawca nie polega

(Sekcja, którą należy wypełnić jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wprost tego zażąda.)

|  |  |
| --- | --- |
| **Podwykonawstwo:** | **Odpowiedź:** |
| Czy wykonawca zamierza zlecić osobom trzecim podwykonawstwo jakiejkolwiek części zamówienia? | [] Tak [] Nie Jeżeli **tak i o ile jest to wiadome**, proszę podać wykaz proponowanych podwykonawców:  […] |

Jeżeli instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wyraźnie żąda przedstawienia tych informacji oprócz informacji wymaganych w niniejszej sekcji, proszę przedstawić – dla każdego podwykonawcy (każdej kategorii podwykonawców), których to dotyczy – informacje wymagane w niniejszej części sekcja A i B oraz w części III.

Część III: Podstawy wykluczenia

A: Podstawy związane z wyrokami skazującymi za przestępstwo

W art. 57 ust. 1 dyrektywy 2014/24/UE określono następujące powody wykluczenia:

1. udział w **organizacji przestępczej[[25]](#footnote-26)**;
2. **korupcja[[26]](#footnote-27)**;
3. **nadużycie finansowe[[27]](#footnote-28)**;
4. **przestępstwa terrorystyczne lub przestępstwa związane z działalnością terrorystyczną****[[28]](#footnote-29)**
5. **pranie pieniędzy lub finansowanie terroryzmu[[29]](#footnote-30)**
6. **praca dzieci** i inne formy **handlu ludźmi[[30]](#footnote-31)**.

|  |  |
| --- | --- |
| **Podstawy związane z wyrokami skazującymi za przestępstwo na podstawie przepisów krajowych stanowiących wdrożenie podstaw określonych w art. 57 ust. 1 wspomnianej dyrektywy:** | **Odpowiedź:** |
| Czy w stosunku do **samego wykonawcy** bądź **jakiejkolwiek** osoby będącej członkiem organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych wykonawcy, lub posiadającej w przedsiębiorstwie wykonawcy uprawnienia do reprezentowania, uprawnienia decyzyjne lub kontrolne, **wydany został prawomocny wyrok** z jednego z wyżej wymienionych powodów, orzeczeniem sprzed najwyżej pięciu lat lub w którym okres wykluczenia określony bezpośrednio w wyroku nadal obowiązuje? | [] Tak [] Nie  Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……][……][[31]](#footnote-32) |
| **Jeżeli tak**, proszę podać[[32]](#footnote-33): a) datę wyroku, określić, których spośród punktów 1–6 on dotyczy, oraz podać powód(-ody) skazania; b) wskazać, kto został skazany [ ]; **c) w zakresie, w jakim zostało to bezpośrednio ustalone w wyroku:** | a) data: [], punkt(-y): [], powód(-ody): []   b) [……] c) długość okresu wykluczenia [……] oraz punkt(-y), którego(-ych) to dotyczy.  Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……][……][[33]](#footnote-34) |
| W przypadku skazania, czy wykonawca przedsięwziął środki w celu wykazania swojej rzetelności pomimo istnienia odpowiedniej podstawy wykluczenia[[34]](#footnote-35) („samooczyszczenie”)? | [] Tak [] Nie |
| **Jeżeli tak**, proszę opisać przedsięwzięte środki[[35]](#footnote-36): | [……] |

B: Podstawy związane z płatnością podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Płatność podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne:** | **Odpowiedź:** | |
| Czy wykonawca wywiązał się ze wszystkich **obowiązków dotyczących płatności podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne**, zarówno w państwie, w którym ma siedzibę, jak i w państwie członkowskim instytucji zamawiającej lub podmiotu zamawiającego, jeżeli jest ono inne niż państwo siedziby? | [] Tak [] Nie | |
| **Jeżeli nie**, proszę wskazać: a) państwo lub państwo członkowskie, którego to dotyczy; b) jakiej kwoty to dotyczy? c) w jaki sposób zostało ustalone to naruszenie obowiązków: 1) w trybie **decyzji** sądowej lub administracyjnej:   * Czy ta decyzja jest ostateczna i wiążąca? * Proszę podać datę wyroku lub decyzji. * W przypadku wyroku, **o ile została w nim bezpośrednio określona**, długość okresu wykluczenia:   2) w **inny sposób**? Proszę sprecyzować, w jaki:  d) Czy wykonawca spełnił lub spełni swoje obowiązki, dokonując płatności należnych podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne, lub też zawierając wiążące porozumienia w celu spłaty tych należności, obejmujące w stosownych przypadkach narosłe odsetki lub grzywny? | **Podatki** | **Składki na ubezpieczenia społeczne** |
| a) [……]  b) [……]   c1) [] Tak [] Nie   * [] Tak [] Nie * [……] * [……]   c2) [ …]  d) [] Tak [] Nie **Jeżeli tak**, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat: [……] | a) [……]  b) [……]   c1) [] Tak [] Nie   * [] Tak [] Nie * [……] * [……]   c2) [ …]  d) [] Tak [] Nie **Jeżeli tak**, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat: [……] |
| Jeżeli odnośna dokumentacja dotycząca płatności podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji):[[36]](#footnote-37) [……][……][……] | |

C: Podstawy związane z niewypłacalnością, konfliktem interesów lub wykroczeniami zawodowymi[[37]](#footnote-38)

**Należy zauważyć, że do celów niniejszego zamówienia niektóre z poniższych podstaw wykluczenia mogą być zdefiniowane bardziej precyzyjnie w prawie krajowym, w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia. Tak więc prawo krajowe może na przykład stanowić, że pojęcie „poważnego wykroczenia zawodowego” może obejmować kilka różnych postaci zachowania stanowiącego wykroczenie.**

|  |  |
| --- | --- |
| **Informacje dotyczące ewentualnej niewypłacalności, konfliktu interesów lub wykroczeń zawodowych** | **Odpowiedź:** |
| Czy wykonawca, **wedle własnej wiedzy**, naruszył **swoje obowiązki** w dziedzinie **prawa środowiska, prawa socjalnego i prawa pracy[[38]](#footnote-39)**? | [] Tak [] Nie |
| **Jeżeli tak**, czy wykonawca przedsięwziął środki w celu wykazania swojej rzetelności pomimo istnienia odpowiedniej podstawy wykluczenia („samooczyszczenie”)? [] Tak [] Nie **Jeżeli tak**, proszę opisać przedsięwzięte środki: [……] |
| Czy wykonawca znajduje się w jednej z następujących sytuacji: a) **zbankrutował**; lub b) **prowadzone jest wobec niego postępowanie upadłościowe** lub likwidacyjne; lub c) zawarł **układ z wierzycielami**; lub d) znajduje się w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w krajowych przepisach ustawowych i wykonawczych[[39]](#footnote-40); lub e) jego aktywami zarządza likwidator lub sąd; lub f) jego działalność gospodarcza jest zawieszona? **Jeżeli tak:**   * Proszę podać szczegółowe informacje: * Proszę podać powody, które pomimo powyższej sytuacji umożliwiają realizację zamówienia, z uwzględnieniem mających zastosowanie przepisów krajowych i środków dotyczących kontynuowania działalności gospodarczej[[40]](#footnote-41).   Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | [] Tak [] Nie   * [……] * [……]   (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |
| Czy wykonawca jest winien **poważnego wykroczenia zawodowego[[41]](#footnote-42)**?  Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat: | [] Tak [] Nie   [……] |
| **Jeżeli tak**, czy wykonawca przedsięwziął środki w celu samooczyszczenia? [] Tak [] Nie **Jeżeli tak**, proszę opisać przedsięwzięte środki: [……] |
| Czy wykonawca zawarł z innymi wykonawcami **porozumienia mające na celu zakłócenie konkurencji**? **Jeżeli tak**, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat: | [] Tak [] Nie   […] |
| **Jeżeli tak**, czy wykonawca przedsięwziął środki w celu samooczyszczenia? [] Tak [] Nie **Jeżeli tak**, proszę opisać przedsięwzięte środki: [……] |
| Czy wykonawca wie o jakimkolwiek **konflikcie interesów[[42]](#footnote-43)** spowodowanym jego udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia? **Jeżeli tak**, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat: | [] Tak [] Nie   […] |
| Czy wykonawca lub przedsiębiorstwo związane z wykonawcą **doradzał(-o)** instytucji zamawiającej lub podmiotowi zamawiającemu bądź był(-o) w inny sposób **zaangażowany(-e) w przygotowanie** postępowania o udzielenie zamówienia? **Jeżeli tak**, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat: | [] Tak [] Nie    […] |
| Czy wykonawca znajdował się w sytuacji, w której wcześniejsza umowa w sprawie zamówienia publicznego, wcześniejsza umowa z podmiotem zamawiającym lub wcześniejsza umowa w sprawie koncesji została **rozwiązana przed czasem**, lub w której nałożone zostało odszkodowanie bądź inne porównywalne sankcje w związku z tą wcześniejszą umową? **Jeżeli tak**, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat: | [] Tak [] Nie      […] |
| **Jeżeli tak**, czy wykonawca przedsięwziął środki w celu samooczyszczenia? [] Tak [] Nie **Jeżeli tak**, proszę opisać przedsięwzięte środki: [……] |
| Czy wykonawca może potwierdzić, że: nie jest winny poważnego **wprowadzenia w błąd** przy dostarczaniu informacji wymaganych do weryfikacji braku podstaw wykluczenia lub do weryfikacji spełnienia kryteriów kwalifikacji; b) nie **zataił** tych informacji; c) jest w stanie niezwłocznie przedstawić dokumenty potwierdzające wymagane przez instytucję zamawiającą lub podmiot zamawiający; oraz d) nie przedsięwziął kroków, aby w bezprawny sposób wpłynąć na proces podejmowania decyzji przez instytucję zamawiającą lub podmiot zamawiający, pozyskać informacje poufne, które mogą dać mu nienależną przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia, lub wskutek zaniedbania przedstawić wprowadzające w błąd informacje, które mogą mieć istotny wpływ na decyzje w sprawie wykluczenia, kwalifikacji lub udzielenia zamówienia? | [] Tak [] Nie |

D: Inne podstawy wykluczenia, które mogą być przewidziane w przepisach krajowych państwa członkowskiego instytucji zamawiającej lub podmiotu zamawiającego

|  |  |
| --- | --- |
| **Podstawy wykluczenia o charakterze wyłącznie krajowym** | **Odpowiedź:** |
| Czy mają zastosowanie **podstawy wykluczenia o charakterze wyłącznie krajowym** określone w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia? Jeżeli dokumentacja wymagana w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | [] Tak [] Nie    (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……][[43]](#footnote-44) |
| W przypadku gdy ma zastosowanie którakolwiek z podstaw wykluczenia o charakterze wyłącznie krajowym, czy wykonawca przedsięwziął środki w celu samooczyszczenia?  **Jeżeli tak**, proszę opisać przedsięwzięte środki: | [] Tak [] Nie   [……] |

Część IV: Kryteria kwalifikacji

W odniesieniu do kryteriów kwalifikacji (sekcja α lub sekcje A–D w niniejszej części) wykonawca oświadcza, że:

α: Ogólne oświadczenie dotyczące wszystkich kryteriów kwalifikacji

**Wykonawca powinien wypełnić to pole jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wskazały w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu, że wykonawca może ograniczyć się do wypełnienia sekcji α w części IV i nie musi wypełniać żadnej z pozostałych sekcji w części IV:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Spełnienie wszystkich wymaganych kryteriów kwalifikacji** | **Odpowiedź** |
| Spełnia wymagane kryteria kwalifikacji: | [] Tak [] Nie |

A: Kompetencje

**Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wymagają danych kryteriów kwalifikacji w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu.**

|  |  |
| --- | --- |
| **Kompetencje** | **Odpowiedź** |
| **1) Figuruje w odpowiednim rejestrze zawodowym lub handlowym** prowadzonym w państwie członkowskim siedziby wykonawcy[[44]](#footnote-45): Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | […]  (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |
| **2) W odniesieniu do zamówień publicznych na usługi:** Czy konieczne jest **posiadanie** określonego **zezwolenia lub bycie członkiem** określonej organizacji, aby mieć możliwość świadczenia usługi, o której mowa, w państwie siedziby wykonawcy?   Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | [] Tak [] Nie  Jeżeli tak, proszę określić, o jakie zezwolenie lub status członkowski chodzi, i wskazać, czy wykonawca je posiada: [ …] [] Tak [] Nie  (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |

B: Sytuacja ekonomiczna i finansowa

**Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wymagają danych kryteriów kwalifikacji w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu.**

|  |  |
| --- | --- |
| **Sytuacja ekonomiczna i finansowa** | **Odpowiedź:** |
| 1a) Jego („ogólny”) **roczny obrót** w ciągu określonej liczby lat obrotowych wymaganej w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia jest następujący**: i/lub** 1b) Jego **średni** roczny **obrót w ciągu określonej liczby lat wymaganej w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia jest następujący[[45]](#footnote-46) (**)**:** Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | rok: [……] obrót: [……] […] waluta rok: [……] obrót: [……] […] waluta rok: [……] obrót: [……] […] waluta   (liczba lat, średni obrót)**:** [……], [……] […] waluta  (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |
| 2a) Jego roczny („specyficzny”) **obrót w obszarze działalności gospodarczej objętym zamówieniem** i określonym w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia w ciągu wymaganej liczby lat obrotowych jest następujący: **i/lub** 2b) Jego **średni** roczny **obrót w przedmiotowym obszarze i w ciągu określonej liczby lat wymaganej w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia jest następujący[[46]](#footnote-47):** Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | rok: [……] obrót: [……] […] waluta rok: [……] obrót: [……] […] waluta rok: [……] obrót: [……] […] waluta     (liczba lat, średni obrót)**:** [……], [……] […] waluta   (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |
| 3) W przypadku gdy informacje dotyczące obrotu (ogólnego lub specyficznego) nie są dostępne za cały wymagany okres, proszę podać datę założenia przedsiębiorstwa wykonawcy lub rozpoczęcia działalności przez wykonawcę: | [……] |
| 4) W odniesieniu do **wskaźników finansowych[[47]](#footnote-48)** określonych w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia wykonawca oświadcza, że aktualna(-e) wartość(-ci) wymaganego(-ych) wskaźnika(-ów) jest (są) następująca(-e): Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | (określenie wymaganego wskaźnika – stosunek X do Y[[48]](#footnote-49) – oraz wartość): [……], [……][[49]](#footnote-50) (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |
| 5) W ramach **ubezpieczenia z tytułu ryzyka zawodowego** wykonawca jest ubezpieczony na następującą kwotę: Jeżeli te informacje są dostępne w formie elektronicznej, proszę wskazać: | [……] […] waluta  (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |
| 6) W odniesieniu do **innych ewentualnych wymogów ekonomicznych lub finansowych**, które mogły zostać określone w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia, wykonawca oświadcza, że Jeżeli odnośna dokumentacja, która **mogła** zostać określona w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | [……]      (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |

C: Zdolność techniczna i zawodowa

**Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wymagają danych kryteriów kwalifikacji w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu.**

|  |  |
| --- | --- |
| **Zdolność techniczna i zawodowa** | **Odpowiedź:** |
| 1a) Jedynie w odniesieniu do **zamówień publicznych na roboty budowlane**: W okresie odniesienia[[50]](#footnote-51) wykonawca **wykonał następujące roboty budowlane określonego rodzaju**:  Jeżeli odnośna dokumentacja dotycząca zadowalającego wykonania i rezultatu w odniesieniu do najważniejszych robót budowlanych jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | Liczba lat (okres ten został wskazany w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia): […] Roboty budowlane: [……]  (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |
| 1b) Jedynie w odniesieniu do **zamówień publicznych na dostawy i zamówień publicznych na usługi**: W okresie odniesienia[[51]](#footnote-52) wykonawca **zrealizował następujące główne dostawy określonego rodzaju lub wyświadczył następujące główne usługi określonego rodzaju**:Przy sporządzaniu wykazu proszę podać kwoty, daty i odbiorców, zarówno publicznych, jak i prywatnych[[52]](#footnote-53): | Liczba lat (okres ten został wskazany w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia): […]   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | Opis | Kwoty | Daty | Odbiorcy | |  |  |  |  | |
| 2) Może skorzystać z usług następujących **pracowników technicznych lub służb technicznych[[53]](#footnote-54)**, w szczególności tych odpowiedzialnych za kontrolę jakości: W przypadku zamówień publicznych na roboty budowlane wykonawca będzie mógł się zwrócić do następujących pracowników technicznych lub służb technicznych o wykonanie robót: | [……]   [……] |
| 3) Korzysta z następujących **urządzeń technicznych oraz środków w celu zapewnienia jakości**, a jego **zaplecze naukowo-badawcze** jest następujące: | [……] |
| 4) Podczas realizacji zamówienia będzie mógł stosować następujące systemy **zarządzania łańcuchem dostaw** i śledzenia łańcucha dostaw: | [……] |
| 5) **W odniesieniu do produktów lub usług o złożonym charakterze, które mają zostać dostarczone, lub – wyjątkowo – w odniesieniu do produktów lub usług o szczególnym przeznaczeniu:** Czy wykonawca **zezwoli** na przeprowadzenie **kontroli[[54]](#footnote-55)** swoich **zdolności produkcyjnych** lub **zdolności technicznych**, a w razie konieczności także dostępnych mu **środków naukowych i badawczych**, jak również **środków kontroli jakości**? | [] Tak [] Nie |
| 6) Następującym **wykształceniem i kwalifikacjami zawodowymi** legitymuje się: a) sam usługodawca lub wykonawca: **lub** (w zależności od wymogów określonych w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia): b) jego kadra kierownicza: | a) [……]    b) [……] |
| 7) Podczas realizacji zamówienia wykonawca będzie mógł stosować następujące **środki zarządzania środowiskowego**: | [……] |
| 8) Wielkość **średniego rocznego zatrudnienia** u wykonawcy oraz liczebność kadry kierowniczej w ostatnich trzech latach są następujące | Rok, średnie roczne zatrudnienie: [……], [……] [……], [……] [……], [……] Rok, liczebność kadry kierowniczej: [……], [……] [……], [……] [……], [……] |
| 9) Będzie dysponował następującymi **narzędziami, wyposażeniem zakładu i urządzeniami technicznymi** na potrzeby realizacji zamówienia: | [……] |
| 10) Wykonawca **zamierza ewentualnie zlecić podwykonawcom[[55]](#footnote-56)** następującą **część (procentową)** zamówienia: | [……] |
| 11) W odniesieniu do **zamówień publicznych na dostawy**: Wykonawca dostarczy wymagane próbki, opisy lub fotografie produktów, które mają być dostarczone i którym nie musi towarzyszyć świadectwo autentyczności. Wykonawca oświadcza ponadto, że w stosownych przypadkach przedstawi wymagane świadectwa autentyczności. Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | [] Tak [] Nie    [] Tak [] Nie    (adres internetowy, wydający urząd lub organ,dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |
| 12) W odniesieniu do **zamówień publicznych na dostawy**: Czy wykonawca może przedstawić wymagane **zaświadczenia** sporządzone przez urzędowe **instytuty** lub agencje **kontroli jakości** o uznanych kompetencjach, potwierdzające zgodność produktów poprzez wyraźne odniesienie do specyfikacji technicznych lub norm, które zostały określone w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia? **Jeżeli nie**, proszę wyjaśnić dlaczego, i wskazać, jakie inne środki dowodowe mogą zostać przedstawione: Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | [] Tak [] Nie         […]  (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |

D: Systemy zapewniania jakości i normy zarządzania środowiskowego

**Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wymagają systemów zapewniania jakości lub norm zarządzania środowiskowego w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu.**

|  |  |
| --- | --- |
| **Systemy zapewniania jakości i normy zarządzania środowiskowego** | **Odpowiedź:** |
| Czy wykonawca będzie w stanie przedstawić **zaświadczenia** sporządzone przez niezależne jednostki, poświadczające spełnienie przez wykonawcę wymaganych **norm zapewniania jakości**, w tym w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych? **Jeżeli nie**, proszę wyjaśnić dlaczego, i określić, jakie inne środki dowodowe dotyczące systemu zapewniania jakości mogą zostać przedstawione: Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | [] Tak [] Nie     [……] [……]   (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |
| Czy wykonawca będzie w stanie przedstawić **zaświadczenia** sporządzone przez niezależne jednostki, poświadczające spełnienie przez wykonawcę wymogów określonych **systemów lub norm zarządzania środowiskowego**? **Jeżeli nie**, proszę wyjaśnić dlaczego, i określić, jakie inne środki dowodowe dotyczące **systemów lub norm zarządzania środowiskowego** mogą zostać przedstawione: Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | [] Tak [] Nie     [……] [……]   (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |

**Część V: Ograniczanie liczby kwalifikujących się kandydatów**

**Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający określiły obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria lub zasady, które mają być stosowane w celu ograniczenia liczby kandydatów, którzy zostaną zaproszeni do złożenia ofert lub prowadzenia dialogu. Te informacje, którym mogą towarzyszyć wymogi dotyczące (rodzajów) zaświadczeń lub rodzajów dowodów w formie dokumentów, które ewentualnie należy przedstawić, określono w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu.  
Dotyczy jedynie procedury ograniczonej, procedury konkurencyjnej z negocjacjami, dialogu konkurencyjnego i partnerstwa innowacyjnego:**

**Wykonawca oświadcza, że:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Ograniczanie liczby kandydatów** | **Odpowiedź:** |
| W następujący sposób **spełnia** obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria lub zasady, które mają być stosowane w celu ograniczenia liczby kandydatów: W przypadku gdy wymagane są określone zaświadczenia lub inne rodzaje dowodów w formie dokumentów, proszę wskazać dla **każdego** z nich, czy wykonawca posiada wymagane dokumenty: Jeżeli niektóre z tych zaświadczeń lub rodzajów dowodów w formie dokumentów są dostępne w postaci elektronicznej[[56]](#footnote-57), proszę wskazać dla **każdego** z nich: | [….]    [] Tak [] Nie[[57]](#footnote-58)      (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……][[58]](#footnote-59) |

Część VI: Oświadczenia końcowe

*Niżej podpisany(-a)(-i) oficjalnie oświadcza(-ją), że informacje podane powyżej w częściach II–V są dokładne i prawidłowe oraz że zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji poważnego wprowadzenia w błąd.*

*Niżej podpisany(-a)(-i) oficjalnie oświadcza(-ją), że jest (są) w stanie, na żądanie i bez zwłoki, przedstawić zaświadczenia i inne rodzaje dowodów w formie dokumentów, z wyjątkiem przypadków, w których:*

*a) instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający ma możliwość uzyskania odpowiednich dokumentów potwierdzających bezpośrednio za pomocą bezpłatnej krajowej bazy danych w dowolnym państwie członkowskim*[[59]](#footnote-60)*, lub*

*b) najpóźniej od dnia 18 kwietnia 2018 r.*[[60]](#footnote-61)*, instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający już posiada odpowiednią dokumentację*.

*Niżej podpisany(-a)(-i) oficjalnie wyraża(-ją) zgodę na to, aby [wskazać instytucję zamawiającą lub podmiot zamawiający określone w części I, sekcja A] uzyskał(-a)(-o) dostęp do dokumentów potwierdzających informacje, które zostały przedstawione w [wskazać część/sekcję/punkt(-y), których to dotyczy] niniejszego jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, na potrzeby* [określić postępowanie o udzielenie zamówienia: (skrócony opis, adres publikacyjny w *Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej*, numer referencyjny)].

Data, miejscowość oraz – jeżeli jest to wymagane lub konieczne – podpis(-y): [……]

# Załącznik nr 3a

# Wzór wykazu wykonanych robót budowlanych

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

WYKAZWYKONANYCH ROBÓT BUDOWLANYCH

DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

**Przebudowa i modernizacja gospodarki ściekowej i gospodarki osadowej na Oczyszczalni Ścieków w Białej Podlaskiej w ramach Projektu: „Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków wraz z przepompownią centralną oraz efektywnym zarządzaniem systemem wodociągowo-kanalizacyjnym w Białej Podlaskiej”**

|  |  |
| --- | --- |
| **Znak Sprawy:**OCZ-PRZ/ 1 /2019 |  |

1. **ZAMAWIAJĄCY:**

Bialskie Wodociągi i Kanalizacja „WOD - KAN” Sp. z o.o.

ul. Narutowicza 35A

21-500 Biała Podlaska

Polska

1. **WYKONAWCA:**

Niniejsza oferta zostaje złożona przez[[61]](#footnote-62):

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Nazwa(y) Wykonawcy(ów)** | **Adres(y) Wykonawcy(ów)** |
|  |  |  |
|  |  |  |

**OŚWIADCZAM(Y), ŻE:**

w okresie[[62]](#footnote-63):

* ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert,
* w okresie: od: …………… do …………… (jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy),

wykonałem(wykonaliśmy) następujące roboty budowlane:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | rodzaj robót budowlanych | wartość robót budowlanych (netto) | data wykonywania | | miejsce wykonania robót budowlanych | Podmiot na rzecz którego roboty te zostały wykonane (nazwa, adres, dane do kontaktu) |
| początek (mm.rrrr) | koniec (mm.rrrr) |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| UWAGA:  Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca przedłoży dowody określające czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U z 2016 r. poz. 1126), są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty. |

# Załącznik nr 3b

# Wzór wykazu osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

WYKAZ OSÓB SKIEROWANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA

DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

**Przebudowa i modernizacja gospodarki ściekowej i gospodarki osadowej na Oczyszczalni Ścieków w Białej Podlaskiej w ramach Projektu: „Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków wraz z przepompownią centralną oraz efektywnym zarządzaniem systemem wodociągowo-kanalizacyjnym w Białej Podlaskiej”**

|  |  |
| --- | --- |
| **Znak Sprawy:**OCZ-PRZ/ 1 /2019 |  |

1. **ZAMAWIAJĄCY:**

Bialskie Wodociągi i Kanalizacja „WOD - KAN” Sp. z o.o.

ul. Narutowicza 35A

21-500 Biała Podlaska

Polska

1. **WYKONAWCA:**

Niniejsza oferta zostaje złożona przez[[63]](#footnote-64):

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Nazwa(y) Wykonawcy(ów)** | **Adres(y) Wykonawcy(ów)** |
|  |  |  |
|  |  |  |

**OŚWIADCZAM(Y), ŻE:**

Zamówienie niniejsze wykonywać będą następujące osoby:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Zakres wykonywanych czynności | Imię i nazwisko | Kwalifikacje zawodowe | Uprawnienia | Wykształcenie | Doświadczenie i zadanie, zakres robót, pełniona funkcja i okres pełnienia powierzonej funkcji (od m-c/rok – do m-c/rok) | dysponuję / będę dysponował[[64]](#footnote-65)ł Podstawia do dysponowania osobą |
| 1 | Menadżer Rezydent |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Kierownik zespołu projektowego |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Kierownik budowy |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Kierownik robót w specjalności konstrukcyjno -budowlanej |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Kierownik robót w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Kierownik robót w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Technolog specjalista ds. rozruchu |  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **UWAGA:**   * 1. Przez stwierdzenie „**dysponuję**” należy rozumieć stosunek prawny wiążący Wykonawcę z osobą (umowa z zakresu prawa pracy np. umowa o pracę, mianowanie, wybór, umowa cywilnoprawna np. umowa zlecenia, zobowiązanie do współpracy np. osoby prowadzącej własną działalność gospodarczą).   2. Przez stwierdzenie „**będę dysponował**” należy rozumieć sytuację, kiedy podmiot trzeci zamierza udostępnić swój potencjał kadrowy. |

|  |
| --- |
| W przypadku, gdy ww. osoby, biorące udział w realizacji zamówienia, nie znają języka polskiego wymagane jest, aby Wykonawca zapewnił pełną usługę tłumaczenia na i z języka polskiego. |

|  |
| --- |
| Wymieniony powyżej skład personelu należy traktować jako minimalne wymagania Zamawiającego i nie wyczerpuje on całości personelu niezbędnego dla rzetelnego wypełnienia zobowiązań Wykonawcy. |

# Załącznik nr 4

# Wzór zobowiązania innego podmiotu do udostępnienia zasobów

ZOBOWIĄZANIE INNEGO PODMIOTU DO UDOSTĘPNIENIA ZASOBÓW

DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

**Przebudowa i modernizacja gospodarki ściekowej i gospodarki osadowej na Oczyszczalni Ścieków w Białej Podlaskiej w ramach Projektu: „Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków wraz z przepompownią centralną oraz efektywnym zarządzaniem systemem wodociągowo-kanalizacyjnym w Białej Podlaskiej”**

|  |  |
| --- | --- |
| **Znak Sprawy:**OCZ-PRZ/ 1 /2019 |  |

* + - 1. **ZAMAWIAJĄCY:**

Bialskie Wodociągi i Kanalizacja „WOD - KAN” Sp. z o.o.

ul. Narutowicza 35A

21-500 Biała Podlaska

Polska

* + - 1. **WYKONAWCA:**

Niniejsza oferta zostaje złożona przez[[65]](#footnote-66):

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Nazwa(y) Wykonawcy(ów)** | **Adres(y) Wykonawcy(ów)** |
|  |  |  |
|  |  |  |

**OŚWIADCZENIE**

Działając w imieniu:

…………………………………………………………………………………………………………...

(wpisać nazwę i adres podmiotu)

zobowiązuję się do oddania swoich zasobów przy wykonywaniu zamówienia pn.: **Przebudowa i modernizacja gospodarki ściekowej i gospodarki osadowej na Oczyszczalni Ścieków w Białej Podlaskiej w ramach Projektu: „Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków wraz z przepompownią centralną oraz efektywnym zarządzaniem systemem wodociągowo-kanalizacyjnym w Białej Podlaskiej”**

do dyspozycji Wykonawcy

…………………………………………………………………………………………………………...

(wpisać nazwę i adres Wykonawcy, któremu udostępniane są zasoby)

Oświadczam, iż:

* + 1. udostępniam Wykonawcy nasze zasoby w zakresie:

…………………………………………………………………………………………………………...

wpisać określenie zasobu w zakresie odpowiednio:

1. sytuacja finansowa lub ekonomiczna,
2. zdolność techniczna i zawodowa (wiedza i doświadczenie),
3. osoby (potencjał kadrowy)

…………………………………………………………………………………………………………...

(wpisać informacje umożliwiające ocenę spełnienia warunków określonych w SIWZ przez udostępniane zasoby)

* + 1. sposób wykorzystania udostępnionych przeze mnie zasobów przy wykonywaniu zamówienia publicznego będzie następujący:

………………………………………………………………………………………………….………

* + 1. zakres i okres mojego udziału przy wykonywaniu zamówienia publicznego będzie następujący:
    2. zrealizuję nw. usługi, których dotyczą udostępniane zasoby, odnoszące się do warunków udziału dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, na których polega Wykonawca:

……………………………………………………………………………………..……………………

# Załącznik nr 5

# Wzór oświadczenia Wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY W ZAKRESIE WYPEŁNIENIA OBOWIĄZKÓW INFORMACYJNYCH PRZEWIDZIANYCH W ART. 13 LUB ART. 14 RODO

DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

**Przebudowa i modernizacja gospodarki ściekowej i gospodarki osadowej na Oczyszczalni Ścieków w Białej Podlaskiej w ramach Projektu: „Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków wraz z przepompownią centralną oraz efektywnym zarządzaniem systemem wodociągowo-kanalizacyjnym w Białej Podlaskiej”**

|  |  |
| --- | --- |
| **Znak Sprawy:** OCZ-PRZ/ 1 /2019 |  |

**1.ZAMAWIAJĄCY:**

Bialskie Wodociągi i Kanalizacja „WOD - KAN” Sp. z o.o.

ul. Narutowicza 35A

21-500 Biała Podlaska

Polska

**2.WYKONAWCA:**

Niniejsza oferta zostaje złożona przez[[66]](#footnote-67)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **l.p.** | **Nazwa(y) Wykonawcy(ów)** | **Adres(y) Wykonawcy(ów)** |
|  |  |  |
|  |  |  |

**3.OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Imię i nazwisko** |  |
| **Adres** |  |
| **Nr telefonu** |  |
| **Adres e-mail** |  |

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO[[67]](#footnote-68)) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu[[68]](#footnote-69) p.n.:

**Przebudowa i modernizacja gospodarki ściekowej i gospodarki osadowej na Oczyszczalni Ścieków w Białej Podlaskiej w ramach Projektu: „Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków wraz z przepompownią centralną oraz efektywnym zarządzaniem systemem wodociągowo-kanalizacyjnym w Białej Podlaskiej”**

# Załącznik nr 6

# Wzór Oświadczenia Wykonawcy o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej, o której mowa w ustawie o ochronie konkurencji i konsumentów (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 798)

***Zgodnie z art. 24 ust.11 ustawy Prawo zamówień publicznych, Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust.5 Ustawy p.z.p., przekazuje Zamawiającemu oświadczenie (zgodne z załącznikiem nr 3) o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w ustawie o ochronie konkurencji i konsumentów (teks jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 718).***

***NIE DOŁĄCZAĆ DO OFERTY!!!***

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY  
O PRZYNALEŻNOŚCI LUB BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI[[69]](#footnote-70) DO GRUPY KAPITAŁOWEJ,  
O KTÓREJ MOWA W USTAWIE O OCHRONIE KONKURENCJI I KONSUMENTÓW  
(Dz. U. z 2018 r. poz. 798)

DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

**Przebudowa i modernizacja gospodarki ściekowej i gospodarki osadowej na Oczyszczalni Ścieków w Białej Podlaskiej w ramach Projektu: „Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków wraz z przepompownią centralną oraz efektywnym zarządzaniem systemem wodociągowo-kanalizacyjnym w Białej Podlaskiej”**

|  |  |
| --- | --- |
| **Znak Sprawy:**OCZ-PRZ/ 1 /2019 |  |

1. **ZAMAWIAJĄCY:**

Bialskie Wodociągi i Kanalizacja „WOD - KAN” Sp. z o.o.

ul. Narutowicza 35A

21-500 Biała Podlaska

Polska

1. **WYKONAWCA:**

Niniejsza oferta zostaje złożona przez[[70]](#footnote-71)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **l.p.** | **Nazwa(y) Wykonawcy(ów)** | **Adres(y) Wykonawcy(ów)** |
|  |  |  |
|  |  |  |

1. **OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Imię i nazwisko** |  |
| **Adres** |  |
| **Nr telefonu** |  |
| **Adres e-mail** |  |

Stosownie do treści art. 24 ust 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych ((tekst jedn. Dz.U. z 2018 poz. 1986 z późn. zm.)

**OŚWIADCZAM(Y), ŻE:**

**nie należę**(my) do grupy kapitałowej, o której mowa w ustawie o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2018 r. poz. 798). (\*)

**należę**(my) do grupy kapitałowej, o której mowa w ustawie o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2018 r. poz. 798), wraz z następującymi wykonawcami, którzy złożyli odrębne oferty w niniejszym postępowaniu:.(\*)

(\*) Niewłaściwe skreślić

*wraz ze złożeniem oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia.*

# Załącznik nr 7

# Wzór Oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne

***Dokument, który Wykonawca na wezwanie Zamawiającego, zobowiązany jest złożyć w wyznaczonym w wezwaniu Zamawiającego terminie.***

***Oświadczenia i dokumenty potwierdzające, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu a oferowane przez niego Dostawy i roboty budowlane, spełniają wymagania określone przez Zamawiającego w SIWZ, muszą być aktualne na dzień złożenia Oferty.***

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY  
O BRAKU WYDANIA WOBEC NIEGO PRAWOMOCNEGO WYROKU SĄDU LUB  
OSTATECZNEJ DECYZJI ADMINISTRACYJNEJ  
O ZALEGANIU Z UISZCZANIEM PODATKÓW, OPŁAT LUB SKŁADEK  
NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE LUB ZDROWOTNE

DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

**Przebudowa i modernizacja gospodarki ściekowej i gospodarki osadowej na Oczyszczalni Ścieków w Białej Podlaskiej w ramach Projektu: „Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków wraz z przepompownią centralną oraz efektywnym zarządzaniem systemem wodociągowo-kanalizacyjnym w Białej Podlaskiej”**

|  |  |
| --- | --- |
| **Znak Sprawy:**OCZ-PRZ/ 1 /2019 |  |

**1. ZAMAWIAJĄCY:**

Bialskie Wodociągi i Kanalizacja „WOD - KAN” Sp. z o.o.

ul. Narutowicza 35A

21-500 Biała Podlaska

Polska

**2.WYKONAWCA:**

Niniejsza oferta zostaje złożona przez[[71]](#footnote-72)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **l.p.** | **Nazwa(y) Wykonawcy(ów)** | **Adres(y) Wykonawcy(ów)** |
|  |  |  |
|  |  |  |

**3. OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Imię i nazwisko** |  |
| **Adres** |  |
| **Nr telefonu** |  |
| **Adres e-mail** |  |

**OŚWIADCZAM(Y), ŻE[[72]](#footnote-73):**

1. że wszystkie informacje podane w oświadczeniu są aktualne i zgodne z prawdą na dzień złożenia Oferty, oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji
2. wobec podmiotu, który reprezentuję(my)

nie wydano prawomocnego wyroku Sądu lub/i ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne;

wydano prawomocny wyrok Sądu lub/i ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne;

W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 15) Ustawy p.z.p. przedstawiamy w załączeniu[[73]](#footnote-74):

* dokumenty potwierdzające dokonanie płatności ww. należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami:

1. …………………
2. …………………

* dokumenty potwierdzające zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności:

1. …………………
2. …………………

# Załącznik nr 8

# Wzór Oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne

***Dokument, który Wykonawca na wezwanie Zamawiającego, zobowiązany jest złożyć w wyznaczonym w wezwaniu Zamawiającego terminie.***

***Oświadczenia i dokumenty potwierdzające, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu a oferowane przez niego Dostawy i roboty budowlane, spełniają wymagania określone przez Zamawiającego w SIWZ, muszą być aktualne na dzień złożenia Oferty.***

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY  
O BRAKU ORZECZENIA WOBEC NIEGO TYTUŁEM ŚRODKA ZAPOBIEGAWCZEGO ZAKAZU UBIEGANIA SIĘ O ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

**Przebudowa i modernizacja gospodarki ściekowej i gospodarki osadowej na Oczyszczalni Ścieków w Białej Podlaskiej w ramach Projektu: „Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków wraz z przepompownią centralną oraz efektywnym zarządzaniem systemem wodociągowo-kanalizacyjnym w Białej Podlaskiej”**

|  |  |
| --- | --- |
| **Znak Sprawy:**OCZ-PRZ/ 1 /2019 |  |

**1. ZAMAWIAJĄCY:**

Bialskie Wodociągi i Kanalizacja „WOD - KAN” Sp. z o.o.

ul. Narutowicza 35A

21-500 Biała Podlaska

Polska

**2.WYKONAWCA:**

Niniejsza oferta zostaje złożona przez[[74]](#footnote-75)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **l.p.** | **Nazwa(y) Wykonawcy(ów)** | **Adres(y) Wykonawcy(ów)** |
|  |  |  |
|  |  |  |

**3. OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Imię i nazwisko** |  |
| **Adres** |  |
| **Nr telefonu** |  |
| **Adres e-mail** |  |

**OŚWIADCZAM(Y), ŻE:**

* + - 1. wszystkie informacje podane w powyższym oświadczeniu są aktualne i zgodne z prawdą na dzień złożenia Oferty, oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji;
      2. wobec podmiotu, który reprezentuję(my) nie orzeczono, tytułem środka zapobiegawczego, zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne.

# Załącznik nr 9

# Wzór Oświadczenia Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych

***Dokument, który Wykonawca na wezwanie Zamawiającego, zobowiązany jest złożyć w wyznaczonym w wezwaniu Zamawiającego terminie.***

***Oświadczenia i dokumenty potwierdzające, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu a oferowane przez niego Dostawy i roboty budowlane, spełniają wymagania określone przez Zamawiającego w SIWZ, muszą być aktualne na dzień złożenia Oferty.***

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY  
O NIEZALEGANIU Z OPŁACANIEM PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH,  
o których mowa w ustawie z dnia12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716)

DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

**Przebudowa i modernizacja gospodarki ściekowej i gospodarki osadowej na Oczyszczalni Ścieków w Białej Podlaskiej w ramach Projektu:„ Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków wraz z przepompownią centralną oraz efektywnym zarządzaniem systemem wodociągowo-kanalizacyjnym w Białej Podlaskiej”**

|  |  |
| --- | --- |
| **Znak Sprawy:**OCZ-PRZ/ 1 /2019 |  |

**1. ZAMAWIAJĄCY:**

Bialskie Wodociągi i Kanalizacja „WOD - KAN” Sp. z o.o.

ul. Narutowicza 35A

21-500 Biała Podlaska

Polska

**2.WYKONAWCA:**

Niniejsza oferta zostaje złożona przez[[75]](#footnote-76)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **l.p.** | **Nazwa(y) Wykonawcy(ów)** | **Adres(y) Wykonawcy(ów)** |
|  |  |  |
|  |  |  |

**3. OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Imię i nazwisko** |  |
| **Adres** |  |
| **Nr telefonu** |  |
| **Adres e-mail** |  |

**OŚWIADCZAM(Y), ŻE:**

1. wszystkie informacje podane w powyższym oświadczeniu są aktualne i zgodne z prawdą na dzień złożenia Oferty, oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji;
2. nie zalegam(y) z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716).

1. Wykonawca modeluje tabelę poniżej w zależności od swego składu. [↑](#footnote-ref-2)
2. Wykonawca skreśla niewłaściwe. [↑](#footnote-ref-3)
3. Wykonawca wypełnia właściwe [↑](#footnote-ref-4)
4. Wykonawca usuwa niepotrzebne. [↑](#footnote-ref-5)
5. Wykonawca usuwa niepotrzebne. [↑](#footnote-ref-6)
6. jeżeli dotyczy wg uznania Wykonawcy [↑](#footnote-ref-7)
7. jeżeli dotyczy wg uznania Wykonawcy [↑](#footnote-ref-8)
8. jeżeli dotyczy [↑](#footnote-ref-9)
9. jeżeli dotyczy wg uznania Wykonawcy [↑](#footnote-ref-10)
10. Wykonawca modeluje tabelę poniżej w zależności od swego składu. [↑](#footnote-ref-11)
11. Wykonawca modeluje tabelę poniżej w zależności od swego składu. [↑](#footnote-ref-12)
12. Wykonawca modeluje tabelę poniżej w zależności od swego składu. [↑](#footnote-ref-13)
13. Służby Komisji udostępnią instytucjom zamawiającym, podmiotom zamawiającym, wykonawcom, dostawcom usług elektronicznych i innym zainteresowanym stronom bezpłatny elektroniczny serwis poświęcony jednolitemu europejskiemu dokumentowi zamówienia. [↑](#footnote-ref-14)
14. W przypadku **instytucji zamawiających**: **wstępne ogłoszenie informacyjne** wykorzystywane jako zaproszenie do ubiegania się o zamówienie albo **ogłoszenie o zamówieniu**.  
    W przypadku **podmiotów zamawiających**: **okresowe ogłoszenie informacyjne** wykorzystywane jako zaproszenie do ubiegania się o zamówienie, **ogłoszenie o zamówieniu** lub **ogłoszenie o istnieniu systemu kwalifikowania**. [↑](#footnote-ref-15)
15. Informacje te należy skopiować z sekcji I pkt I.1 stosownego ogłoszenia*.* W przypadku wspólnego zamówienia proszę podać nazwy wszystkich uczestniczących zamawiających. [↑](#footnote-ref-16)
16. Zob. pkt II.1.1 i II.1.3 stosownego ogłoszenia. [↑](#footnote-ref-17)
17. Zob. pkt II.1.1 stosownego ogłoszenia. [↑](#footnote-ref-18)
18. Proszę powtórzyć informacje dotyczące osób wyznaczonych do kontaktów tyle razy, ile jest to konieczne. [↑](#footnote-ref-19)
19. Por. zalecenie Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczące definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (Dz.U. L 124 z 20.5.2003, s. 36). Te informacje są wymagane wyłącznie do celów statystycznych.

    Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR.

    Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR.

    Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które **zatrudniają mniej niż 250 osób** i których **roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR*lub*roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR**. [↑](#footnote-ref-20)
20. Zob. ogłoszenie o zamówieniu, pkt III.1.5. [↑](#footnote-ref-21)
21. Tj. przedsiębiorstwem, którego głównym celem jest społeczna i zawodowa integracja osób niepełnosprawnych lub defaworyzowanych. [↑](#footnote-ref-22)
22. Dane referencyjne i klasyfikacja, o ile istnieją, są określone na zaświadczeniu. [↑](#footnote-ref-23)
23. Zwłaszcza w ramach grupy, konsorcjum, spółki *joint venture* lub podobnego podmiotu. [↑](#footnote-ref-24)
24. Np. dla służb technicznych zaangażowanych w kontrolę jakości: część IV, sekcja C, pkt 3. [↑](#footnote-ref-25)
25. Zgodnie z definicją zawartą w art. 2 decyzji ramowej Rady 2008/841/WSiSW z dnia 24 października 2008 r. w sprawie zwalczania przestępczości zorganizowanej (Dz.U. L 300 z 11.11.2008, s. 42). [↑](#footnote-ref-26)
26. Zgodnie z definicją zawartą w art. 3 Konwencji w sprawie zwalczania korupcji urzędników Wspólnot Europejskich i urzędników państw członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. C 195 z 25.6.1997, s. 1) i w art. 2 ust. 1 decyzji ramowej Rady 2003/568/WSiSW z dnia 22 lipca 2003 r. w sprawie zwalczania korupcji w sektorze prywatnym (Dz.U. L 192 z 31.7.2003, s. 54). Ta podstawa wykluczenia obejmuje również korupcję zdefiniowaną w prawie krajowym instytucji zamawiającej (podmiotu zamawiającego) lub wykonawcy. [↑](#footnote-ref-27)
27. W rozumieniu art. 1 Konwencji w sprawie ochrony interesów finansowych Wspólnot Europejskich (Dz.U. C 316 z 27.11.1995, s. 48). [↑](#footnote-ref-28)
28. Zgodnie z definicją zawartą w art. 1 i 3 decyzji ramowej Rady z dnia 13 czerwca 2002 r. w sprawie zwalczania terroryzmu (Dz.U. L 164 z 22.6.2002, s. 3). Ta podstawa wykluczenia obejmuje również podżeganie do popełnienia przestępstwa, pomocnictwo, współsprawstwo lub usiłowanie popełnienia przestępstwa, o których mowa w art. 4 tejże decyzji ramowej. [↑](#footnote-ref-29)
29. Zgodnie z definicją zawartą w art. 1 dyrektywy 2005/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 października 2005 r. w sprawie przeciwdziałania korzystaniu z systemu finansowego w celu prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu (Dz.U. L 309 z 25.11.2005, s. 15). [↑](#footnote-ref-30)
30. Zgodnie z definicją zawartą w art. 2 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/36/UE z dnia 5 kwietnia 2011 r. w sprawie zapobiegania handlowi ludźmi i zwalczania tego procederu oraz ochrony ofiar, zastępującej decyzję ramową Rady 2002/629/WSiSW (Dz.U. L 101 z 15.4.2011, s. 1). [↑](#footnote-ref-31)
31. Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne. [↑](#footnote-ref-32)
32. Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne. [↑](#footnote-ref-33)
33. Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne. [↑](#footnote-ref-34)
34. Zgodnie z przepisami krajowymi wdrażającymi art. 57 ust. 6 dyrektywy 2014/24/UE. [↑](#footnote-ref-35)
35. Uwzględniając charakter popełnionych przestępstw (jednorazowe, powtarzające się, systematyczne itd.), objaśnienie powinno wykazywać stosowność przedsięwziętych środków. [↑](#footnote-ref-36)
36. Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne. [↑](#footnote-ref-37)
37. Zob. art. 57 ust. 4 dyrektywy 2014/24/WE. [↑](#footnote-ref-38)
38. O których mowa, do celów niniejszego zamówienia, w prawie krajowym, w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia bądź w art. 18 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE. [↑](#footnote-ref-39)
39. Zob. przepisy krajowe, stosowne ogłoszenie lub dokumenty zamówienia. [↑](#footnote-ref-40)
40. Nie trzeba podawać tych informacji, jeżeli wykluczenie wykonawców w jednym z przypadków wymienionych w lit. a)–f) stało się obowiązkowe na mocy obowiązującego prawa krajowego bez żadnej możliwości odstępstwa w sytuacji, gdy wykonawcy są pomimo to w stanie zrealizować zamówienie. [↑](#footnote-ref-41)
41. W stosownych przypadkach zob. definicje w prawie krajowym, stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia. [↑](#footnote-ref-42)
42. Wskazanym w prawie krajowym, stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia. [↑](#footnote-ref-43)
43. Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne. [↑](#footnote-ref-44)
44. Zgodnie z opisem w załączniku XI do dyrektywy 2014/24/UE; wykonawcy z niektórych państw członkowskich mogą być zobowiązani do spełnienia innych wymogów określonych w tym załączniku. [↑](#footnote-ref-45)
45. Jedynie jeżeli jest to dopuszczone w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia. [↑](#footnote-ref-46)
46. Jedynie jeżeli jest to dopuszczone w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia. [↑](#footnote-ref-47)
47. Np. stosunek aktywów do zobowiązań. [↑](#footnote-ref-48)
48. Np. stosunek aktywów do zobowiązań. [↑](#footnote-ref-49)
49. Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne. [↑](#footnote-ref-50)
50. Instytucje zamawiające mogą **wymagać**, aby okres ten wynosił do pięciu lat, i **dopuszczać** legitymowanie się doświadczeniem sprzed **ponad** pięciu lat. [↑](#footnote-ref-51)
51. Instytucje zamawiające mogą **wymagać**, aby okres ten wynosił do trzech lat, i **dopuszczać** legitymowanie się doświadczeniem sprzed **ponad** trzech lat. [↑](#footnote-ref-52)
52. Innymi słowy, należy wymienić **wszystkich** odbiorców, a wykaz powinien obejmować zarówno klientów publicznych, jak i prywatnych w odniesieniu do przedmiotowych dostaw lub usług. [↑](#footnote-ref-53)
53. W przypadku pracowników technicznych lub służb technicznych nienależących bezpośrednio do przedsiębiorstwa danego wykonawcy, lecz na których zdolności wykonawca ten polega, jak określono w części II sekcja C, należy wypełnić odrębne formularze jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia. [↑](#footnote-ref-54)
54. Kontrolę ma przeprowadzać instytucja zamawiająca lub – w przypadku gdy instytucja ta wyrazi na to zgodę – w jej imieniu, właściwy organ urzędowy państwa, w którym dostawca lub usługodawca ma siedzibę. [↑](#footnote-ref-55)
55. Należy zauważyć, że jeżeli wykonawca **postanowił** zlecić podwykonawcom realizację części zamówienia **oraz** polega na zdolności podwykonawców na potrzeby realizacji tej części, to należy wypełnić odrębny jednolity europejski dokument zamówienia dla tych podwykonawców (zob. powyżej, część II sekcja C). [↑](#footnote-ref-56)
56. Proszę jasno wskazać, do której z pozycji odnosi się odpowiedź. [↑](#footnote-ref-57)
57. Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne. [↑](#footnote-ref-58)
58. Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne. [↑](#footnote-ref-59)
59. Pod warunkiem że wykonawca przekazał niezbędne informacje (adres internetowy, dane wydającego urzędu lub organu, dokładne dane referencyjne dokumentacji) umożliwiające instytucji zamawiającej lub podmiotowi zamawiającemu tę czynność. W razie potrzeby musi temu towarzyszyć odpowiednia zgoda na uzyskanie takiego dostępu. [↑](#footnote-ref-60)
60. W zależności od wdrożenia w danym kraju artykułu 59 ust. 5 akapit drugi dyrektywy 2014/24/UE. [↑](#footnote-ref-61)
61. Wykonawca modeluje tabelę poniżej w zależności od swego składu. [↑](#footnote-ref-62)
62. niewłaściwe skreślić [↑](#footnote-ref-63)
63. Wykonawca modeluje tabelę poniżej w zależności od swego składu. [↑](#footnote-ref-64)
64. wpisać dysponuję (D) / będę dysponował (BD) [↑](#footnote-ref-65)
65. Wykonawca modeluje tabelę poniżej w zależności od swego składu. [↑](#footnote-ref-66)
66. Wykonawca modeluje tabelę poniżej w zależności od swego składu. [↑](#footnote-ref-67)
67. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) [↑](#footnote-ref-68)
68. W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie). [↑](#footnote-ref-69)
69. Niewłaściwe skreślić [↑](#footnote-ref-70)
70. Wykonawca modeluje tabelę poniżej w zależności od swego składu. [↑](#footnote-ref-71)
71. Wykonawca modeluje tabelę poniżej w zależności od swego składu. [↑](#footnote-ref-72)
72. oznaczyć właściwe [↑](#footnote-ref-73)
73. opisać właściwe [↑](#footnote-ref-74)
74. Wykonawca modeluje tabelę poniżej w zależności od swego składu. [↑](#footnote-ref-75)
75. Wykonawca modeluje tabelę poniżej w zależności od swego składu. [↑](#footnote-ref-76)