## 1-Opatrunki Bawełniane i Celulozowe
Część 1: Opatrunki Bawełniane i Celulozowe: 33141110-4
L.p.	TYP PRODUKTU	WYMIARY	WYMAGANIA DOTYCZĄCE / PRODUKTU	WIELKOŚĆ / OPAKOWANIA	ILOŚĆ / OPAKOWAŃ	PODMIOT ODPOWIEDZIALNY / LUB PRODUCENT	CENA/OP. / BRUTTO [ZŁ]	WARTOŚĆ / BRUTTO [ZŁ]	NUMER KATALOGOWY / LUB NUMER "REF"	VAT / [%]
1	Gaza Opatrunkowa / w Składce / NIEjałowa	0,9 m x 100 m / min. 17-NITEK/1 cm2	-Możliwość sterylizacji parą wodną / -Surowiec: Bawełna hydrofilowa / bielona metodą BEZchlorową / -Sposób wykonania nitek zabezpieczający / przed występowaniem lużnych włókiem	1 szt.	5
2	Gaza Opatrunkowa / Kopertowa / JAŁOWA	0,5 m2 / min. 17-NITEK/1 cm2	-Surowiec: Bawełna hydrofilowa / bielona metodą BEZchlorową / -Sposób wykonania nitek zabezpieczający / przed występowaniem lużnych włókiem	1 szt.	200
3	Gaza Opatrunkowa / Kopertowa / JAŁOWA	1 m2 / min. 17-NITEK/1 cm2	-Surowiec: Bawełna hydrofilowa / bielona metodą BEZchlorową / -Sposób wykonania nitek zabezpieczający / przed występowaniem lużnych włókiem	1 szt.	3000
4	Kompresy z Gazy / JAŁOWE	7,5 cm x 7,5 cm / min. 17-NITEK/1 cm2 / min. 8-WARSTWOWE	-Surowiec: Bawełna hydrofilowa / bielona metodą BEZchlorową / -Sposób wykonania nitek zabezpieczający / przed występowaniem lużnych włókiem	3 szt.	25000
5	Kompresy z Gazy / NIEjałowe	5 cm x 5 cm / min. 17-NITEK/1 cm2 / min. 8-WARSTWOWE	-Możliwość sterylizacji parą wodną / -Surowiec: Bawełna hydrofilowa / bielona metodą BEZchlorową / -Sposób wykonania nitek zabezpieczający / przed występowaniem lużnych włókiem	100 szt.	2000
6	Kompresy z Gazy / NIEjałowe	7,5 cm x 7,5 cm / min. 17-NITEK/1 cm2 / min. 8-WARSTWOWE	-Surowiec: Bawełna hydrofilowa / bielona metodą BEZchlorową / -Sposób wykonania nitek zabezpieczający / przed występowaniem lużnych włókiem / -Możliwość sterylizacji parą wodną	100 szt.	1500
7	Kompresy z Gazy / NIEjałowe	10 cm x 10 cm / min. 17-NITEK/1 cm2 / min. 8-WARSTWOWE	-Możliwość sterylizacji parą wodną / -Surowiec: Bawełna hydrofilowa / bielona metodą BEZchlorową / -Sposób wykonania nitek zabezpieczający / przed występowaniem lużnych włókiem	100 szt.	2000
8	Kompresy z Nitką RTG / z Gazy / NIEjałowe	7,5 cm x 7,5 cm / min. 17-NITEK/1 cm2 / min. 8-WARSTWOWE	-Możliwość sterylizacji parą wodną / -Surowiec: Bawełna hydrofilowa / bielona metodą BEZchlorową / -Sposób wykonania nitek zabezpieczający / przed występowaniem lużnych włókiem	100 szt.	250
9	Kompresy z Nitką RTG / z Gazy / NIEjałowe	10 cm x 10 cm / min. 17-NITEK/1 cm2 / min. 8-WARSTWOWE	-Możliwość sterylizacji parą wodną / -Surowiec: Bawełna hydrofilowa / bielona metodą BEZchlorową / -Sposób wykonania nitek zabezpieczający / przed występowaniem lużnych włókiem	100 szt.	800
10	Kompresy Wysokochłonne / Włókninowo-Celulozowe / NIEjałowe	10 cm x 20 cm	-Wkład chłonny z pulpy celulozowej / -Opakowanie jednostkowe: max. 50 szt.	1 szt.	100
11	Wata Celulozowa (Lignina) / w Płatach / NIEjałowa	40 cm x 60 cm/5 kg	-Kolor: Biały lub Zbliżony	5 kg	100
					SUMA:	0

## 2-Opatrunki Podtrzymujące i Unieruchamiające
Część 2: Opatrunki Podtrzymujące i Unieruchamiające: 33141110-4
L.p.	TYP PRODUKTU	WYMIARY	WYMAGANIA DOTYCZĄCE / PRODUKTU	WIELKOŚĆ / OPAKOWANIA	ILOŚĆ / OPAKOWAŃ	PODMIOT ODPOWIEDZIALNY / LUB PRODUCENT	CENA/OP. / BRUTTO [ZŁ]	WARTOŚĆ / BRUTTO [ZŁ]	NUMER KATALOGOWY / LUB NUMER "REF"	VAT / [%]
1	Opaska Dziana Podtrzymująca / (Bandaż NIEelastyczny) / NIEjałowa	5 cm x min. 4 m/1 rolka	-Hipoalergiczna / -Przepuszczająca powietrze	min. 4 m/1 rolka	1500
2	Opaska Dziana Podtrzymująca / (Bandaż NIEelastyczny) / NIEjałowa	10 cm x min. 4 m/1 rolka	-Hipoalergiczna / -Przepuszczająca powietrze	min. 4 m/1 rolka	5000
3	Opaska Dziana Podtrzymująca / (Bandaż NIEelastyczny) / NIEjałowa	15 cm x min. 4 m/1 rolka	-Hipoalergiczna / -Przepuszczająca powietrze	min. 4 m/1 rolka	2000
4	Opaska Tkana Elastyczna / (Bandaż Tkany Elastyczny) / z Zapinką / NIEjałowa	10 cm x min. 4 m/1 rolka	-Hipoalergiczna / -Przepuszczająca powietrze / -Możliwość zastosowania w terapii urazów / układu ruchu. / -Rozciągliwość:>90%	min. 4 m/1 rolka	600
5	Opaska Tkana Elastyczna / (Bandaż Tkany Elastyczny) / z Zapinką / NIEjałowa	15 cm x min. 4 m/1 rolka	-Hipoalergiczna / -Przepuszczająca powietrze / -Możliwość zastosowania w terapii urazów / układu ruchu. / -Rozciągliwość:>90%	min. 4 m/1 rolka	1000
6	Opaska Gipsowa / Szybkowiążąca / NIEjałowa	10 cm x min. 3 m/1 rolka	Czas wiazania wstępnego: ok. 5 min (+2/-1 min)	min. 3 m/1 rolka	1000
7	Opaska Gipsowa / Szybkowiążąca / NIEjałowa	15 cm x min. 3 m/1 rolka	Czas wiazania wstępnego: ok. 5 min (+2/-1 min)	min. 3 m/1 rolka	1000
8	Podkład Podgipsowy Naturalny / NIEjałowy	10 cm x min. 3 m/1 rolka	-Surowiec: Wiskoza / -Kolor: Biały	min. 3 m/1 rolka	500
9	Podkład Podgipsowy Naturalny / NIEjałowy	15 cm x min. 3 m/1 rolka	-Surowiec: Wiskoza / -Kolor: Biały	min. 3 m/1 rolka	500
10	Chusta Trójkątna Bawełniana / NIEjałowa	min. 95 cm x / min. 95 cm x / min. 130 cm	-do unieruchomienia kończyny górnej	1 szt.	1000
					SUMA:	0

## 3-Opaski Kohezyjne
Część 3: Opaski Kohezyjne: 33141110-4
L.p.	TYP PRODUKTU	WYMIARY	WYMAGANIA DOTYCZĄCE / PRODUKTU	WIELKOŚĆ / OPAKOWANIA	ILOŚĆ / OPAKOWAŃ	PODMIOT ODPOWIEDZIALNY / LUB PRODUCENT	CENA/OP. / BRUTTO [ZŁ]	WARTOŚĆ / BRUTTO [ZŁ]	NUMER KATALOGOWY / LUB NUMER "REF"	VAT / [%]
1	***Opaska Kohezyjna Elastyczna / (Bandaż Samoprzylepny Elastyczny) / NIEjałowa	6 cm x min. 20 m/1 rolka	-BEZ Lateksu / -Hipoalergiczna / -Przepuszczająca powietrze / -Warstwy szczepiające się ze sobą / -Nie przywierający do skóry, ubrań, włosów / -Średnia ocen: min. 3/5 dostarczonych / próbek produktu (jednostki oceniające: Apteka Szpitalna, / Oddział Chirurgiczny, Odddział Wewnętrzny)	min. 20 m/1 rolka	2000
2	***Opaska Kohezyjna Elastyczna / (Bandaż Samoprzylepny Elastyczny) / NIEjałowa	8 cm x min. 20 m/1 rolka	-BEZ Lateksu / -Hipoalergiczna / -Przepuszczająca powietrze / -Warstwy szczepiające się ze sobą / -Nie przywierający do skóry, ubrań, włosów / -Średnia ocen: min. 3/5 dostarczonych / próbek produktu (jednostki oceniające: Apteka Szpitalna, / Oddział Chirurgiczny, Odddział Wewnętrzny)	min. 20 m/1 rolka	2500
					SUMA:	0

*** - wymaga się dostarczenia bezzwrotnie pełnowartościowych próbek produktu w ilości: 3 szt.

## 4-Opatrunki Samoprzylepne
Część 4: Opatrunki Samoprzylepne: 33141110-4
L.p.	TYP PRODUKTU	WYMIARY	WYMAGANIA DOTYCZĄCE / PRODUKTU	WIELKOŚĆ / OPAKOWANIA	ILOŚĆ / OPAKOWAŃ	PODMIOT ODPOWIEDZIALNY / LUB PRODUCENT	CENA/OP. / BRUTTO [ZŁ]	WARTOŚĆ / BRUTTO [ZŁ]	NUMER KATALOGOWY / LUB NUMER "REF"	VAT / [%]
1	Przylepiec Włókninowy / NIEjałowy	1,25 cm x min. 9,14 m/1 rolka	-Przepuszczalny dla pary wodnej i powietrza / -Hipoalergiczny klej / -Podzielny w poprzek bez uzycia nożyczek / -Opakowanie jednostkowe: max. 24 rolki	min. 9,14 m/1 rolka	120
2	Przylepiec Włókninowy / NIEjałowy	2,5 cm x min. 9,14 m/1 rolka	-Przepuszczalny dla pary wodnej i powietrza / -Hipoalergiczny klej / -Podzielny w poprzek bez uzycia nożyczek / -Opakowanie jednostkowe: max. 12 rolek	min. 9,14 m/1 rolka	1500
3	Przylepiec Foliowy / NIEjałowy	1,25 cm x min. 9,14 m/1 rolka	-Przepuszczalny dla pary wodnej i powietrza / -Hipoalergiczny klej / -Podzielny w poprzek bez uzycia nożyczek / -Opakowanie jednostkowe: max. 24 rolki	min. 9,14 m/1 rolka	120
4	Przylepiec Foliowy / NIEjałowy	2,5 cm x min. 9,14 m/1 rolka	-Przepuszczalny dla pary wodnej i powietrza / -Hipoalergiczny klej / -Podzielny w poprzek bez uzycia nożyczek / -Opakowanie jednostkowe: max. 12 rolek	min. 9,14 m/1 rolka	3000
5	Przylepiec Jedwabny / NIEjałowy	1,25 cm x min. 9,14 m/1 rolka	-Przepuszczalny dla pary wodnej i powietrza / -Hipoalergiczny klej / -Podzielny w poprzek bez uzycia nożyczek / -Opakowanie jednostkowe: max. 24 rolki	min. 9,14 m/1 rolka	48
6	Przylepiec Jedwabny / NIEjałowy	2,5 cm x min. 9,14 m/1 rolka	-Przepuszczalny dla pary wodnej i powietrza / -Hipoalergiczny klej / -Podzielny w poprzek bez uzycia nożyczek / -Opakowanie jednostkowe: max. 12 rolek	min. 9,14 m/1 rolka	24
7	Taśma Opatrunkowa Włókninowa / Samoprzylepna / NIEjałowa	5 cm x min. 10 m	-Przepuszczalna dla pary wodnej i powietrza / -Hipoalergiczny klej	min. 10 m/1 rolka	10
8	Taśma Opatrunkowa Włókninowa / Samoprzylepna / NIEjałowa	10 cm x min. 10 m	-Przepuszczalna dla pary wodnej i powietrza / -Hipoalergiczny klej	min. 10 m/1 rolka	20
9	Taśma Opatrunkowa Włókninowa / Samoprzylepna / NIEjałowa	15 cm x min. 10 m	-Przepuszczalna dla pary wodnej i powietrza / -Hipoalergiczny klej	min. 10 m/1 rolka	10
10	Taśma Opatrunkowa Włókninowa / Samoprzylepna / NIEjałowa	20 cm x min. 10 m	-Przepuszczalna dla pary wodnej i powietrza / -Hipoalergiczny klej	min. 10 m/1 rolka	5
11	Opatrunek Włókninowy Samoprzylepny / z Wkładem Chłonnym / Jałowy	10 cm (+/- 2 cm) x 10 cm	-Przepuszczalny dla pary wodnej i powietrza / -Powierzchnia kontaktowa nie przywierająca do rany / -Hipoalergiczny klej / -Opakowanie zbiorcze: max. 50 szt.	1 szt.	14000
12	Opatrunek Włókninowy Samoprzylepny / z Wkładem Chłonnym / Jałowy	10 cm x 20 cm	-Przepuszczalny dla pary wodnej i powietrza / -Powierzchnia kontaktowa nie przywierająca do rany / -Hipoalergiczny klej / -Opakowanie zbiorcze: max. 50 szt.	1 szt.	7000
13	Opatrunek Włókninowy Samoprzylepny / z Wkładem Chłonnym / Jałowy	10 cm x 25 cm	-Przepuszczalny dla pary wodnej i powietrza / -Powierzchnia kontaktowa nie przywierająca do rany / -Hipoalergiczny klej / -Opakowanie zbiorcze: max. 50 szt.	1 szt.	7000
14	Opatrunek Włókninowy Samoprzylepny / do Mocowania Kaniul / z Wkładem Chłonnym / i Podkładką Włókninową / Pod Śkrzydełka Kaniuli / Jałowy	min. 5 cm x min. 7,2 cm	-Posiadający wcięcie pod kaniulę / -Przepuszczalny dla pary wodnej i powietrza / -Hipoalergiczny klej / -Opakowanie zbiorcze: max 100 szt.	1 szt.	41000
15	Opatrunek Foliowy Samoprzylepny / do Mocowania Kaniul / z Taśmą do Opisu / Jałowy	min. 5,8 cm x min. 8,0 cm	-Posiadający wcięcie pod kaniulę / -Przepuszczalny dla pary wodnej i powietrza / -Hipoalergiczny klej / -Opakowanie zbiorcze: max 100 szt.	1 szt.	1000
16	Plaster z Opatrunkiem do Cięcia / Włókninowy / NIEjałowy	6 cm x 5 m	-Przepuszczalny dla pary wodnej i powietrza / -Powierzchnia kontaktowa nie przywierająca do rany / -Hipoalergiczny klej	5 m/1 szt.	50
					SUMA:	0

## 5-Opatrunki Foliowe, Parafinowe, Szwy zewnętrzne
Część 5: Opatrunki Foliowe, Parafinowe, Szwy zewnętrzne: 33141110-4
L.p.	TYP PRODUKTU	WYMIARY	WYMAGANIA DOTYCZĄCE / PRODUKTU	WIELKOŚĆ / OPAKOWANIA	ILOŚĆ / OPAKOWAŃ	PODMIOT ODPOWIEDZIALNY / LUB PRODUCENT	CENA/OP. / BRUTTO [ZŁ]	WARTOŚĆ / BRUTTO [ZŁ]	NUMER KATALOGOWY / LUB NUMER "REF"	VAT / [%]
1	Opatrunek Foliowy Samoprzylepny / BEZ Wkładu Chłonnego / Jałowy	10-12 cm x 10 cm	-Surowiec: Folia poliuretanowa / -Przepuszczalny dla pary wodnej i powietrza / -Hipoalergiczny klej / -Opakowanie zbiorcze: max. 100 szt.	100 szt.	50
2	Opatrunek Foliowy Samoprzylepny / BEZ Wkładu Chłonnego / Jałowy	15 cm x 10 cm	-Surowiec: Folia poliuretanowa / -Przepuszczalny dla pary wodnej i powietrza / -Hipoalergiczny klej / -Opakowanie zbiorcze: max. 100 szt.	100 szt.	5
3	Taśma Opatrunkowa Foliowa / NIEjałowa	10 cm x min. 10 m	-Przepuszczalna dla pary wodnej i powietrza	min. 10 m/1 rolka	12
4	Taśma Opatrunkowa Foliowa / NIEjałowa	15 cm x min. 10 m	-Przepuszczalna dla pary wodnej i powietrza	min. 10 m/1 rolka	12
5	Opatrunek Kontaktowy Siaktowy Parafinowy / NIEprzywierający / Jałowy	10 cm x 10 cm	-Kształt: Kwadrat / -Budowa: Siatka z gazy bawełnianej o dużych oczkach / pokryta parafiną / -Możliwość pozostawienia na ranie min. do 3 dni / -Opakowanie zbiorcze: max. 10 szt.	10 szt.	70
6	Paski do Bezurazowego Zamykania Ran / Jałowe	38 mm x 6 mm	-Przepuszczalne dla pary wodnej i powietrza / -Hipoalergiczny klej / -Opakowanie jednostkowe: 6 szt. / -Opakowanie zbiorcze: max. 50 op.	6 szt.	600
7	Paski do Bezurazowego Zamykania Ran / Jałowe	100 mm x 25 mm	-Przepuszczalne dla pary wodnej i powietrza / -Hipoalergiczny klej / -Opakowanie jednostkowe: 4 szt. / -Opakowanie zbiorcze: max. 50 op.	4 szt.	100
					SUMA:	0

## 6-Opatrunki i Higiena Pacjenta
Część 6: Opatrunki Zabiegowe i Specjalistyczne: 33141110-4
L.p.	TYP PRODUKTU	WYMIARY	WYMAGANIA DOTYCZĄCE / PRODUKTU	WIELKOŚĆ / OPAKOWANIA	ILOŚĆ / OPAKOWAŃ	PODMIOT ODPOWIEDZIALNY / LUB PRODUCENT	CENA/OP. / BRUTTO [ZŁ]	WARTOŚĆ / BRUTTO [ZŁ]	NUMER KATALOGOWY / LUB NUMER "REF"	VAT / [%]
1	Serwety Operacyjne / z Gazy / z Nitką RTG i Tasiemką / NIEjałowe	45 cm x 45 cm / min. 17-NITEK/1 cm2 / min. 4-WARSTWOWE	-Możliwość sterylizacji parą wodną / -Surowiec: Bawełna hydrofilowa / bielona metodą BEZchlorową / -Sposób wykonania nitek zabezpieczający / przed występowaniem lużnych włókiem / -Opakowanie jednostkowe: max. 50 szt.	1 szt.	8000
2	Serwety Operacyjne / z Gazy / z Nitką RTG i Tasiemką / NIEjałowe	45 cm x 70 cm / min. 17-NITEK/1 cm2 / min. 4-WARSTWOWE	-Możliwość sterylizacji parą wodną / -Surowiec: Bawełna hydrofilowa / bielona metodą BEZchlorową / -Sposób wykonania nitek zabezpieczający / przed występowaniem lużnych włókiem / -Opakowanie jednostkowe: max. 30 szt.	1 szt.	300
3	Tupfery typu Groszek / z Nitką RTG / NIEjałowa	12 cm x 12 cm / min. 17-NITEK/1 cm2	-Możliwość sterylizacji parą wodną / -Surowiec: Bawełna hydrofilowa / bielona metodą BEZchlorową / -Sposób wykonania nitek zabezpieczający / przed występowaniem lużnych włókiem / -Opakowanie jednostkowe: max. 500 szt.	1 szt.	6000
4	Tupfery typu Fasolka / z Nitką RTG / NIEjałowa	15 cm x 15 cm / min. 17-NITEK/1 cm2	-Możliwość sterylizacji parą wodną / -Surowiec: Bawełna hydrofilowa / bielona metodą BEZchlorową / -Sposób wykonania nitek zabezpieczający / przed występowaniem lużnych włókiem / -Opakowanie jednostkowe: max. 500 szt.	1 szt.	2000
5	Patyczki Higieniczne / NIEjałowe	200 szt.	-Papierowy trzpień / -Końcówki wykonane z bawełny / bielonej metodą BEZchlorową / -Kolor patyczka: Biały / -Testowane dermatologicznie / -Opakowanie: Pudełko plastikowe	200 szt.	150
6	Kompresy Celulozowe / z Perforacją w Rolce / NIEjałowe	4 cm x 5 cm	-Perforacja ułatwiają odrywanie / pojedynczych kompresów / -Opakowanie jednostkowe: 2 rolki	(2 rolki x 500 szt.)/1 op.	3
7	Wata / NIEjałowa	500 g	-Bawełniana / -Kolor: Biały / -Opakowanie jednostkowe: 500 g	500 g	10
8	Opatrunek Hydrożelowy / w postaci żelu / Jałowy	15 g	-Dedykowany do ran z martwicą / -Możliwość pozostawienia w ranie do 3 dni	15 g/1 tubka	15
9	Opatrunek Hydrokoloidowy / Jałowy	10 cm x 10 cm	-Kształt: Kwadrat / -Dedykowany do ran z małą ilością wysięku / -Możliwość pozostawienia w ranie do 7 dni	1 szt.	100
10	Opatrunek Hydrokoloidowy / Jałowy	15 cm x 15 cm	-Kształt: Kwadrat / -Dedykowany do ran z małą ilością wysięku / -Możliwość pozostawienia w ranie do 7 dni	1 szt.	50
11	Opatrunek Alginianowy / Jałowy	10 cm x 10 cm	-Kształt: Kwadrat / Budowa: Włókna alginianu wapnia / -Możliwość pozostawienia w ranie do 7 dni	1 szt.	10
12	Pieluszki Jednorazowe	Rozmiar: 1 (2-5 kg)	-Skład pieluszki: polipropylen, poliester, celuloza, / superabsorbent,przędza elastomerowa, / kleje, indykator wilgotności / -Testowane dermatologicznie / -Posiadające: wycięcie na kikut pępowiny / -Przepuszczalne dla pary wodnej i powietrza	82 szt.	20
13	Pieluszki Jednorazowe	Rozmiar: 3 (5-9 kg)	-Skład pieluszki: polipropylen, poliester, celuloza, / superabsorbent, przędza elastomerowa, kleje / -Testowane dermatologicznie / -Przepuszczalne dla pary wodnej i powietrza	70 szt.	2
14	Pieluszki Jednorazowe	Rozmiar: 4+ (9-15 kg)	Skład pieluszki: polipropylen, poliester, celuloza, / superabsorbent, przędza elastomerowa, kleje / -Testowane dermatologicznie / -Przepuszczalne dla pary wodnej i powietrza	56 szt.	2
15	Pieluszki Jednorazowe	Rozmiar: 6 (15+ kg)	Skład pieluszki: polipropylen, poliester, celuloza, / superabsorbent, przędza elastomerowa, kleje / -Testowane dermatologicznie / -Przepuszczalne dla pary wodnej i powietrza	48 szt.	2
16	Wkładki Higieniczne / Jednorazowe	Klasyczne	-Kształt: Regularny / -Testowane dermatologicznie / -Przepuszczalne dla pary wodnej i powietrza / -Bez Lateksu	60 szt.	20
17	Wkładki Urologiczne / Anatomiczne	Długość całkowita: / 42 cm (+/- 1 cm) / Szerokość całkowita: / Przód: 18,5 cm (+/- 1 cm) / Środek: 14,5 cm (+/- 1 cm) / Tył: 20,5 cm(+/- 1 cm)	Przeznaczenie: Inkontynencja stopień Średni / Chłonność wg ISO 11948-1: min. 900 g / Retencja średnia wg NAFC: min. 350 g / Kształt: Anatomiczny / Wkład chłonny: Pulpa celulozowa / z Superabsorbentem / -Testowane dermatologicznie / -Przepuszczalne dla pary wodnej i powietrza / -Bez Lateksu / -Pakowane indywidualnie	15 szt.	300
18	Pieluchomajtki / Rozmiar: M (Medium) / dla Dorosłych	Rekomendowany obwód: / 75-110 cm / Długość całkowita: / min. 79 cm / Szerokość całkowita: / 64 cm (+/- 1 cm)	-Przeznaczenie: Inkontynencja stopień Ciężki / -Chłonność wg ISO 11948-1: min. 2 900 g / -Retencja średnia wg NAFC: min. 1 000 g / -Masa 1 szt.: min. 120 g / Budowa: 2 wkłady chłonnne (pulpa celulozowa / z Superabsorbentem), włóknina rozprowadzająca, / osłonki boczne wzdłóż wkładu chłonnego / skierowane na zewnątrz, / ściągacz taliowy z przodu i z tyłu, 4 elastyczne / przylepcorzepy wielokrotnego mocowania, min. 1 / indykator wilgotności, warstawa izolacyjna / paroprzepuszczalna na całej powierzchni / -Testowane dermatologicznie / -Bez Lateksu	30 szt.	600
19	Pieluchomajtki / Rozmiar: L (Large) / dla Dorosłych	Rekomendowany obwód: / 100-150 cm / Długość całkowita: / min. 92 cm / Szerokość całkowita: / 79 cm (+/- 1 cm)	-Przeznaczenie: Inkontynencja stopień Ciężki / -Chłonność wg ISO 11948-1: min. 3 200 g / -Retencja średnia wg NAFC: min. 1 150 g / -Masa 1 szt.: min. 140 g / Budowa: 2 wkłady chłonnne (pulpa celulozowa / z Superabsorbentem), włóknina rozprowadzająca, / osłonki boczne wzdłóż wkładu chłonnego / skierowane na zewnątrz, / ściągacz taliowy z przodu i z tyłu, 4 elastyczne / przylepcorzepy wielokrotnego mocowania, min. 1 / indykator wilgotności, warstawa izolacyjna / paroprzepuszczalna na całej powierzchni / -Testowane dermatologicznie / -Bez Lateksu	30 szt.	1500
20	Podkłady Higieniczne / z Wkładem Chłonnym	Wymiary całkowite: / 90 cm x 60 cm (+/- 1 cm) / Wymiary wkładu chłonnego: / 82 cm x 58 cm (+/- 1 cm)	-Chłonność wg ISO 11948-1: min. 2 000 g / -Masa 1 szt.: min. 90 g / -Budowa: folia antypoślizgowa, / wkład chłonny (pulpa celulozowa pokryta bibułą), / włokninowa warstwa wierzchnia / -Testowane dermatologicznie	30 szt.	1200
21	Serweta / Włókninowa / 1-Warstwowa / NIEprzylepna / NIEjałowa / Jednorazowa	45 cm x 40 cm	-Włóknina: SMS / -Opakowanie jednostkowe: max 100 szt.	100 szt.	80
22	Siatka Opatrunkowa Elastyczna / w formie Rękawa / NIEjałowa	Długość: / stan rozciągnięty min. 25 m / Rozmiar: nr 1 lub A / w 5-stopniowej skali rozmiarów	-Wymagana 5-stopniowa skala rozmiarów / (oznaczenie Alfabetyczne: A-E lub Numeryczne 1-5) / według zastosowania, gdzie: / Rozmiar nr 1 lub A to: Palec, / Rozmiar nr 5 lub E to: Tułów+Biodra	25 m/1 szt.	2
23	Siatka Opatrunkowa Elastyczna / w formie Rękawa / NIEjałowa	Długość: / stan rozciągnięty min. 25 m / Rozmiar: nr 2 lub B / w 5-stopniowej skali rozmiarów	-Wymagana 5-stopniowa skala rozmiarów / (oznaczenie Alfabetyczne: A-E lub Numeryczne 1-5) / według zastosowania, gdzie: / Rozmiar nr 1 lub A to: Palec, / Rozmiar nr 5 lub E to: Tułów+Biodra	25 m/1 szt.	30
24	Siatka Opatrunkowa Elastyczna / w formie Rękawa / NIEjałowa	Długość: / stan rozciągnięty min. 25 m / Rozmiar: nr 3 lub C w 5-stopniowej / skali rozmiarów	-Wymagana 5-stopniowa skala rozmiarów / (oznaczenie Alfabetyczne: A-E lub Numeryczne 1-5) / według zastosowania, gdzie: / Rozmiar nr 1 lub A to: Palec, / Rozmiar nr 5 lub E to: Tułów+Biodra	25 m/1 szt.	20
25	Siatka Opatrunkowa Elastyczna / w formie Rękawa / NIEjałowa	Długość: / stan rozciągnięty min. 25 m / Rozmiar: nr 4 lub D / w 5-stopniowej skali rozmiarów	-Wymagana 5-stopniowa skala rozmiarów / (oznaczenie Alfabetyczne: A-E lub Numeryczne 1-5) / według zastosowania, gdzie: / Rozmiar nr 1 lub A to: Palec, / Rozmiar nr 5 lub E to: Tułów+Biodra	25 m/1 szt.	5
26	Siatka Opatrunkowa Elastyczna / w formie Rękawa / NIEjałowa	Długość: / stan rozciągnięty min. 25 m / Rozmiar: nr 5 lub E / w 5-stopniowej skali rozmiarów	-Wymagana 5-stopniowa skala rozmiarów / (oznaczenie Alfabetyczne: A-E lub Numeryczne 1-5) / według zastosowania, gdzie: / Rozmiar nr 1 lub A to: Palec, / Rozmiar nr 5 lub E to: Tułów+Biodra	25 m/1 szt.	3
					SUMA:	0

## 7-Opatrunki Piankowe
Część 7: Opatrunki Piankowe: 33141110-4
L.p.	TYP PRODUKTU	WYMIARY	WYMAGANIA DOTYCZĄCE / PRODUKTU	WIELKOŚĆ / OPAKOWANIA	ILOŚĆ / OPAKOWAŃ	PODMIOT ODPOWIEDZIALNY / LUB PRODUCENT	CENA/OP. / BRUTTO [ZŁ]	WARTOŚĆ / BRUTTO [ZŁ]	NUMER KATALOGOWY / LUB NUMER "REF"	VAT / [%]
1	Opatrunek Piankowy / Przylepny typu Border / Jałowy	Zewnętrzne: / 10-13 cm x 10-13 cm / Warstwa chłonna: / min.: 19 cm2	-Nie wymagający dodatkowych środków mocujących / -Kształt: Kwadrat lub Prostokąt / -Wykonany z pianki poliuretanowej / -Posiadający samoprzylepne brzegi / -Hipoalergiczny klej / -Powierzchnia kontaktowa nie przywierająca do rany / -Przepuszczalny dla pary wodnej i powietrza / -Dedykowany do ran ze średnią-dużą ilością wysięku / -Możliwość pozostawienia na ranie do 4 dni lub dłużej	1 szt.	200
2	Opatrunek Piankowy / Przylepny typu Border / Jałowy	Zewnętrzne: / 15-20 cm x 15-20 cm / Warstwa chłonna: / min.: 100 cm2	-Nie wymagający dodatkowych środków mocujących / -Kształt: Kwadrat lub Prostokąt / -Wykonany z pianki poliuretanowej / -Posiadający samoprzylepne brzegi / -Hipoalergiczny klej / -Powierzchnia kontaktowa nie przywierająca do rany / -Przepuszczalny dla pary wodnej i powietrza / -Dedykowany do ran ze średnią-dużą ilością wysięku / -Możliwość pozostawienia na ranie do 4 dni lub dłużej	1 szt.	300
3	Opatrunek Piankowy / NIEprzylepny / Jałowy	10-13 cm x 10-13 cm	-Kształt: Kwadrat lub Prostokąt / -Wykonany z pianki poliuretanowej / -Powierzchnia kontaktowa nie przywierająca do rany / -Przepuszczalny dla pary wodnej i powietrza / -Możliwość cięcia / -Dedykowany do ran ze średnią-dużą ilością wysięku / -Możliwość pozostawienia na ranie do 4 dni lub dłużej	1 szt.	100
4	Opatrunek Piankowy / NIEprzylepny / Jałowy	15-17,5 cm x 15-17,5 cm	-Kształt: Kwadrat lub Prostokąt / -Wykonany z pianki poliuretanowej / -Powierzchnia kontaktowa nie przywierająca do rany / -Przepuszczalny dla pary wodnej i powietrza / -Możliwość cięcia / -Dedykowany do ran ze średnią-dużą ilością wysięku / -Możliwość pozostawienia na ranie do 4 dni lub dłużej	1 szt.	100
					SUMA:	0

## 8-Opatrunki Hydrowłókniste i Hydrokoloidowe
Część 8: Opatrunki Hydrowłókniste i Hydrokoloidowe: 33141110-4
L.p.	TYP PRODUKTU	WYMIARY	WYMAGANIA DOTYCZĄCE / PRODUKTU	WIELKOŚĆ / OPAKOWANIA	ILOŚĆ / OPAKOWAŃ	PODMIOT ODPOWIEDZIALNY / LUB PRODUCENT	CENA/OP. / BRUTTO [ZŁ]	WARTOŚĆ / BRUTTO [ZŁ]	NUMER KATALOGOWY / LUB NUMER "REF"	VAT / [%]
1	Opatrunek Hydrowłoknisty / Antybakteryjny i Antybiofilmowy / Jałowy	5 cm x 5 cm	-Kształt: Kwadrat / -Budowa: Dwie warstwy nietkanych włókien / karboksymetylocelulozy sodowej, przeszyte / włóknami regenerowanej celulozy / -Łatwy do usunięcia z rany w jednym kawałku / -Zawierający: Ag+, Chlorek Benzetoniowy, EDTA / -Możliwość pozostawienia na ranie do 7 dni lub dłużej	1 szt.	1000
2	Opatrunek Hydrowłoknisty / Antybakteryjny i Antybiofilmowy / Jałowy	10 cm x 10 cm	-Kształt: Kwadrat / -Budowa: Dwie warstwy nietkanych włókien / karboksymetylocelulozy sodowej, przeszyte / włóknami regenerowanej celulozy / -Łatwy do usunięcia z rany w jednym kawałku / -Zawierający: Ag+, Chlorek Benzetoniowy, EDTA / -Możliwość pozostawienia na ranie do 7 dni lub dłużej	1 szt.	1500
3	Opatrunek Hydrowłoknisty / Antybakteryjny i Antybiofilmowy / Jałowy	15 cm x 15 cm	-Kształt: Kwadrat / -Budowa: Dwie warstwy nietkanych włókien / karboksymetylocelulozy sodowej, przeszyte / włóknami regenerowanej celulozy / -Łatwy do usunięcia z rany w jednym kawałku / -Zawierający: Ag+, Chlorek Benzetoniowy, EDTA / -Możliwość pozostawienia na ranie do 7 dni lub dłużej	1 szt.	600
4	Opatrunek Hydrokoloidowy / Samoprzylepny typu Border / Jałowy	10 cm x 10 cm	-Nie wymagający dodatkowych środków mocujących / -Kształt: Kwadrat / -Budowa: Warstwa zewnętrzna-pianka poliuretanowa, / Warstwa kontaktowa-hydrokoloidowa, / Samoprzylepne brzegi / -Możliwość pozostawienia na ranie do 7 dni lub dłużej	1 szt.	300
5	Opatrunek Hydrokoloidowy / Samoprzylepny typu Border / Jałowy	15 cm x 15 cm	-Nie wymagający dodatkowych środków mocujących / -Kształt: Kwadrat / -Budowa: Warstwa zewnętrzna-pianka poliuretanowa, / Warstwa kontaktowa-hydrokoloidowa, / Samoprzylepne brzegi / -Możliwość pozostawienia na ranie do 7 dni lub dłużej	1 szt.	100
					SUMA:	0

## 9-Opatrunki Poliakrylanowe
Część 9: Opatrunki Poliakrylanowe: 33141110-4
L.p.	TYP PRODUKTU	WYMIARY	WYMAGANIA DOTYCZĄCE / PRODUKTU	WIELKOŚĆ / OPAKOWANIA	ILOŚĆ / OPAKOWAŃ	PODMIOT ODPOWIEDZIALNY / LUB PRODUCENT	CENA/OP. / BRUTTO [ZŁ]	WARTOŚĆ / BRUTTO [ZŁ]	NUMER KATALOGOWY / LUB NUMER "REF"	VAT / [%]
1	Opatrunek Kontaktowy Siaktowy / z Żelującej lipidowo-koloidowej / macierzy gojącej / Antybakteryjny / z Siarczanem Srebra / Jałowy	10 cm x 12 cm	-Kształt: Prostokąt / -Budowa: Żelująca lipidowo-koloidowa macierz gojąca / zawierająca siarczan srebra / (składjąca się z karboksymetylocelulozy / rozprowadzonej w lipofilowej warstwie) / -NIEprzywierający / -Możliwość pozostawienia na ranie do 7 dni lub dłużej	1 szt.	20
2	Opatrunek z Poliakrylanu / Antybiofilmowy i Antybakteryjny / NIEprzylepny / Jałowy	6 cm x 6 cm	-Kształt: Kwadrat / -Budowa: Żelująca lipidowo-koloidowa macierz gojąca / zawierająca siarczan srebra / (składjąca się z karboksymetylocelulozy / rozprowadzonej w lipofilowej warstwie) / i włóknina z poliakrylanu / -Możliwość pozostawienia na ranie do 7 dni lub dłużej	1 szt.	100
3	Opatrunek z Poliakrylanu / Antybiofilmowy i Antybakteryjny / NIEprzylepny / Jałowy	10 cm x 10 cm	-Kształt: Kwadrat / -Budowa: Żelująca lipidowo-koloidowa macierz gojąca / zawierająca siarczan srebra / (składjąca się z karboksymetylocelulozy / rozprowadzonej w lipofilowej warstwie) / i włóknina z poliakrylanu / -Możliwość pozostawienia na ranie do 7 dni lub dłużej	1 szt.	350
4	Opatrunek z Poliakrylanu / NIEprzylepny / Jałowy	5 cm x 40 cm	-Kształt: Taśma / -Budowa: włóknina z poliakrylanu / -Łatwy do usunięcia z rany w jednym kawałku	1 szt.	50
					SUMA:	0

## 10-Opatrunki Specjalistyczne
Część 10: Opatrunki Specjalistyczne: 33141110-4
L.p.	TYP PRODUKTU	WYMIARY	WYMAGANIA DOTYCZĄCE / PRODUKTU	WIELKOŚĆ / OPAKOWANIA	ILOŚĆ / OPAKOWAŃ	PODMIOT ODPOWIEDZIALNY / LUB PRODUCENT	CENA/OP. / BRUTTO [ZŁ]	WARTOŚĆ / BRUTTO [ZŁ]	NUMER KATALOGOWY / LUB NUMER "REF"	VAT / [%]
1	Opatrunek Kontaktowy Siaktowy / NIEprzywierający / Antybakteryjny / z Metalicznym Srebrem i Maścią / Jałowy	10 cm x 10 cm	-Kształt: Kwadrat / -Budowa: Siatka z włokien poliamidowych zawierająca / metaliczne srebro, impregnowana maścią na bazie / triglicerydów obojętnych / -Możliwość pozostawienia na ranie do 7 dni lub dłużej	1 szt.	200
2	Opatrunek Piankowy / z Hydrożelem / NIEprzylepny / Jałowy	10 cm x 10 cm	-Kształt: Kwadrat / -Bodowa: Pianka poliuretanowa z warstwą / hydrożelu po stronie kontaktowej i folią / poliuretanową po stronie zewnętrznej / -Powierzchnia kontaktowa nie przywierająca do rany / -Przepuszczalny dla pary wodnej i powietrza / -Możliwość pozostawienia na ranie do 4 dni lub dłużej	1 szt.	600
					SUMA:	0

## 11-Opatrunki Hydrożelowe
Część 11: Opatrunki Hydrożelowe: 33141110-4
L.p.	TYP PRODUKTU	WYMIARY	WYMAGANIA DOTYCZĄCE / PRODUKTU	WIELKOŚĆ / OPAKOWANIA	ILOŚĆ / OPAKOWAŃ	PODMIOT ODPOWIEDZIALNY / LUB PRODUCENT	CENA/OP. / BRUTTO [ZŁ]	WARTOŚĆ / BRUTTO [ZŁ]	NUMER KATALOGOWY / LUB NUMER "REF"	VAT / [%]
1	Opatrunek Hydrożelowy / na Oparzenia / z Kwasem Hialuronowym / Jałowy	10 cm x 10 cm / (Dłoń)	-Budowa: Włóknina poliestrowa nasycona chłodzącym, / nie lepiącym się, przejżystym hydrożelem / -Zawierający kwas hialuronowy i dejonizowaną wodę / -Bezpieczny dla oczu i błon śluzowych / -Hipoalegiczny / -Odporny na rozerwanie / -Możliwość aplikacji na ubranie / -pH neutralne dla skóry	1 szt.	30
2	Opatrunek Hydrożelowy / na Oparzenia / z Kwasem Hialuronowym / Jałowy	10 cm x 40 cm / (Ręka)	-Budowa: Włóknina poliestrowa nasycona chłodzącym, / nie lepiącym się, przejżystym hydrożelem / -Zawierający kwas hialuronowy i dejonizowaną wodę / -Bezpieczny dla oczu i błon śluzowych / -Hipoalegiczny / -Odporny na rozerwanie / -Możliwość aplikacji na ubranie / -pH neutralne dla skóry	1 szt.	40
3	Opatrunek Hydrożelowy / na Oparzenia / z Kwasem Hialuronowym / Jałowy	20 cm x 45 cm / (Noga, Brzuch, Plecy)	-Budowa: Włóknina poliestrowa nasycona chłodzącym, / nie lepiącym się, przejżystym hydrożelem / -Zawierający kwas hialuronowy i dejonizowaną wodę / -Bezpieczny dla oczu i błon śluzowych / -Hipoalegiczny / -Odporny na rozerwanie / -Możliwość aplikacji na ubranie / -pH neutralne dla skóry	1 szt.	20
4	Opatrunek Hydrożelowy / na Oparzenia / z Kwasem Hialuronowym / Jałowy	30 cm x 45 cm / (Twarz)	-Budowa: Włóknina poliestrowa nasycona chłodzącym, / nie lepiącym się, przejżystym hydrożelem / -Zawierający kwas hialuronowy i dejonizowaną wodę / -Bezpieczny dla oczu i błon śluzowych / -Hipoalegiczny / -Odporny na rozerwanie / -Możliwość aplikacji na ubranie / -pH neutralne dla skóry	1 szt.	15
5	Urządzenie do Donosowej / Atomizacji Błony Śluzowej	Rozmiar cząstek: / 30-100 mikronów	-ze strzykawką 3 ml / -typu MAD Nasal	1 szt.	10
6	Igła Doszpikowa	Dla Dzieci / 0-12 lat	-typu B.I.G. (Bone Injection Gun)	1 szt.	1
					SUMA:	0

## 12-Terapia Podciśnieniowa
Część 12: Terapia Podciśnieniowa: 33141110-4
L.p.	TYP PRODUKTU	WYMIARY	WYMAGANIA DOTYCZĄCE / PRODUKTU	WIELKOŚĆ / OPAKOWANIA	ILOŚĆ / OPAKOWAŃ	PODMIOT ODPOWIEDZIALNY / LUB PRODUCENT	CENA/OP. / BRUTTO [ZŁ]	WARTOŚĆ / BRUTTO [ZŁ]	NUMER KATALOGOWY / LUB NUMER "REF"	VAT / [%]
1	Płyn do płukania ran / Lawaseptyk / Acidum hypochloricum/Natrium hypochloricum / Stężenie: 0,07%-0,08%	Objętość: 1000 ml/1 but.	-Płyn do płukania ran / na bazie podchlorynu sodu / i kwasu podchlorawego / Stężenie: 0,07%-0,08% / -Trwałość po otwarciu: min. 84 dni	1000 ml/1 but.	18
2	Zestaw Opatrunkowy / do Terapii Podciśnieniowej / do Urządzenia VAC Ulta	Rozmiar: Mały / (10 cm/7,5 cm/3,2 cm)	-Zestaw typu VAC GranuFoam: / 1 opatrunek typu GranuFoam, / 1 Folia, / 1 VAC podkładka TRAC Pad ze złączem / -Kompatybilny z urządzeniem / do terapii podciśnieniowej VAC Ulta	5 szt.	5
3	Zestaw Opatrunkowy / do Terapii Podciśnieniowej / do Urządzenia VAC Ulta	Rozmiar: Średni / (18 cm/12,5 cm/3,2 cm)	-Zestaw typu VAC GranuFoam: / 1 opatrunek typu GranuFoam, / 2 Folie, / 1 VAC podkładka TRAC Pad ze złączem / -Kompatybilny z urządzeniem / do terapii podciśnieniowej VAC Ulta	5 szt.	5
4	Kanister z Żelem / do Terapii Podciśnieniowej / do Urządzenia VAC Ulta	500 ml	-Jałowy, z Żelem i Drenem / -Kompatybilny z urządzeniem / do terapii podciśnieniowej VAC Ulta	5 szt.	10
					SUMA:	0

## 13-Hemostatyki
Część 13: Hemostatyki: 33141110-4
L.p.	TYP PRODUKTU	WYMIARY	WYMAGANIA DOTYCZĄCE / PRODUKTU	WIELKOŚĆ / OPAKOWANIA	ILOŚĆ / OPAKOWAŃ	PODMIOT ODPOWIEDZIALNY / LUB PRODUCENT	CENA/OP. / BRUTTO [ZŁ]	WARTOŚĆ / BRUTTO [ZŁ]	NUMER KATALOGOWY / LUB NUMER "REF"	VAT / [%]
1	Gąbka Hemostatyczna Żelatynowa / Wchłanialna / Jałowa	min. 70 mm x min. 50 mm x 10 mm	-Surowiec: Żelatyna wieprzowa / -Kształt: Prostopadłościan / -Biozgodna według normy EN ISO 10993 / -Zdolność wchłaniania płynów ustrojowych: / min. 35 x masa własna / -Czas wchłaniania: max 30 dni / -Opakowanie zbiorcze: max. 20 szt.	1 szt.	80
2	*Gąbka Hemostatyczna Żelatynowa / Wchłanialna / Jałowa	min. 70 mm x min. 50 mm x 1 mm	-Ocena: min. 3/5 / Bloku Operacyjnego Okulistycznego / -Surowiec: Żelatyna wieprzowa / -Kształt: Prostopadłościan / -Biozgodna według normy EN ISO 10993 / -Zdolność wchłaniania płynów ustrojowych: / min. 35 x masa własna / -Czas wchłaniania: max 30 dni / -Opakowanie zbiorcze: max. 20 szt.	1 szt.	160
3	Gąbka Hemostatyczna Żelatynowa / Wchłanialna / Jałowa	min. 80 mm x średnica: 30 mm	-Surowiec: Żelatyna wieprzowa / -Kształt: Walec / -Biozgodna według normy EN ISO 10993 / -Zdolność wchłaniania płynów ustrojowych: / min. 35 x masa własna / -Czas wchłaniania: max 30 dni / -Opakowanie zbiorcze: max. 10 szt.	1 szt.	60
4	Gaza Hemostatyczna / Pleciona / Wchłanialna / Jałowa	min. 10 cm x min. 20 cm	-Surowiec: Utleniona Celuloza (OC) / lub Utleniona Regenerowana Celuloza (ORC) / -Struktura tkaniny / -Możliwość cięcia / -Czas osiągania hemostazy: max 5 min / -Czas wchłaniania: max 14 dni / -Opakowanie zbiorcze: max 12 szt.	1 szt.	100
5	Wosk Kostny Hemostatyczny / Jałowy	min. 2,5 g	-Opakowanie zbiorcze: max 12 szt.	min. 2,5 g/1 szt.	36
					SUMA:	0

* - wymaga się dostarczenia bezzwrotnie pełnowartościowej próbki produktu w ilości: 1 szt.

## 14-Opatrunki Okulistyczne
Część 14: Opatrunki Okulistyczne: 33141110-4
L.p.	TYP PRODUKTU	WYMIARY	WYMAGANIA DOTYCZĄCE / PRODUKTU	WIELKOŚĆ / OPAKOWANIA	ILOŚĆ / OPAKOWAŃ	PODMIOT ODPOWIEDZIALNY / LUB PRODUCENT	CENA/OP. / BRUTTO [ZŁ]	WARTOŚĆ / BRUTTO [ZŁ]	NUMER KATALOGOWY / LUB NUMER "REF"	VAT / [%]
1	Patyczki Chirurgiczne / do Oczu / NIEjałowe	5 mm x min. 60 mm	-Zastosowanie: zabiegi okulistyczne / i mikrochirurgiczne / -Budowa: Rdzeń z włókniny wiskozowej / otoczony absorbcyjną otoczką z celulozy / -Skośnie przycięte na koncówkach / -Kolor: Biały / -Opakowanie jednostkowe: 500 szt.	500 szt.	2
					SUMA:	0

## 15-Higiena Pacjenta-Włóknina
Część 15: Higiena Pacjenta-Produkty z Włókniny: 33141110-4
L.p.	TYP PRODUKTU	WYMIARY	WYMAGANIA DOTYCZĄCE / PRODUKTU	WIELKOŚĆ / OPAKOWANIA	ILOŚĆ / OPAKOWAŃ	PODMIOT ODPOWIEDZIALNY / LUB PRODUCENT	CENA/OP. / BRUTTO [ZŁ]	WARTOŚĆ / BRUTTO [ZŁ]	NUMER KATALOGOWY / LUB NUMER "REF"	VAT / [%]
1	Fartuch Higieniczny/Medyczny / Włókninowy / NIEjałowy / Jednorazowy	Rozmiar: XL lub Uniwersalny	-Klasyfikacja Produktu: Brak Wymagań / -Włóknina: Polipropylenowa/SMS/SpunBond / -Gramatura: min. 20 g/1 m2 / -Wiązany z tyłu na troki w talii i na szyi / -Rękawy: Długie, zakończone gumką / lub mankietem / -Opakowanie jednostkowe: 10 szt.	1 szt.	25000
2	Koszula Pacjenta / Włókninowa / NIEjałowa / Jednorazowa	Rozmiar: / Uniwersalny	-Klasyfikacja Produktu: Brak Wymagań / -Włóknina: SMS/SMMS/SpunLace / -Gramatura: min. 30 g/1 m2 / -Wiązana z tyłu na troki w talii i na szyi / -Rękawy: Krótkie / -Opakowanie jednostkowe: 10 szt.	1 szt.	300
3	Spodenki do Kolonoskopii / Włókninowe / NIEjałowe / Jednorazowe	Rozmiar: / Uniwersalny	-Klasyfikacja Produktu: Brak Wymagań / -Rozcięcie w części tylnej / -Włóknina: Polipropylenowa/SMS/SMMS / -Gramatura: min. 28 g/1 m2 / -Opakowanie jednostkowe: 10 szt.	1 szt.	2000
4	Spódnica Ginekologiczna / Włókninowa / NIEjałowa / Jednorazowa	Rozmiar: / Uniwersalny	-Włóknina: Polipropylenowa/SMS/SMMS / -Gramatura: min. 28 g/1 m2 / -Opakowanie jednostkowe: 10 szt.	1 szt.	300
5	Prześcieradło Medyczne / NIEpodfoliowane / Włókninowe / NIEjałowe / Jednorazowe	220 cm (+/- 10 cm) x 150 cm (+/- 10 cm)	-Włóknina: Polipropylenowa/SMS / -Gramatura: min. 25 g/1 m2 / -Opakowanie jednostkowe: 10 szt.	1 szt.	2000
6	Pościel Włókninowa / Komplet: / Prześcieradło+Poszwa+Poszewka / NIEjałowa / Jednorazowa	Prześcieradło: / 220 cm (+/- 10 cm) x 150 cm (+/- 10 cm) / Poszwa/Powłoka: / 210 cm (+/- 10 cm) x 150 cm (+/- 10 cm) / Poszewka/Powłoczka: / 90 cm (+/- 10 cm) x 80 cm (+/- 10 cm)	-Włóknina: Polipropylenowa/SMS / -Gramatura: min. 25 g/1 m2 / -Opakowanie jednostkowe: 1 szt. / -Opakowanie zbiorcze: max 50 szt.	1 szt.	4000
7	Podkład Medyczny / Podfoliowany / Włókninowy / NIEjałowy / Jednorazowy	220 cm (+/- 20 cm) x 150 cm (+/- 20 cm)	-Podfoliowana Włóknina / Polipropylenowa lub SMS / -Gramatura: min. 40 g/1 m2 / -Opakowanie jednostkowe: max 10 szt.	1 szt.	2000
8	Podkład Medyczny / Podfoliowany / Włókninowy / NIEjałowy / Jednorazowy	140 cm (+/- 10 cm) x 100 cm (+/- 10 cm)	-Podfoliowana Włóknina / Polipropylenowa lub SMS / -Gramatura: min. 40 g/1 m2 / -Opakowanie jednostkowe: max 10 szt.	1 szt.	9000
					SUMA:	0

## 16-Higiena Pacjenta-Podkłady i Pokrowce
Część 16: Podkłady i Pokrowce: 33141110-4
L.p.	TYP PRODUKTU	WYMIARY	WYMAGANIA DOTYCZĄCE / PRODUKTU	WIELKOŚĆ / OPAKOWANIA	ILOŚĆ / OPAKOWAŃ	PODMIOT ODPOWIEDZIALNY / LUB PRODUCENT	CENA/OP. / BRUTTO [ZŁ]	WARTOŚĆ / BRUTTO [ZŁ]	NUMER KATALOGOWY / LUB NUMER "REF"	VAT / [%]
1	Podkład Medyczny / w Rolce / Celulozowy / NIEpodfoliowany / NIEjałowy / Jednorazowy	50-60 cm x 80 m	Budowa: 2 warstwy celulozy bielonej, / klejonej, gofrowanej / -Perforacja ułatwiająca dzielenie co 50 cm (+/- 15 cm) / -Gramatura całkowita: min. 33 g/1 m2 / -Rolka zapakowana w folię termokurczliwą / -Długość: max 80 m / -Opakowanie jednostkowe: 1 rolka / (W przypadku rolek<80 m należy / przeliczyć ilości na podstawie długości)	80 m/1 rolka	300
2	Podkład Medyczny / w Rolce / Bibułowo-FOLIOWY / NIEjałowy / Jednorazowy	50-55 cm x 50 m	Budowa: min. 1 warstwa chłonnej bibuły+folia / -Perforacja ułatwiająca dzielenie co 50 cm (+/- 15 cm) / -Gramatura Bibuły: min. 20 g/1 m2 / -Grubość Folii: min. 13 μm (0,013 mm) / -Długość: max 80 m / -Opakowanie jednostkowe: 1 rolka / (W przypadku rolek innych niż 50 m należy / przeliczyć ilości na podstawie długości)	50 m/1 rolka	500
3	Pokrowiec Foliowy / na Materac / z Gumką	Długość: 210 cm (+/- 2 cm) / Szerokość: 90 cm (+/- 2 cm) / Wysokość: 20 cm (+/- 2 cm) / Grubość Folii: min. 30 μm (0,03 mm)	-Opakowanie jednostkowe: 10 szt. / -Opakowanie zbiorcze: max 200 szt.	10 szt.	500
					SUMA:	0

## 17-Serwety i Akcesoria
Część 17: Serwety Chirurgiczne/Operacyjne i Akcesoria: 33160000-9
L.p.	TYP PRODUKTU	WYMIARY	WYMAGANIA DOTYCZĄCE / PRODUKTU	WIELKOŚĆ / OPAKOWANIA	ILOŚĆ / OPAKOWAŃ	PODMIOT ODPOWIEDZIALNY / LUB PRODUCENT	CENA/OP. / BRUTTO [ZŁ]	WARTOŚĆ / BRUTTO [ZŁ]	NUMER KATALOGOWY / LUB NUMER "REF"	VAT / [%]
1	Serweta Chirurgiczna/Operacyjna / NIEprzylepna / 2-Warstwowa / Jałowa / Jednorazowa	75 cm x 90 cm	-Budowa: Laminat 2-warstwowy (podfoliowana włóknina) / -Gramatura: min. 40 g/1 m2 / -Spełniająca min. standardowe / wymagania normy PN-EN 13795 / -Opakowanie jednostkowe: 1 szt. / Opakowanie zbiorcze max. 200 szt.	1 szt.	5000
2	Serweta Chirurgiczna/Operacyjna / NIEprzylepna / z Otworem / 2-Warstwowa / Jałowa / Jednorazowa	Serweta: / 50 cm x 60-80 cm / Otwór: / 6 cm x 8 cm	-Budowa: Laminat 2-warstwowy (podfoliowana włóknina) / -Otwór w części centralnej / -Gramatura: min. 40 g/1 m2 / -Spełniająca min. standardowe / wymagania normy PN-EN 13795 / -Opakowanie jednostkowe: 1 szt. / Opakowanie zbiorcze max. 200 szt.	1 szt.	3000
3	Serweta Chirurgiczna/Operacyjna / Przylepna / z Otworem / 2-Warstwowa / Jałowa / Jednorazowa	Serweta: / 50 cm x 60-80 cm / Otwór: / 6 cm x 8 cm	-Budowa: Laminat 2-warstwowy (podfoliowana włóknina) / -Otwór w części centralnej / -Gramatura: min. 40 g/1 m2 / -Spełniająca min. standardowe / wymagania normy PN-EN 13795 / -Opakowanie jednostkowe: 1 szt. / Opakowanie zbiorcze max. 200 szt.	1 szt.	3000
4	Serweta Chirurgiczna/Operacyjna / Przylepna / z Otworem / 2-Warstwowa / Jałowa / Jednorazowa	Serweta: / 75 cm x 90-100 cm / Otwór: / Regulowany	-Budowa: Laminat 2-warstwowy (podfoliowana włóknina) / -Otwór w części centralnej / -Gramatura: min. 40 g/1 m2 / -Spełniająca min. standardowe / wymagania normy PN-EN 13795 / -Opakowanie jednostkowe: 1 szt. / Opakowanie zbiorcze max. 200 szt.	1 szt.	200
5	Serweta Chirurgiczna/Operacyjna / Przylepna / z Otworem / 2-Warstwowa / Jałowa / Jednorazowa	Serweta: / 120 cm x 150 cm / Otwór: / 7 cm	-Budowa: Laminat 2-warstwowy (podfoliowana włóknina) / -Otwór w części centralnej / -Gramatura: min. 50 g/1 m2 / -Spełniająca min. standardowe / wymagania normy PN-EN 13795 / -Opakowanie jednostkowe: 1 szt. / Opakowanie zbiorcze max. 50 szt.	1 szt.	300
6	Osłona/Pokrowiec na Kończynę / typu "Legginsy" / Jałowa / Jednorazowa	min. 70 cm x min. 120 cm	-W przypadku gdy opakowanie / jednostkowe zawiera dodatkowo / 2 Taśmy Chirurgiczne spełniające / wymagania to wycenę / Taśm należy pominąć / -Opakowanie jednostkowe: 2 szt.	2 szt.	200
7	Taśma Chirurgiczna / Samoprzylepna / Jałowa / Jednorazowa	min. 9 cm x min. 50 cm	-Wycenę należy uwzględnić tylko w przypadku / gdy Taśmy nie są dołączone do opakowania / jednostkowego Osłon/Pokrowców / -Opakowanie jednostkowe: max. 2 szt.	1 szt.	400
8	Osłona/Pokrowiec/Serweta na Stolik Mayo / Jałowa / Jednorazowa	min. 78 cm x min. 140 cm	-Opakowanie jednostkowe: 1 szt. / -Opakowanie zbiorcze max. 100 szt.	1 szt.	500
9	Osłona na Przewody / Jałowa / Jednorazowa	min. 16 cm x min. 240 cm	-Opakowanie jednostkowe: 1 szt.	1 szt.	200
10	Folia Chirurgiczna/Operacyjna / Jałowa / Jednorazowa	15 cm x 28 cm	-Poliuretanowa / -Przepuszczalna dla pary wodnej i powietrza / -Hipoalergiczna / -Rozciągliwa i Elastyczna / -Opakowanie jednostkowe: 1 szt. / Opakowanie zbiorcze: max 40 szt.	1 szt.	40
					SUMA:	0

## 18-Siatki Chirurgiczne
Część 18: Siatki Chirurgiczne: 33160000-9
L.p.	TYP PRODUKTU	WYMIARY	WYMAGANIA DOTYCZĄCE / PRODUKTU	WIELKOŚĆ / OPAKOWANIA	ILOŚĆ / OPAKOWAŃ	PODMIOT ODPOWIEDZIALNY / LUB PRODUCENT	CENA/OP. / BRUTTO [ZŁ]	WARTOŚĆ / BRUTTO [ZŁ]	NUMER KATALOGOWY / LUB NUMER "REF"	VAT / [%]
1	Siatka Chirurgiczna / Przepuklinowa / Jałowa / Jednorazowa	6 cm x 11 cm	-Możliwość użycia w operacjach z dostępem / poprzez laparotomię i laparoskopowym / -NIEwchłanialna, Polipropylenowa, Monofilamentowa / -Kształt: Prostokąt / -Gramatura siatki: 48 g/1 m2 (+/- 10%) / -Grubość siatki: 0,56 mm (+/- 10%) / -Porowatość: 91% (+/- 5%) / -Wielkość porów: 2,76 mm / -Glubość Nici: 120 mikrometrów / -Opakowanie zbiorcze: max 5 szt.	1 szt.	200
2	Siatka Chirurgiczna / Przepuklinowa / Jałowa / Jednorazowa	8 cm x 15 cm	-Możliwość użycia w operacjach z dostępem / poprzez laparotomię i laparoskopowym / -NIEwchłanialna, Polipropylenowa, Monofilamentowa / -Kształt: Prostokąt / -Gramatura siatki: 48 g/1 m2 (+/- 10%) / -Grubość siatki: 0,56 mm (+/- 10%) / -Porowatość: 91% (+/- 5%) / -Wielkość porów: 2,76 mm / -Glubość Nici: 120 mikrometrów / -Opakowanie zbiorcze: max 5 szt.	1 szt.	50
3	Siatka Chirurgiczna / Przepuklinowa / Jałowa / Jednorazowa	15 cm x 15 cm	-Możliwość użycia w operacjach z dostępem / poprzez laparotomię i laparoskopowym / -NIEwchłanialna, Polipropylenowa, Monofilamentowa / -Kształt: Kwadrat / -Gramatura siatki: 48 g/1 m2 (+/- 10%) / -Grubość siatki: 0,56 mm (+/- 10%) / -Porowatość: 91% (+/- 5%) / -Wielkość porów: 2,76 mm / -Glubość Nici: 120 mikrometrów / -Opakowanie zbiorcze: max 5 szt.	1 szt.	30
4	Siatka Chirurgiczna / Przepuklinowa / Jałowa / Jednorazowa	30 cm x 30 cm	-Możliwość użycia w operacjach z dostępem / poprzez laparotomię i laparoskopowym / -NIEwchłanialna, Polipropylenowa, Monofilamentowa / -Kształt: Kwadrat / -Gramatura siatki: 48 g/1 m2 (+/- 10%) / -Grubość siatki: 0,56 mm (+/- 10%) / -Porowatość: 91% (+/- 5%) / -Wielkość porów: 2,76 mm / -Glubość Nici: 120 mikrometrów / -Opakowanie zbiorcze: max 5 szt.	1 szt.	5
5	Implant Chirurgiczny / Jałowy / Jednorazowy	14 cm x 19 cm / Średnica: 5 cm	-Budowa: Niewchłanialna, polipropylenowa, monofilamentowa / siatka i antyadhezyjna powłoka polipropylenowa / -Stosowany śródotrzewnowo / -Możliwość użycia w operacjach z dostępem / poprzez laparotomię i laparoskopowym / -Możliwość cięcia wzdłuż szwów prowadzących / -Kształt: Owalny (z 2 osiami symetrii) / -Gramatura siatki: 48 g/1 m2 (+/- 10%) / -Gramatura powłoki polipropylenowej: 45 g /1 m2 (+/- 10%) / Grubość siatki: 0,56 mm (+/- 10%) / -Grubość powłoki polipropylenowej: 0,05 mm (+/- 10%) / -Grubość implantu: 0,61 mm (+/- 10%) / -Porowatość: 91% (+/- 5%) / -Wielkość porów: 2,76 mm / -Grubość Nici: 120 mikrometrów	1 szt.	5
6	Implant Chirurgiczny / Jałowy / Jednorazowy	18 cm x 24 cm / Średnica: 5 cm	-Budowa: Niewchłanialna, polipropylenowa, monofilamentowa / siatka i antyadhezyjna powłoka polipropylenowa / -Stosowany śródotrzewnowo / -Możliwość użycia w operacjach z dostępem / poprzez laparotomię i laparoskopowym / -Możliwość cięcia wzdłuż szwów prowadzących / -Kształt: Owalny (z 2 osiami symetrii) / -Gramatura siatki: 48 g/1 m2 (+/- 10%) / -Gramatura powłoki polipropylenowej: 45 g /1 m2 (+/- 10%) / Grubość siatki: 0,56 mm (+/- 10%) / -Grubość powłoki polipropylenowej: 0,05 mm (+/- 10%) / -Grubość implantu: 0,61 mm (+/- 10%) / -Porowatość: 91% (+/- 5%) / -Wielkość porów: 2,76 mm / -Grubość Nici: 120 mikrometrów	1 szt.	5
7	Implant Chirurgiczny / Jałowy / Jednorazowy	20 cm x 30 cm / Średnica: 5 cm	-Budowa: Niewchłanialna, polipropylenowa, monofilamentowa / siatka i antyadhezyjna powłoka polipropylenowa / -Stosowany śródotrzewnowo / -Możliwość użycia w operacjach z dostępem / poprzez laparotomię i laparoskopowym / -Możliwość cięcia wzdłuż szwów prowadzących / -Kształt: Owalny (z 2 osiami symetrii) / -Gramatura siatki: 48 g/1 m2 (+/- 10%) / -Gramatura powłoki polipropylenowej: 45 g /1 m2 (+/- 10%) / Grubość siatki: 0,56 mm (+/- 10%) / -Grubość powłoki polipropylenowej: 0,05 mm (+/- 10%) / -Grubość implantu: 0,61 mm (+/- 10%) / -Porowatość: 91% (+/- 5%) / -Wielkość porów: 2,76 mm / -Grubość Nici: 120 mikrometrów	1 szt.	5
8	Implant Chirurgiczny / Jałowy / Jednorazowy	26 cm x 34 cm / Średnica: 5 cm	-Budowa: Niewchłanialna, polipropylenowa, monofilamentowa / siatka i antyadhezyjna powłoka polipropylenowa / -Stosowany śródotrzewnowo / -Możliwość użycia w operacjach z dostępem / poprzez laparotomię i laparoskopowym / -Możliwość cięcia wzdłuż szwów prowadzących / -Kształt: Owalny (z 2 osiami symetrii) / -Gramatura siatki: 48 g/1 m2 (+/- 10%) / -Gramatura powłoki polipropylenowej: 45 g /1 m2 (+/- 10%) / Grubość siatki: 0,56 mm (+/- 10%) / -Grubość powłoki polipropylenowej: 0,05 mm (+/- 10%) / -Grubość implantu: 0,61 mm (+/- 10%) / -Porowatość: 91% (+/- 5%) / -Wielkość porów: 2,76 mm / -Grubość Nici: 120 mikrometrów	1 szt.	1
					SUMA:	0

## 19-Siatki Chirurgiczne
Część 19: Siatki Chirurgiczne: 33160000-9
L.p.	TYP PRODUKTU	WYMIARY	WYMAGANIA DOTYCZĄCE / PRODUKTU	WIELKOŚĆ / OPAKOWANIA	ILOŚĆ / OPAKOWAŃ	PODMIOT ODPOWIEDZIALNY / LUB PRODUCENT	CENA/OP. / BRUTTO [ZŁ]	WARTOŚĆ / BRUTTO [ZŁ]	NUMER KATALOGOWY / LUB NUMER "REF"	VAT / [%]
1	***Siatka Chirurgiczna / do Przepuklin Pachwinowych / Jałowa / Jednorazowa	Typ: Left (Lewa) / 10,3 cm x 15,7 cm	-Do stosowania w operacjach laparoskopowych / -NIEwchłanialna, Polipropylenowa, Monofilamentowa, / z przyśrodkowym znacznikiem orientacji i pamięcią kształtu / Kształt: Anatomiczny, Trójwymiarowy, Dopasowany / do Kanału Pachwiny / -Nie wymaga dodatkowego mocowania / -Gramatura: 42 g/1 m2 / -Grubość: 0,52 mm / -Rozmiar porów: 6,5 mm2 / -Opakowanie jednostkowe: 1 szt	1 szt.	20
2	***Siatka Chirurgiczna / do Przepuklin Pachwinowych / Jałowa / Jednorazowa	Typ: Left (Lewa) / 12,2 cm x 17,0 cm	-Do stosowania w operacjach laparoskopowych / -NIEwchłanialna, Polipropylenowa, Monofilamentowa, / z przyśrodkowym znacznikiem orientacji i pamięcią kształtu / Kształt: Anatomiczny, Trójwymiarowy, Dopasowany / do Kanału Pachwiny / -Nie wymaga dodatkowego mocowania / -Gramatura: 42 g/1 m2 / -Grubość: 0,52 mm / -Rozmiar porów: 6,5 mm2 / -Opakowanie jednostkowe: 1 szt	1 szt.	30
3	***Siatka Chirurgiczna / do Przepuklin Pachwinowych / Jałowa / Jednorazowa	Typ: Right (Prawa) / 10,3 cm x 15,7 cm	-Do stosowania w operacjach laparoskopowych / -NIEwchłanialna, Polipropylenowa, Monofilamentowa, / z przyśrodkowym znacznikiem orientacji i pamięcią kształtu / Kształt: Anatomiczny, Trójwymiarowy, Dopasowany / do Kanału Pachwiny / -Nie wymaga dodatkowego mocowania / -Gramatura: 42 g/1 m2 / -Grubość: 0,52 mm / -Rozmiar porów: 6,5 mm2 / -Opakowanie jednostkowe: 1 szt	1 szt.	20
4	***Siatka Chirurgiczna / do Przepuklin Pachwinowych / Jałowa / Jednorazowa	Typ: Right (Prawa) / 12,2 cm x 17,0 cm	-Do stosowania w operacjach laparoskopowych / -NIEwchłanialna, Polipropylenowa, Monofilamentowa, / z przyśrodkowym znacznikiem orientacji i pamięcią kształtu / Kształt: Anatomiczny, Trójwymiarowy, Dopasowany / do Kanału Pachwiny / -Nie wymaga dodatkowego mocowania / -Gramatura: 42 g/1 m2 / -Grubość: 0,52 mm / -Rozmiar porów: 6,5 mm2 / -Opakowanie jednostkowe: 1 szt	1 szt.	30
5	***Siatka Chirurgiczna / do Przepuklin Pachwinowych / Jałowa / Jednorazowa	Typ: Left (Lewa) / 12,4 cm x 17,3 cm	-Do stosowania w operacjach laparoskopowych / -NIEwchłanialna, Polipropylenowa, Monofilamentowa, / z przyśrodkowym znacznikiem orientacji i pamięcią kształtu / Kształt: Anatomiczny, Trójwymiarowy, Dopasowany / do Kanału Pachwiny / -Nie wymaga dodatkowego mocowania / -Gramatura: 137,1 g/1 m2 / -Grubość: 0,69 mm / -Rozmiar porów: 0,55 mm2 / -Opakowanie jednostkowe: 1 szt		5
6	***Siatka Chirurgiczna / do Przepuklin Pachwinowych / Jałowa / Jednorazowa	Typ: Right (Prawa) / 12,4 cm x 17,3 cm	-Do stosowania w operacjach laparoskopowych / -NIEwchłanialna, Polipropylenowa, Monofilamentowa, / z przyśrodkowym znacznikiem orientacji i pamięcią kształtu / Kształt: Anatomiczny, Trójwymiarowy, Dopasowany / do Kanału Pachwiny / -Nie wymaga dodatkowego mocowania / -Gramatura: 137,1 g/1 m2 / -Grubość: 0,69 mm / -Rozmiar porów: 0,55 mm2 / -Opakowanie jednostkowe: 1 szt		5
					SUMA:	0

*** - wymaga się by oferowane produkty pochodziły od jednego producenta/podmiotu odpowiedzialnego