REGON:  910858394                                                                                        NIP: 892 – 12 – 96 – 985

Nasz znak: SP ZOZ/ZP/PN- 6/3/22

Nasza data: 02.12.2022rok

Numer ogłoszenia : Dz. U. /2022/S  S220 815/11/2022/633486 – 2022 – pl ted.europa.eu/TED

Termin składania ofert: 16.12.2022 r godzina 10.00

Wykonawcy - Dostawcy

postępowania przetargowego

ZP/PN- 6/2022

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rypinie uprzejmie informuje,  że   wpłynęły  zapytania dotyczące postępowania przetargowego, oznaczonego numerem   ZP/PN- 6/2022 pn.  „Dostawa sprzętu medycznego z  podziałem na 25 pakietów”

PYTANIA;

Dotyczy: Załącznika nr 11 do SWZ/ZP/PN- 6/2022

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH

Stół do operacji ogólnochirurgicznych i bariatrycznych z przystawką ortopedyczną

- Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie stołu, w którym segmenty montowane są do blatu za pomocą szybkozłączy opartych na układzie gniazdo/klin o przekroju okrągłym? Oferowane rozwiązanie jest równoważne do opisanego w SWZ. Proszę zatem o przyznanie dla niego maksymalnej ilości punktów – dotyczy l.p. 3

ODPOWIEDŹ: zgodnie z SWZ

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie stołu operacyjnego wyposażonymi w listwy bez ograniczników zabezpieczających korpusy mocujące wyposażenie przed ich przypadkowym wypadnięciem? Wyposażenie dedykowane do oferowanego stołu operacyjnego nie jest wsuwane na listwę, może być założone i zdjęte w dowolnym miejscu na listwie w związku z tym ograniczniki zabezpieczające są niepotrzebne. – dotyczy l.p. 4

ODPOWIEDŹ: zgodnie z SWZ

- Zarówno HPL, jak i włókno węglowe to materiały przezierne dla promieniowania RTG i gwarantujące bardzo małe napromieniowanie pacjenta oraz personelu podczas wykonywania zdjęć RTG. Wypełnienie segmentów z materiału HPL jest bardzo często spotykane w stołach operacyjnych topowych producentów. Proszę zatem o dopuszczenie wypełnienia segmentów materiałem HPL, jako rozwiązania równoważnego. – dotyczy l.p. 5

ODPOWIEDŹ: zgodnie z SWZ

- Czy Zamawiający dopuści podstawę w kształcie litery T o wysokości 158 mm, która w żaden sposób nie koliduje z pracą aparatu RTG z ramieniem C? Z uwagi na powyższe, proszę o modyfikację przyznanej punktacji zgodnie z poniższym: 160 mm – 0 pkt, < 160 mm – 10 pkt – dotyczy l.p. 7

- Czy Zamawiający dopuści wykonanie podstawy oraz kolumny ze stali nierdzewnej ze stali w gatunku AISI 304 (1.4301) niemalowanej? Oferowane rozwiązanie w świetle poniższych argumentów jest korzystniejsze od wymaganego w SWZ. Pokrycie podstawy i kolumny stołu włóknem węglowym nie ma znaczenia klinicznego. Podstawa i kolumna stołu nie jest elementem, który może zakłócać obrazowanie RTG i przesłaniać struktury anatomiczne, a tym samym utrudniać diagnostykę. Ponadto, podstawa i kolumna wykonana ze stali nierdzewnej jest trwalsza, odporniejsza na uszkodzenia. Osłona z włókna węglowego szybciej się rysuje, co w wyniku zderzeń z ramieniem C powodować może dalsze uszkodzenia struktury materiału i odpryski. W kontekście takich uszkodzeń także ich naprawa/regeneracja nie jest możliwa w przypadku osłony z włókna węglowego.  – dotyczy l.p. 8

ODPOWIEDŹ: zgodnie z SWZ

- Zwracamy Państwa uwagę, że zapis punktu 10 nie wypełnia definicji systemu antykolizyjnego. System antykolizyjny przy każdym ustawieniu stołu powinien zagwarantować brak wystąpienia kolizji. Opis w SWZ „mówi” o braku kolizji tylko w przypadku spełnienia określonych warunków. Nie można zatem uznać opisanego w SWZ parametru, jako systemu antykolizyjnego, jeśli przy braku odpowiedniego ustawienia blatu – może dojść do kolizji zagrażającej życiu pacjenta i/lub uszkodzeniem stołu. Wnioskujemy zatem o przeredagowanie zapisu pkt. 10 i punktacji w następujący sposób: „stół wyposażony w system antykolizyjny uniemożliwiający uderzenie blatu o podłogę i spowodowanie zagrożenia życia pacjenta oraz uszkodzenie stołu”

Odpowiedź „TAK” – 10 pkt

Odpowiedź „NIE” – 0 pkt.

ODPOWIEDŹ: zgodnie z SWZ

- Czy Zamawiający dopuści stół o szerokości z listwami bocznymi 560mm?  – dotyczy l.p. 12

ODPOWIEDŹ: zgodnie z SWZ

- Czy Zamawiający dopuści stół z materacami o szerokości 500mm? – dotyczy l.p. 13

ODPOWIEDŹ: zgodnie z SWZ

- Czy Zamawiający dopuści stół z zakresem regulacji oparcia pleców -35/+75 stopni? W przypadku pozycji fotelowych i Fowlera oferowany parametr 75 stopni pozwala bezproblemowo prowadzić zabiegi niezależnie od dyscypliny. Proponowane parametry nieznacznie różnią się od wymaganych, co pozostaje bez wpływu na walory kliniczne stołu – dotyczy l.p. 15

ODPOWIEDŹ: zgodnie z SWZ

- oferowanie stołu z regulacją nachylenia podgłówka w zakresie +45/-45 stopni? Jest to parametr nieznacznie różniący się od wymaganego, co pozostaje bez wpływu na użytkowanie stołu i jego funkcjonalność – dotyczy l.p. 16

ODPOWIEDŹ: zgodnie z SWZ

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie stołu z regulacją nachylenia segmentu nóg w zakresie +80/-90stopni? Proponowany parametr jest korzystniejszy od wymaganego w SWZ – dotyczy l.p. 20

ODPOWIEDŹ: zgodnie z SWZ

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie stołu z elektrohydraulicznym przesuwem wzdłużnym 420mm? Jest to rozwiązanie, które w odmienny, ale równie funkcjonalny sposób pozwala na realizację tej funkcji. Oferowane rozwiązanie jest równorzędne do opisanego w SIWZ  – dotyczy l.p. 21

ODPOWIEDŹ: zgodnie z SWZ

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę za zaoferowanie pilota bez wyświetlacza LCD, wyposażonego w podświetlane przyciski i wyraźne ikony dla poszczególnych funkcji? Pilot wyposażony w przycisk aktywujący wszystkie funkcje oraz w przycisk do zmiany orientacji blatu. Z uwagi na brak wyświetlacza – po włączeniu pilota przy realizacji poszczególnych funkcji nie wyświetla się piktogram przedstawiający wykonywany ruch stołu oraz aktualna wartość regulowanego parametru. Realizacja zadania odbywa się podświetlanymi przyciskami z konkretnymi ikonami dla danej funkcji. Z uwagi na brak wyświetlacza – po włączeniu pilota nie wyświetla się na wyświetlaczu informacja o procentowym stanie naładowania baterii stołu. Po włączeniu pilota – diody (3 kolory) sygnalizują stan naładowania. Diody zmieniające kolor w zależności od poziomu naładowania pilota. Oferowane rozwiązanie jest równoważne do opisanego w SIWZ. – dotyczy l.p. 24-25

ODPOWIEDŹ: zgodnie z SWZ

- Stal nierdzewna AISI 304 (1.4301) to gatunek stali stosowany przez bardzo wielu producentów wysokiej jakości stołów operacyjnych zarówno na rynku polskim, jak i zagranicznym. W przypadku produkcji stołów operacyjnych, wykorzystanie stali AISI 304 (1.4301) jest w zupełności wystarczające pod względem właściwości antykorozyjnych, ponieważ nie mamy do czynienia ze środowiskiem wysoko agresywnym, oraz właściwości biozgodnych, ponieważ tkanki pacjenta nie są w bezpośrednim kontakcie z konstrukcją stołu (jak w przypadku wymogów dla stali 316). Wymóg stali 316 nie ma więc uzasadnienia klinicznego a stanowi jedynie zbyt wygórowane i nieuzasadnione żądanie Zamawiającego. Dodam, ze jest to gatunek stali stosowany przez jednego producenta a mianowicie firmę Famed, która jako jedyna spełnia ten parametr. Proszę zatem o dopuszczenie stołu o konstrukcji ze stali nierdzewnej w gatunku AISI 304 (1.4301) i przyznanie dla tego rozwiązania maksymalnej ilości punktów – dotyczy l.p. 28

ODPOWIEDŹ: zgodnie z SWZ

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie stołu z obciążeniem dynamicznym 275 kg oraz statycznym 320 kg? Zwracamy Państwa uwagę na fakt, że praktyczny obszar zastosowań pojedynczego stołu operacyjnego - nawet w przypadku zastosowania poszerzeń bariatrycznych - kończy się na poziomie około 300 kg. Przy masie większej, problemem staje się objętość pacjenta wykluczająca możliwość bezpiecznego prowadzenia zabiegów na powierzchni pojedynczego stołu operacyjnego nawet poszerzonego o boczne przystawki blatu – w takim wypadku stosuje się dwa stoły ustawione jeden obok drugiego – dotyczy l.p. 32-33

ODPOWIEDŹ: zgodnie z SWZ

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie profilowanego pozycjonera głowy i szyi o wymiarach: 264 x 220 x 64 mm. Poniżej wizualizacja oferowanego rozwiązania – dotyczy l.p. 34 (pkt. 19)

ODPOWIEDŹ: zgodnie z SWZ

- Czy Zamawiający dopuści, na zasadzie równoważności przystawkę ortopedyczną z włókna węglowego o parametrach znacznie przewyższających akcesorium opisane w SWZ? W poniższej tabeli proponowane rozwiązanie. – dotyczy l.p. 34 (pkt. 1-2)

ODPOWIEDŹ: zgodnie z SWZ

| LP. | WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI |
| --- | --- |
| 1 | Stół wyposażony w przystawkę ortopedyczną. Przystawka montowana w miejsce podnóżków stołu operacyjnego. |
| 2 | Przystawka wyposażona w siedzisko wykonane z włókien węglowych, umożlwiająca pełne obrazowanie 360o za pomocą ramienia C, bez potrzeby przemieszczenia pacjenta w czasie wykonywania procedur ortopedycznych wymagających monitorowania rentgenowskiego. Siedzisko nie może posiadać elementów metalowych w części centralnej, aby nie zakłócać obrazowania śródoperacyjnego. Min. wymiary przeziernego siedziska 175x540 mm. |
| 3 | Siedzisko musi być wyposażone w lekkie, odejmowane segmenty podpierające mięśnie pośladkowe, wykonane z kompozytów włókien węglowych, wpinane za pomocą szybkozłączy, dla umożliwienia nieskrępowanego dostępu bocznego i dolnego do biodra. |
| 4 | Lekka konstrukcja przystawki ortopedycznej umożliwia jedne osobie bezproblemowy montaż do stołu operacyjnego, bez konieczności użycia wózka dokującego, czy innych podpór. |
| 5 | Przystawka musi być wyposażona w podnóżki szybkozłączne, z możliwością odchylania na boki o wartość co najmniej 30o w obu kierunkach płaszczyzny poziomej, montowane w interfejs siedziska przystawki. |
| 6 | Interfejs siedziska do montażu przystawki musi posiadać system szybkozłącznego mocowania podnóżków z automatyczną blokadą po wsunięciu ich w gniazda. Nie dopuszcza się śrub mocujących podnóżki przystawki ortopedycznej. |
| 7 | Podnóżki winny być wyposażone w materace przeciwodleżynowe o grubości dopasowanej do materacy stołu operacyjnego, odejmowane w razie potrzeby. |
| 8 | Materace wykonane w technologii zgrzewania ultradźwiękowego, wyposażone w membranę, która uniemożliwia przedostaniu się wody do wnętrza materaca. |
| 9 | Podnóżki powinny być wyposażone w sworznie, umożliwiające ich szybki montaż. |
| 10 | Podnóżki zintegrowane z możliwością montażu aparatu naciągowego z szybką możliwością regulacji odsunięcia aparatu, oraz systemem automatycznej blokady w punktach oddalenia. Podnóżki powinny dawać możliwość obrazowania z użyciem ramienia C i stanowić dodatkową, poręczną podporę dla nóg pacjenta w czasie wykonywania wybranych procedur ortopedycznych. W celu usprawnienia czasów pozycjonowanie nie dopuszcza się systemów zakładających wyciąganie podnóżka w przy korzystaniu z systemu naciągowego – gniazdo montażu aparatu naciągowego musi być częścią stelaża podnóżka Przystawka powinna być wyposażona w lekki, łatwy w obsłudze aparat naciągowy z funkcją samoczynnego, automatycznego ustawiania się i rotowania buta utrzymującego stopę pacjenta z wykorzystaniem mechanizmu Cardana oraz blokadą położenia. |
| 11 | Przystawka wyposażona w lekki but do mocowania stopy, wykonany z kompozytów włókien węglowych, z systemem higienicznej wkładki przeciwodleżynowej, z systemem szybkiego zwalniania i regulacji siły opinania w stylu zapadkowym na stopie pacjenta – tym snowboardowy. |
| 12 | Siedzisko przystawki winno być wyposażone w interfejs do mocowania sztycy wykonanej z włókna węglowego, służącej do montażu przynajmniej dwóch wałków oporowych wykonanych z pianki przeciwodleżynowej, o dwóch średnicach – zależnie od wysokości pacjenta i typu wykonywanego zabiegu. |
| 13 | W zestawie wózek do przewozu i przechowywania elementów przystawki, o kompaktowych wymiarach 902x551x989 mm. |

Dotyczy: Załącznika nr 31 do SWZ/ZP/PN -6/2022

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH

Przedmiot zamówienia: Taboret metalowy z tapicerowanym siedziskiem zmywalnym – 38 szt

- Czy Zamawiający dopuści taboret o siedzisku okrągłym fi 360mm?

ODPOWIEDŹ:  tak, dopuszczamy

- Czy Wykonawca ma zaoferować taboret ze stałą wysokością siedziska czy regulowaną? W przypadku regulowanej – proszę o dopuszczenie zakresu 490/630mm.

ODPOWIEDŹ:  Zgodnie z SWZ

- Czy Zamawiający dopuści taboret o wadze około 8 kg, dzięki czemu taboret jest bardziej stabilny?

ODPOWIEDŹ:  tak, dopuszczamy

- Czy Wykonawca ma wykonać taboret na nóżkach zakończonych stopkami nierysującymi podłoża, czy na kółkach fi 50mm (w tym dwa z blokadą)?

ODPOWIEDŹ:  Zgodnie z SWZ

Dotyczy: Załącznika nr 33 DO SWZ/ZP/PN – 6/2022

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH

Wózek zabiegowy - 1 szt

- Czy Zamawiający dopuści stolik wyposażony w koła w obudowie z wysokiej jakości tworzywa sztucznego? Oferowane rozwiązanie jest korzystniejsze od wymaganego w SWZ (kółka z ocynku po krótkim okresie użytkowania rdzewieją)?

ODPOWIEDŹ:  tak, dopuszczamy

Dotyczy: Załącznika nr 34 do SWZ/ZP/PN – 6/2022

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH

Lampa zabiegowa przyścienna – 1 szt

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie lampy, w której uchwyt brudny znajduje się poza czaszą - nad panelem do sterowania - jak pokazano na poniższej wizualizacji? Kopuła lampy bez uchwytów brudnych. Oferowane rozwiązanie jest równoważne do wymaganego w SWZ – dotyczy l.p. 1, 4

ODPOWIEDŹ:  tak, dopuszczamy jak równoważnie z warunkami SWZ

- Czy Zamawiający dopuści lampę o średnicy kopuły 350mm? Wielkość kopuły nie ma znaczenia dla jej walorów klinicznych, lecz jej parametry świetlne. – dotyczy l.p. 3

- Czy Zamawiający dopuści lampę o współczynniku Ra=95? Oferowane rozwiązanie minimalnie różni się od wymaganego w SWZ i nie ma wpływu na walory użytkowe lampy. – dotyczy l.p. 13

- Czy Zamawiający dopuści lampę z temperaturą barwową 4300 lub 4800K? – dotyczy l.p. 14

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie lampy, w której włączenie oraz regulacja natężenia odbywa się za pomocą panelu sterującego z przyciskami membranowymi znajdującego się przy czaszy (natężenie w zakresie 5-100% w 7 krokach tj. 3000-60 000k). Poniżej wizualizacja oferowanego równoważnego rozwiązania. – dotyczy l.p. 15

Odpowiedzi na pytania nr 2 – 6 Zgodnie z SWZ

- Czy Zamawiający dopuści lampę z poborem mocy 25W? Oferowany parametr różni się minimalnie od wymaganego w SWZ

Dotyczy: załącznika nr 12 do SWZ/ZP/PN -6/2022

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH

Lampa operacyjna bezcieniowa dwukopułowa sufitowa

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie lampy jak na załączonej wizualizacji? Czasze wykonane z odlewu aluminiowego, wyposażone w 2 uchwyty brudne ułatwiające pozycjonowanie lampy. Liczba diod w czaszy – 88. Diody rozmieszczone równomiernie po 22 sztuki w każdym z czterech modułów (równomiernie wokół uchwytu sterylnego). Ilość diod nie ma wpływu na walory kliniczne, lecz jej parametry świetlne. W związku z powyższym proszę o przyznanie punktów za oferowane rozwiązanie  – dotyczy l.p. 1, 2, 4, 8, 24, 14, 30

ODPOWIEDŹ:  Zgodnie z SWZ

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie lampy z czaszami wykonanymi z odlewu aluminiowego, z diodami zabezpieczonymi osłonami wykonanymi z poliwęglanu, który jest bardziej odporny na zarysowania niż szkło. – dotyczy l.p. 5

- Czy Zamawiający dopuści lampę  (satelitarna i główna) z temperaturą barwową regulowaną płynnie w zakresie 3800-4800K? – dotyczy l.p. 10, 26

- Czy Zamawiający dopuści lampę (satelitarna i główna) o średnicy pola regulowanej w zakresie 220-340mm? – dotyczy l.p. 11, 27

- Czy Zamawiający dopuści lampę (satelitarna i główna) o wgłębności oświetlenia 110cm? – dotyczy l.p. 13, 29

- Czy Zamawiający dopuści lampę (satelitarna i główna) wyposażonej w panel sterowania tylko z jednej strony czaszy? – dotyczy l.p. 20, 35

- Czy Zamawiający dopuści lampę (satelitarna i główna) wyposażonej w włącznik tylko z jednej strony czaszy – na panelu sterowania? – dotyczy l.p. 21, 36

- Czy Zamawiający dopuści lampę (satelitarna i główna) w której tryb endo uruchamiany jest z panela sterowania umieszczonego po jednej stronie kopuły? - dotyczy l.p. 22, 37

ODPOWIEDŹ:  NA PYTANIA OD NR 2 – 8 Zgodnie z SWZ

Wymagane obecnie parametry, ich specyfika oraz konkretne zakresy budzą podejrzenie, iż jedynym ich zadaniem jest ograniczenie konkurencji do konkretnych urządzeń marki Fisiotek.

Pytanie nr 1 ad l.p. 5, 6, 7, 20, 22, 23, 25 Uprzejmie prosimy o wyjaśnienie, czy spełnia wymagania Zamawiającego urządzenie do ćwiczeń biernych kończyny dolnej z regulacją prędkości w trakcie ćwiczenia zgięcia/wyprostu bez potrzeby czekania na koniec zaprogramowanego czasu ćwiczenia z programowanymi przerwami po osiągnięciu limitów wyprostu i zgięcia z możliwością zatrzymania urządzenia w każdym momencie wyprostu i zgięcia po naciśnięciu dowolnego przycisku, z pełną konfiguracją parametrów w programowalnym pilocie, bez odrębnej konsoli, z zakresem prędkości ruchu od 0,533°/sekundę do 2,833°/sekundę z jednoczesnym zachowaniem stopniowego zwalniania ostatnich 5° przed i po osiągnięciu punktu granicznego ustawionego zakresu ruchu, o stabilnej konstrukcji i wadze 11 kg nieznacznie przekraczającej wartość wymaganą oraz z szerokim zakresem stosowania także dla kończyn mniejszych od 56 do 106cm bez konieczności stosowania przystawek?

ODPOWIEDŹ; Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 2 Uprzejmie prosimy o wyjaśnienie, czy szyna rehabilitacyjna CPM, w celu optymalizacji i zwiększenia efektywności procesu rehabilitacji, ma być wyposażona w dedykowany zsynchronizowany 2 kanałowy elektrostymulator EMS lub złącze do takiego elektrostymulatora? Samo złącze nie generuje dodatkowych kosztów, a umożliwia rozbudowę o tę funkcjonalność w przyszłości.

ODPOWIEDŹ; Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 3

Uprzejmie prosimy o wyjaśnienie, czy ze względów bezpieczeństwa, każdy przycisk na pilocie ma pełnić funkcję przycisku awaryjnego i powodować zatrzymanie urządzenia, aby pacjent nie musiał szukać dedykowanego przycisku?  Wyłączny przedstawiciel na terenie Polski:

ODPOWIEDŹ; Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 4 Czy szyna do ćwiczeń biernych kończyny dolnej ma być wyposażona w karty chip do zapisu indywidualnych danych terapii pacjenta, co poprawia ergonomię pracy znacznie ułatwiając i przyspieszając czas nastaw w wypadku wielu pacjentów?

ODPOWIEDŹ; Zgodnie z SWZ

Dotyczy: postępowania przetargowego nieograniczonego na dostawę sprzętu medycznego Znak sprawy: ZP/PN – 6/2022; Zadanie nr 11 – materac przeciwodleżynowy Szanowni Państwo, Zwracamy się do Zamawiającego z pytaniami:

- Jakich Zamawiający wymaga dokumentów poświadczających spełnienie przez Oferenta norm jakościowych poświadczających, że stosuje On system zarządzania jakością zgodnie z obowiązującą Go normą EN ISO 9001, ISO 13485?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wymaga dokumentów, które pozwolą na stwierdzenie, że oferent 	stosuje system zarządzania  jakością zgodnie z EN ISO 9001, ISO 13485

- Ad. pkt.5 w tabeli danych technicznych: Czy „podwójna konstrukcja komór” to znaczy komora nad komorą zasilana osobnymi przewodami powietrza, każda komora o wysokości 10 cm – łączna wysokość komory podwójnej 20 cm (20 komór w warstwie górnej i 20 komór w warstwie dolnej)?

ODPOWIEDŹ: Zgodnie z SWZ

- Ad. pkt. 8 w tabeli danych technicznych: Czy Zamawiający dopuści pompę, w której regulacja wagi dokonywana jest za pomocą pokrętła?

- ODPOWIEDŹ: Zgodnie z SWZ

- Ad. pkt.9 w tabeli danych technicznych: Czy Zamawiający dopuści pompę posiadającą 2 tryby pracy: statyczny i zmienny, ale z 4 czasami cyklu pracy: 10, 15, 20, 25 minut?

ODPOWIEDŹ: Tak, dopuszczamy

- Ad. pkt.11 w tabeli danych technicznych: Czy Zamawiający dopuści materac o wymiarach: dł. 200 x szer. 85 x wys. 20 cm?

ODPOWIEDŹ: Zgodnie z SWZ

- Ad. pkt. 15 w tabeli danych technicznych: Czy Zamawiający odstąpi od samozamykających się złączek w strefie pięt i dopuści zatyczki manualne w strefie pięt spełniające taką samą funkcję?

ODPOWIEDŹ: Zgodnie z SWZ

- Ad. pkt. 18 w tabeli danych technicznych: Czy Zamawiający dopuści wewnętrzny układ domateracowy umiejscowiony pod komorami powietrznymi, wykonany z pianki PU o wysokości 3 cm?

ODPOWIEDŹ: Zgodnie z SWZ

8. Czy Zamawiający dopuści pompę o wymiarach: 34 x 21 x 12 cm, o wadze 2,6 kg i zakresie ciśnienia 10-50 mmHg oraz przepływie powietrza ≤ 14 l/min

ODPOWIEDŹ: Zgodnie z SWZ

DOTYCZY PAKIETU 19 – APARAT EKG

Pytanie 1 (dotyczy pkt 12 OPZ)

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie aparatu EKG z prędkością zapisu 5; 10; 25; 50.

ODPOWIEDŹ; tak, dopuszczamy

Pytanie 2 (dotyczy pkt 25 OPZ)

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie aparatu EKG o wymiarach 260x220x52 mm. Jeden wymiar różni się o 20 mm od zaproponowanych, a więc nie jest to duża różnica i nie wpływa ona w żaden sposób na funkcjonalność sprzętu.

ODPOWIEDŹ; tak, dopuszczamy

Pakiet 11 – materace przeciwodleżynowe

- Pkt 5 Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy materac przeciwodleżynowy do leczenia odleżyn klasy I-IV z 17 komorami ? Ze względu na możliwość ustawiania czasu cyklu zmiennociśnieniowego w zakresie 10,15,20,25 min oraz automatycznego dopasowania ciśnienia w komorach materaca w zależności od masy i ułożenia pacjenta taka ilość komór jest całkowicie wystarczająca do poprawnej terapii zapobiegającej odleżynom.

ODPOWIEDŹ: Zgodnie z SWZ

- Pkt 11 Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy materac przeciwodleżynowy o

wymiarach: 198x 86 x 20.3cm  dostosowanych do standardowego łóżka szpitalnego szerokości 90 cm?

ODPOWIEDŹ: Tak, dopuszczamy

- Pkt 15 Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy materac przeciwodleżynowy nie posiadający specjalnych samozamykających się złączek w strefie pięt?

ODPOWIEDŹ: Zgodnie z SWZ

- Pkt 18 Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy materac przeznaczony do leczenia odleżyn stopnia I-IV kładziony bezpośrednio na standardowy materac szpitalny o grubości min. 5cm mocowany do łóżka 2 pasami? Takie rozwiązanie pozwala na zmniejszenie objętości materaca w stanie złożonym co ma niebagatelne znaczenie przy magazynowaniu sprzętu.

ODPOWIEDŹ: Zgodnie z SWZ

- Pkt. 19 Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy pompę  o wymiarach 29 x 31 x 15cm i wadze 3.4 Kg pracującą w zakresie ciśnień 20-60mmHg? Taka waga powodowana jest jakością wykonania pompy. Ze względu na jej przeznaczenie pompa zawieszana jest na ramieniu łóżka i waga nie będzie miała żadnego wpływu na jakość pracy.

ODPOWIEDŹ: Zgodnie z SWZ

Zwracamy się z prośbą o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania:
1. Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową (20 szt.) o głębokości 460 mm, co nieznacznie różni się od parametru oczekiwanego?

ODPOWIEDŹ: Tak, dopuszczamy

2. Czy Zamawiający dopuści łózko wielofunkcyjne elektryczne (18 szt.) bez optycznego wskaźnika kąta przechyłu oparcia pleców, co nie wpływa na funkcjonalność łóżka?

ODPOWIEDŹ: Tak, dopuszczamy

Pakiet nr 6 Defibrylator, Punkt II Opis parametrów, podpunkt nr 1

W ramach zwiększenia konkurencyjności ofert, prosimy Zamawiającego o dopuszczenie produktu na zasadzie równoważności ofert o poniższych parametrach technicznych: Ciężar defibrylatora maksymalnie 7,5 kg bez dołączanego wyposażenia.

ODPOWIEDŹ: Tak, dopuszczamy

Pakiet nr 6 Defibrylator, Punkt II Opis parametrów, podpunkt nr 4 W ramach zwiększenia konkurencyjności ofert, prosimy Zamawiającego o dopuszczenie produktu na zasadzie równoważności ofert o poniższych parametrach technicznych: Czas ładowania do energii 200 J poniżej 5 s przy w pełni naładowanym akumulatorze

ODPOWIEDŹ: Zgodnie z SWZ

Pakiet nr 6 Defibrylator, Punkt II Opis parametrów, podpunkt nr 6

W ramach zwiększenia konkurencyjności ofert, prosimy Zamawiającego o dopuszczenie produktu na zasadzie równoważności ofert o poniższych parametrach technicznych: Ilość stopni dostępności energii zewnętrznej minimum 23

ODPOWIEDŹ: Zgodnie z SWZ

Pakiet nr 6 Defibrylator, Punkt II Opis parametrów, podpunkt nr 6

W ramach zwiększenia konkurencyjności ofert, prosimy Zamawiającego o zmianę punktacji przydzielanej za ilość stopni dostępności energii:

22 poziomy- 0 pkt

>22 poziomy 10 pkt

ODPOWIEDŹ: Zgodnie z SWZ

Pakiet nr 6 Defibrylator, Punkt II Opis parametrów, podpunkt nr 8

W ramach zwiększenia konkurencyjności ofert, prosimy Zamawiającego o dopuszczenie produktu na zasadzie równoważności ofert o poniższych parametrach technicznych: Zakres wyboru energii w J dla dorosłych min.150J-360J w trybie AED. oraz Zakres wyboru energii w J dla dzieci min. od 40 do 90 J w trybie AED.

ODPOWIEDŹ: Zgodnie z SWZ

Pakiet nr 6 Defibrylator, Punkt II Opis parametrów, podpunkt nr 9

W ramach zwiększenia konkurencyjności ofert, prosimy Zamawiającego o dopuszczenie produktu na zasadzie równoważności ofert o poniższych parametrach technicznych: Zasilacz wpinany w jednostkę główną. Zabezpieczenie przed przypadkowym wyciągnięciem kabla zasilającego.

ODPOWIEDŹ: Zgodnie z SWZ

Pakiet nr 6 Defibrylator, Punkt II Opis parametrów, podpunkt nr 10

Czy Zamawiający wymaga aby ekran zawierał poniższe parametry: Ekran 8,4” TFT, kolorowy, z podświetleniem LED, rozdzielczość 800 x 600 pix, z możliwością ustawienia kontrastu w min. 8 poziomach.

ODPOWIEDŹ: Zgodnie z SWZ

Pakiet nr 6 Defibrylator, Punkt II Opis parametrów, podpunkt nr 14

W ramach zwiększenia konkurencyjności ofert, prosimy Zamawiającego o odstąpienie od wymogu: Codzienny autotest z możliwością ustawienia godziny wykonania testu min.00:00, 01:00, 02:00, 03;00, 04:00 i 05:00 bez udziału użytkownika, bez konieczności manualnego włączania urządzenia , z wydrukiem czasu wykonania i wynikiem testu. W zamian za test urządzenia przy każdorazowym włączeniu defibrylator

ODPOWIEDŹ: Zgodnie z SWZ

Pakiet nr 6 Defibrylator, Punkt II Opis parametrów, podpunkt nr 14

W ramach zwiększenia konkurencyjności ofert, prosimy Zamawiającego o dopuszczenie produktu na zasadzie równoważności ofert o poniższych parametrach technicznych: Urządzenie przeprowadza test przy każdorazowym włączeniu defibrylator.

ODPOWIEDŹ: Zgodnie z SWZ

Pakiet nr 6 Defibrylator, Punkt II Opis parametrów, podpunkt nr 15

W ramach zwiększenia konkurencyjności ofert, prosimy Zamawiającego o odstąpienie od wymogu: Zintegrowane łyżki twarde dla dorosłych i dzieci. Na łyżkach dostępne przyciski wyboru energii. W zamian wybór energii na panelu głównym defibrylatora.

ODPOWIEDŹ: Zgodnie z SWZ

Pakiet nr 6 Defibrylator, Punkt II Opis parametrów, podpunkt nr 17

W ramach zwiększenia konkurencyjności ofert, prosimy Zamawiającego o odstąpienie od wymogu: Wydruk zapisu na papierze o szerokości min 50mm, szybkość wydruku min. 6,25 mm/sek, 12,5 mm/ sek, 25 mm/sek lub 50 mm/sek. Możliwość wydruku jednocześnie 3 krzywych. Regulacja czasu wydruku min. 3, 5, 8, 16, 32 sek lub tryb ciągły wydruku. W zamian za szybkość wydruku: 10 mm/sek; 25 mm/sek; 50 mm/ sek. Możliwość wydruku jednocześnie 3 krzywych.

ODPOWIEDŹ: Zgodnie z SWZ

Pakiet nr 6 Defibrylator, Punkt IV Pomiar respiracji, podpunkt nr 2

W ramach zwiększenia konkurencyjności ofert, prosimy Zamawiającego o dopuszczenie produktu na zasadzie równoważności ofert o poniższych parametrach technicznych: Pomiar impedancyjny częstości oddechów w zakresie min. 25-175 odd./min.

ODPOWIEDŹ: Zgodnie z SWZ

Pakiet nr 6 Defibrylator, Punkt IV Pomiar respiracji, podpunkt nr 5

W ramach zwiększenia konkurencyjności ofert, prosimy Zamawiającego o dopuszczenie produktu na zasadzie równoważności ofert o poniższych parametrach technicznych: Alarmy bezdechu regulowany w zakresie 10-40 s. tj. 10, 15, 20, 25, (30), 35, 40 sekund

ODPOWIEDŹ: Zgodnie z SWZ

Pakiet nr 6 Defibrylator, Punkt V Pomiar Saturacji(SpO2), podpunkt nr 3

W ramach zwiększenia konkurencyjności ofert, prosimy Zamawiającego o dopuszczenie produktu na zasadzie równoważności ofert o poniższych parametrach technicznych: Zakres pomiarowy pulsu co najmniej 30 a 300 bpm dla pacjentów dorosłych oraz między 30 a 350 bpm dla pacjentów małoletnich.

ODPOWIEDŹ: Zgodnie z SWZ

Pakiet nr 6 Defibrylator, Punkt VI Pomiar ciśnienia krwi metodą nieinwazyjną(NIBP), podpunkt nr 2

W ramach zwiększenia konkurencyjności ofert, prosimy Zamawiającego o dopuszczenie produktu na zasadzie równoważności ofert o poniższych parametrach technicznych: Zakres pomiaru ciśnienia od 120 do 280 mm Hg (160 mm Hg)

ODPOWIEDŹ: Zgodnie z SWZ

Pakiet nr 6 Defibrylator, Punkt VI Pomiar ciśnienia krwi metodą nieinwazyjną(NIBP), podpunkt nr 3

W ramach zwiększenia konkurencyjności ofert, prosimy Zamawiającego o dopuszczenie produktu na zasadzie równoważności ofert o poniższych parametrach technicznych: Zakres częstości tętna od 30 do 220 ppm

ODPOWIEDŹ: Zgodnie z SWZ

Pakiet nr 6 Defibrylator, Punkt VII Parametry inne, podpunkt nr 7

W ramach zwiększenia konkurencyjności ofert, prosimy Zamawiającego o odstąpienie od wymogu: Możliwość podłączenie pod system centralnego monitoringu razem z kardiomonitorami oraz aparatami KTG tego samego producenta

ODPOWIEDŹ: Zgodnie z SWZ

Pakiet nr 6 Defibrylator

ramach zwiększenia konkurencyjności ofert, prosimy Zamawiającego o dopuszczenie produktu na zasadzie równoważności ofert o poniższych parametrach technicznych:

| LP | Parametr |
| --- | --- |
|  | Defibrylator przenośny z wbudowanym uchwytem transportowym, łyżkami dla dorosłych i dzieci, kompletem akumulatorów i kabli. ODPOWIEDŹ: Zgodnie z SWZ |
|  | Ekran min. 8,4” TFT, kolorowy, z podświetleniem LED, min. 170x127 mm, z możliwością ustawienia kontrastów w 8 poziomach. ODPOWIEDŹ: Zgodnie z SWZ |
|  | Tryby pracy: defibrylacja ręczna, Kardiowersja, stymulacja,, monitorowanie EKG z 5 żyłowego kabla EKG, AED ODPOWIEDŹ: tak, dopuszczamy jako rozwiązanie równoważne |
|  | Tryb ekranu z wysokim kontrastem zapewniający dobrą widoczność w świetle słonecznym. ODPOWIEDŹ: tak, dopuszczamy jako rozwiązanie równoważne |
|  | Możliwość wyświetlania min. 4 krzywych ODPOWIEDŹ: tak, dopuszczamy jako rozwiązanie równoważne |
|  | Możliwość wyświetlania 6 krzywych EKG jednocześnie w trybie monitorowania, po podłączeniu 10 żyłowego kabla EKG. ODPOWIEDŹ: tak, dopuszczamy jako rozwiązanie równoważne |
|  | Możliwość zmiany kolorów wyświetlanych wartości. ODPOWIEDŹ: tak, dopuszczamy jako rozwiązanie równoważne |
|  | Selektor terapii umożliwiający włączenie urządzenia z jednoczesnym wyborem trybu pracy oraz w przypadku defibrylacji ręcznej, wyboru poziomu energii. ODPOWIEDŹ: Zgodnie z SWZ |
|  | ciężar defibrylatora maksymalnie 7,1 kg bez dołączanego wyposażenia. ODPOWIEDŹ:tak, dopuszczamy, udzielono juz na pytanie odpowiedzi pakiet nr 6 pkt II ppkt nr 1 |
|  | Aparat odporny na zalanie wodą - min. klasa IP55 ODPOWIEDŹ:tak, rozwiązanie równoważne |
|  | Automatyczne testy podczas włączenia i pracy defibrylatora. Możliwość wykonania testu ręcznie. Niedopuszczalne automatyczne testy bez udziału użytkownika, zaprogramowane o wyznaczonej porze. ODPOWIEDŹ: Zgodnie z SWZ |
|  | Możliwość przeprowadzenia wewnętrznego testu wyładowania podczas pracy defibrylatora oraz w trybie konfiguracji bez dołączanych akcesoriów. ODPOWIEDŹ: Zgodnie z SWZ |
|  | Znajdujący się z przodu urządzenia, wskaźnik statusu informujący o ogólnym stanie defibrylatora . Wyświetla wszelkie błędy, gotowość do pracy, ładowanie baterii, rozładowanie baterii oraz brak źródła energii w przypadku braku akumulatora oraz podłączenia do źródła zasilania AC/DC. ODPOWIEDŹ:Tak, dopuszczamy jako rozwiązanie równoważne |
|  | Tryb demonstracyjny — stosowany w celu demonstrowania sposobu działania urządzenia; wyświetlane symulowane kształty fal. ODPOWIEDŹ: Zgodnie z SWZ |
|  | Wartości progowe alarmów zależne od skonfigurowanego typu pacjenta (dorosły lub pediatryczny), ikona informująca na ekranie. ODPOWIEDŹ:Tak, dopuszczamy jako rozwiązanie równoważne |
|  | Tryb AED z funkcją doradczą w formie komunikatów głosowych i grafik ODPOWIEDŹ: Zgodnie z SWZ |
|  | Budowa modułowa typu Plug&Play, umożliwiająca rozbudowę defibrylatora o dodatkowe moduły (SpO2/ SpMet/ SpCO/ PVI/ SpHb/ SpOC, NIBP, IBP, TEMP, EtCO2) w siedzibie Zamawiającego. ODPOWIEDŹ: Zgodnie z SWZ |
|  | Trendy: funkcja pokazująca mierzone parametry na osi czasu i w formie tabeli ODPOWIEDŹ:Tak, dopuszczamy |
| ZASILANIE |  |
|  | Zasilanie z instalacji prądu stałego 10-16 V DC, zasilacz zintegrowany ODPOWIEDŹ: Zgodnie z SWZ |
|  | Zasilanie akumulatorowe - czas pracy na jednym akumulatorze minimalnie: - 160 min ciągłego monitorowania EKG -Ponad 140 min monitorowania EKG, SpO2, CO2 i pomiary NIBP co 15 minut ODPOWIEDŹ: Zgodnie z SWZ - min. 150 defibrylacji z energią 360J -Ponad 150 min monitorowania wraz ze stymulacją nieinwazyjną (100 mA i 100 ppm) -60 minut drukowania z prędkością25mm/s (rejestrator 106 mm) ODPOWIEDŹ: Zgodnie z SWZ |
|  | Zasilacz sieciowy 230 V/50 Hz, integralny lub zewnętrzny moduł ODPOWIEDŹ: Zgodnie z SWZ |
|  | Akumulatory Ni-MH lub równoważne ODPOWIEDŹ:Tak, dopuszczamy jako rozwiązanie równoważne |
|  | Możliwość szybkiej wymiany akumulatora lub zasilacza przez użytkownika ODPOWIEDŹ:Tak, dopuszczamy jako rozwiązanie równoważne |
|  | Czas ładowania akumulatora do pełnej pojemności – maksymalnie 3 godziny ODPOWIEDŹ:Tak, dopuszczamy jako rozwiązanie równoważne |
| DEFIBRYLACJA |  |
|  | Rodzaj fali defibrylacyjnej – dwufazowa fala trapezoidalna z automatyczną kompensacją impedancji pacjenta ODPOWIEDŹ: Zgodnie z SWZ |
|  | Defibrylacja ręczna i półautomatyczna ODPOWIEDŹ: Zgodnie z SWZ |
|  | Kardiowersja ODPOWIEDŹ: Zgodnie z SWZ |
|  | Energia defibrylacji w zakresie min. 1-360J ODPOWIEDŹ: Zgodnie z SWZ |
|  | Czas ładowania: Poniżej 5 sekund do 200 J przy użyciu nowego i całkowicie naładowanego pakietu akumulatorów NiMH w temp. 25°C; -Poniżej 7 sekund do 360 J przy użyciu nowego i całkowicie naładowanego pakietu akumulatorów NiMH w temp. 25°C. ODPOWIEDŹ: Zgodnie z SWZ |
|  | Automatyczna kompensacja impedancji ciała pacjenta przy defibrylacji z łyżek i elektrod jednorazowych ODPOWIEDŹ: Zgodnie z SWZ |
|  | Min. 23 dostępnych poziomów energii przy defibrylacji zewnętrznej ODPOWIEDŹ: Zgodnie z SWZ |
|  | Ładowanie, wyzwolenie energii i wydruk za pomocą przycisków na łyżkach defibrylacyjnych lub na płycie czołowej aparatu. ODPOWIEDŹ: Zgodnie z SWZ |
|  | Możliwość defibrylacji dzieci i dorosłych – zintegrowane łyżki dla dzieci / pediatryczne , podlączone do defibrylatora za pomocą jednego kabla ODPOWIEDŹ:Tak, dopuszczamy jako rozwiązanie równoważne |
|  | Wskaźnik na łyżce defibrylacji, prawidłowego kontaktu z ciałem pacjenta ODPOWIEDŹ: Zgodnie z SWZ |
|  | Złączę wielofunkcyjne umożliwiające podłączenie do defibrylatora łyżek zewnętrznych wielokrotnego użytku, łyżek wewnętrznych lub jednorazowych elektrod wielofunkcyjnych. ODPOWIEDŹ: Zgodnie z SWZ |
|  | Dedykowane jednorazowe elektrody wielofunkcyjne w technologii Quick-Combo, zawierające podłączony na stałe kabel wraz z wtyczką. Przeznaczone do stosowania min 50 defibrylacji lub 24 godzin na skórze lub 8 godzin stymulacji (50mA/60bpm) ODPOWIEDŹ: Zgodnie z SWZ |
|  | Możliwość podłączenia elektrod wielofunkcyjnych bez dodatkowych kabli przedłużających czy adapterów. ODPOWIEDŹ: Zgodnie z SWZ |
|  | Wydzielony na defibrylatorze przycisk rozładowania energii. Dodatkowo Możliwość rozładowania energii za pomocą przycisków do defibrylacji znajdujących się na łyżkach, nie dociskając łyżek do klatki piersiowej pacjenta. ODPOWIEDŹ:Tak, dopuszczamy jako rozwiązanie równoważne |
|  | Możliwość zmiany energii po załadowaniu energii defibrylacji, bez rozbrajania ładunku ODPOWIEDŹ: Zgodnie z SWZ . |
| DEFIBRYLACJA AED |  |
|  | Wybór energii od 150 do 360 J dla dorosłych ODPOWIEDŹ: Zgodnie z SWZ |
|  | Wybór energii od 40 do 90 J dla dzieci ODPOWIEDŹ: Zgodnie z SWZ |
|  | Defibrylacja półautomatyczna, możliwość programowania energii 1, 2 i 3 wyładowania min w przedziale od: 150 do 360 J dla pacjentów dorosłych oraz od 40 do 90 J dla pacjentów pediatrycznych. ODPOWIEDŹ: Zgodnie z SWZ |
|  | Asystent CPR zgodny z wytycznymi 2010 ERC/AHA w postaci animacji wyświetlanych na ekranie defibrylatora oraz komendy głosowe w j. polskim. ODPOWIEDŹ: Zgodnie z SWZ |
|  | Metronom ODPOWIEDŹ: Zgodnie z SWZ |
|  | Wskaźnik informujący o poprawności wykonywania częstotliwości ucisków klatki piersiowej. ODPOWIEDŹ: Zgodnie z SWZ |
|  | Detektor asystolii ODPOWIEDŹ: Zgodnie z SWZ |
|  | Możliwość wyboru trybu AED za pomocą selektora terapii. ODPOWIEDŹ: Zgodnie z SWZ |
| REJESTRACJA |  |
|  | Wbudowany rejestrator termiczny na papier o szerokości min. 50 mm lub 106 mm ODPOWIEDŹ: Zgodnie z SWZ |
|  | Szybkość wydruku: 10 mm/sek; 25 mm/sek; 50 mm/ sek. ODPOWIEDŹ: Zgodnie z SWZ |
|  | Wewnętrzna pamięć z możliwością archiwizacji odcinków krzywych EKG oraz przebiegu pracy: minimum 330 minut ciągłego EKG. ODPOWIEDŹ: Zgodnie z SWZ |
|  | Slot z kartą pamięci typu Compact Flash - minimum 512 MB = 128 godzin nieprzerwanego sygnału EKG wraz z dźwiękiem ODPOWIEDŹ: Zgodnie z SWZ |
| STYMULACJA |  |
|  | Tryby pracy: stały i "na żądanie" ODPOWIEDŹ: Zgodnie z SWZ |
|  | - Prąd stymulacji w zakresie min. 0-200 mA ODPOWIEDŹ: Zgodnie z SWZ |
|  | Częstotliwość stymulacji w zakresie min. 30-180 imp./min. ODPOWIEDŹ: Zgodnie z SWZ |
|  | Możliwość wyboru stymulacji za pomocą selektora terapii. ODPOWIEDŹ: Zgodnie z SWZ |
| SpO2 |  |
|  | Prezentacja fali/krzywej pletyzmograficznej ODPOWIEDŹ: Zgodnie z SWZ |
|  | Wskaźnik perfuzji. ODPOWIEDŹ: Zgodnie z SWZ |
|  | Prezentacja wartości SpO2 z wartościami progowymi alarmów. ODPOWIEDŹ: Zgodnie z SWZ |
|  | Pulsoksymetr: zakres częstości tętna min.: od 25 do 240 uderzeń na minutę. ODPOWIEDŹ: Zgodnie z SWZ |
|  | Pomiar saturacji SpO2 w zakresie minimum od: 1% do 100%. ODPOWIEDŹ: Zgodnie z SWZ |
|  | Pomiar SpO2 w technologii Masimo SET odpornej na zakłócenia. ODPOWIEDŹ: Zgodnie z SWZ |
|  | Ikona na ekranie urządzenia informująca o nie podłączonym czujniku do pacjenta lub nie podłączonym kablu. ODPOWIEDŹ: Zgodnie z SWZ |
| NIBP |  |
|  | Nieinwazyjny pomiar ciśnienia tętniczego. ODPOWIEDŹ: Zgodnie z SWZ |
|  | Możlwość wyboru jednostek pomiaru mmHg, kPa ODPOWIEDŹ: Zgodnie z SWZ |
|  | Metoda pomiaru Oscylometryczna. Wartości ciśnienia rozkurczowego odpowiadają fazie V dźwięków Korotkoffa. ODPOWIEDŹ: Zgodnie z SWZ |
|  | Zakres ciśnienia tętniczego (mm Hg): Skurczowe; Pacjenci dorośli : 40–260 mm Hg Pacjenci małoletni : 40–160 mm Hg Rozkurczowe: Pacjenci dorośli : 20–200 mm Hg Pacjenci małoletni : 20–120 mm Hg MAP(średnie): Pacjenci dorośli : 26–220 mm Hg Pacjenci małoletni : 26–133 mm Hg ODPOWIEDŹ: Zgodnie z SWZ |
|  | Prezentacja ciśnienia skurczowego, rozkurczowego, MAP, godziny ostatniego pomiaru, interwału, wartości progowych alarmów. ODPOWIEDŹ: Zgodnie z SWZ |
|  | Tryb pomiarów manualny i automatyczny. ODPOWIEDŹ: Zgodnie z SWZ |
|  | Odstęp między pomiarami w trybie automatycznym programowany w zakresie min. 1-60 minut (min 8 czasów pomiarów). ODPOWIEDŹ: Zgodnie z SWZ |
|  | Informacje na monitorze dotyczące nieprawidłowości pomiarów NIBP w formie komunikatów i ikony. ODPOWIEDŹ: Zgodnie z SWZ |
|  | Prezentacja tętna w zakresie min.: od 30 do 220 uderzeń na minutę. ODPOWIEDŹ: Zgodnie z SWZ |
|  | Typowy czas pomiaru nie dłuższy niż 120 sekund dla pacjentów dorosłych i 90 sekund dla pacjentów małoletnich. ODPOWIEDŹ: Zgodnie z SWZ |
|  | Programowane ciśnienie napełniania mankietu. ODPOWIEDŹ: Zgodnie z SWZ |
|  | Programowanie automatycznych pomiarów co : 1, 2, 3, 5, 10, 15, 30 i 60 minut oraz możliwość pomiaru na żądanie. ODPOWIEDŹ: Zgodnie z SWZ |
|  | Możliwość wyboru mankietów do pomiaru Ciśnienia min. 2 mankiety dla dzieci w łącznym zakresie od 8 cm do 19 cm , 3 mankiety dla dorosłych w łącznym zakresie od 17 cm do min. 40 cm oraz mankiet udowy od 38 cm do 50 cm ODPOWIEDŹ:tak, dopuszcamy jako rozwiązanie równoważne do warunków w SWZ |
| EKG |  |
|  | Monitorowanie 5 odprowadzeń EKG ODPOWIEDŹ: Zgodnie z SWZ |
|  | Prezentacja częstości akcji serca z wartościami progowymi alarmów. ODPOWIEDŹ: Zgodnie z SWZ |
|  | Zakres pomiaru częstości akcji serca min. 30-300 bpm dla pacjentów dorosłych oraz między 30-350 bpm dla pacjentów pediatrycznych. ODPOWIEDŹ: Zgodnie z SWZ |
|  | Wzmocnienie zapisu EKG regulowane w zakresie min. 0,25 do 4,0 cm/mV (min. 5 ustawień) ODPOWIEDŹ: Zgodnie z SWZ |
|  | Alarm informujący o odłączeniu lub poluzowaniu kabla EKG po stronie pacjenta sygnalizowany dźwiękiem i ikoną na ekranie. ODPOWIEDŹ: Zgodnie z SWZ |
|  | Alarm rytmów VT/VF, dźwiękowe i sygnalizowane ikoną na ekranie ODPOWIEDŹ: Zgodnie z SWZ |
|  | Możliwość zastosowania filtru w celu wyeliminowania zakłóceń EKG pochodzących z aktywności mięśni. ODPOWIEDŹ: Zgodnie z SWZ |
|  | Zakres szerokości pasma filtru mięśniowego dla sygnału EKG, min 0,67 Hz do max 40 Hz ODPOWIEDŹ: Zgodnie z SWZ |
|  | Możliwość przypisania do monitorowania typu pacjenta, wieku, płci, rasy. ODPOWIEDŹ: Zgodnie z SWZ |
|  | Informacja o pacjencie: dorosły, małoletni - prezentowana na ekranie defibrylatora w postaci ikony. ODPOWIEDŹ: Zgodnie z SWZ |
|  | Prezentacja częstości akcji serca z wartościami progowymi alarmów. ODPOWIEDŹ: Zgodnie z SWZ |
|  | Detektor rozrusznika wewnętrznego ODPOWIEDŹ: Zgodnie z SWZ |
| Wyposażenie jednostkowe |  |
|  | Kabel EKG 5-odprow. lub 3 odprow. 1 szt. - do wyboru przez zamawiającego na etapie zamówienia ODPOWIEDŹ:Tak, dopuszczamy jako rozwiązanie równoważne |
|  | Akumulator - 1 sztuka ODPOWIEDŹ:Tak, dopuszczamy jako rozwiązanie równoważne |
|  | Zasilacz sieciowy 230 V/50 Hz, integralny lub zewnętrzny moduł - 1 szt. ODPOWIEDŹ:Tak, dopuszczamy jako rozwiązanie równoważne |
|  | Zintegrowane Łyżki defibrylacyjne dla dorosłych i dzieci - 1 szt. ODPOWIEDŹ:Tak, dopuszczamy jako rozwiązanie równoważne |
|  | Elektrody wielofunkcyjne samoprzylepne typu Quik Combo dla dorosłych -2 szt. ODPOWIEDŹ:Tak, dopuszczamy jako rozwiązanie równoważne |
|  | Torba na akcesoria - 1 szt. ODPOWIEDŹ:Tak, dopuszczamy jako rozwiązanie równoważne |
|  | Mankiet NIBP- 1szt. - rozmiar do wyboru przez zamawiającego, na etapie zamówienia ODPOWIEDŹ:Tak, dopuszczamy jako rozwiązanie równoważne |
|  | Czujnik Saturacji dla dorosłych z kablem przedłużającym - 1 szt. ODPOWIEDŹ:Tak, dopuszczamy jako rozwiązanie równoważne |
|  | INNE |
|  | Defibrylator gotowy do pracy bez dodatkowych nakładów (zawiera wszystkie kable, czujniki, torbę na akcesoria, łączniki potrzebne do uruchomienia wszystkich jego funkcji). ODPOWIEDŹ: Zgodnie z SWZ |
|  | Instrukcja obsługi i użytkowania w języku polskim, w formie papierowej i elektronicznej, skrócona wersja instrukcji obsługi i BHP w formie zalaminowanej (jeżeli Wykonawca posiada), paszport techniczny, karta gwarancyjna, wykaz punktów serwisowych, kopie dokumentów wraz z tłumaczeniem w przypadku oryginału w języku obcym: Certyfikat CE (jeżeli dotyczy) oraz Deklaracja Zgodności – wystawiona przez producenta, kopia zgłoszenia/powiadomienia dokonania zgłoszenia/powiadomienia o wyrobie do Prezesa Urzędu na podstawie art. 58 ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 896). ODPOWIEDŹ: Zgodnie z SWZ |
|  | Autoryzacja producenta na serwis gwarancyjny i pogwarancyjny oferowanej aparatury w Polsce lub umowa z autoryzowanym serwisem ODPOWIEDŹ: Zgodnie z SWZ |
|  | Zagwarantowanie dostępności serwisu i części zamiennych, przez co najmniej 8 lat. ODPOWIEDŹ: Zgodnie z SWZ |
|  | Okres gwarancji min. 24 miesięcy ODPOWIEDŹ: Zgodnie z SWZ |

dot. IPU §1 ust. 6

- Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o odstąpienie od zapisu i usunięcie wymogu montażu i uruchomienia, w zakresie zadania nr 24. Przedmiot zamówienia dostarczany jest w formie złożonej, gotowej do użytku, w związku z czym nie wymaga montażu w siedzibie Zamawiającego.

ODPOWIEDŹ: tak, odstępujemy

- Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o odstąpienie od zapisów wzoru umowy dotyczących przeszkolenia personelu, ponieważ zgodnie z oświadczeniem Producenta produkt określony w zadaniu nr 24  nie wymaga przeszkolenia przed użytkowaniem, gdyż wystarczającym dokumentem jest instrukcja obsługi.  Oferowane urządzenia są bardzo proste w obsłudze, wykwalifikowany personel medyczny nie powinien mieć najmniejszych problemów z ich obsługą w oparciu o wcześniejsze zapoznanie się z  dostarczoną wraz ze sprzętem instrukcją obsługi. Pozostawienie powyższego wymogu w mocy spowoduje niepotrzebne zawyżenia ceny ofertowej.

ODPOWIEDŹ: tak, odstępujemy

- Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od zapisu umowy w zakresie zapewnienia nieodpłatnych okresowych przeglądów sprzętów w zakresie zadania nr 24, ponieważ zgodnie z oświadczeniem producenta produkty te nie wymagają przeglądów.

ODPOWIEDŹ: tak, odstępujemy

dot. IPU §6 ust. 8, lit b)

Zwracamy się z prośbą o zmianę zapisu na: „Czas reakcji serwisu (rozumiany jako kontakt telefoniczny lub rozpoczęcie interwencji zdalne) od przyjęcia zgłoszenia awarii faksem/mailem/listem na adres podany w umowie w czasie do 48 godz.”

ODPOWIEDŹ: zgodnie z SWZ

Marek Bruzdowicz - pełnomocnik