………………………………. ……………………………

/miejscowość, data/ /nazwa i adres Oferenta/

**Arkusz kalkulacyjny – załącznik do formularza ofertowego**

*(Zaleca się przeprowadzenie wizji lokalnej obiektów celem zdobycia informacji, które mogą być przydatne do przygotowania oferty. Koszt dokonania wizji lokalnej ponosi Wykonawca. Termin dokonania wizji lokalnej należy uzgadniać z Kierownikiem SOI wg rejonu działania przynajmniej na 1 dzień przed planowanymi przeglądami).*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **NAZWA SEPARATORA**   | **Pojemność separatora [m3]**  | **Ilość opróżniania w roku\*** | **Cena jednostkowa netto [zł]**  | **Całkowita roczna wartość netto [zł] (kol.4 x kol. 5)**  | **VAT [%]**   | **Całkowita roczna wartość VAT**  | **Całkowita roczna wartość brutto (kol.6 + kol.8)**   |
| *1.* | *2.* | *3.* | *4.* | *5.* | *6.* | *7.* | *8.* | *9.* |
| **SEKCJA OBSŁUGI INFRASTRUKTURY NR 1** |
| **Sekcja Obsługi Infrastruktury nr 1 - ul. Pretficza 24-26, Wrocław** |
| 1. | Separator tłuszczu | 4,00 | 4 |   |  | 8 % |  |  |
| **Sekcja Obsługi Infrastruktury nr 1 - ul. Hallera 36-38, Wrocław** |
| 2. | Separator tłuszczu nr1 | 7,00 | 4 |   |  | 8 % |  |  |
| 3. | Separator tłuszczu nr 2 | 7,00 | 4 |   |  | 8 % |  |  |
| **Sekcja Obsługi Infrastruktury nr 1 - ul. Wojska Polskiego 30, Milicz** |
| 4. | Separator tłuszczu nr 3 | 2,14 | 2 |   |  | 8 % |  |  |
| **RAZEM SOI-1:**  |   | 8 % |  |   |
| **SEKCJA OBSŁUGI INFRASTRUKTURY NR 2** |
| **Sekcja Obsługi Infrastruktury nr 2 - ul. ul. Obornicka 108, Wrocław** |
| 5. | Separator tłuszczu nr 1 (TYP REK 18/3,5) | 5,50 | 4 |   |  | 8 % |  |  |
| 6. | Separator tłuszczu nr 2 ( TYP REK 18/3,5)  | 5,50 | 4 |   |  | 8 % |  |  |
| 7. | Piaskownik nr 1 (HEK 400P) | 0,40 | 4 |   |  | 8 % |  |  |
| 8. | Piaskowniki nr 2 (HEK 400P) | 0,40 | 4 |   |  | 8 % |  |  |
| **RAZEM SOI-2:**  |   | 8 %  |  |   |
| **SEKCJA OBSŁUGI INFRASTRUKTURY NR 3** |
| **Sekcja Obsługi Infrastruktury nr 3 - ul. Graniczna 13, Wrocław-2847** |
| 9. | Tłuszczownik  | 3,00 | 3 |   |  | 8 % |  |  |
| **Sekcja Obsługi Infrastruktury nr 3 - ul. Trzmielowicka 28, Wrocław** |
| 10. | Tłuszczownik nr 1 | 13,43 | 2 |   |  | 8 % |  |  |
| 11. | Tłuszczownik nr 2 | 11,57 | 2 |   |  | 8 % |  |  |
| 12. | Tłuszczownik nr 3 | 12,30 | 2 |   |  | 8 % |  |  |
| 13. | Piaskownik | 9,15 | 2 |   |  | 8 % |  |  |
| **RAZEM SOI-3:** |  |  8 % |  |   |
| **SEKCJA OBSŁUGI INFRASTRUKTURY BRZEG** |
| **Sekcja Obsługi Infrastruktury Brzeg - ul. Sikorskiego 6, Brzeg** |
| 14. | Separator tłuszczu nr 1 | 2,50 | 6 |   |  | 8 % |  |  |
| 15. | Separator tłuszczu nr 2 | 2,50 | 6 |   |  | 8 % |  |  |
| 16. | Separator skrobi | 1,20 | 6 |   |  | 8 % |  |  |
| **RAZEM SOI-Brzeg:**  |   |  8 % |  |   |
| **SEKCJA OBSŁUGI INFRASTRUKTURY KŁODZKO** |
| **Sekcja Obsługi Infrastruktury Kłodzko - ul. Walecznych 59, Kłodzko** |
| 17. | Separator tłuszczu nr 1 | 1,79 | 3 |   |  | 8 % |  |  |
| 18. | Separator tłuszczu nr 2 | 1,79 | 3 |   |  | 8 % |  |  |
| 19. | Separator tłuszczu nr 3 w piwnicy | 1,36 | 3 |   |  | 8 % |  |  |
| 20. | Piaskownik - odolejacz 2 komory | 14,00 | 1 |  |  | 8 % |  |  |
| **Sekcja Obsługi Infrastruktury Kłodzko, OSPG Duszniki – Zdrój, ul. Sudecka 49** |
| 21. | Separator tłuszczu przy budynku nr 21 (kuchnia i stołówka) | 1,04 | 3 |   |  | 8 % |  |  |
| **RAZEM SOI-Kłodzko**:  |   |  8 % |  |   |
| **SEKCJA OBSŁUGI INFRASTRUKTURY OLEŚNICA** |
| **Sekcja Obsługi Infrastruktury Oleśnica - ul. Wileńska 14, Oleśnica** |
| 22. | Separator tłuszczu nr 1 | 2,14 | 3 |   |  | 8 % |  |  |
| **RAZEM SOI-Oleśnica:**  |   |  8 % |  |   |
| **RAZEM ZA WSZYSTKIE SOI:**  |   | 8 % |  |   |
| \*Wartości przyjęte w formularzu są wartościami szacunkowymi do obliczenia wartości oferty. |  |  |  |

 Usługa obejmuje:

1. dojazd Wykonawcy i odpowiedniego sprzętu do miejsca urządzeń;
2. opróżnienie z odpadów komór separatora;
3. czyszczenie wnętrza separatora, wypłukanie komory;
4. napełnienie odpowiednich komór separatora wodą;
5. uporządkowanie terenu wokół separatora z zanieczyszczeń powstałych podczas wykonywania usługi czyszczenia;
6. transport odpadów do odzysku/ unieszkodliwiania zgodnie z § 6 ust.4, 5.
7. odzysk/ unieszkodliwianie odpadów;
8. wykonanie przez Wykonawcę stosownej adnotacji o wykonywanych czynnościach w książce eksploatacji każdego urządzenia.

………...............................................................

(pieczęć imienna, data i podpis osoby

upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy)