|  |  |
| --- | --- |
| D/Kw.2233.39.2024.DB |  |

Załącznik nr 1

**SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

1. **Opis i wymagania związane z realizacją przedmiotu zamówienia:**
	1. Orientacyjny zakres prac w ramach kursu będzie obejmował pełen montaż i pierwsze uruchomienie 18 szt. klimatyzatorów ściennych typu split. Szacunkowy minimalny zakres materiału obejmować będzie:

Klimatyzatory ścienne (jednostka wewnętrzna + jednostka zewnętrzna + pilot) 18 kompletów o parametrach nie gorszych niż:

1. Jednostka wewnętrzna:
2. Wydajność (chłodzenie) – 3,50 (0,80-4,10) kW,
3. Wydajność (grzanie) – 3,8 (1,00-4,20) kW,
4. Maksymalny pobór mocy – 1900 W,
5. Maksymalny pobór prądu – 9,5 A,
6. Zakres pracy (chłodzenie) - -10~43 °C,
7. Zakres pracy (grzanie) - -22~24 °C,
8. Zasilanie 1 f/220-240 V/ 50 Hz,
9. Wymiary jednostki wewnętrznej: 792 mm / 292 mm / 201 mm,
10. Przepływ powietrza w jednostce wewnętrznej(chłodzenie/grzanie) - 600/550/500/400 m³/h,
11. Poziom mocy akustycznej – 62 dB,
12. Zużycie energii chłodzenie – 1180 W,
13. Zużycie energii ogrzewanie – 1100 W,
14. Jednostka zewnętrzna:
15. Wymiary jednostki zewnętrznej – 705 mm / 530 mm / 279 mm,
16. Prąd roboczy chłodzenie – 5,60 A,
17. Prąd roboczy ogrzewanie – 4,90 A,
18. Rodzaj czynnika chłodniczego – R32,
19. Gwarancja na materiały min. 24 miesięcy chyba, że producent udziela dłuższej gwarancji.
20. **Szczegółowy opis realizacji zamówienia:**
21. Zamawiający zastrzega prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny na każdym etapie postępowania w szczególności w przypadku nieprzyznania środków finansowych na realizację zakupu inwestycyjnego.
22. Przedmiot zamówienia zostanie dostarczony na koszt Wykonawcy do Zakładu Karnego w Żytkowicach. Koszt dostawy oraz montażu musi być wliczony w ofercie w cenę jednostkowe towaru. Wykonawcy nie przysługuje z tego tytułu odrębne wynagrodzenie.
23. Dostawa i montaż towaru nastąpi w dzień roboczy od poniedziałku do piątku od godz. 8:00 do 14:00 po wcześniejszym telefonicznym lub e-mailowym ustaleniu daty dostawy.
24. Dostawa powinna zostać zrealizowana **do dnia 20 grudnia 2024 roku.**
25. Odbiór przedmiotu zamówienia odbędzie się na podstawie protokołu zdawczo odbiorczego.
26. Podstawą do wystawienia faktury VAT przez Sprzedającego będzie protokół przekazania podpisany przez przedstawicieli obu stron.
27. **Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do dokonanie wizji lokalnej przed złożeniem oferty. Wizja lokalna jest możliwa w dni robocze od 06.12.2024 roku do 10.12.2024 roku w godzinach 08.00-15.00, po uprzednim umówieniu z mł. chor. Damianem Bieńko za pośrednictwem email: dkw\_zytkowice@sw.gov.pl, bądź numerem telefonu 48 666 10 00.**