**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Komenda Wojewódzka Policji z/s w Radomiu

ul. 11-go Listopada 37/59

26-600 Radom

NAZWA ZADANIA:

Wykonanie zadania pn.: „**KP Gniewoszów – opaska wokół KP oraz montaż bramy ”.**

ADRES OBIEKTU: Komisariat Policji w Gniewoszowie ul. Lubelska 39.

Kody wg CPV:

45000000-7 Roboty budowlane

1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia

Zakres robót:

Branża budowlana:

a) Wykonanie opaski wokół budynku z kostki brukowej gr.6cm na podsypce piaskowo cementowej. b) Wykonanie bramy wjazdowej dwuskrzydłowej malowanej proszkowo.

3. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

 Termin wykonania zadania 30.11.2017