REGON:  910858394                                                                                        NIP: 892 – 12 – 96 – 985

Nasz znak: SP ZOZ/ZP/TP - 8/1/22

Nasza data: 12.07.2022rok

Numer ogłoszenia : 00232784/01 z dnia 30.06.2022 r

Termin składania ofert: 19.07.2022 r godzina 10.00

Wykonawcy - Dostawcy

postępowania przetargowego

ZP/PN- 8/2022

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rypinie uprzejmie informuje,  że   w dniu 15 czerwca 2022 roku wpłynęło  zapytanie  dotyczące postępowania przetargowego, oznaczonego numerem   ZP/PN- 8/2022 pn.  „ Rozbudowa Oddziału Rehabilitacji Ogólnoustrojowej  oraz Modernizacja  Oddziału Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej w SP ZOZ Rypin”

W związku z zamiarem złożenia oferty w przetargu na ww. zadanie, zwracamy się o udzielenie wyjaśnień i odpowiedzi na nw. zapytania:

Branża budowlana

- Po wizji lokalnej budynku proszę o informację czy po stronie inwestora czy wykonawcy jest wyniesienie i utylizacja materiałów składowanych w środku. Jeśli po stronie wykonawcy proszę o uwzględnienie tych pozycji w przedmiarach.

ODPOWIEDŹ: Prace rozbiórkowe są ujęte w przedmiarach , rozbiórki elementów metalowych jest także po stronie Wykonawcy wraz z pozyskaniem złomu

- W przedmiarze nie uwzględniono demontażu istniejących elementów stalowych. Prosimy o określenie po czyjej stronie ma być demontaż tych elementów oraz co z materiałem odzyskanym z demontażu.

ODPOWIEDŹ: Prace rozbiórkowe są ujęte w przedmiarach , rozbiórki elementów metalowych jest także po stronie Wykonawcy wraz z pozyskaniem złomu

- W projekcie zagospodarowania terenu przewiduje się likwidację kontenera technicznego i zastąpienie go innymi urządzeniami teletechnicznymi. Nie uwzględniono w kosztorysie dodatkowych urządzeń teletechnicznych. Prosimy o uszczegółowienie co należy uwzględnić?

ODPOWIEDŹ Kontener techniczny jest po stronie właściciela kontenera – operatora sieci komórkowej

- Na rysunku PZT jest przewidziany montaż ogrodzenia, furtki, montaż stopy według odrębnego opracowania. W załączonych dokumentach nie ma dodatkowego opracowania uwzględniającego te roboty. W kosztorysie również te pozycje nie są uwzględnione. Prosimy o uszczegółowienie prac i informację czy uwzględniać te pracę w wycenie?

ODPOWIEDŹ Zakres dotyczy instalacji po stronie operatora sieci komórkowej

- W poz. 137 przedmiaru widnieje zakup wyposażenia sali ćwiczeń. W opisie technicznym Technologii widnieje wyposażenie wszystkich sal. Prosimy o informację czy w wycenie uwzględniać wyposażenie tylko sali ćwiczeń, wszystkich sal uwzględnionych w projekcie technologii, czy nie uwzględniać wyposażenia?

ODPOWIEDŹ Projekt architektoniczno – budowlany i techniczny nie uwzględniały wyposażenia sal , zapis był informacją ułatwiającą komunikację opisu pomieszczeń

- W części opisowej projektu architektoniczno – budowlanego w punkcie Informacje o wyposażeniu w gaśnice napisano, że budynek powinien być wyposażony w gaśnice. W przedmiarach nie uwzględniono gaśnic. Proszę o informację czy uwzględniać gaśnice, jeśli tak to jakie i w jakich ilościach.

ODPOWIEDŹ Zapis dotyczy konieczności wyposażenia planowany jako dostawa inwestorska wraz z wyposażeniem pomieszczeń

- W opisie „Projektu technicznego architektura” w podpunkcie okładziny podano: „ściany ciągów komunikacyjnych zabezpieczone listwami ochronnymi, uzupełnić o pochwyty w ciągach komunikacyjnych.” W przedmiarach nie uwzględniono żadnych pochwytów, czy uwzględniać w wycenie pochwyt? Jeśli tak to proszę o uszczegółowienie ilości.

ODPOWIEDŹ  Należy uwzględnić pochwyty o łącznej długości 34 mb

- Na rysunku A_D1 przedstawiono detal balustrady i pochwytów zewnętrznych. W przedmiarach nie uwzględniono demontażu tych balustrad ani zakupu nowych. Proszę o informację czy balustrady zewnętrze należy uwzględnić w wycenie realizacji. Jeśli tak proszę o uszczegółowienie ilości przedmiarowych.

ODPOWIEDŹ Należy przyjąć wg rysunku detalu wraz z zestawieniem elementów D - 1

- W przedmiarze w pozycji 138 podano zakup klapy p.poż. Prosimy o doprecyzowanie czy klapa ma być uwzględniona, ponieważ według projektu technicznego klatka chodowa jest poza zakresem opracowania. Jeśli należy uwzględnić prosimy o podanie specyfikacji klapy p.poż.

ODPOWIEDŹ Zgodnie z projektem klatka schodowa jest poza zakresem opracowania dotyczy także

klapy

- W pozycji przedmiarowej 89 podano ilość 46,8 m^2 drzwi laminowanych CPL. Według zestawienia stolarki A_Z4 ilość laminowanych drzwi CPL wynosi 47,2m^2. Proszę o weryfikację pozycji przedmiarowej.

ODPOWIEDŹ:  Należy przyjąć wg projektu

- W pozycji przedmiarowej 91 podano ilość 6m^2 drzwi stalowych EI30. Według zestawienia A_Z5 drzwi stalowe EI 30 występują w ilości 2m^2. Nie uwzględniono dodatkowo pozycji D10ST i DZ9ST EI60. Proszę o uzupełnienie przedmiarów.

ODPOWIEDŹ:  Należy przyjąć wg projektu

- W pozycji przedmiarowej 92 występują okna PCV w ilości 45,36m^2. Według zestawienia A_Z1 stolarka PCV występuje w ilości 53,46m^2. Proszę o weryfikację pozycji przedmiarowej.

ODPOWIEDŹ:  Należy przyjąć wg projektu

- Na rysunku A_Z7 przedstawiono bramę segmentową, nie uwzględniono tej bramy w przedmiarach. Dodatkowo w zestawieniu nie uwzględniono drugiej bramy istniejącej. Proszę o informację ile bram wycenić w ofercie?

ODPOWIEDŹ:  Wg projektu garaż wraz z bramami poza zakresem opracowania

- W przedmiarze w dziale 17. elewacja nie uwzględniono wstępnego oczyszczania i gruntowania istniejącej warstwy ścian zewnętrznych przed przystąpieniem do prac elewacyjnych. Proszę o uzupełnienie tych pozycji w przedmiarach.

ODPOWIEDŹ:  Należy przyjąć  zgodnie z technologią budowlaną

- W pozycji przedmiarowej 133-136 zastosowano ocieplenie ścian płytami styropianowymi w systemie Stopter. Na rysunkach przekrojów od A_P1 do A_P4 oznaczono ściany zewnętrzne jako ocieplone wełną mineralną twardą. Proszę o uszczegółowienie jak ma być wykonana i wyceniona elewacja.

DPOWIEDŹ:  Należy przyjąć  zgodnie z  projektem i wymaganiami p.poż.

- W opisie technicznym branży sanitarnej zawarto informację, dotyczącą ewentualnej konieczności wymiany urządzeń istniejącego węzła. Czy w ofercie należy uwzględnić te koszty

ODPOWIEDŹ:  TAK

- Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie kabiny natryskowe mają być w wykonaniu bezbrodzikowym z odpływem liniowym.

ODPOWIEDŹ:  Potwierdza się

- Prosimy o potwierdzenie, że w pomieszczeniu zabiegowym należy przyjąć bezdotykowe baterie umywalkowe i zlewozmywakowe.

ODPOWIEDŹ:  Należy przyjąć  baterie uruchamiane bez kontaktu z dłonią

- Brak w przedmiarze robót siedzisk prysznicowych oraz zasłon prysznicowych. Czy podlegają wycenie, jeśli tak, prosimy o uzupełnienie

ODPOWIEDŹ:  W przedmiarze pod pojęciem brodzik jest uwzględnione brodzik posadzkowy z kompletem zasłony, siedziska należy ująć w ofercie

- Prosimy o potwierdzenie, że należy wycenić 4 miejsca natryskowe. Z rozwinięciu wynika, że należy zamontować 5 szt. Czy działka obliczeniowa 10 i 7 dotyczy tego samego natrysku?

ODPOWIEDŹ:  Zaprojektowano 3 łazienki dla pacjentów z natryskami i jeden ustęp dla NPS i tak należy przyjąć do oferty .