Górowo Iławeckie 05.11.2021 r.

RIZ.271.1.13.2021

Odpowiedzi na zapytania (5)

### Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetarg u nieograniczonego pn. „Budowa oczyszczalni ścieków w Gałajnach”

Pyt nr 1

Wykonawca prosi o jednoznaczną odpowiedź czy w zakres obiektu nr 8 wchodzi automatyczna stacja poboru prób?

Odp. W zakres zamówienia nie wchodzi dostawa stacji do poboru prób

Wójt gminy

Bożena Olszewska - Świtaj