## Arkusz1
Załącznik nr 7
Opis przedmiotu zamówienia Dostawa jednorazowych wyrobów medycznych na potrzeby bieżącej działalności SPWZOZ w Stargardzie w podziale na 21 pakietów
Pakiet 1 - Zestaw do punkcji opłucnej, zestaw do konikotomii, zestaw do tracheostomii
Lp. | Rodzaj asortymentu | Ilość | Jednostka miary | Cena netto | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Stawka VAT | Oferowany produkt | Producent
|  | A |  | B | C | D | E | F
[5 empty] | B+F* | AxB* | AxC*
1. | Zestaw do szybkiej, bezpiecznej konikotomii z igłą Veresa, z rurką 6,0mm z mankietem, w zestawie skalpel, strzykawka 10ml, miękka opaska, wymiennik ciepła i wilgoci typ thrmovent T oraz szew chirurgiczny z igłą. | 4 | sztuka
2. | Zestaw do tracheostomii przeskórnej metodą Griggsa z rurką i mankietem SOFSEAL, rozmiar 9 z wielorazowym penem, sterylny. | 1 | sztuka
3. | Uzupełniający zestaw do przeskórnej tracheostomii metodą Griggsa, rozmiar 9 bez pena, zawierający skalpel, kaniulę z igłą tracheostomijną z mankietem niskociśnieniowym z odsysaniem znad mankietu, posiadającą sztywny samoblokujący się mandryn z otworem na prowadnicę Seldingera, pakowany na jednej, sztywnej tacy umożliwiającej szybkie otwarcie zestawu, sterylny. | 4 | sztuka
4. | Bezpieczny zestaw do punkcji opłucnej składający się z igły Veresa ograniczającej rzyko omyłkowego nakłucia płuca poprzez sygnalizację za pomocą wskaźnika, cewnika wykonanego z poliuretanu widocznego w rtg, zakończonego układem z zastawkami jednokierunkowymi(posiadających możliwość połączenia w tryb drenażu grawitacyjnego z pominięciem zastawek), dwóch strzykawek luer lock 60ml i 10ml, worka do drenażu 2000ml, skalpela do nacięcia skóry oraz łącznika do systemu drenażowego, rozmiar 12CH. | 1 | sztuka
Razem
Pakiet 2 - Igła do aspiracji szpiku
Lp. | Rodzaj asortymentu | Ilość | Jednostka miary | Cena netto | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Stawka VAT | Oferowany produkt | Producent
1. | Jednorazowa igła do aspiracji szpiku z mostka lub talerza biodrowego w czterech rozmiarach (14,15,16,18G) i długościach do wyboru przez zamawiającego , igła zaostrzona w trzech płaszczyznach, igła wyposażona w regulator głębokości wkłucia, możliwość usunięcia regulatora, złącze typu luer lock pozwala na pewne podłączenie strzykawki, pakowanie pojedynczo, sterylne. | 35 | sztuka
| * Obliczenia w tabeli należy dokonywać zgodnie z podanym wzorem |  |  |  | Razem
Pakiet 3 - Osłona na powieki, rękojeść laryngoskopu
Lp. | Rodzaj asortymentu | Ilość | Jednostka miary | Cena netto | Cena brutto | Watrość netto | Wartość brutto | Stawka VAT | Oferowany produkt | Producent
|  | A |  | B | C | D | E | F
[5 empty] | B+F* | AxB* | AxC*
1. | Sterylna, przezroczysta osłona na powieki zaprojektowana w celu utrzymania zamknięcia powiek podczas znieczulenia ogólnego na bloku operacyjnym lub głębokiej sedacji, np. na OIOM. Zapewnia szybkie, całkowite i bezpieczne zamknięcie powiek. Dzięki obwodowemu uszczelnieniu wokół oka cała wilgoć zostaje zatrzymana, zapobiegając w ten sposób „wysychaniu” oka. Zmniejsza tym samym ryzyko uszkodzenia rogówki i keratopatii ekspozycyjnej. Zabezpiecza także przed zabrudzeniem oraz dostaniem się płynów do oczu podczas zabiegów operacyjnych. W skład opatrunku wchodzą dwie sztuki osłon o wymiarach 3.7cm x 9.3cm. | 250 | sztuka
2. | Rękojeść do laryngoskopu, jednorazowa. Rękojeść wykonana z niemagnetycznego, lekkiego stopu aluminium, kompatybilna z łyżkami w standardzie ISO 7376 (tzw. zielona specyfikacja). Rękojeść z podłużnymi frezami zapewniającymi pewny chwyt, zakończona czopem z tworzywa sztucznego w kolorze zielonym. Rękojeść z wbudowanym źródłem światła - dioda LED, zapewniającym mocne światło. Rękojeść stanowiąca ogniwo zasilające dla źródła światła, pakowanie folia-folia. Możliwość zastosowania rękojeści w środowisku MRI (wymagane do oferty oświadczenie wystawione przez producenta wyrobu medycznego). | 50 | sztuka
| * Obliczenia w tabeli należy dokonywać zgodnie z podanym wzorem |  |  |  | Razem
Pakiet 4 - Wkłady żelowe
Lp. | Rodzaj asortymentu | Ilość | Jednostka miary | Cena netto | Cena brutto | Watrość netto | Wartość brutto | Stawka VAT | Oferowany produkt | Producent
|  | A |  | B | C | D | E | F
[5 empty] | B+F* | AxB* | AxC*
1. | Workowy wkład jednorazowego użytku o pojemności 2000 ml z substancją żelującą | 4250 | sztuka
2. | Workowy wkład jednorazowego użytku o pojemności 1000ml z substancją żelującą | 650 | sztuka
3. | ewakuator laparoskopowy sterylny 200ml | 200 | sztuka
| * Obliczenia w tabeli należy dokonywać zgodnie z podanym wzorem |  |  |  | Razem
Wymagania dotyczące Pakietu nr 4: - pozycja 1-2: Worek samorozprężający się i uszczelniający automatycznie po uruchomieniu ssania bez konieczności wciskania, wykonany z tworzywa bez zawartości PCV, w pokrywie tylko jeden króciec do pacjenta z filtrem antybakteryjnym i uchwytem do swobodnego wyjmowania worka z pojemnika. przyłącze pacjenta w postaci łącznika obrotowego o konstrukcji schodkowej. Worek w wersji sprasowanej o grubości 4-5cm w celu ograniczenia powierzchni magazynowej. - pozycja 1-2: W przypadku wygrania przetargu oferent zobowiązany jest wyposażyć w ramach przetargu szpital w niezbędne akcesoria do montażu wkładów tj. pojemniki wielokrotnego użytku z funkcją pomiarową wraz z uchwytami do mocowania.
Pakiet 5 - Linie próbkujące do CO2, układ oddechowy
Lp. | Rodzaj asortymentu | Ilość | Jednostka miary | Cena netto | Cena brutto | Watrość netto | Wartość brutto | Stawka VAT | Oferowany produkt | Producent
|  | A |  | B | C | D | E | F
[5 empty] | B+F* | AxB* | AxC*
1. | Linie próbkujące do co2 do modułu MASIMO posiadające polimer pozwalający wodzie znajdującej się w linii próbkującej na wyparowanie do otoczenia, bez zmian w utracie tlenu,dwutlenku węgla czy gazów znieczulających, hydrofobowy filtr przeciwbakteryjny zabezpiecza analizatory ISA przed wnikaniem wody i kontaminacją. | 5 | sztuka
2. | Jednorazowy układ oddechowy z podgrzewanym ramieniem wdechowym do Infant Flow SiPAP i Infant Flow System MR 850 (CPAP) | 15 | sztuka
3. | Komora nawilżacza MR 850 dla noworodków do CPAP-u | 15 | sztuka
| * Obliczenia w tabeli należy dokonywać zgodnie z podanym wzorem |  |  |  | Razem
Pakiet 6 - Koc jednopacjentowy do ogrzewacza
Lp. | Rodzaj asortymentu | Ilość | Jednostka miary | Cena netto | Cena brutto | Watrość netto | Wartość brutto | Stawka VAT | Oferowany produkt | Producent
|  | A |  | B | C | D | E | F
[5 empty] | B+F* | AxB* | AxC*
1. | Koc jednopacjentowy do ogrzewacza Mistral AIR Plus dla dorosłych | 10 | sztuka
| * Obliczenia w tabeli należy dokonywać zgodnie z podanym wzorem |  |  |  | Razem
Pakiet 7 - Maski krtaniowe, rurki intubacyjne, ustnogardłowe i tracheostomijne
Lp. | Rodzaj asortymentu | Ilość | Jednostka miary | Cena netto | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Stawka VAT | Oferowany produkt | Producent
|  | A |  | B | C | D | E | F
[5 empty] | B+F* | AxB* | AxC*
1. | Maska krtaniowa bezlateksowa sterylna , mankiet bez ostrych krawędzi i nierówności, wzmocniony koniuszek mankietu zabezpieczający przed podwijaniem się podczas zakładania, znacznik głębokości, na baloniku kontrolnym informacje dotyczące rozmiaru, wagi pacjenta, objętości wypełniającej mankiet, rozmiar oznaczony kolorem na opakowaniu, nr 3 | 25 | sztuka
2. | Maska krtaniowa bezlateksowa sterylna , mankiet bez ostrych krawędzi i nierówności, wzmocniony koniuszek mankietu zabezpieczający przed podwijaniem się podczas zakładania, znacznik głębokości, na baloniku kontrolnym informacje dotyczące rozmiaru, wagi pacjenta, objętości wypełniającej mankiet, rozmiar oznaczony kolorem na opakowaniu, nr 4 | 20 | sztuka
3. | Maska krtaniowa bezlateksowa sterylna , mankiet bez ostrych krawędzi i nierówności, wzmocniony koniuszek mankietu zabezpieczający przed podwijaniem się podczas zakładania, znacznik głębokości, na baloniku kontrolnym informacje dotyczące rozmiaru, wagi pacjenta, objętości wypełniającej mankiet, rozmiar oznaczony kolorem na opakowaniu, nr 5 | 5 | sztuka
4. | Maska krtaniowa bezlateksowa, bez ftalanów, sterylna z możliwością intubacji przez maskę, rurka maski wygięta zgodnie z budową anatomiczną gardła posiadająca wzmocnienie zabezpieczające przed zaciśnięciem rurki zębami, wzmocniony koniuszek mankietu, znacznik głębokości, na baloniku kontrolnym informacje dotyczące rozmiaru, wagi pacjenta, objętości wypełniającej mankiet, rozmiar rurki intubacyjnej umieszczony na rurce, rozmiar oznaczony kolorem na opakowaniu nr 3 | 5 | sztuka
5. | Maska krtaniowa bezlateksowa, bez ftalanów, sterylna z możliwością intubacji przez maskę, rurka maski wygięta zgodnie z budową anatomiczną gardła posiadająca wzmocnienie zabezpieczające przed zaciśnięciem rurki zębami, wzmocniony koniuszek mankietu, znacznik głębokości, na baloniku kontrolnym informacje dotyczące rozmiaru, wagi pacjenta, objętości wypełniającej mankiet, rozmiar rurki intubacyjnej umieszczony na rurce, rozmiar oznaczony kolorem na opakowaniu nr 4 | 5 | sztuka
6. | Rurka intubacyjna z mankietem o obniżonej przenikalności dla podtlenku azotu ,rozmiar 10 | 40 | sztuka
7. | Rurka intubacyjna z mankietem o obniżonej przenikalności dla podtlenku azotu 9,5 | 5 | sztuka
8. | Rurka intubacyjna z mankietem o obniżonej przenikalności dla podtlenku azotu 9 | 120 | sztuka
9. | Rurka intubacyjna z mankietem o obniżonej przenikalności dla podtlenku azotu 8,5 | 50 | sztuka
10. | Rurka intubacyjna z mankietem o obniżonej przenikalności dla podtlenku azotu 8 | 350 | sztuka
11. | Rurka intubacyjna z mankietem o obniżonej przenikalności dla podtlenku azotu 7,5 | 450 | sztuka
12. | Rurka intubacyjna z mankietem o obniżonej przenikalności dla podtlenku azotu 7 | 500 | sztuka
13. | Rurka intubacyjna z mankietem 6,5 | 35 | sztuka
14. | Rurka intubacyjna z mankietem 6 | 5 | sztuka
15. | Rurka intubacyjna z mankietem 5,5 | 5 | sztuka
16. | Rurka intubacyjna z mankietem 5 | 5 | sztuka
17. | Rurka intubacyjna z mankietem 4,5 | 15 | sztuka
18. | Rurka intubacyjna z mankietem 4 | 35 | sztuka
19. | Rurka intubacyjna z mankietem 3,5 | 10 | sztuka
20. | Rurka intubacyjna z mankietem 3,0 | 5 | sztuka
21. | Rurka intubacyjna z mankietem 2,5 | 5 | sztuka
22. | Rurka intubacyjna z odsysaniem znad mankiet.Rurka z mankietem o wysokiej objętości i niskim ciśnieniem do długotrwałej wentylacji, rozmiar 8 | 5 | sztuka
23. | Rurka intubacyjna z odsysaniem znad mankiet.Rurka z mankietem o wysokiej objętości i niskim ciśnieniem do długotrwałej wentylacji, rozmiar 8,5 | 10 | sztuka
24. | Rurka intubacyjna z odsysaniem znad mankiet.Rurka z mankietem o wysokiej objętości i niskim ciśnieniem do długotrwałej wentylacji, rozmiar 9 | 20 | sztuka
25. | Rurka intubacyjna z odsysaniem znad mankiet.Rurka z mankietem o wysokiej objętości i niskim ciśnieniem do długotrwałej wentylacji, rozmiar 9,5 | 5 | sztuka
26. | Rurka intubacyjna bez mankietu 2 | 25 | sztuka
27. | Rurka intubacyjna bez mankietu 2,5 | 20 | sztuka
28. | Rurka intubacyjna bez mankietu 3 | 15 | sztuka
29. | Rurka intubacyjna bez mankietu 3,5 | 40 | sztuka
30. | Rurka intubacyjna bez mankietu 4 | 10 | sztuka
31. | Rurka intubacyjna bez mankietu 4,5 | 15 | sztuka
32. | Rurka ustno- gardłowa 90 mm 4 | 250 | sztuka
33. | Rurka ustno-gardłowa 80 mm 3 | 600 | sztuka
34. | Rurka ustno-gardłowa 70 mm 2 | 160 | sztuka
35. | Rurka ustno-gardłowa 60 mm 1 | 35 | sztuka
36. | Rurka ustno-gardłowa 50mm 0 | 20 | sztuka
37. | Rurka tracheostomijna z mankietem niskociśnieniowym rozm. 7 | 35 | sztuka
38. | Rurka tracheostomijna z mankietem niskociśnieniowym rozm. 8 | 35 | sztuka
39. | Rurka tracheostomijna z mankietem niskociśnieniowym rozm. 9 | 10 | sztuka
40. | Rurka tracheostomijna z mankietem niskociśnieniowym rozm. 10 | 5 | sztuka
41. | Rurka tracheostomijna z mankietem z możliwością odsysania znad mankietu oraz możliwością pomiaru cisnienia w mankiecie ze znacznikiem RTG 8 | 60 | sztuka
42. | Rurka tracheostomijna z mankietem z możliwością odsysania znad mankietu oraz możliwością pomiaru cisnienia w mankiecie ze znacznikiem RTG 9 | 35 | sztuka
43. | Rurka tracheostomijna z mankietem z możliwością odsysania znad mankietu oraz możliwością pomiaru cisnienia w mankiecie ze znacznikiem RTG 10 | 25 | sztuka
44. | Rurka tracheostomijna bez mankietu 5 | 5 | sztuka
45. | Rurka tracheostomijna bez mankietu 6 | 10 | sztuka
46. | Rurka tracheostomijna bez mankietu 7 | 10 | sztuka
47. | Rurka tracheostomijna bez mankietu 7,5 | 10 | sztuka
48. | Rurka tracheostomijna bez mankietu 8 | 25 | sztuka
49. | Rurka tracheostomijna bez mankietu 8,5 | 5 | sztuka
50. | Rurka tracheostomijna bez mankietu 9 | 10 | sztuka
51. | Rurka tracheostomijna bez mankietu 10 | 5 | sztuka
52. | Sterylna prowadnica do rur intubacyjnych z łatwego do wyginania aluminium powleczonego gładkim tworzywem ułatwiającym intubacje. Rozmiar dopasowany do wewnętrznej średnicy rurki 2,5 do 4,5 mm długość 280 mm sterylna 1 x użytku | 25 | sztuka
53. | Sterylna prowadnica do rur intubacyjnych z łatwego do wyginania aluminium powleczonego gładkim tworzywem ułatwiającym intubacje. Rozmiar dopasowany do wewnętrznej średnicy rurki 4 do 6 mm długość 350 mm sterylna 1 x użytku | 90 | sztuka
54. | Sterylna prowadnica do rur intubacyjnych z łatwego do wyginania aluminium powleczonego gładkim tworzywem ułatwiającym intubacje. Rozmiar dopasowany do wewnętrznej średnicy rurki >5 mm długość 350 mm sterylna 1 x użytku | 40 | sztuka
55. | Rurka krtaniowa jednokanałowa , jednorazowego użytku, sterylna rozm. 3 | 2 | sztuka
56. | Rurka krtaniowa jednokanałowa , jednorazowego użytku, sterylna rozm. 4 | 2 | sztuka
57. | Rurka krtaniowa jednokanałowa , jednorazowego użytku, sterylna rozm. 5 | 2 | sztuka
| * Obliczenia w tabeli należy dokonywać zgodnie z podanym wzorem |  |  |  | Razem
Wymagania dotyczące Pakietu nr 7: - poz 6 do 12 rurka intubacyjna z mankietem o obniżonej przenikalności dla podtlenku azotu, z mankietem niskociśnieniowym, wysokoobjętościowym. odporna na zagniecenia, koniec rurki łagodnie zaokrąglony gładkimi brzegami otwór Marphiego, wzdłuż rurki linia nieprzepuszczalna dla promieni RTG. Skala centymetrowa podana na korpusie rurki pomagajaca określić głębokość intubacji. dodatkowe oznaczenie rozmiaru na korpusie rurki w miejscu widocznym po zaintubowaniu jak i na balonie, sterylna, jednorazowa - poz. 22 do 25 Rurka intubacyjna z odsysaniem znad mankietu.rurka z mankietem o wysokiej objętości i niskim ciśnieniem do długotrwałej wentylacji, możliwością ciągłej kontroli ciśnienia w mankiecie, o obniżonej przenikalności dla podtlenku azotu, posiadająca duży otwór usytuowany tuż nad mankietem pozwalający na efektywne i dokładne odsysanie gromadzącej się wydzieliny, wbudowany w ściankę rurki przewód do odsysania nie zmniejszający jej wewnętrznego światła z przymocowanym kapturkiem w jaskrawym kolorze, z otworem Marphy'ego, balonik kontrolny wskazujący na stan wypełnienia mankietu, z oznaczeniem, średnicy rurki przewód łączący balonik kontrolny w innym kolorze niż korpus rurki, dodatkowe oznaczenie rozmiaru na korpusie rurki w miejscu widocznym po zaintubowaniu jak i na łączniku, linia RTG na całej długości intubacji wraz z oznaczeniem poziomu strun głosowych, sterylna, jednorazowa - poz. 32 do 36 – rurka ustno-gardłowa transparentna, sterylna, 1 x użytku, rozmiar kodowany kolorem - poz. 37 do 40 rurka tracheostomijna z mankietem niskociśnieniowym, wysokoobjętościowym, z linią RTG na całej długości, gładkie skrzydełka szyldu, prowadnica, 2 tasiemki mocujące, balonik kontrolny znakowany rozmiarem rurki, bez lateksu, bez ftalanów, jałowa, jednorazowego użytku - poz. 41 do 43 rurka tracheostomijna z możliwością odsysania znad mankietu- kanał do odsysania wydzieliny znad mankietu wbudowany w ściankę rurki, dren odsysający zakończony uniwersalnym łącznikiem, z mankietem niskociśnieniowym, wysokoobjętościowym, z linią RTG na całej długości, gładkie skrzydełka szyldu, prowadnica, 2 tasiemki mocujące, balonik kontrolny znakowany rozmiarem rurki, bez lateksu, bez ftalanów, jałowa, jednorazowego użytku
Pakiet 8 - Serweta operacyjna
Lp. | Rodzaj asortymentu | Ilość | Jednostka miary | Cena netto | Cena brutto | Watrość netto | Wartość brutto | Stawka VAT | Oferowany produkt | Producent
|  | A |  | B | C | D | E | F
[5 empty] | B+F* | AxB* | AxC*
1. | Serweta operacyjna dwuwarstwowa przylepna: laminat dwuwarstwowy, nieprzemakalny barierowy, wykonany zgodnie z normą EN-13795-3 oraz Dyrektywą 93/42 EEC dla produktów medycznych, wymiary 75 x 90 cm, gramatura min. 60g/m2, odporność na penetrację płynów min 160cm H2O, na opakowaniu odklejana etykieta z numerem serii, datą ważności produktu. Bezwzględnie wymagana zgodność z normą PN-EN 13795. | 3500 | sztuka
| * Obliczenia w tabeli należy dokonywać zgodnie z podanym wzorem |  |  |  | Razem
Pakiet 9 - Osłona na przewody
Lp. | Rodzaj asortymentu | Ilość | Jednostka miary | Cena netto | Cena brutto | Watrość netto | Wartość brutto | Stawka VAT | Oferowany produkt | Producent
|  | A |  | B | C | D | E | F
[5 empty] | B+F* | AxB* | AxC*
1. | Osłona na przewody medyczne wykonana z mocnej przeźroczystej folii PE, złożona teleskopowo z taśmami do mocowania na końcówkach, szerokość 15-17cm, długość 2,5 metra, sterylna | 2100 | sztuka
| * Obliczenia w tabeli należy dokonywać zgodnie z podanym wzorem |  |  |  | Razem
Pakiet 10 - Kieszeń samoprzylepna
Lp. | Rodzaj asortymentu | Ilość | Jednostka miary | Cena netto | Cena brutto | Watrość netto | Wartość brutto | Stawka VAT | Oferowany produkt | Producent
|  | A |  | B | C | D | E | F
[5 empty] | B+F* | AxB* | AxC*
1. | Kieszeń samoprzylepna 2 komorowa o wymiarach min.40 x 35 cm sterylna | 650 | sztuka
| * Obliczenia w tabeli należy dokonywać zgodnie z podanym wzorem |  |  |  | Razem
Pakiet 11 - Prowadnice, okulary do fototerapii, kaniula dotętnicza
Lp. | Rodzaj asortymentu | Ilość | Jednostka miary | Cena netto | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Stawka VAT | Oferowany produkt | Producent
|  | A |  | B | C | D | E | F
[5 empty] | B+F* | AxB* | AxC*
1. | Prowadnica długa i sprężysta typu Bougie dla dzieci 3,3mm-10CH,długość 50-80mm,sterylna, pakowana pojedynczo, z wyraźnym znakowaniem prowadnicy co 1cm, z materiału o właściwościach poślizgowych, wzmacniana na całej długości. | 1 | sztuka
2. | Prowadnica długa i sprężysta typu Bougie dla dorosłych 5mm-15CH,długość 70-80mm,sterylna, pakowana pojedynczo, z wyraźnym znakowaniem prowadnicy co 1cm, z materiału o właściwościach poślizgowych, wzmacniana na całej długości. | 30 | sztuka
3. | Okularki do fototerapii noworodka, jednorazowego użytku | 10 | sztuka
4. | Kaniula dotętnicza, sterylna, z zaworem odcinającym kulkowym typu Flowswich, ze skrzydełkami, bez lateksu oraz PCV, rozmiar 20G/1,1 mm/45 mm | 1000 | sztuka
| * Obliczenia w tabeli należy dokonywać zgodnie z podanym wzorem |  |  |  | Razem
Pakiet 12 - Igły do wstrzykiwacza insulinowego
Lp. | Rodzaj asortymentu | Ilość | Jednostka miary | Cena netto | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Stawka VAT | Oferowany produkt | Producent
|  | A |  | B | C | D | E | F
[5 empty] | B+F* | AxB* | AxC*
1. | Igły do wstrzykiwacza insulinowego op. 100 szt. rozmiar 31G, 6mm | 40 | op. x 100 szt.
2. | Igły do wstrzykiwacza insulinowego op. 100 szt. rozmiar 31G, 8mm | 20 | op. x 100 szt.
| * Obliczenia w tabeli należy dokonywać zgodnie z podanym wzorem |  |  |  | Razem
Pakiet 13 - Pieluchomajtki, pieluchy
Lp. | Rodzaj asortymentu | Ilość | Jednostka miary | Cena netto | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Stawka VAT | Oferowany produkt | Producent
|  | A |  | B | C | D | E | F
[5 empty] | B+F* | AxB* | AxC*
1. | Pieluchomajtki dla osób z problemami nietrzymania moczu i kału w stopniu średnim i ciężkim. Dwa anatomicznie ukształtowane wkłady chłonne z pulpy celulozowej z superabsorbentem. Osłonki boczne wzdłuż wkładu chłonnego. Falbanki z przędzą elastyczną zapobiegające wyciekom w obszarze pachwinowym skierowane na zewnątrz. Cztery przylepcorzepy do wielokrotnego mocowania. Dwa indykatory chłonności, tuszowy nadruk - rozmywający się pod wpływem cieczy, klejowy - dwa żółte paski zmieniające barwę na zieloną pod wpływem cieczy. Wyrób paroprzepuszczalny na całej powierzchni. Wyrób medyczny oznaczony CE, Klasa I. Rozmiar L. Rekomendowany obwód bioder 100 cm – 150 cm. Minimalna chłonność (wg ISO 11948-1) - 2500g. Retencja średnia wg NAFC - 680g | 26000 | sztuka
2. | Pieluchomajtki dla osób z problemami nietrzymania moczu i kału w stopniu średnim i ciężkim. Dwa anatomicznie ukształtowane wkłady chłonne z pulpy celulozowej z superabsorbentem. Osłonki boczne wzdłuż wkładu chłonnego. Falbanki z przędzą elastyczną zapobiegające wyciekom w obszarze pachwinowym skierowane na zewnątrz. Cztery przylepcorzepy do wielokrotnego mocowania. Dwa indykatory chłonności, tuszowy nadruk - rozmywający się pod wpływem cieczy, klejowy - dwa żółte paski zmieniające barwę na zieloną pod wpływem cieczy. Wyrób paroprzepuszczalny na całej powierzchni. . Wyrób medyczny oznaczony CE, Klasa I. Rozmiar XL . Rekomendowany obwód bioder 130 cm – 170 cm. Minimalna chłonność (wg ISO 11948-1) - 2500g . Retencja średnia wg NAFC - 680g | 100000 | sztuka
3. | Pieluchomajtki dla osób z problemami nietrzymania moczu i kału w stopniu średnim i ciężkim. Dwa anatomicznie ukształtowane wkłady chłonne z pulpy celulozowej z superabsorbentem. Osłonki boczne wzdłuż wkładu chłonnego. Falbanki z przędzą elastyczną zapobiegające wyciekom w obszarze pachwinowym skierowane na zewnątrz. Cztery przylepcorzepy do wielokrotnego mocowania. Dwa indykatory chłonności, tuszowy nadruk - rozmywający się pod wpływem cieczy, klejowy - dwa żółte paski zmieniające barwę na zieloną pod wpływem cieczy. Wyrób paroprzepuszczalny na całej powierzchni. Wyrób medyczny oznaczony CE, Klasa I. Rozmiar S. Rekomendowany obwód bioder 55 cm - 80 cm. Minimalna chłonność (wg ISO 11948-1) - 1500g. Retencja średnia wg NAFC - 470g | 100 | sztuka
4. | Pieluchomajtki dla osób z problemami nietrzymania moczu i kału w stopniu średnim i ciężkim. Dwa anatomicznie ukształtowane wkłady chłonne z pulpy celulozowej z superabsorbentem. Osłonki boczne wzdłuż wkładu chłonnego. Falbanki z przędzą elastyczną zapobiegające wyciekom w obszarze pachwinowym skierowane na zewnątrz. Cztery przylepcorzepy do wielokrotnego mocowania. Dwa indykatory chłonności, tuszowy nadruk - rozmywający się pod wpływem cieczy, klejowy - dwa żółte paski zmieniające barwę na zieloną pod wpływem cieczy. Wyrób paroprzepuszczalny na całej powierzchni. Wyrób medyczny oznaczony CE, Klasa I. Rozmiar M. Rekomendowany obwód bioder 75 cm – 110 cm. Minimalna chłonność (wg ISO 11948-1) - 2200g. Retencja średnia wg NAFC - 630g | 100 | sztuka
5. | Pieluchomajtki dla dzieci. Wkład chłonny z superabsorbentem. Warstwa rozprowadzająca w kolorze białym. Osłonki boczne wzdłuż wkładu chłonnego z przędzą elastyczną, zapobiegającą wyciekom w obszarze pachwinowym. Elastyczne uszy w tylnej części wyrobu. Dwa zapięcia w postaci rzepów nieelastycznych do wielokrotnego mocowania. Transparentna włókninowa taśma frontowa do wielokrotnego mocowania rzepów. Warstwa izolacyjna - laminat paroprzepuszczalny. Indykator klejowy koloru żółtego, zmieniający barwę na niebieską pod wpływem cieczy. Z wycięciem na pępwinę. Dla wagi 2-5kg o minimalnej chłonności 270g. Pakowane po 82szt. | 492 | sztuka
6. | Pieluchomajtki dla dzieci. Wkład chłonny z superabsorbentem. Warstwa rozprowadzająca w kolorze białym. Osłonki boczne wzdłuż wkładu chłonnego z przędzą elastyczną, zapobiegającą wyciekom w obszarze pachwinowym. Elastyczne uszy w tylnej części wyrobu. Dwa zapięcia w postaci rzepów nieelastycznych do wielokrotnego mocowania. Transparentna włókninowa taśma frontowa do wielokrotnego mocowania rzepów. Warstwa izolacyjna - laminat paroprzepuszczalny. Indykator klejowy koloru żółtego, zmieniający barwę na niebieską pod wpływem cieczy. Dla wagi 3-6kg o minimalnej chłonności 410g. Pakowane po 78szt. | 156 | sztuka
7. | Pieluchomajtki dla dzieci. Wkład chłonny z superabsorbentem. Warstwa rozprowadzająca w kolorze białym. Osłonki boczne wzdłuż wkładu chłonnego z przędzą elastyczną, zapobiegającą wyciekom w obszarze pachwinowym. Elastyczne uszy w tylnej części wyrobu. Dwa zapięcia w postaci rzepów nieelastycznych do wielokrotnego mocowania. Transparentna włókninowa taśma frontowa do wielokrotnego mocowania rzepów. Warstwa izolacyjna - laminat paroprzepuszczalny. Indykator klejowy koloru żółtego, zmieniający barwę na niebieską pod wpływem cieczy. Dla wagi 5-9kg o minimalnej chłonności 490g. Pakowane po 70szt. | 140 | sztuka
8. | Pieluchomajtki dla dzieci. Wkład chłonny z superabsorbentem. Warstwa rozprowadzająca w kolorze białym. Osłonki boczne wzdłuż wkładu chłonnego z przędzą elastyczną, zapobiegającą wyciekom w obszarze pachwinowym. Elastyczne uszy w tylnej części wyrobu. Dwa zapięcia w postaci rzepów nieelastycznych do wielokrotnego mocowania. Transparentna włókninowa taśma frontowa do wielokrotnego mocowania rzepów. Warstwa izolacyjna - laminat paroprzepuszczalny. Indykator klejowy koloru żółtego, zmieniający barwę na niebieską pod wpływem cieczy. Dla wagi 9-15kg o minimalnej chłonności 700g. Pakowane po 56szt. | 112 | sztuka
9. | Pieluchomajtki dla dzieci. Wkład chłonny z superabsorbentem. Warstwa rozprowadzająca w kolorze białym. Osłonki boczne wzdłuż wkładu chłonnego z przędzą elastyczną, zapobiegającą wyciekom w obszarze pachwinowym. Elastyczne uszy w tylnej części wyrobu. Dwa zapięcia w postaci rzepów nieelastycznych do wielokrotnego mocowania. Transparentna włókninowa taśma frontowa do wielokrotnego mocowania rzepów. Warstwa izolacyjna - laminat paroprzepuszczalny. Indykator klejowy koloru żółtego, zmieniający barwę na niebieską pod wpływem cieczy. Dla wagi 11-18kg o minimalnej chłonności 740g. Pakowane po 52szt. | 104 | sztuka
10. | Pieluchomajtki dla dzieci. Wkład chłonny z superabsorbentem. Warstwa rozprowadzająca w kolorze białym. Osłonki boczne wzdłuż wkładu chłonnego z przędzą elastyczną, zapobiegającą wyciekom w obszarze pachwinowym. Elastyczne uszy w tylnej części wyrobu. Dwa zapięcia w postaci rzepów nieelastycznych do wielokrotnego mocowania. Transparentna włókninowa taśma frontowa do wielokrotnego mocowania rzepów. Warstwa izolacyjna - laminat paroprzepuszczalny. Indykator klejowy koloru żółtego, zmieniający barwę na niebieską pod wpływem cieczy. Dla wagi 15+kg o minimalnej chłonności 860g. Pakowane po 48szt. | 96 | sztuka
| * Obliczenia w tabeli należy dokonywać zgodnie z podanym wzorem |  |  |  | Razem
Pakiet 14 - Myjki do ciała pacjenta
Lp. | Rodzaj asortymentu | Ilość | Jednostka miary | Cena netto | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Stawka VAT | Oferowany produkt | Producent
|  | A |  | B | C | D | E | F
[5 empty] | B+F* | AxB* | AxC*
1. | Gąbka z hypoalergicznym żelem myjącym do jednorazowego użycia, wykonana z włókna poliestrowego o wymiarach nie mniejszych niż 20cm x 24cm x 0,7 cm grubości.Gramatura co najmniej 120 g/m2. Żel posiadający raport bezpieczeństwa produktu kosmetycznego oraz badania aplikacyjne przeprowadzone na minimum 30 osobach. Instrukcja użytkowania w języku polskim. Informacja o hypoalergiczności żelu oraz skład żelu na pojedynczym opakowaniu handlowym. Opakowanie jednostkowe 12szt. | 120000 | sztuka
| * Obliczenia w tabeli należy dokonywać zgodnie z podanym wzorem |  |  |  | Razem
Pakiet 15 - Jednorazowe oprzyrządowanie do aparatu do znieczulenia
Lp. | Rodzaj asortymentu | Ilość | Jednostka miary | Cena netto | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Stawka VAT | Oferowany produkt | Producent
|  | A |  | B | C | D | E | F
[5 empty] | B+F* | AxB* | AxC*
1. | Czujnik przepływu Infinity ID – czujnik przepływu służący do pomiaru objętości przepływających gazów w aparatach do znieczulania oraz respiratorach firmy Dräger. Przeznaczony do dezynfekcji, a nie do sterylizacji, z czytnikiem RIFD. Opakowanie zbiorcze 5 sztuk. | 5 | opakowanie
2. | Zestaw VacuSmart: jednorazowe pojemniki do ssaka, pojemność 700 ml, wykonane z PE, EVA, z zabezpieczeniem antyprzelewowym w postaci filtra hydrofobowego z drenem z możliwością regulacji siły ssania, długość 2 m, wykonany z polietylenu, niebieska końcówka – kompatybilne z medycznymi ssakami Dräger VacuSmart. Czas użycia 24 godziny. Opakowanie zbiorcze 25 sztuk. | 1 | opakowanie
3. | Jednorazowe pojemniki do ssaka, pojemność 700 ml, wykonane z PE, EVA, z zabezpieczeniem antyprzelewowym w postaci filtra hydrofobowego- kompatybilne z medycznymi ssakami Dräger VacuSmart. Czas użycia 24 godziny. Opakowanie zbiorcze 25 sztuk. | 5 | opakowanie
4. | WaterLock2 – pułapka wodna do monitora gazów anestetycznych, przystosowana do pracy z dostępnymi na rynku aparatami Dräger, zapewniająca zabezpieczenie modułu pomiarowego przed wilgocią, wyposażona w dwa zintegrowane filtry hydrofobowe. Czas pracy 28 dni. Nie podlega sterylizacji. Opakowanie zbiorcze 12 sztuk. | 1 | sztuka
5. | Wapno sodowane w postaci białych granulek tzw „półsfer” o średnicy 4mm i wysokości 2 mm o wysokiej absorpcji min 178 litrów CO2/1 litr wapna, posiadające wskaźnik zużycia (zmiana koloru z białego na fioletowy), zawierające w swoim składzie 78 - 84% Ca(OH)2 ; 2 - 4% NaOH ; 14 - 18%H2O ; Fiolet etylowy. Do stosowania ze środkami do znieczulania wziewnego takimi jak: halotan, enfluran, izofluran, sewofluran, desfluran i podtlenek azotu. Pakowane w 1,2 L jednorazowe kanistry typu CLIC, kompatybilne z adapterami dedykowanymi dla aparatów Dräger, bez konieczności stosowania doatkowych przejściówek czy złączy . Odporne na transport- zapewnia minimalną ilość pyłu. Opakowanie zbiorcze 6 sztuk. | 5 | opakowanie
6. | Filtr antybakteryjny do niezawodnej ochrony ssaków medycznych przed zanieczyszczeniami. Dane techniczne: Filtracja bakteryjna: 99,999%** Filtracja wirusowa: 99,999%** Materiał: akryl Zalecany okres użytkowania: 7 dni Metoda filtracji: hydrofobowa (HEPA)** Opakowanie zbiorcze 20 sztuk. | 1 | opakowanie
| * Obliczenia w tabeli należy dokonywać zgodnie z podanym wzorem |  |  |  | Razem
Pakiet 16 - Obwody odddechowe
Lp. | Rodzaj asortymentu | Ilość | Jednostka miary | Cena netto | Cena brutto | Watrość netto | Wartość brutto | Stawka VAT | Oferowany produkt | Producent
|  | A |  | B | C | D | E | F
[5 empty] | B+F* | AxB* | AxC*
1. | Obwód oddechowy jednorazowy typu J bez pułapki wodnej do respiratora Newport HT 70 model plus NEWPORT MEDICAL – sterylny 22 mm | 20 | sztuka
| * Obliczenia w tabeli należy dokonywać zgodnie z podanym wzorem |  |  |  | Razem
Pakiet 17 - Zestaw filtracyjny wydechowy
Lp. | Rodzaj asortymentu | Ilość | Jednostka miary | Cena netto | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Stawka VAT | Oferowany produkt | Producent
|  | A |  | B | C | D | E | F
[5 empty] | B+F* | AxB* | AxC*
1. | Zestaw filtracyjny wydechowy jednorazowego użytku do respiratora PB 980 | 100 | sztuka
| * Obliczenia w tabeli należy dokonywać zgodnie z podanym wzorem |  |  |  | Razem
Pakiet 18 - Buteleczki
Lp. | Rodzaj asortymentu | Ilość | Jednostka miary | Cena netto | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Stawka VAT | Oferowany produkt | Producent
|  | A |  | B | C | D | E | F
[5 empty] | B+F* | AxB* | AxC*
1. | buteleczki ewentualnie pojemniczki HDPE o pojemności 25ml ze szczelnymi nakrętkami, przeźroczyste bądź częściowo przeźroczysty, okrągłe | 4000 | sztuka
| * Obliczenia w tabeli należy dokonywać zgodnie z podanym wzorem |  |  |  | Razem
Pakiet 19 - Zestaw do cystostomii
Lp. | Rodzaj asortymentu | Ilość | Jednostka miary | Cena netto | Cena brutto | Watrość netto | Wartość brutto | Stawka VAT | Oferowany produkt | Producent
|  | A |  | B | C | D | E | F
[5 empty] | B+F* | AxB* | AxC*
1. | Zestaw do cystostomii 12F – jałowy. Skład: -kateter 12 F/45cm długości typ Pigtail - igła rozrywalna 12F - kołnierz mocujący - skalpel - strzykawka 10 ml Luer Lock - opaska zaciskowa | 10 | sztuka
| * Obliczenia w tabeli należy dokonywać zgodnie z podanym wzorem |  |  |  | Razem
Pakiet 20 - Kolec przepływowy i łącznik strzykawkowy
Lp. | Rodzaj asortymentu | Ilość | Jednostka miary | Cena netto | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Stawka VAT | Oferowany produkt | Producent
|  | A |  | B | C | D | E | F
[5 empty] | B+F* | AxB* | AxC*
1. | Krótki kolec przelewowy służący do przelewania płynów w bezpieczny sposób, służący do przelewania płynu z fiolek | 300 | sztuka
2. | Łącznik miedzystrzykawkowy umożliwiający szybkie i bezpieczne przenoszenie leku pomiędzy strzykawkami | 300 | sztuka
| * Obliczenia w tabeli należy dokonywać zgodnie z podanym wzorem |  |  |  | Razem
Pakiet 21 - Osłonki na leki światłoczułe
Lp. | Rodzaj asortymentu | Ilość | Jednostka miary | Cena netto | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Stawka VAT | Oferowany produkt | Producent
|  | A |  | B | C | D | E | F
[5 empty] | B+F* | AxB* | AxC*
1. | Worek na butelkę płynu infuzyjnego,wykonany z folii PE, barwiony, służący do ochrony roztworu leku światłoczułego podczas podawania pacjentowi, z rozcięciem umożliwiającym swobodne powieszenie butelki na stojaku, dla butelek o pojemności 100-250ml | 1000 | sztuka
2. | Worek na butelkę płynu infuzyjnego,wykonany z folii PE, barwiony, służący do ochrony roztworu leku światłoczułego podczas podawania pacjentowi, z rozcięciem umożliwiającym swobodne powieszenie butelki na stojaku, dla butelek o pojemności 500-1000ml | 5000 | sztuka
3. | Worek na butelkę płynu infuzyjnego,wykonany z folii PE, barwiony, służący do ochrony roztworu leku światłoczułego podczas podawania pacjentowi, z rozcięciem umożliwiającym swobodne powieszenie butelki na stojaku, dla butelek o pojemności 1000-3000ml | 1000 | sztuka
4. | Worek na butelkę płynu infuzyjnego,wykonany z folii PE, barwiony, służący do ochrony roztworu leku światłoczułego podczas podawania pacjentowi, z rozcięciem umożliwiającym swobodne powieszenie butelki na stojaku, dla butelek o pojemności 3000-5000ml | 1000 | sztuka
| * Obliczenia w tabeli należy dokonywać zgodnie z podanym wzorem |  |  |  | Razem