ZAŁĄCZNIK NR 12 DO SWZ.

TABELA RÓWNOWAŻNOŚCI NAZW WŁASNYCH

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „**Remont i przebudowa świetlicy wiejskiej w Michałowicach”.**

TABELA RÓWNOWAŻNOŚCI NAZW WŁASNYCH UŻYTYCH W DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| L.p. | Nazwa własna / norma | Parametry równoważności |
| 1. | Wentylator typ EBB-250 | Wentylator mechaniczny o wydajności maksymalnej maks.. 240 m3/h. Prędkość obrotowa min. 1900 obr./min. |
| 2. | Wentylator EDM100 | Wentylator mechaniczny o wydajności maks. 95 m3/h. Prędkość obrotowa min. 240 obr./min. |
| 3. | BAUMIT M330 | Gotowy, na bazie barwionego kruszywa kwarcowego tynk dekoracyjny. Przeznaczony na podłoża mineralne. Uziarnienie maks. 2 mm. |
| 4. | Abizol R+P | Masa asfaltowo-kauczukowa. Zabezpiecza powierzchnie płaskie przed wilgocią. |