Zielonka, dnia 08.08.2024 r.

Nr sprawy: ZP/27/24/D8/B2/16/002/05

Dotyczy dostawy: „Różnicowego kalorymetru skaningowego (DSC) 
z autosamplerem”.

Zamawiający – Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia, działając 
na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.) dokonuje zmiany treści SWZ :

- Zamawiający w Załączniku Nr 1 Wymagania techniczne pkt. 3 „Aparat wyposażony w zamknięty mechaniczny układ chłodzenia pozwalający na pracę w zakresie temperatur co najmniej od -90C do 700C” na „Aparat wyposażony w zamknięty mechaniczny układ chłodzenia pozwalający na pracę w zakresie temperatur co najmniej od -90C do 600C”.

- W związku z naniesioną zmianą Zamawiający w celu usunięcia rozbieżności anuluje załącznik Nr 1 (Wymagania techniczne), 
i wprowadza nowy Załącznik Nr 1 po zmianie (Wymagania techniczne).

Pozostałe zapisy bez zmian.

Zamawiający nie zmienia terminu składania i otwarcia ofert.

A. B.

08.08.2024 r.