**PYTANIA I ODPOWIEDZI Cz. V**

1. Czy zamawiający zaakceptuje falownik ze sprawnością europejską na poziomie 98,2% dla dwóch lokalizacji (Radomice, Łochocin)?

**Ad. 1. Tak**