Łódź dnia 10.10.2023 r.

**WSZYSCY WYKONAWCY**

***Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: Dostawa mebli laboratoryjnych oraz mebli socjalno - bytowych na potrzeby SP ZOZ Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w ramach zadania pn.: "Łódzkie Centrum Toksykologii"***

***- Sprawa nr ZP/97/2023***

Zgodnie z art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023 poz. 1605 ze zm.), w odpowiedzi na wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia, SP ZOZ Centralny Szpital Kliniczny UM w Łodzi wyjaśnia co następuje:

Dotyczy: Pakietu 1 (Wykonanie mebli laboratoryjnych wraz z dostawą):

1. „Stół laboratoryjny o wymiarach (szer. x gł. x wys.) 1800 x 700 x 900mm

z nadstawką dwupółkową:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zastąpienie nadstawki o szerokości 1800mm, dwoma

nadstawkami o szerokości 900mm?

Odp. Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie z zachowaniem pozostałych parametrów SWZ.

2. „Płyta zlewozmywakowa o gabarytach 1500x700 mm, z dwiema komorami podklejanymi

o wymiarach 400x400x250 mm – ze stali nierdzewnej w płycie z żywicy fenolowej SPC,

z obrzeżem prostym, 1 bateria łokciowa): W przypadku dwóch komór zlewozmywakowych

producent armatury wymaga 1 baterii łokciowej na komorę zlewozmywakową.

Wynika to z faktu, że 1 bateria jest za krótka, aby obsłużyć dwie komory zlewozmywakowe”

Czy Zamawiający wymaga, aby na każdą komorę zlewozmywakowa przypadała 1 bateria

Łokciowa

Odp. Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie z zachowaniem pozostałych parametrów SWZ.

Powyższe odpowiedzi i zmiany są wiążące dla wszystkich Wykonawców.

Wykonawca oferujący rozwiązanie dopuszczone powyższymi odpowiedziami winien pod tabelą Załącznik nr 2 – pakiet nr 1 wpisać: ***„poz. nr ……. zapis dopuszczony zgodnie   
z odpowiedzią Zamawiającego”***

Zamawiający dokonał wydłużenia terminu składania ofert.

Termin składania ofert: 18.10.2023 r. godz. 14:00 i termin otwarcia ofert: 18.10.2023 r. godz. 14:15.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Tomasz Miazek