## Arkusz1
Szkoła Podstawowa w Zdziechowie
Lp. | Nazwa przedmiotu zamóweinia | Opis przemiotu zamówienia | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | Uwagi
1. | Mikroskop z podłączeniem do komputera | Cyfrowy mikroskop z możlwością podłączenia do komputera z sysytemem minium Windows 8 oraz Mac OS 10.12 Sierra. Urządzenie jest bezpośrednio podłączane kablem USB ( min długość kabla 140 cm) do komputera. Dzięki dedykowanemu oprogramowaniu możliwość obserwacji na żywo, przechwytywania zdjęć/ filmów na dysk twardy, wstawianie rysunków i tekstów na obraz, archiwizacja. Statyw z regulacją wysokości oraz ostrości 10mm- 150mm, ( posiada eliminator drżenia) Parametry techniczne: - waga ze statywem: max .650g. - zakres powiększeń miniumu 10 x - 300 x - format zapisu obrazów statycznych: JPG, BMP, PNG, TIF, rozdzielczość obrazów min 5 MP (2582 x 1944) - format zapisu video: AVI, rozdzielczość nagrań i podglądu na żywo: 1280 x 960, maksymalna prędkość: nie mniej niż 30 fps - minium 8-10 diod LED z regulacją jasności - soczewki przesuwające się względem sensora, filtr podczerwieni, automatyczna regulacja balansu bieli i czerni. - prędkość migawki: od 1 sekundy do 1/1000 sekund - dołączona instrukcja w języku polskim, wzorzec do kalibracji. Płyta z dedykowanym oprogramowaniem w j.polskim. | szt. | 1
2. | Pudełka do obserwacji okazów (z 3 lupami) | Pojemnik z 3 lupami (3 x powiększenie), zamontowanymi w pokrywie, która posiada otwory do wentylacji. Wymiary: średnice lup 3-5 cm, średnica otworu z lupą 4-6 cm. Wysokość 7-9 cm, średnica 6-8 cm. Dno z podziałką. | szt. | 6
| Mikroskopy optyczne | Mikroskop optyczny z obiektywem achromatycznym 4x, 10x, 40x , zakres powiększenia 40-400x, oświetlenie: LED, górne/dolne z regulacją jasności, koło filtrowe z 6 kolorami. Okular min. WF 10x, obracana głowica o 360stopni, kąt pochylenia 45 stopni. Regulacja ostrości mikro i makro, stolik o wymiarach 90-100mmx90-100mm przesuwny w poziomie. Całkowite wymiary 190-200mm x 170-190mm x 360-380mm Dodatkowe minimalne wyposażenie: - pokrowiec na mikroskop -zasilacz sieciowy oraz kabel USB do kamery. - 5-7 gotowych preparatów - min po 5 sztuk szkiełek podstawowych i nakrywkowych - pęseta - pipeta - igła i patyczek preparacyjny - pudełko na preparaty - papier do czyszczenia optyki | szt. | 8
| Skalpel | Skalpel z wymiennymi nożykami, uchwyt o długości 14 cm ze stali nierdzewnej. 6 skalpeli/ 6 nożyków | kpl. | 1
| Szkiełka podstawowe | Szklane szkiełka podstawowa o wymiarach 75-80mm x 25-30mmx 1-3 mm. 50- 55 szt | kpl. | 6
| Szkiełka przykrywkowe | Szklane szkiełka nakrywkowe o wymiarach 22-24mm x 22-24mm min 100 szt. | kpl. | 6
| Preparaty biologiczne do obserwacji mikroskopowych: tkanki ssaków | Zestaw 5-7 preparatów mikroskopowych tkanek ssaków o wymiarach 7-9 cm x 2-3 cm x 0,1-0,3 cm. | zestaw | 4
| Preparaty biologiczne do obserwacji mikroskopowych:co żyje w kropli wody | Zestaw 10-12 preparatów mikroskopowych „co żyje w kropli wody” o wymiarach 7-9 cm x 2-3 cm x 0,1-0,3 cm. | zestaw | 4
| Preparaty biologiczne do obserwacji mikroskopowych: tkanki człowieka zdrowe cz 1 | Zestaw 20-25 preparatów mikroskopowych tkanki człowieka zdrowe o wymiarach 7-9 cm x 2-3 cm x 0,1-0,3 cm. | zestaw | 4
| Preparaty biologiczne do obserwacji mikroskopowych: tkanki człowieka chore cz 2 | Zestaw 20-25 preparatów mikroskopowych tkanki człowieka chore o wymiarach 7-9 cm x 2-3 cm x 0,1-0,3 cm. | zestaw | 4
| Preparaty biologiczne do obserwacji mikroskopowych: tkanki człowieka zmienione chorobowo- preparaty zoologiczne | Zestaw 30-35 preparatów mikroskopowych zoologicznych o wymiarach 7-9 cm x 2-3 cm x 0,1-0,3 cm. | zestaw | 4
| Termometr z sondą | Termometr z sondą na przewodzie min 100cm o wymiarach 45-50mm z zakresem pomiaru temperatury – 60/-50 – 150-160 stopni C. Dokładność +/- 1 stopień C. Jednostki pomiaru: C i F. Zasilanie bateryjne. Termometr posiada wyświetlacz LCD 3-4. Waga do 45g. Posiada przyssawką oraz wskaźnik rozładowanej baterii. | szt. | 1
| Termometr laboratoryjny | Termometr o długości 30-32 cm, średnicy 6-8 mm. Całoszklany, alkoholowy w plastikowym pudełku. Skala min -20 max 120 stopni. Podziałka co 1 stopień Celsjusza. | szt. | 1
| Waga elektroniczna | Waga elektroniczna z zakresem pomiaru 500-600g, dokładność 0,01g. O wymiarach 12-14cm x 6-8 cm x 2-4 cm. Zasilanie bateryjne. Funckcje: tara, zerowanie przy włączeniu, auto/off. Wyświetlacz 3-5 cm x 1-3 cm. | szt. | 1
| Model szkieletu człowieka- skala 1:1 | Model szkieletu człowieka o wysokości 170-175cm, Statyw kołowy, wymiar całkowity 180-185cm. Podstawy układu kostnego wraz z tętnicami kręgowymi oraz odcinki nerwów rdzeniowych. Całość wykonana z plastiku pvc. Model w całosći (złożony) | szt. | 1
| Modele: a)szkielet ryby, b)płaza, c)gada, d)ptaka, e)ssaka | Zestaw modeli zawiera: 5 szt. nastepujacyh modeli: 1 szt.- Model szkieletu ryby zatopiony w pleksi o wymiarach 19-21cm x 8-10cm x 3-5 cm. Znaczniki do najważniejszych elementów opisane w dołączonej legendzie. 1 szt. - Model szkieletu płaza zatopiony w pleksi o wymiarach 14-16cm x 9-11cm x 3-5 cm. Znaczniki do najważniejszych elementów opisane w dołączonej legendzie. 1 szt. - Model szkieletu gada zatopiony w pleksi o wymiarach 16-18cm x 6-8cm x 2-4 cm. Znaczniki do najważniejszych elementów opisane w dołączonej legendzie. 1 szt.- Model szkieletu ptaka zatopiony w pleksi o wymiarach 18-20cm x 14-16cm x 7-9 cm. Znaczniki do najważniejszych elementów opisane w dołączonej legendzie. 1 szt. - Model szkieletu ssaka zatopiony w pleksi o wymiarach 19-21cm x 9-11cm x 4-6 cm. Znaczniki do najważniejszych elementów opisane w dołączonej legendzie. | zestaw | 1
| Fantom- dziecięcy manekin ratowniczy | Dziecięcy manekin ratowniczy do nauki resuscytacji krążeniowo oddechowej. Wymagania techniczne: diody kontrolujące/ informujące ucisk, blokada przy nie prawidłowym odchyleniu głowy, sygnał dźwiękowy przy kontroli ucisku, ruchomość rzuchwy, Manekin umożliwia ćwiczenie w przypadku zadławienia. W zestawie: manekin, 10-12 wymiennych dróg oddechowych, torba z funkcją maty do ćwiczeń, instrukcja obsługi.
| Model serca | Model rzeczywisty serca na stojaku, szczegółowe wyróżnienie struktur m.in. tętnic, żył i komory. | szt. | 1
| Model skóry człowieka | Kolorowy przekrój skóry człowieka. Podstawa o wymiarach 24-26cm x 12-14 cm, wysokość całkowita 28-30cm. Wykonanie z PCV. | szt. | 1
| Model budowy anatomicznej człowieka | Modelowy korpus człowieka o wymiarach 40-42cm x 30-32 cm x 85-87 cm. Całość wykonana z PCV. Zawiera 40-42 wyjmowalnych elementów. | szt. | 1
| Plansze: a) plansza roślin trujących b)plansza wskaźników biologicznych środowiska- c)plansza obrazująca zmysły człowieka- d)plansza budowa kwiatu, rodzaje kwiatostanów, rodzaje liści i korzeni- e) plansza etapów rozwoju człowieka | Zestaw zawiera: 1 szt. Plansza roślin lub grzybów trujących o wymiarach 70-75cm x 100-105cm. Karton gramatura 250-260g, foliowana z listewkami metalowymi, przygotowana do zawieszenia. 1 szt. Plansza wskazująca zanieczyszczenia biologiczne . o wymiarach 70-75cm x 100-105cm. Karton gramatura 250-260g, foliowana z listewkami metalowymi, przygotowana do zawieszenia. 1 szt. Plansza obrazująca zmysły człowieka o wymiarach 70-75cm x 100-105cm. Karton gramatura 250-260g, foliowana z listewkami metalowymi, przygotowana do zawieszenia. 1 szt. Plansza obrazująca m.in. budowę kwiatu. o wymiarach 70-75cm x 100-105cm. Karton gramatura 250-260g, foliowana z listewkami metalowymi, przygotowana do zawieszenia. 1 szt. Plansza obrazująca proces fotosyntezy oraz budowę kwiatu o wymiarach 70-75cm x 100-105cm. Karton gramatura 250-260g, foliowana z listewkami metalowymi, przygotowane do zawieszenia. 1 szt. Plansza rozwoju człowieka lub rozwoju płodu o wymiarach 70-75cm x 100-105cm. Karton gramatura 250-260g, foliowana z listewkami metalowymi, przygotowana do zawieszenia. | zestaw | 1
| Przewodnik do rozpoznawania drzew | Przewodnik do rozpoznawania drzew o wymiarach 13-15cm x 19-21 cm w miękkiej oprawie, wydawnictwo nie starsze niż 2016r. Ilość stron 62-64. | szt. | 8
| Przewodnik do rozpoznawania ptaków | Przewodnik do rozpoznawania ptaków o wymiarach 13-15cm x 19-21 cm w miękkiej oprawie, wydawnictwo nie starsze niż 2018r. Ilość stron 64-66. Najnowsze/aktualne wydanie | szt. | 8
| Proste klucze do oznaczania roślin | Atlas do oznaczania roślin Polski . Wymiary 24-26c x 16-18 cm. Opisana budowa oraz cykl rozwoju. Najnowsze/aktualne wydanie | szt. | 8
| Chemia domowa: sól kuchenna | Sól kuchenna min 1kg. | kg | 1
| Chemia domowa: cukier | Cukier kryształ 1 kg | kg | 1
| Chemia domowa: soda oczyszczona | Soda oczyszczona spożywcza min. 1kg. | kg | 1
| Chemia domowa: kwasek cytrynowy | Kwasek cytrynowy min. 1 kg. | kg | 1
| Chemia domowa: ocet spirytusowy | Ocet spirytusowy 2x min 500 ml | szt. | 2
| Chemia domowa: denaturat | Denaturat 2 x min. 500 ml | szt. | 2
| Woda demineralizowana | Woda demineralizowana min 5 L | litr | 5
| Rozpuszczalnik uniwersalny | Rozpuszczalnik uniwersalny 2x min 500 ml. | szt. | 2
| Węgiel lekarski | Węgiel lekarski typu Carbo medicinalis VP 300 mg, węgiel leczniczy, 20-25 tabletek | szt. | 20-25
| Barwniki spożywcze | Barwniki spożywcze 11-13 kolorów po 5-7 gram, przechowywane w słoiczkach. Posiadają testy, barwniki nie zawierają substancji alergennych (glutenu, jaj, soi, orzechów) oraz substancji modyfikowanych genetycznie (GMO). Kolor samego proszku-koncentratu nie oznacza koloru barwienia. Kolor barwnika jest podany na etykiecie. Można nimi malować jak farbką - wystarczy dodać kilka kropel wody lub alkoholu. Doskonałe do barwienia mas cukrowych, ciast, deserów, lodów, napojów, itp | kpl | 1
| Tacki jednorazowe | Tacki jednorazowe o wymiarach 20-22cm x 25-27 cm, wykonane z papieru, kolor biały, komplet zawiera min 100 szt. | kpl. | 1
| Łyżeczki jednorazowe | Zestaw zawiera 100 szt. łyżeczek Łyżeczka plastikowa biała mała 13 cm długości. | zestaw | 1
| Słomki | Zestaw słomek w kilku kolorach o długości 22-24 cm. Opakowanie zawiera 100-120 sztuk. | zestaw | 1
| Folia aluminiowa | Folia aluminiowa długość min 20m. | szt. | 4
| Patyczki do szaszłyków | Patyczki do szaszłyków 4 x min 50 szt. (minium 50 szt w jednym zestawie | zestaw | 4
| Wata | Wata bawełniana min. 500g | gram | 500
| Pojemnik plastikowy | Przeźroczysty pojemnik z polipropylenu wraz z pokrywką. Wymiary: długość 34-36cm, głębokość 23- 25 cm, wysokość 21-23cm. | szt. | 1
| Plastikowe strzykawki jednorazowe | Komplet zawiera 20-25 strzykawek jednorazowych o pojemności min 2ml. | kpl. | 1
| Balony | Min 100 sztuk balonów o średnicy 20-22cm. | szt. | 100
| Węgiel aktywowany | Węgiel aktywowany/ activated carbon o wadze 100g. Postać: jest to węgiel pylisty, bardzo drobno zmielony, granulacja mniej więcej mąki czyli bardzo drobne uziarnienie. Bez domieszek i wypełniaczy, posiada atest, produkt zgodny z polskimi i europejskimi normami jakości. Produkt przeznaczony do zastosowań profesjonalnych. Produkt oznaczony jest zgodnie z europejskimi normami bezpieczeństwa CLP, REACH. | opakowanie | 1
| Probówki ze statywem | Zestaw zawiera: - 6 szt. Statyw na 40-42 probówki o maksymalnej średnicy 25mm. Wykonanie z tworzywa sztucznego o wymiarach 25-27cmx 7-9 cm x 11-13cm. 24 zestawy: Zestaw 10-12 sztuk probówek okrągłodennych ze szkła borokrzemowego 3.3 o wymiarach 18-20mmx 180-200mm. | zestaw | 1
| Kolba stożkowa | Kolba stożkowa ze szkła borokrzemowego 3.3. o pojemności 500-600ml o wymiarach 10-12cm x 17-19 cm. Posiada skalowanie oraz pierścień wzmacniający. | szt. | 6
| Zlewka niska szklana | Zlewka ze szkła borokrzemowego 3.6 o wymiarach 5-7cm x 7-9 cm. Wylew, oznaczenie skali w mm. Pojemność min 100-105ml. | szt. | 6
| Zlewka duża szklana | Zlewka ze szkła borokrzemowego 3.15 o wymiarach 7-9cm x 15-17 cm. Wylew, oznaczenie skali w mm. Pojemność 500-505 ml | szt | 6
| Cylinder miarowy plastikowy, wysoki | Cylinder o sześciokątnej podstawie wykonany z polipropylenu, pojemność min 250ml, wysokość 31-33cm. Średnica 4-4,5 cm. Nadrukowana skala z ml. | szt. | 1
| Moździerz porcelanowy z tłuczkiem | Komplet zwiera: 1 szt. moździerz + 1 szt. tłuczek. Moździerz porcelanowy z tłuczkiem o pojemności 130-140 ml. Wymiary: 10-12 cm X 4-6 cm. Średnica tłuczka 2,5- 3 cm. | kpl. | 1
| Palnik gazowy | Palnik gazowy typu Bunsen | szt. | 2
| Rurki gumowe | Wąż gumowy o długości 1,6-1,8m, średnica wew. 6-8mm, średnica zewnętrzna 10-12mm. | szt. | 1
| Pipety Pasteura | Zestaw pipet Pastuera min 500 szt o pojemności 2-3 ml. | zestaw | 2
| Drewniane uchwyty do probówek | Drewniane uchwyty do probówek o długości 18-20cm. | szt. | 40
| Butelka na roztwory | Szklana butelka z borokrzemu na roztwory o pojemności min 500 ml | szt. | 3
| Lejek plastikowy | Lejek wykonany ze szkła borokrzemowego BORO 3.3, długość 18-20cm. Średnica 9-11cm. | szt. | 6
| Szalki Petriego | Szklana szalka Petriego o wymiarach 10-12cmx 1-2 cm. | szt. | 10
| Statyw | Statyw wraz z wyposażeniem/ uchwytami, min 4- 6 uchwytów/poręczy służących jako podstawy do doświadczeń laboratoryjnych, regulowana wysokość obręczy. | szt. | 1
| Igła preparacyjna | Igła preparacyjna ze stali nierdzewnej. | szt. | 1
| Wskaźniki pH | Zestaw 80-85 szt wskaźników pH w zakresie 1-14 wraz z książeczką. | zestaw | 1
| Odczyyniki chemiczne:stearyna | Kwas stearynowy min 1kg. | kg | 1
| Kwas solny 31-38%; | kwas solny 31-38% pojemność min 1L. | litr | 1
| Tlenek wapnia | Tlenek wapnia o pojemności min 500g. | gram | 500
| Wodorotlenek sodu | Wodorotlenek sodu o pojemności min 1 kg. | kg | 1
| Spirytus salicylowy | Spirytus salicylowy min. 100 ml | ml | 100
| Jod krystaliczny | Jod krystaliczny o pojemności min 100g. | gram | 100
| Siarka sublimowana | Siarka sublimowana o pojemności min 500g. | gram | 500
| Gliceryna | Gliceryna bezwodna min 1 L. | litr | 1
| Siarczan miedzi | Siarczan miedzi o pojemności min 250g. | gram | 250
| Woda utleniona | Woda utleniona o pojemności min 100ml | ml | 100
| Manganian(VII) potasu | Manganian(VII) potasu o pojemności min 500g | gram | 500
| Jodyna | Jodyna laboratoryjna o pojemności min. 250 ml. Płyn Lugola to wodny roztwór jodu i jodku potasu, w którym jod stanowi 1 proc. objętości, jodek potasu 2 proc., a pozostałe 97 proc. woda destylowana. Butelka ze szkła brązowego | ml | 250
| Pożywka MS koncentrat | Pożywka MS koncentrat min. 1L, starcza na przygotowanie roztworu właściwego 10L. | litr | 1
| Odczynnik do oznaczania tlenu w akwarium | Odczynnik do oznaczenia tlenu w akwarium, służy do pomiaru i rutynowej kontroli zawartości tlenu w akwariach o wodzie słodkiej i słonej | szt. | 1
| Przenośny zestaw do badania wody | Zestaw pozwalający zbadać zawartość wody w zakresie: fosforanów, azotanów i azotyE460:E463nów, jonów żelaza, amoniaku, stopień PH, twardość wody. Możliwość zbadania kwasowości gleby. Zawartość pozwala na zrobienie min 500 testów. W skład zestawu wchodzi: lupa powiększająca, łyżeczka do gleby, 3- 5 szt łyżeczek do sypkich odczynników, 1-3 szt probówek okrągłodennych, 1-2 szt stojaków do probówek ( pasujących wymiarem do dołączonych probówek okrągłodennych) 1-2 szt strzykawek po 5m oraz 10ml, skale barwne do odczytu wyników, 3-5 sztuk probówek płaskodennych z korkami, komplet bibuł osuszających, siatka do usuwania zanieczyszczeń z poboru wody, Płyn Helligia, porcelanowy kwasomierz Helliga, 14-17 szt butelek z mianowanymi roztworami wskaźników, Instrukcja z metodyką, oraz wskazówkami do wykonywania analiz chemicznych | zestaw | 1
| Kwasomierz glebowy klasyczny | Zestaw do pomiaru pH gleby, zawiera: płyn Helliga poj. 40 ml, płytka (PS) ze skalą kolorów (wym. 8x8 cm), łyżeczka drewniana, instrukcja | zestaw | 1
| Okulary ochronne | Okulary wykonane z tworzywa sztucznego o szerokości 19-21cm. Zakres pola widzenia 180 stopni. Posiadają gumkę do regulacji rozmiaru oraz otwory wentylacyjne. 3 pary okularów | para | 3
| Rękawiczki lateksowe/winylowe | Rękawiczki lateksowe/winylowe o rozmiarze M, 100szt. Normy: EN 455, EN 420, FDA, SGS, | szt. | 100
| Fartuch | Odzienie laboratoryjne wykonane z bawełny zapinane na guziki. Rozm 164-184cm (dla osoby dorosłej) | szt. | 1
| Suszarka na szkło laboratoryjne | Suszarka na 32-34 elementy. Wykonanie ze stali nierdzewnej wraz z tworzywem sztucznym, W zestawie ociekacz. Całość o wymiarach 35-37cm x 15-17 cm x 47-49cm. | szt. | 1
| Szczotka do mycia szkła | Szczotka do mycia szkła o wymiarach 2-4 cm x 25-27cm wykonana z nylonu. | szt. | 1
| Płyta grzejna | Płyta grzejna posiada termostat z płynną regulacją temperatury i lampkę kontrolną, która sygnalizuje jej działanie. Podstawa urządzenia jest wyposażona antypoślizgowe nóżki, które zapewniają bezpieczne i stabilne przyleganie do podłoża. Wymiary 22-24cm x 22-24cm x 7-9cm, Moc min. kW 1, Napięcie 230 V. | szt. | 1
| Czajnik elektryczny z regulacją temperatury | Czajnik elektryczny o pojemności 1,5-1,7L . Moc 220 W. Posiada filtr antywapniowy, oraz płaską grzałkę płytkową, wskaźnik poziomu wody, . Dodatkowo: panel sterujący, podtrzymywanie ciepła, wybór temperatury parzenia. Wykonanie z szkła i stali nierdzewnej. | szt. | 1
| Waga szalkowa z tworzywa + odważniki | Komplet zawiera wagę i 8 szt. odważników. Waga szalkowa o wymiarach 15-17 cm x 20-22 cm48-50 cm. Maksymalna waga do 5 kg +zestaw ośmiu odważników o gramaturze niemniej niż : 1g, 2g, 5g, 10g, 20g, 50g | kpl | 1
| Siłomierze | Zestaw zawiera 6 różnych siłomierzy: 1, 2, 5, 10, 20, 50 N- skala w niutonach. Każdy z nich zawiera sprężynę z haczykami. | zestaw | 1
| Elektroskop | Elektroskop z obudową metalową z zaciskiem do przełączenia przewodu. Pionowy pręt ze złotym listkiem. Parametry obudowy 15-17cm x 7-9 cm | szt. | 1
| Zestaw pałeczek do elektryzowania | Zestaw 4-6 pałeczek do elektryzowania o długości 30-32cm. Wykonanie m.in. z materiałów: stal, szkło, winidurowa, ebonitowa, | zestaw | 1
| Przewodnik, izolator | Zestaw do badania przewodnictwa lub jego braku. Każda rurka wykonana jest z innego materiału: aluminium, węgiel, miedź, bawełna, szkło, guma, drewno | zestaw | 1
| Zestaw soczewek | Zestaw soczewek o średnicy 50-55mm wraz z drewnianym stojakiem o wymiarach 11-13cm x 5-7 cm x 15-17cm. Zestaw zawiera 6 soczewek o długości ogniskowej : +100mm, +150mm, + 200mm, -100mm, -150mm, -200mm. Szkła zapakowane w drewniany pojemnik z miękkimi przegródkami. | zestaw | 1
| Lusterko wklęsłe-wypukłe | Zestaw 10 luster wklęsło-wypukłych z tworzywa Wymiary 9-11cm x 9-11 cm. | zestaw | 1
| Zestaw optyczny – mieszanie barw (krążek Newtona) | Krążek Newtona zamocowany na podstawie o wymiarach 24-27cm x 43-45cm. Średnica koła 23-25cm. | zestaw | 1
| Piłka do tenisa | Średnica piłki : ok. 6,3 cm, waga: ok. 65 g, Materiał: kauczuk z domieszką polipropylenu, warstwa zewnętrzna - włókno sztuczne | szt. | 1
| Piłka piankowa do tenisa | Kopmlet zawiera 2-4 szt. piłki do tenisa o średnicy 7-9cm. Wykonane z pianki ( tj. poliuretan) wytrzymałej na powtarzające się uderzenia. | kpl. | 2 do 4 szt.
| Piłeczki do golfa | Piłeczki do golfa, zestaw zwiera: 12-14 szt. Skład : Część główna 100% Rdzeń: kauczuk butadienowy (BR) Powłoka 100% Surlyn. | zestaw | 1
| Piłeczki do tenisa stołowego | Zestaw 6 sztuk piłek do tenisa stołowego, w typie TTB 100. Piłeczka bez celuloidu | zestaw | 1
| Waga elektroniczna | Precyzyjny przyrząd elektroniczny do pomiaru wagi 3-3,5kg. Odczyt w gramach oraz uncjach, dokładność +/- 1 gram. Waga posiada funkcję zerowania. | szt. | 1
| Czajnik elektryczny | Czajnik elektryczny o maksymalnej mocy 2200 W o pojemności 1,7 L. Podstawa 360 stopni, obustronny wskaźnik poziomu wody, filtr osadu wody. Wymiary 20-22cm x 16-18cm x 21-22cm. | szt. | 1
| Wskaźnik laserowy | Wskaźnik laserowy, z zasięgiem do 30 m. Czas pracy - od 2000 do 3000 godzin, włącznik przyciskowy ręczny, kolor promienia zielony. Długość 16cm, posiada powierzchnię antypoślizgową. | szt. | 1
| Taśma miernicza | Taśma dwustronna miernicza o długości 20m. Awers: centymetry, milimetry. Rewers cale. | szt. | 1
| Samochodzik – zabawka z napędem elektrycznym | Samochód z napędem elektrycznym o wymiarach 17-19 cm x 10-12 cm x 5-7 cm. | szt. | 1
| Siłomierze | Zestaw zawiera 6 różnych siłomierzy: 1, 2, 5, 10, 20, 50 N- skala w niutonach. Każdy z nich zawiera sprężynę z haczykami. | zestaw | 1
| Zasilacz prądu stałego o możliwym poborze prądu 3A z zabezpieczeniem przeciw przeciążeniowym | Zasilacz laboratoryjny o wymiarach 8-10cm x 16-18cm x 20-22cm. Waga 1,5- 1,7 kg. Posiada wyświetlacz z 2x LCD . Minimalne właściwości przyrządów: napięcie wyjściowe 0-30V DC, Stabilizacja napięcia 1% + 10mV, prąd wyjściowy 0- 5A, stabilizacja prądu 1% + 5mA, ten sam czas odczytu napięcia i prądu, płynna regulacja, rodzaj zasilacza impulsowy, jednokanałowy, wersja wtyczki EU, Źródło zasilania 230VAC 50/60Hz, zabezpieczenie przeciwprzeciążeniowe, tętnienia i szumy dla napięcia (regulowanego) 200mVpp | szt. | 1
| Miernik uniwersalny z osobnym gniazdem 10 A wyposażone w możliwość pomiaru temperatury | Miernik uniwersalny cyfrowy, zasilanie na baterie 9V w komplecie. Wymagania techniczne: pomiar temperatur w skali Celsjusza (-40/-50 – 1000/ 1100 stopni),Napięcie AC: 200-500V, Napięcie DC: 0.2-500V, Testowanie diod, ciągłości obwodu, Prąd DC: 200uA-10A, Rezystancja: 200-20M, pamięć ostatniego pomiaru oraz podświetlany wyświetlacz. | szt. | 1
| Izolowane przewody | Przewody krokodylkowe, w zestawie 10 sztuk, każdy w innym kolorze | zestaw | 1
| Opornik | Opornik o średnicy 4-6mm, długość 10-15mm, max napięcie robocze 350V, moc 1w z tolerancją +/- 5%, rezystancja 100. | szt. | 1
| Żarówki | Żarówki o średnicy 1-1,5cm. Długość 2-2,5cm. Gwint E10. Komplet zawiera min. 10 szt. | szt. | 1
| Sprężyny o różnym współczynniku sprężystości | Zestaw min 5 sprężyn o długości 12-14cm. (0,5 N, 1 N, 2 N, 3 N, 5 N) | zestaw | 1
| Szkła optyczne | Zestaw soczewek o średnicy 50-55mm wraz z drewnianym stojakiem o wymiarach 11-13cm x 5-7 cm x 15-17cm. Zestaw zawiera 6 soczewek o długości ogniskowej : +100mm, +150mm, + 200mm, -100mm, -150mm, -200mm. Szkła zapakowane w drewniany pojemnik z miękkimi przegródkami. | zestaw | 1
| Statyw z wyposażeniem | Statyw wraz z wyposażeniem/ uchwytami, min 4- 6 uchwytów/poręczy służących jako podstawy do doświadczeń laboratoryjnych, regulowana wysokość obręczy. | szt. | 1
| Ochrona przyrody w Polsce – mapa | Mapa ścienna Polski, dwustronna. Skala 1: 650 000- 1: 700 000, wymiary 160-180cm x 120- 140 cm. Laminacja dwustronna, oprawiona w rurki pcv z przygotowaniem do zawieszenia. Awers: Mapa polski ukazująca ochronę przyrody, rezerwaty parki krajobrazowe, parki narodowe, gatunki roślin i zwierząt chronionych wraz z obszarem występowania. Rewers: Ćwiczeniowa mapa polski ukazująca ochronę przyrody bez nazewnictwa. Aktualne/najnowsze wydanie. | szt. | 10
| Polska – mapa ścienna, fizyczna | Mapa ścienna, dwustronna Polski. Skala 1:700 000- 1: 900 000, wymiary 140-150cm x 100- 120 cm. Waga nie większa niż 1,1kg. Laminacja dwustronna, oprawiona w rurki pcv z przygotowaniem do zawieszenia. Awers: Mapa Fizyczna zawierająca m.in. rogi główne, ekspresowy, autostrady a także te w budowie. Porty lotnicze, raki krajobrazowe, rezerwaty biosfery UNESCO. Rewers: Mapa administracyjna zawierająca m.in. opis poszczególnych województw, linii kolejowe, przejścia graniczne, odległości drogowe oraz promy. Aktualne/najnowsze wydanie. | szt. | 2
| Atlas minerałów, kamieni szlachetnych i skał | Przewodnik skał, minerałów i kamieni szlachetnych. Wydanie w języku polskim min 2018r., ilość stron 448-450. Format 13-15cm x 19-21cm. | szt. | 10
| Atlas zwierząt chronionych w Polsce | Atlas zwierząt chronionych w Polsce, wydanie polskie min 2017r. Ilość stron 192-194. Wymiary 17-19cm x 25-27cm. Oprawa twarda | szt. | 5
| Atlas roślin chronionych w Polsce | Atlas roślin chronionych w Polsce, wydanie polskie min 2018r. Oprawa miękka, wymiary 13-15cm x 19-21cm x 2-4cm. Liczba stron 464-466str. Min 426 gatunków. | szt. | 5
| Atlas geograficzny | Szkolny atlas geograficzny o wymiarach 20-22cmx 28-30 cm w miękkiej oprawie, liczba stron 175-180. Zawiera mapy świata, kontynenty, części kontynentów. Najwięcej map polski o szczegółowych opisach. Zagadnienia gospodarcze, społeczne, charakterystyka środowiska naturalnego. najnowsze/aktualne wydanie. | szt. | 5
| Atlas przyrodniczy | Atlas przyrodniczy z elementami geografii. Format 24-26cm x 16-18cm. 32-34 str. | szt. | 5
| Mapy turystyczne różnych regionów Polski i Europy | Skład zestawu map turystycznych: - Pojezierze drawskie: wydanie min 2014r. Wymiary 241-243x 3-5 x 124-126 mm - Tatry w całości, mapa 2 strony o wymiarach 227-229 x 7-9 x 144-146 mm. - Zakopane i okolice mapa 2 strony o wymiarach 161-163 x 15-17 x 98-100mm. - Wielkie Jeziora Mazurskie mapa 2 strony o wymiarach 121-123 x 15-17 x 240-242mm. - Pomorskie, turystyczna mapa samochodowa mapa 2 strony o wymiarach 124-126 x 15-17 x 226-228mm. - Śląskie mapa 2 strony skala 1:200 000 - Góry Bystrzyckie, Orlickie, Stołowe. Masyw Śnieżnika. Mapa 2 strony o wymiarach 12-14 x 225-227 x 125-127mm. - Chorwacja wybrzeże 2 w 1. Mapa 2 strony o wymiarach 14-16 x 247-249 x 117-119mm. - Mapa Włoch samochodowa- turystyczna. Mapa 2 strony o wymiarach 25-27 x 117-119 x 243- 245mm. - Dalmacja Północne Wybrzeże mapa 2 strony o wymiarach 185-187 x 115-117 mm. | zestaw | 1
| Mapy samochodowe Polski | Mapa samochodowa Polski, skala 1:700 000, 2 strony, wymiary 32-34 x 240-242 x 176-178 mm. Najnowsze/aktualne wydanie | szt. | 10
| Publikacje albumowe z np.: z polskimi obiektami na liście światowego Dziedzictwa Kulturowego i Przyrodniczego Ludzkości regionów Polski i Europy | Zestaw publikacji albumowych zawiera ogólem 5 szt. nastepujacych map: 1 szt.x Polska Skarby Unesco o wymiarach 36-38x 17-19 x 29-31 cm. Wydanie polskie min 2016r. Liczba stron 128-130. 3 szt. x Polska Skarby Unesco o wymiarach 29-31cm x 15-17cm x 21-23cm. Liczba stron 48-50. Wydanie polskie min 2016r. 1 szt. x Skarby Unesco o wymiarach 40-42 mm x 248-250mm x 176-178mm. Liczba stron 448-450. Rok wydania min 2019r. | zestaw | 1
| Okazy skał i minerałów oraz przykłady skamieniałości | Kolekcja zawiera 20 naturalnych okazów – skał, minerałów i skamieniałości zatopionych w przezroczystym bloku z tworzywa o wymiarach 21,5 x 8,5 x 2 cm. Wszystkie okazy oznaczone są indeksami od 1 do 20. OKAZY: Granit, Bazalt, Konglomerat (in. zlepieniec), Piaskowiec, Łupek (I) ilasty /skała osadowa/, Wapień, Łupek (II) /skała przeobrażona, średnioziarnista/, Marmur, Kwarc, Skaleń (in. szpat polny), Muskowit, Kalcyt, Gips włóknisty, Piryt, Magnetyt, Boksyt, Fosforyt, Dolomit, skamieniałość: muszla mięczaka, kamieniałość: skamieniała część rośliny | zestaw | 3
| Bryły geometryczne | 10-12 brył geometryczny z otwieranym górnym polem. Podstawa o wymiarach 10-12cm. Wypełnione składanymi formami z tworzywa | zestaw | 1
| Przyrząd do demonstracji powstawania brył obrotowych | Przyrząd służy do pokazu powstawania brył obrotowych. Skład zestawu: stelaż wraz z ramieniem do przymocowania ramek, ciemna osłona, zasilacz, komplet plastikowych ramek - 16 sztuk , waga urządzenia: ok. 2,60 kg | zestaw | 1
| Siatki brył i figur geometrycznych | 10-12 brył geometryczny z otwieranym górnym polem. Podstawa o wymiarach 10-12cm. Wypełnione składanymi formami z tworzywa, | zestaw | 1
| Bryły nieregularne | Zestaw brył nieregularnych wykonanych z plexi 2-4mm. 17-19 sztuk o wysokości 10-12szt. Podstawa demontowalna co umożliwia wypełnienie brył aby porównywać objętość. | zestaw | 1