**nr referencyjny ZP.271.10.2021** Aleksandrów Łódzki, dn. 29.07.2021r.

**Wyjaśnienie treści SWZ**

**Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w** **trybie podstawowym bez negocjacji pn.**

 **„Budowa odwodnienia pasa drogowego ul. Króla Aleksandra**

**w Aleksandrowie Łódzkim”**

Działając na podstawieart. 284 ust. 2ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm..; zwana dalej: PZP), Zamawiający przekazuje poniżej treść zapytań, które wpłynęły do Zamawiającego wraz z wyjaśnieniami:

**Pytanie nr 1:**

Przed działką 45/3, posesją nr 11, działką 8/13 wykonane zostały: wjazdy, parkingi z kostki betonowej i płyt ażurowych, ustawiono krawężniki. Elementy te nie zostały uwzględnione w przedmiarze i projekcie. Czy należy przyjąć w wycenie ich rozbiórki i odtworzenia?

**Odpowiedź:**

Odcinki rowu krytego należy wykonać przewiertem, w miejscu zaprojektowanego rowu otwartego należy usunąć płyty ażurowe i przekazać właścicielowi – zmieniony przedmiar robót.

**Pytanie nr 2:**

Na działce 8/17 znajduje się furtka odrębna z bramą wjazdową, do której powinno się wykonać dodatkowy przepust. Czy przyjąć go w wycenie?

**Odpowiedź:**

Na wysokości furki należy wykonać przepust – zmieniony przedmiar robót.

**Pytanie nr 3:**

Działka 8/6 na której zaprojektowano montaż rury D400 i zasypanie istniejącego rowu jest zagospodarowana zielenią i zamknięta. Czy dokonano uzgodnień z właścicielem odnośnie konieczności ewentualnych wycinek krzewów, zmiany zagospodarowania działki, dostępu do działki na czas wykonania prac? Czy w wycenie przyjąć odtworzenie zagospodarowanego terenu działki?

**Odpowiedź:**

Krzewy kolidujące z rowem odwadniającym należy usunąć i w ich miejsce dokonać nowych nasadzeń – zmieniony przedmiar robót.

 Zamawiający

**Z up. BURMISTRZA**

**/-/**

**Leszek Filipiak**

**ZASTĘPCA BURMISTRZA**