Zał. nr 2 do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Systemy, które należy objąć kontraktem serwisowym

| System CR/DR -urządzenia |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa urządzenia - typ | Nr seryjny/ilość |
| 1 | Skaner AGFA CR 30-Xm i stacja NX | 3175 |
| 2 | Stacja technika NX · | CZC4485DFX |
| 3 | Aparat DR400 z panelem i stacją NX | 2125 |
| 4 | Drukarka termiczna AGFA AXYS | 1677 |
| 5 | DX-D 40C DETECTOR AGFA · | V5DAGU025 |
| Wymagany zakres kontraktu dla systemu |  |  |
| I. | - Dwa przeglądy okresowe skanerów CR wraz ze stacjami identyfikacji i oprogramowaniem NX, monitorów Barco oraz drukarki medycznej Drystar, co 6 miesięcy w okresie 12 miesięcy. - Jeden przegląd aparatu DR400 z panelem i stacją NX - Harmonogram przeglądów do ustalenia z Zamawiającym po podpisaniu umowy. - Każdorazowo po wykonaniu przeglądu okresowego Oferent ma obowiązek wydania dokumentu poświadczającego przeprowadzenie prac konserwacyjnych, kalibracyjnych przez autoryzowany serwis. - Zakres kontraktu: - okresowe przeglądy techniczne (robocizna, dojazd, podzespoły przeglądowe) - zdalna diagnoza techniczna - poprawki systemu, aktualizacje (update) - rabat na części zamienne 15% - zdalna naprawa - naprawy z wyłączeniem lampy i panelu (robocizna, dojazd) - gwarantowane czasy reakcji i wizyty - Czas naprawy awarii i usterek do 96 godzin (bez części) - Czas reakcji zdalnej serwisu po otrzymaniu zgłoszenia awarii i/lub usterki…………podlega ocenie (maks. do 8 godzin) - Czas przyjazdu serwisu os momentu otrzymania zgłoszenia……………podlega ocenie (maks. do 96 godzin) |  |

| Wymogi formalne |  |
| --- | --- |
| 1. | Zamawiający wymaga, aby Wykonawca oświadczył, że posiada wiedzę, dokumentację serwisową, umiejętności i wszelkie niezbędne kwalifikacje potwierdzone autoryzacją producenta do wykonywania usług serwisowych dla systemów będących przedmiotem niniejszego postępowania (ustawa z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych, rozdział 13, art. 63) Zamawiający wymaga, żeby min. 3 osoby wykonujące przedmiot zamówienia, posiadały aktualne (nie starsze niż 3 lata) szkolenia z zakresu obsługi serwisowej wykazanych urządzeń i systemów, przeprowadzone i autoryzowane przez producenta-dostawcę ww. sprzętu. Zamawiający wymaga żeby Wykonawca oprócz wykazu osób, załączył do oferty potwierdzone kserokopie certyfikatów tych osób. |
| 2. | O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają właściwe zdolności techniczne i zawodowe rozumiane jako: - zrealizowali należycie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) lub aktualnie realizują co najmniej dwie usługi serwisowe sprzętu medycznego i oprogramowania aplikacyjnego na rzecz Zamawiającego którym jest jednostka służby zdrowia (szpital, klinika, przychodnia) których przedmiotem w całości lub w części było prowadzenie serwisu systemu Agfa CR i DR przez okres min. 12 miesięcy o wartości usługi (umowy) brutto w skali jednego roku min. 40 tys. zł brutto. |
| 3. | Uwaga: płatność comiesięczna, podzielona na 12 równych części, termin pierwszej płatności po 30 dniach od wystawienia faktury |