Dane Oferenta:

Nazwa firmy: ...............................................................................................................

Adres: ..........................................................................................................................

NIP: ....................................................., REGON: .......................................................

OFERTA

Nazwa postępowania:

Dostawa do Sieć Badawcza Łukasiewicz – Górnośląskiego Instytutu Technologicznego w Gliwicach przyrządów pomiarowych do wykonywania badań metodami: prądów wirowych, wizualną oraz ultradźwięków

Załącznik nr 1 do SWZ

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Dostawa do Sieć Badawcza Łukasiewicz – Górnośląskiego Instytutu Technologicznego w Gliwicach przyrządów pomiarowych do wykonywania badań metodami: prądów wirowych, wizualną oraz ultradźwięków

ZAMAWIAJĄCY:	Sieć Badawcza Łukasiewicz – Górnośląski Instytut Technologiczny

ul. Karola Miarki 12-14, kod: 44-100 Gliwice

OFERTA CENOWA

Wykonawca/Wykonawcy:

Pełna nazwa: ……………………………………….…………………………………….…………….

(w przypadku składania oferty przez Wykonawców występujące wspólnie podać pełne nazwy (firmy) i dokładne adresy wszystkich członków podmiotów występujących wspólnie)

Adres: ……………………………………….…………………………………….…………………….

Telefon: ………………………………    REGON: …………………………………………………

NIP/PESEL lub nr KRS/CEiDG: ……………………………………………………………………

Imię, nazwisko, telefon, adres e-mail osoby wyznaczonej do kontaktu z Zamawiającym:

………………………………………………….…………………………………….…………………

W rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców (t.j. Dz.U. 2019 poz. 1292 z późn. zm.) Wykonawca jest:

mikro / małym / średnim / dużym 1) przedsiębiorcą

W przypadku Wykonawców składających ofertę wspólną należy wypełnić dla każdego podmiotu osobno.

Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR.

Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR.

Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR.

Oferta składana do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (procedura podstawowa) pn.:

Dostawa do Sieć Badawcza Łukasiewicz – Górnośląskiego Instytutu Technologicznego w Gliwicach przyrządów pomiarowych do wykonywania badań metodami: prądów wirowych, wizualną oraz ultradźwięków

CZEŚĆ I *: Dostawa defektoskopu do badań prądami wirowymi ET wraz z wyposażeniem

Ilość:  1 sztuka

Model urządzenia / producent:……………………………………..……………

rok produkcji:…………………………………………..

| Nazwa urządzenia | liczba sztuk | cena jednostkowa brutto | VAT (%) | wartość brutto cena jedn x ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Defektoskop do badań prądami wirowymi ET wraz z wyposażeniem | 1 |  |  |  |

Deklarowany termin realizacji zamówienia dla CZĘŚCI I to: ………………….tygodni (należy wskazać ilość tygodni, nie więcej niż 16 tyg.)

CZĘŚĆ II *: Dostawa skanera laserowego (spoinomierz laserowy) do wykonywania badań wizualnych połączeń

Ilość:  1 sztuka

Model urządzenia / producent:……………………………………..……………

rok produkcji:…………………………………………..

| Nazwa urządzenia | liczba sztuk | cena jednostkowa brutto | VAT (%) | wartość brutto cena jedn x ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Skaner laserowy (spoinomierz laserowy) do wykonywania badań wizualnych połączeń | 1 |  |  |  |

Deklarowany termin realizacji zamówienia dla CZĘŚCI II to: ………………….tygodni (należy wskazać ilość tygodni, nie więcej niż 16 tyg.)

CZĘŚĆ III *: Dostawa przyrządów do badań ultradźwiękowych:

- Defektoskop ultradźwiękowy 32:128PR

Ilość:  2 sztuki

Model urządzenia / producent:……………………………………..……………

rok produkcji:…………………………………………..

- Defektoskop do badań ultradźwiękowych UT

Ilość:  2 sztuki

Model urządzenia / producent:……………………………………..……………

rok produkcji:…………………………………………..

| Nazwa urządzenia | liczba sztuk | cena jednostkowa brutto | VAT (%) | wartość brutto cena jedn x ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Defektoskop ultradźwiękowy 32:128PR | 2 |  |  |  |
| Defektoskop do badań ultradźwiękowych UT | 2 |  |  |  |

Deklarowany termin realizacji zamówienia dla CZĘŚĆI III to: ………………….tygodni (należy wskazać ilość tygodni, nie więcej niż 16 tyg.)

CZĘŚĆ IV *: Dostawa przyrządów do badań metodą wizualną

Ilość:  30 sztuk

Model urządzenia / producent:……………………………………..……………

rok produkcji:…………………………………………..

| Nazwa urządzenia | liczba sztuk | cena jednostkowa brutto | VAT (%) | wartość brutto cena jedn x ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Endoskop z giętką sondą | 30 |  |  |  |

Deklarowany termin realizacji zamówienia dla CZĘŚCI II to: ………………….tygodni (należy wskazać ilość tygodni, nie więcej niż 16 tyg.)

Ponadto:

- Oświadczamy, że udzielamy gwarancji na okres:

CZĘŚĆ I  ……………..…………miesięcy od daty podpisania protokołu końcowego

CZĘŚĆ II ……………..………… miesięcy od daty podpisania protokołu końcowego

CZĘŚĆ III ……………..……….. miesięcy od daty podpisania protokołu końcowego

CZĘŚĆ IV ……………..……….. miesięcy od daty podpisania protokołu końcowego

(należy wskazać nie mniej niż 12 miesięcy. Oferty z krótszym terminem gwarancji zostaną odrzucone jako niespełniające warunków zamówienia. W przypadku niewpisania okresu w wykropkowane miejsca, Zamawiający uzna, że Wykonawca udziela gwarancji na minimalne okresy wskazane w SWZ).

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Warunków Zamówienia oraz OPZ i nie wnosimy do niej zastrzeżeń. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z treścią: SWZ, wyjaśnieniami do SWZ oraz jej modyfikacjami.

- Oświadczamy, że zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty i wykonania zamówienia.

- Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SWZ tj. przez okres 30 dni od daty otwarcia ofert, a w przypadku wygrania postępowania przez cały okres trwania kontraktu.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z projektowanymi postanowieniami umowy, określonymi w  SWZ i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach określonych w Specyfikacji Warunków Zamówienia, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- Oświadczamy, że w cenie ryczałtowej oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia i realizacji świadczenia umownego.

- Oświadczamy, że zachowamy poufność danych dotyczących Zamawiającego uzyskanych w procesie toczącego się niniejszego postepowania.

- Oświadczamy, że 1):

- wybór niniejszej oferty nie będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2021 r. poz. 685, z późn. zm.)

- wybór niniejszej oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2021 r. poz. 685, z późn. zm.).

Powyższy obowiązek podatkowy będzie dotyczył: ………………………………………. (należy wskazać nazwę/rodzaj towaru lub usługi) objętych przedmiotem zamówienia, ich wartość netto (bez kwoty podatku) będzie wynosiła ………………………… zł, a stawka podatku od towarów i usług to ……………………………………(należy wskazać stawkę podatku która zgodnie z wiedzą wykonawcy, będzie miała zastosowanie).

- Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO2) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

- Informacja o podwykonawcach1):

Oświadczamy, że:

- całość zamówienia zrealizujemy samodzielnie

- zamierzamy powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

(należy podać: nazwę, adres podwykonawców, zakres zamówienia oraz wartość lub procentową cześć zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcom). W przypadku braku takiego wskazania Zamawiający uzna, że Wykonawca będzie realizował zamówienie bez udziału podwykonawcy/ów.

- Zastrzegamy, że składające się na ofertę niżej wymienione dokumenty nie mogą być udostępnione innym uczestnikom postępowania……………………………………………. …………………………………………………………………………………….

Wymienione wyżej dokumenty stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa z uwagi na …………………………………………………………………………………………………….. (należy podać szczegółowe uzasadnienie, dlaczego w/w dokumenty stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa Wykonawcy oraz załączyć do oferty dowody potwierdzające, że wskazane dokumenty stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa lub zaznaczyć NIE DOTYCZY).

- Wraz z ofertą składamy następujące oświadczenia i dokumenty:

- Formularz potwierdzający spełnianie wymagań technicznych.  Odrębny do każdej części.

- …………………………………………………………………………………………..

- …………………………………………………………………………………………..

) 	niepotrzebne skreślić.

2) 	Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1)

Wersja elektroniczna dokumentu.

Dokument w wersji elektronicznej sporządza się elektronicznie, podpisuje kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym i składa przez Platformę Zakupową

Osobowa upoważniona podpisuje dokument kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym i składa przez Platformę Zakupową

# Załącznik nr 2 do SWZ

Wykonawca:

…………………..……………………………….…………………………………….……………………….…………….….………………………………………………………………….…………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

………………………………………………….…………………………………………………….…

………………………………………………….…………………………………….…………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

FORMULARZ

potwierdzający spełnianie wymagań technicznych, określonych w SWZ w formie szczegółowego wykazu, zawierającego parametry, dane techniczne oraz wyposażenie przyrządów oferowanych przez Wykonawcę

CZEŚĆ I:

| Część I – Dostawa defektoskopu do badań prądami wirowymi ET wraz z wyposażeniem w ilości 1 sztuka |
| --- |
| l.p. | wyszczególnienie | wymagania | parametry oferowane przez Wykonawcę |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe | wyprodukowane w roku 2022 lub 2023 |  |
|  | Gwarancja na urządzenie (w miesiącach) | nie mniej niż 12 miesięcy |  |
|  | Model urządzenia / producent: | Należy podać |  |
|  | Defektoskop umożliwia badania w technice ET (prądy wirowe) na dwóch różnych częstotliwościach oraz ich miksowanie. | 10 Hz– 12 MHZ |  |
|  | Możliwość badania prądami wirowymi powierzchni (sondy stykowe), pomiary przewodności materiałów wraz z pomiarem nieprzewodzącej powłoki (przewodność mierzona w IACS lub MS/m), badania rurek (sondy przelotowe), współpraca ze skanerem obrotowym do badania otworów | Wymagane |  |
|  | Automatyczne rozpoznawanie sond | Wymagane |  |
|  | Waga urządzenia wraz z akumulatorem | Do 2kg |  |
|  | Port USB i wyjście VGA | Wymagane |  |
|  | Złącza sond: | 16-pin Lemo i BNC z funkcją automatycznego balansowania |  |
|  | Typ ekranu | kolorowy ekran LCD o przekątnej minimum 5,76 cala |  |
|  | Czas pracy na bateriach: | minimum 10h pracy |  |
|  | Zakres temperatur pracy | (minus) -10 do 50 stopni Celsjusza |  |
|  | Klasa IP66 | Wymagane |  |
|  | Automatyczne ustawianie sygnału Lift-off | Wymagane |  |
|  | Zakres częstotliwości | w zakresach 1Hz – 12MHz |  |
|  | Wzmocnienie | od 0 dB do 100 dB w krokach co 0,1 lub 1 dB |  |
|  | Kąt obrotu | od 0° do 359.9° w krokach 0.1°lubr 1° |  |
|  | Napięcie sond: | 2V, 5V, 8V |  |
|  | Alarmy: | prostokąt, okrąg, sektor, czasowy |  |
|  | Defektoskop zgodny z normą EN-15548 | Wymagane |  |
|  | Szkolenie | Wymagane Szkolenie w języku polskim w siedzibie klienta z obsługi sprzętu dla 5 osób |  |
| Wyposażenie do badań: |  |
|  | Wzorzec | Wzorzec z trzema nacięciami 0,5; 1,0; 2,0 mm wykonany ze stali węglowej z czterema plastikowymi przekładkami |  |
|  | Sonda powierzchniowa | Zakres: 100 – 600 kHz, szerokość 15 mm |  |
|  | Sonda powierzchniowa | Zakres: 100 – 600 kHz, szerokość 10 mm |  |
|  | Sonda ołówkowa | Zakres: 5-250kHz typu mostkowego |  |
|  | Próbka spoiny z nacięciami wzdłużnymi i poprzecznymi. | TAK |  |
|  | Wzorzec | Wzorzec z trzema nacięciami z aluminium 7075 z nacięciami 0,2; 0,5; 1,0 mm |  |
|  | Wzorzec | Wzorzec z trzema nacięciami ze stali nierdzewnej z nacięciami 0,2; 0,5; 1,0 mm |  |
|  | Certyfikowany wzorzec przewodności | Certyfikowany wzorzec przewodności o wartościach: 17,2% IACS (+/-1,5%); 32,0% IACS (+/-3,3%);59,9% IACS (+/-6%); 100% IACS (+/-10%); |  |
|  | Sonda do pomiarów przewodności | Sonda do pomiarów przewodności o częstotliwości 480 kHz, średnica 20mm |  |
|  | Sonda ołówkowa, absolutna, ekranowana | Sonda ołówkowa, absolutna, ekranowana o częstotliwości 100- 500 kHz |  |
|  | Sonda ołówkowa, absolutna, ekranowana | Sonda ołówkowa, absolutna, ekranowana o częstotliwości 500 kHz - 1 MHz |  |
|  | Sonda ołówkowa, absolutna, ekranowana | Sonda ołówkowa, absolutna, ekranowana o częstotliwości 1 – 2 MHz |  |
|  | Sonda ołówkowa, absolutna, ekranowana | Sonda ołówkowa, absolutna, ekranowana o częstotliwości 2- 4 MHz |  |
|  | Sonda ołówkowa, refleksyjna różnicowa, ekranowana | Sonda ołówkowa, refleksyjna różnicowa, ekranowana o częstotliwości 500 kHz – 3 MHz |  |
|  | Sonda powierzchniowa typu mostkowego | Sonda powierzchniowa typu mostkowego, o częstotliwości 100 – 500 kHz i średnicy 0,62 cala |  |
|  | Sonda powierzchniowa typu mostkowego | Sonda powierzchniowa typu mostkowego, absolutna, kątowa o długości 15,2 cm, dropie 12,7 mm i częstotliwości 100 -500 kHz |  |
|  | Sonda typu Bobin | Sonda typu Bobin z wtykiem typu Amphenol do badania wymienników rurowych o średnicy 22,6 mm, zakresie częstotliwości 3 – 30 kHz z przewodem o długości 20 m |  |
|  | Adapter | Adapter typu Amphenol do LEMO 16 pin |  |
|  | Taśma teflonowa | Taśma teflonowa o szerokości ¼ cala |  |
|  | Głowica Phased Array przeznaczona do skanera do badania rurek małych średnic | Głowica Phased Array przeznaczona do skanera do badania rurek małych średnic, kompatybilna ze skanerem Cobra (będącym na wyposażeniu Centrum Spawalnictwa Ł-GIT), częstotliwość 10 MHz, ilość elementów 32, aktywna apertura 8 x 7 mm, wklęsła o promieniu 35 mm, pitch 0,25 mm, wysokość 7 mm, kabel o długości 2,5 m z wtykiem typu OmniScan |  |
| Wyposażenie dodatkowe: |  |
|  | Walizka transportowa na defektoskop. | TAK |  |

CZĘŚĆ II

| CZĘŚĆ II Dostawa skanera laserowego (spoinomierz laserowy) do wykonywania badań wizualnych połączeń w ilości 1 sztuka |
| --- |
| l.p. | wyszczególnienie | wymagania | parametry oferowane przez Wykonawcę |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe | wyprodukowane w roku 2022 lub 2023 |  |
|  | Gwarancja na urządzenie (w miesiącach) | nie mniej niż 12 miesięcy |  |
|  | Model urządzenia / producent | Należy podać |  |
|  | Urządzenie przenośne do skanowania połączeń spajanych | Wymagane |  |
|  | zasilanie bateryjne | Zasilanie bateryjne minimum 4 godziny pracy |  |
|  | wbudowana wewnętrzna pamięć do plików foto i video | Wymagane |  |
|  | obserwacja obrazów podczas skanowania | Wymagane |  |
|  | praca w warunkach laboratoryjnych i przemysłowych wewnątrz i na zewnątrz budynków | Wymagane |  |
|  | ładowarka do baterii zasilającej | Wymagane |  |
|  | niezbędne łącza i nośniki do archiwizacji i przetwarzania danych w komputerze stacjonarnym | Wymagane |  |
|  | wzorzec do kalibracji | Wymagane |  |
|  | pomiary laserowej kontroli przygotowania elementów do spajania, | Wymagane |  |
|  | pomiary geometryczne | pomiary geometryczne (kąt ukosowania, głębokość, odstęp) |  |
|  | rejestracja foto i video analizowanych połączeń | Wymagane |  |
|  | ocena i raporty jakościowe analizowanych połączeń | Wymagane |  |
|  | Szkolenie | Szkolenie 2 dni w języku polskim z obsługi sprzętu u klienta dla 10 osób |  |
|  | Oprogramowanie na PC do analizy wyników badania o takim samym interfejsie użytkownika jak oprogramowanie urządzenia bez ograniczenia liczby stanowisk, bezpłatne i bez ograniczeń licencyjnych | Wymagane |  |
|  | Temperatura pracy | Zakres: od minimum 5o do 30o |  |
| Wyposażenie dodatkowe: |  |
|  | Walizka transportowa na defektoskop. | Wymagane |  |

CZĘŚĆ III

| Część III – Dostawa przyrządów do badań ultradźwiękowych: Defektoskop ultradźwiękowy 32:128PR w ilości 2 sztuki Defektoskop do badań ultradźwiękowych UT w ilości 2 sztuki |
| --- |
| Defektoskop ultradźwiękowy 32:128PR w ilości 2 sztuki |
| l.p. | wyszczególnienie | wymagania | parametry oferowane przez Wykonawcę |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe | wyprodukowane w roku 2022 lub 2023 |  |
|  | Gwarancja na urządzenie (w miesiącach) | nie mniej niż 12 miesięcy |  |
|  | Model urządzenia /producent: | Należy podać |  |
|  | Defektoskop umożliwia badania w technice klasycznej UT, Phased Array, TFM oraz TOFD | Wymagane |  |
|  | Konfiguracja urządzenia 32:128PR (32 nadajniki, max 128 elementowa głowica) | Wymagane |  |
|  | TFM: obsługa głowic 64-elementowych, rozdzielczość zobrazowania TFM 1024x1024 | obsługa głowic 64-elementowych, rozdzielczość zobrazowania TFM 1024x1024 |  |
|  | Współpraca z głowicami PA liniowymi, podwójnymi DLA i macierzowymi DMA | Wymagane |  |
|  | Kreator do tworzenia planu badania | Wymagane |  |
|  | Oprogramowanie do tworzenia ustawień dla głowicy typu DLA i DMA. | Wymagane |  |
|  | Oprogramowanie | Oprogramowanie umożliwiające tworzenie mapy wpływu akustycznego, które umożliwia zwizualizowanie skutków działania zestawu fal (i czułości badania) w trybie TFM w zależności od rodzaju głowicy/klina/materiału oraz od wybranego rodzaju reflektora, takiego jak okrągły lub płaski z możliwością regulacji jego orientacji (kąta). |  |
|  | Funkcja multigrupy | Funkcja multigrupy: do 8 różnych grup UT lub Phased array lub do 4 różnych grup TFM. |  |
|  | Komunikacja bezprzewodowa | Wi-Fi (aktualizacja oprogramowania, komunikacja danych z chmurą producenta – usługa bezpłatna), GPS (lokalizacja wykonanych badań). |  |
|  | Możliwość zdalnego sterowania urządzeniem | Możliwość zdalnego sterowania urządzeniem przez Ethernet z komputera PC. |  |
|  | Rozmiar ekranu | Minimalnie 10,6 cala (przekątna). |  |
|  | Typ ekranu | dotykowy rezystancyjny ekran TFT LCD. |  |
|  | Czas pracy na bateriach | Minimalnie 5 godzin (na 2 bateriach, możliwość wymiany baterii bez wyłączania urządzenia – funkcja „hot swap”) |  |
|  | Zakres temperatur pracy | co najmniej: 0 do 45oC. |  |
|  | Odporność na trudne warunki pracy: | testowany na upadki zgodnie z MIL-STD-810G, klasa IP65 certyfikowana. |  |
|  | Napięcie nadajnika: | regulowane w zakresie: 5-80 V (tryb Phased Array), 85-295 V (tryb UT/TOFD). |  |
|  | Zakres częstotliwości pracy | w zakresie 0,2 – 26,5 MHz (tryb Phased Array), 0,25 – 28,5 MHz (tryb UT/TOFD). |  |
|  | Ocena amplitudy A-skan: | do 800% wysokości ekranu. |  |
|  | Pliki danych: | rejestracja pojedynczego pliku danych do 25GB. |  |
|  | Pamięć urządzenia | Co najmniej: 64 GB SSD (wbudowane) oraz dodatkowa możliwość zapisu na kartach SDHC lub pamięciach USB. |  |
|  | Certyfikaty | Wymagany Certyfikat ISO 22232-1 (tryb UT/TOFD). |  |
|  | Certyfikaty | Wymagany Certyfikat ISO 18563-1 (tryb Phased Array). |  |
|  | Szkolenie | Szkolenie w języku polskim w siedzibie klienta z obsługi sprzętu dla 5 osób |  |
| Wyposażenie dodatkowe Defektoskopu ultradźwiękowego 32:128PR w ilości 2 sztuki |
|  | Walizka transportowa na defektoskop. | Wymagane |  |
|  | Oprogramowanie na PC | Oprogramowanie na PC do analizy wyników badania o takim samym interfejsie użytkownika jak oprogramowanie defektoskopu, które umożliwia: - sterowanie defektoskopem, - planowanie badania, - generowanie własnych połączeń i kształtów, które można przenieść do defektoskopu, - zaawansowaną analizę wyników z możliwością indywidualizacji wyświetlanych zobrazowań, - automatyczne wykrywanie ognisk korozji podczas jej mapowania, - w pełni konfigurowalne raporty, - łączenia skanów, - prezentowanie wyników w formie 3D. |  |

| Defektoskop do badań ultradźwiękowych UT w ilości 2 sztuki |
| --- |
| l.p. | wyszczególnienie | wymagania | parametry oferowane przez Wykonawcę |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe | wyprodukowane w roku 2022 lub 2023 |  |
|  | Gwarancja na urządzenie (w miesiącach) | nie mniej niż 12 miesięcy |  |
|  | Model urządzenia / producent | Należy podać |  |
|  | Waga urządzenia | Maksymalnie 1.6 kg, łącznie z baterią litowo-jonową |  |
|  | Gniazda sygnałowe głowic | Gniazda sygnałowe głowic: LEMO1 |  |
|  | Przechowywanie danych: | Przechowywanie danych: 100 000 ID wewnątrz, wymienna karta minimum 2 GB MicroSD |  |
|  | Czas pracy na baterii: | Minimum 15 h |  |
|  | Wyświetlacz: | Wyświetlacz kolorowy TFT, 60Hz, (Szer. xWys., Przek.) minimalnie 117 mm x 89 mm, 146 mm (przekątna 5,76”) |  |
|  | Typ impulsu nadawczego: | Regulowany Impuls Prostokątny |  |
|  | Częstotliwość powtarzania PRF | w zakresie 10 Hz do 2000 Hz w krokach 10 Hz |  |
|  | Ustawienia energii impulsu nadawczego | w zakresach 100 V, 200 V, 300 V lub 400 V |  |
|  | Szerokość impulsu nadawczego: | Regulowana od 25 do 5000 ns |  |
|  | Wzmocnienie | w zakresie 0 do 110 dB |  |
|  | Szerokość pasma odbiornika | w zakresach 0.2 MHz do 26.5 MHz przy –3 dB |  |
|  | Ustawienia filtrów cyfrowych: | Zestaw trzydziestu filtrów cyfrowych, oraz siedem filtrów zgodnych z PN-EN 12668-1:2010 (0.2-10 MHz, 2.0-21.5 MHz, 8.0-26.5 MHz, 0.5-4 MHz, 0.2- 1.2 MHz, 1.5-8.5 MHz, 5-15 MHz) |  |
|  | Liniowość pozioma: | ±0.2% FSW (szerokości ekranu) |  |
|  | Liniowość pionowa: | 0.25% FSH (wysokości ekranu), skuteczność wzmacniacza ±1dB |  |
|  | Podcięcie | w zakresie 0 do 80% FSH (wysokości ekranu) z widocznym ostrzeżeniem |  |
|  | Pomiar amplitudy | w zakresie 0 do 110% wysokości ekranu z rozdzielczością 0.25% |  |
|  | Jednostki: | Milimetry, cale lub mikrosekundy |  |
|  | Zakres obserwacji | w zakresie 6.67 mm do 26628 mm dla 5,900 m/s |  |
|  | Prędkość fali | od 635 m/s do 15240 m/s |  |
|  | Bramki pomiarowe: | 2 całkowicie niezależne bramki dla pomiarów amplitudy i czasu przejścia TOF |  |
|  | Początek i szerokość bramki: | Zmienny w całym wyświetlanym zakresie obserwacji |  |
|  | Wysokość bramki: | Zmienna od 2% do 95% wysokości ekran |  |
|  | Wyświetlanie wyniku pomiaru: | 5 dostępnych pól do wyświetlania wyników (wybór automatyczny lub ręczny) |  |
|  | Pomiary z obu bramek: | Grubość, Droga wiązki, Rzut na powierzchnię, Głębokość, Amplituda, Czas przejścia, Min/Max głębokość, Min/Max amplituda, Przekroczenie (w dB) wartości dla DGS/AVG, ERS (wielkość wady równoważnej) dla DGS/AVG, dB do krzywej DAC/TCG |  |
|  | Krzywe DAC/TVG | Krzywe DAC/TVG do 50 punktów, z zakresem dynamiki 110 dB |  |
|  | Wbudowane krzywe DGS/AVG | TAK |  |
|  | Funkcja zamrożenia: | Możliwość regulacji wzmocnienia i położenia bramek na zamrożonym ekranie |  |
|  | Funkcja automatycznego ustawiania amplitudy | Możliwość ustawienia amplitudy na ustalony poziom za pomocą jednego przycisk |  |
|  | Funkcja obwiedni: | Standard |  |
|  | Funkcja pełnego ekranu: | Urządzenie umożliwia wyświetlanie A-Skanu w trybie pełnego ekranu |  |
|  | Funkcja nagrywania video: | Możliwość zapisania filmu z badania z prędkością 60klatek/sekundę. Dane, zapisane jako film, mogą być przeglądane w urządzeniu lub eksportowane do przeglądu na komputerze |  |
|  | Wyjście wideo: | Wyjście VGA |  |
|  | Klasa IP: | IP 66 |  |
|  | Test na wstrząsy (upadki): | MIL -STD -810F |  |
|  | Temperatura pracy | od –10 °C do 50 °C |  |
|  | Szkolenie | Szkolenie w języku polskim w siedzibie klienta z obsługi sprzętu dla 5 osób |  |
| Wyposażenie dodatkowe Defektoskopu do badań ultradźwiękowych UT w ilości 2 sztuki |
|  | Walizka transportowa na defektoskop. | Wymagane |  |

CZĘŚĆ IV

| CZĘŚĆ IV Dostawa przyrządów do badań metodą wizualną: Endoskopy z giętką sondą w ilości 30 sztuk |
| --- |
| l.p. | wyszczególnienie | wymagania | parametry oferowane przez Wykonawcę |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe | wyprodukowane w roku 2022 lub 2023 |  |
|  | Gwarancja na urządzenie (w miesiącach) | nie mniej niż 12 miesięcy |  |
|  | Model urządzenia / producent | Należy podać |  |
|  | Kompatybilny system | Android i iOS |  |
|  | Czujnik | 2 miliony pikseli |  |
|  | Rezolucja | 1920*1080 (MJPG) |  |
|  | Rozdzielczość zdjęć | 1920*1080 |  |
|  | Rozdzielczość wideo | 1920*1080 |  |
|  | Kąt widzenia | minimum 70° |  |
|  | Średnica kamery | minimum 8mm |  |
|  | Źródło światła | 8 diod LED |  |
|  | Wodoodporność | Wodoodporność w klasie IP67 |  |
|  | Pojemność baterii | minimum 1800 mAh |  |
|  | Czas użycia | minimum 3 godziny pracy |  |
|  | Długość sondy | minimum 1m |  |
|  | Kąt skrętu | 2 kierunki 180° |  |
|  | Promień skrętu sondy | do 35mm |  |
|  | Wsparcie językowe | w językach angielskim, niemieckim, polskim |  |
|  | Waga produktu | maksymalnie 600g |  |
| Wyposażenie dodatkowe Endoskopy z giętką sondą w ilości 30 sztuk |
|  | Walizka transportowa na defektoskop. | Wymagane |  |
|  | Przewód ładujący USB | Wymagane |  |
|  | Instrukcja obsługi | Wymagane |  |

Załącznik nr 3 do SWZ

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU I BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA

składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych (dalej jako: ustawa Pzp)

I.     DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pt.

Dostawa do Sieć Badawcza Łukasiewicz – Górnośląskiego Instytutu Technologicznego w Gliwicach przyrządów pomiarowych do wykonywania badań metodami: prądów wirowych, wizualną oraz ultradźwięków

oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust 1, art. 109 ust. 1 pkt.4 ustawy Pzp oraz art. 7 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022r. poz. 835).

Jeżeli dotyczy:

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………………………………………………………………………………………..………. ustawy Pzp

(podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 108 ust. 1 lub art. 109 ust.1 pkt.4 Pzp).

lub na podstawie art. 7 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022r. poz. 835).

Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 110 ust. 2 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze:

………...…………………………………………………………………………………..…………………...........………………………………………………………………………………………………………………………

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.:

…………………………………………………………………………………………………...……………

(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

INFORMACJA DOTYCZĄCA DOSTĘPU DO PODMIOTOWYCH ŚRODKÓW DOWODOWYCH:

Wskazuję następujące podmiotowe środki dowodowe, które można uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, oraz dane umożliwiające dostęp do tych środków:

1) ......................................................................................................................................................

(wskazać podmiotowy środek dowodowy, adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji)

2) .......................................................................................................................................................

Wersja elektroniczna dokumentu.

Dokument w wersji elektronicznej sporządza się elektronicznie, podpisuje kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym i składa przez Platformę Zakupową

II. DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pt.

Dostawa do Sieć Badawcza Łukasiewicz – Górnośląskiego Instytutu Technologicznego w Gliwicach przyrządów pomiarowych do wykonywania badań metodami: prądów wirowych, wizualną oraz ultradźwięków

oświadczam, co następuje:

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:

Oświadczam, że spełniam wszystkie warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w SWZ .

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez zamawiającego w SWZ  polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów: ………………………………………………………………………………………………………………………

..………………………………………………………………………………………….…………………………

w następującym zakresie: ……………………………..…………………………………..……………………

…………………………………………………………………………………..………………….…………….

(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

Wersja elektroniczna dokumentu.

Dokument w wersji elektronicznej sporządza się elektronicznie, podpisuje kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym i składa przez Platformę Zakupową

Załącznik nr 4 do SWZ

(Wypełnić tylko jeżeli dotyczy)

Wykonawca:

………………………………………………….……………………………..………………….…………………

………………………………………………….……………………………..………………….…………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

………………………..…………………………………….…………………………………….…………………

…………………………………………..………………….…………………………………….…………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Dane Podmiotu udostępniającego zasoby:

………………………………………………….……………………………………...…………………………………….………………………………………………………...……………………..…………….………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

………………………………………………….………………..……………………………….…………………

………………………………………………….……………….……….……………………….…………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

ZOBOWIĄZANIE PODMIOTU DO UDOSTĘPNIENIA WYKONAWCY ZASOBÓW NIEZBĘDNYCH DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Zobowiązujemy się do oddania do dyspozycji w/w Wykonawcy niezbędnych zasobów wiedzy i doświadczenia / potencjału technicznego / osób zdolnych do wykonania zamówienia przy wykonywaniu zamówienia publicznego na:

Dostawa do Sieć Badawcza Łukasiewicz – Górnośląskiego Instytutu Technologicznego w Gliwicach przyrządów pomiarowych do wykonywania badań metodami: prądów wirowych, wizualną oraz ultradźwięków

na następujących zasadach:

- Zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu:

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

- Sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia publicznego:

...........................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

- Zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego:

...........................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

- Czy podmiot, na zdolności którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą:

...........................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

UWAGA:

Niniejsze zobowiązanie należy złożyć jedynie w przypadku korzystania  z potencjału innego podmiotu przy realizacji zamówienia.

Wersja elektroniczna dokumentu.

Dokument w wersji elektronicznej sporządza się elektronicznie, podpisuje kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym i składa przez Platformę Zakupową

# Załącznik nr 5 do SWZ

Oświadczenie, będzie wymagane w przypadku, gdy do Zamawiającego wpłynie więcej niż jedna oferta.

Oświadczenie składane na wezwanie Zamawiającego - nie należy dołączać do oferty

Wykonawca:

………………………………………………….……………………………..………………….…………………

………………………………………………….……………………………..………………….…………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

………………………..…………………………………….…………………………………….…………………

…………………………………………..………………….…………………………………….…………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

O PRZYNALEŻNOŚCI LUB BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ, O KTÓREJ MOWA W ART.108 UST. 1 PKT. 5

Składając ofertę w postępowaniu o zamówienie publiczne na:

Dostawa do Sieć Badawcza Łukasiewicz – Górnośląskiego Instytutu Technologicznego w Gliwicach przyrządów pomiarowych do wykonywania badań metodami: prądów wirowych, wizualną oraz ultradźwięków

świadomy odpowiedzialności karnej wynikającej ze składania fałszywych oświadczeń - niniejszym oświadczam co następuje:

- Ja niżej podpisany ........................................................................................................................ oświadczam, iż podmiot przeze mnie reprezentowany nie należy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086)

- Ja niżej podpisany ........................................................................................................................ oświadczam, iż podmiot przeze mnie reprezentowany należy do grupy kapitałowej, o której mowa  w 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086). Jednocześnie składam poniżej listę podmiotów należących do w/w grupy kapitałowej, które złożyły odrębne oferty w niniejszym postępowaniu:

- .............................................

- ............................................

- Jednocześnie oświadczam, że istniejące między podmiotami wskazanymi w pkt. 2 powiązanie nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia ponieważ:

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

UWAGA:

Zgodnie z art. 274 ust. 1 ustawy PZP, oświadczenie to składa wykonawca, który złożył najkorzystniejszą ofertę na wezwanie Zamawiającego.

W przypadku, w którym Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej należy skreślić pkt. 2 jako nie dotyczy.

W przypadku, w którym Wykonawca należy do grupy kapitałowej - składa listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, które złożyły w niniejszym postępowaniu oraz odpowiednio wypełnia pkt. 3

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie powyższe oświadczenie składa każdy członek konsorcjum lub wspólników spółki cywilnej.

Wersja elektroniczna dokumentu.

Dokument w wersji elektronicznej sporządza się elektronicznie, podpisuje kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym i składa przez Platformę Zakupową e – Zamawiający

# Załącznik nr 6 do SWZ

UWAGA: Oświadczenie składane na wezwanie Zamawiającego - nie należy dołączać do oferty

Wykonawca:

………………………………………………….……………………………..………………….…………………

………………………………………………….……………………………..………………….…………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

………………………..…………………………………….…………………………………….…………………

…………………………………………..………………….…………………………………….…………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O AKTUALNOŚCI INFORMACJI

zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy Pzp w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego

POTWIERDZAJĄCE BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Oświadczam/y, że informacje zawarte w Oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust 1 ustawy PZP złożonym wraz z ofertą w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.

Dostawa do Sieć Badawcza Łukasiewicz – Górnośląskiego Instytutu Technologicznego w Gliwicach przyrządów pomiarowych do wykonywania badań metodami: prądów wirowych, wizualną oraz ultradźwięków

w zakresie podstaw wykluczenia i spełniania warunków udziału w postepowaniu

są nadal aktualne / nie są aktualne *

*niewłaściwe skreślić

Wersja elektroniczna dokumentu.

Dokument w wersji elektronicznej sporządza się elektronicznie, podpisuje kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym i składa przez Platformę Zakupową

# Załącznik nr 7 do SWZ

UWAGA: Wykaz składany na wezwanie Zamawiającego - nie należy dołączać do oferty

Wykaz zrealizowanych dostaw wraz z referencjami

Wymagany w celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu

pn. Dostawa do Sieć Badawcza Łukasiewicz – Górnośląskiego Instytutu Technologicznego w Gliwicach przyrządów pomiarowych do wykonywania badań metodami: prądów wirowych, wizualną oraz ultradźwięków

Należy zamieścić Wykaz minimum jednej dostawy, wykonanej w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem przedmiotu, daty wykonania i nazwy podmiotu, na rzecz którego dostawa została wykonana

Do wykazu należy dołączyć dowody określające, czy dostawy zostały wykonane należycie.

Część I Dostawa defektoskopu do badań prądami wirowymi ET wraz z wyposażeniem

| Lp. | Określenie przedmiotu dostawy | Data wykonywania | Nazwa podmiotu na rzecz którego dostawy zostały wykonane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| … |  |  |  |

Część II Dostawa skanera laserowego (spoinomierz laserowy) do wykonywania badań wizualnych połączeń

| Lp. | Określenie przedmiotu dostawy | Data wykonywania | Nazwa podmiotu na rzecz którego dostawy zostały wykonane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| … |  |  |  |

Część III Dostawa przyrządów do badań ultradźwiękowych:

Defektoskop ultradźwiękowy 32:128PR

Defektoskop do badań ultradźwiękowych UT

| Lp. | Określenie przedmiotu dostawy | Data wykonywania | Nazwa podmiotu na rzecz którego dostawy zostały wykonane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| … |  |  |  |

Część IV Dostawa przyrządów do badań metodą wizualną

| Lp. | Określenie przedmiotu dostawy | Data wykonywania | Nazwa podmiotu na rzecz którego dostawy zostały wykonane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| … |  |  |  |

Wersja elektroniczna dokumentu.

Dokument w wersji elektronicznej sporządza się elektronicznie, podpisuje kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym i składa przez Platformę Zakupową